浙江浙能嘉华发电有限公司

外包项目安全管理协议

（通则部分）

发包单位：浙江浙能嘉华发电有限公司

承包单位：

浙 江 浙 能 嘉 华 发 电 有 限 公 司

承发包工程安全管理协议

（通则部分）

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家和地方政府有关法律法规，以及行业有关安全管理规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，签订本协议。本协议作为               （                                                                  合同名称/合同编号）商务（经济）合同的附件，与该合同同时生效、同时终止，双方应严格执行。如有违约，按本协议规定的职责各自承担行政责任、经济责任，直至承担法律责任。

发包单位：                                                （以下简称：甲方）

承包单位：                                                （以下简称：乙方）

工程项目名称：

工程地址：

承包范围：

承包方式：

工程项目期限：

自        年    月    日起开工，至        年       月       日完工。

一、本工程项目乙方需要执行的甲方标准制度（包括但不限于）

1  《电业（力）安全工作规程》（包括热力和机械、发电厂和变电站电气部分）

2  浙江浙能嘉华发电有限公司《外包工程（项目）安全管理》

3  浙江浙能嘉华发电有限公司《生产事故（事件）调查处理规定》

4浙江浙能嘉华发电有限公司《工作票管理》

5浙江浙能嘉华发电有限公司《安全生产责任连带考核管理（试行）》

6浙江浙能嘉华发电有限公司《安全教育培训管理》

7浙江浙能嘉华发电有限公司《浙能嘉华外包单位安全管理绩效考评实施细则》

8浙江浙能嘉华发电有限公司《有限空间作业管理》

9  浙江浙能嘉华发电有限公司《交通安全管理》

10  浙江浙能嘉华发电有限公司《消防管理》

11  浙江浙能嘉华发电有限公司《检修电源和临时电源使用管理》

12  浙江浙能嘉华发电有限公司《相关方人员信息访问安全管理》

13 其他双方有关安全、文明施工管理相关的规程规定和管理标准.

二、协议签订原则

工程项目按照“先签订安全管理协议，后开工”的原则，双方在未签订《承发包工程安全管理协议》前，不得以任何理由或要求提前开工。

发包方对承包商按照“同质化管理”原则进行管理，做到三个“统一”，即：统一纳入发包方安健环管理体系，统一管理标准，统一实施监督检查与考核。

三、乙方在合同期内需要保证的安健环控制目标

1  不发生轻伤及以上人身事故。

2  不发生直接经济损失1万元以上的在用及在建设备、设施损坏事故。

3  不发生异常及以上事故。

4  不发生火险及以上事件。

5  不发生物品被盗抢案件。

6  不发生一般及以上未遂事件。

7  不发生环境污染事件。

8  不发生其他造成重大社会影响的安全生产事件。

9  无新增职业病病例。

10 职业健康体检率100%。

11 不发生网络安全事件。

12不发生农民工欠薪对甲方造成影响的事件。

四、双方权利责任和相关要求

1  甲方的权利和责任：

1．1  认真贯彻国家和地方安全生产、劳动保护主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关安全生产和劳动保护的法律法规、条例，严格执行行业安全工作规程、规定及建设工程有关安全健康与环境管理的规定。甲方应按有关规定对乙方的资质进行审查，确认乙方承包的工程与其资质相符合。

1．2  甲方应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导。

1．3  甲方在施工前应认真审核乙方开工报告、施工组织设计、作业指导书，根据工程项目内容、特点进行安全技术交底。

1．4  有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，甲方应事先向乙方进行详细的安全技术交底，要求乙方制定施工安全技术措施，甲方审查合格后由乙方实施，甲方应监督乙方实施情况。

在带电设备附近工作，甲方应规定好工作区域范围，并用鲜明的色带围好，甲方与乙方应在现场安全交底，工作时甲方应在现场指派专人监护。

根据施工情况，有必要时甲方对地下管线和障碍物应作详细书面交底，明确施工方法。

1．5  甲方的有关部门必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

1．6  施工前，甲方应对乙方施工人员进行安全生产进场教育（乙方如是电业系统的单位，可由施工单位自行教育），介绍施工中有关安全、防火等要求。

开工前，甲方安监部门应将乙方对其施工人员进行安全教育和安全考试的情况、人员名单和考试成绩备案。甲方有权对乙方施工人员的安全教育和安全考试的情况进行抽查或抽考，不合格者不得进入现场施工。

对乙方在施工中新进、增添的施工人员，甲方应组织进行安全生产进场教育。

1．7  施工期间，甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方应经常联系乙方，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。

1．8 甲方按照嘉华公司外包单位安全生产自主管理方案要求对乙方进行外包同质化管理，同时有对乙方进行自主管理指导的权利。

1．9  甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

1．10  甲方认为确实有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见。当乙方实施处理意见应以书面形式提出复工。甲方应当在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。甲方未能在规定时间内给予答复，应赔偿乙方由此造成的损失。

发生下列情况停工整顿：

1．10．1  发生轻伤及以上人身伤亡事故；

1．10．2  发生直接经济损失1万及以上设备损坏事故；

1．10．3  发生火灾、火险事故；

1．10．4 发生未遂事件；

1．10．5  屡次发生严重违反安全规程的违章行为；

1．10．6  施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求；

1．10．7上级单位或行业主管部门检查（督查）发现问题，认为有必要停工整顿的。

1．11  由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，甲方应配合乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。

1．12  在施工中需办理工作票的，甲方应严格按照工作票制度管理，并做好现场隔离和安全措施，经甲乙双方共同确认安全措施无误后方可开工。如需由乙方作为工作负责人，应由甲方审批并公布乙方工作负责人名单。乙方工作结束经甲方验收合格后，由甲方办理试转手续（或复役）。

1.13 及时协调解决乙方工作中存在的影响安全生产的问题。

1.14 组织开展工程（项目）安全生产监督检查和隐患排查治理工作。甲方有权对乙方的风险辨识及防控措施的落实情况进行检查监督。

1.15 对乙方安全生产主体责任落实情况进行监督、检查和考核。

2  乙方的权利和责任：

2．1  乙方须认真贯彻国家和地方安全生产、劳动保护主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关安全生产和劳动保护的法规、法令、条例，严格执行行业安全工作规程、规定及建设工程有关安全健康与环境管理的规定。乙方不得将承包工程层层转包，如有分包项目，应保证分包单位有相应的资质，并事前书面征得甲方的同意。

2．2  乙方应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导。乙方施工人员超过30人的必须配有专职安全员，30人以下的可设兼职安全员，安全员应经考核，有相应上岗证书或资质证书。

2．3  乙方应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

2．4  乙方在施工前要认真勘察施工现场，拟订开工报告、施工组织设计、作业指导书，根据工程项目内容、特点向施工人员进行全面的安全技术交底，并详细了解生产区域内作业的施工日期、停电范围。对项目进行危害辨识、危险评价,针对危险等级采取有效控制措施。

有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，乙方应事先向甲方详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经甲方审查合格后实施。乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。

- 2.5乙方应当保证所承包项目的安全生产费用足额投入使用，且按照以下范围使用（与本公司外包项目相关内容）：

  - 完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）支出，包括

- 施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、通风、临时安全防护等设施设备支出。

  - 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。

  - 安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出。

  - 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

  - 安全生产宣传、教育、培训支出。

  - 安全设施及特种设备检测检验支出。

2．5  乙方的有关部门必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

2．6  开工前，乙方必须对本单位人员进行安全教育和安全考试，受教育人员的名单和考试成绩必须报甲方安健环部备案，凡增补或调换人员、更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报甲方安监部门备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

乙方施工人员应经考试合格后持证上岗，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。乙方若在施工中要新进、增添施工人员必须向甲方提出申报，经考试合格后才可持证上岗。乙方应对新进、增添施工人员进行全面的现场安全技术交底。

2．7  施工期间，乙方指派  同志(联系电话：                  )为本工程项目的安全第一责任人，指派  同志(联系电话：                  )为本工程项目现场安全员，负责本工程项目的有关安全、防火监护工作。乙方应经常联系甲方，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。

2．8  乙方在施工期间应严格遵守甲方《外包工程（项目）安全管理》标准，按照《浙能嘉华外包安全管理提升专项实施方案》要求，在甲方的指导下实施同质化、自主化管理，努力提升安全生产管理能力，按照《浙能嘉华外包单位安全管理绩效考评实施细则》积极参与外包单位管理绩效测评。

2．9  乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方在安全生产、保卫交通及消防管理方面的有关规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于甲方查出的隐患，乙方必须限期整改。

2．9．1 进入厂区必须遵守嘉华发电有限公司《门卫管理》规定，人员、车辆、物资进出必须办理相关手续。

2．9．2 进入厂区必须遵守嘉华发电有限公司《交通安全管理》规定，车辆如违反规定，将收回厂区通行证，取消厂区通行资格。

2．9．3 进入厂区车辆必须遵守车辆通行证管理规定；进入厂区需限速行驶，按规定停放在指定位置。

2．9．4 因工作需要需在公司道路上封路施工的，需向安健环部报批。

2．9．5 必须遵守嘉华发电有限公司《消防管理》规定，严格执行消防水使用管理，严禁擅自动用消防设施。

对甲方违反安全生产规定、制度的指令，乙方有权拒绝执行并有权要求甲方改进。

2．10  当甲方认为确实有必要暂停施工并提出要求乙方暂停施工的书面意见后，乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施处理意见后，以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收并签字同意后，乙方重新施工。

2．11  乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。一经开工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

2．12 由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，乙方应会同甲方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收、验收已过期或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概有擅自使用方负责。

2．13  乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续。乙方应取得设备和工器具借出方对借出的设备和工器具确实完好并符合安全要求的保证，并应取得设备、工器具使用特殊说明的书面资料。乙方对借入的设备、工器具必须进行检验，并做好检验记录。乙方一经接收，设备和工器具的保管、维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。

2．14  乙方使用人对施工现场设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。

各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施。

任何一方人员，擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。

乙方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人员不得擅自拆除，乙方在项目完成后应及时拆除，不得无故拖延。

2．15  特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经国家、省、市（地区）政府管理部门认可的培训部门安全技术培训考核合格后取得有效证件，持证上岗。中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

2．16  乙方应严格执行甲方的工作票制度，对甲方所做的安全措施要逐项检查无误后方可开工。工作结束后及时办理终结手续。乙方对自己批准的工作负责人是否符合《电业安全工作规程》的要求的资格负责。

2．17  乙方必须严格执行动火规定，正确执行动火工作票，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

2．18  乙方在架空线工作时，施工人员只有看到线路已接地、得到工作负责人许可工作的命令后，在监护下方可登杆工作。施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的安全措施。在看不到接地线的施工地点工作，应验电、放电、加挂接地线。在复杂地段施工，应增设足够的专职监护人。

2．19  乙方在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。乙方应向甲方了解地下管线和障碍物详细情况，会同甲方明确施工方法。乙方应贯彻甲方交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施后施工。严禁冒险作业、野蛮作业。

2．20  乙方必须为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。乙方所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。

2.21涉及多个单位在同一地点或从事同一项工作的交叉作业，乙方应与交叉作业方签订交叉作业安全管理协议，按照协议做好安全生产管理职责和应采取的安全措施。

3  乙方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清；现场工器具实行定置管理，不得随意乱放、乱扔；作业现场“三无三齐三不乱三不落地”等落实到位；现场工业垃圾按甲方指定区域堆放并及时清理。乙方不定期清理,甲方组织清理，费用在乙方工程款中   2倍扣除。

4  贯彻谁施工谁负责安全的原则，甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、第三方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家及地方有关事故报告规定，在事故发生后内及时报告各自上级主管部门及省（市）、区（县）等有关部门。乙方人员施工中发生的不安全情况应及时向甲方通报。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

5  乙方在甲方（包括厂前区）接设及使用临时电源除需满足公司用电管理规定并履行审批手续外，还必须服从以下规定：

5.1  乙方对自身及所属分包单位的用电安全负责，应建立用电安全岗位责任制，明确各级用电安全负责人。乙方应根据用电情况制订用电管理制度以及安全操作规定，作业人员应熟悉有关规章制度。

5.2  用电单位应按照公司临时电源管理标准的要求，在使用临时电源前及时办理用电申请和审批手续（机组检修期间对于用电容量小于50kVA临时用电在检修协调室实行集中登记许可制度），共同做好用电管理工作。

5.3  乙方在用电前需准备好末级配电盘或电源拖线盘，当末级配电盘直接控制多台用电设备或插座时，每台用电设备或插座应有各自独立的具有短路、过负荷和剩余电流动作保护功能的保护电器。

5.4  乙方在厂区内设置办公或生产地点的，不得使用临时电源或检修箱电源作为办公或生产地点的用电电源，应按要求由项目负责人联系电源管理部门由公司专业技术人员接设永久电源并办理相关手续。

5.5  乙方必须确保末级配电盘或电源拖线盘等用电设备的完好可靠，符合《GB 50194-2014建设工程施工现场供用电安全技术规范》、《GB 13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行》的技术要求，其剩余电流保护器应定期进行检查和电气试验，额定动作电流不应大于30mA，分断时间不应大于0.1s。

5.6  严禁乙方人员拆装厂区、厂前区配电柜、检修电源箱等带电设备，乙方的末级配电盘或电源拖线盘剩余电流保护器每天使用前应启动试验按钮试跳一次，试跳不正常不得使用；发现检修电源箱异常或故障时请及时通知甲方电源管理部门。

6  乙方应履行的职业健康与劳动保护责任

6.1 乙方必须认真贯彻国家和地方安全生产、职业健康、劳动保护主管部门颁发的有关政策、方针，严格执行有关安全生产、职业健康和劳动保护的法律、法规、条例，严格执行相关行业安全工作规程、规定以及建设工程有关安全生产、职业健康与环境管理的规定。

6.2 乙方应建立职业健康安全管理组织体系。

6.3  乙方必须为劳动者提供符合职业卫生要求的个体劳动防护用品。

6.4 乙方的有关部门必须认真对本工程有关施工人员进行职业健康安全教育，提高职工职业卫生防护意识，自觉做好个体劳动保护。

6.5 乙方必须提供接触职业病危害岗位人员的职业健康体检报告，严禁禁忌、疑似或职业病人从事相关作业。

7 环境保护要求

7.1 乙方在设备检修、维护过程中产生的废料，大件或数量较多时可直接运至废旧物资仓库分类存放，零星的可分类放入生产现场附近相应的废料箱。废料按废金属(红色废料箱)、废橡胶(黑色废料箱)、废电线电缆(蓝色废料箱)、废含油物(黄色废料箱)和其他废料(绿色废料箱)分类存放、收集；产生的废水、废油严禁排入甲方管沟，须统一汇集后回收。需自行运输出厂的固废应办理物资出门审批手续，需自行运输出厂的危废需办理转运单。

7.2乙方在甲方机组A、B、C、D级检修期间拆卸下的保温材料应堆放至指定地点存放，零星施工产生的建筑垃圾由乙方负责处置或堆放至指定地点。

7.3乙方在运输灰、渣等货物期间，车辆必须经过冲洗且做好防扬尘措施后方可出甲方厂区大门。

8信息安全要求

8.1乙方人员入厂前，应由接待的甲方部门进行安全职责的宣传和教育，确保理解其应担负的安全责任和义务，并签署保密协议。

8.2乙方人员应办理出入证，凭出入证进出，出入证到期后应退还。

8.3任何乙方人员对甲方信息系统进行访问前必须严格遵守审批流程，待批准后，方可接入进行访问。

8.4乙方人员访问甲方信息系统时，必须遵循甲方公司现有的信息安全策略，以及相关管理规定和技术规范。

8.5乙方人员如需复制相关信息、数据、文档等资料时，需经过甲方同意并授权。

8.6为乙方人员开设的临时网络、应用系统接入需在乙方人员离开后及时撤销并删除，帐号及密码要遵行Q/ZNJH 2030033标准规定。

8.7乙方人员在需要设置系统管理员权限时，应向甲方信息信息中心相关管理人员提交申请，相关方人员需签字确认，并递交甲方相关领导审批后方可使用。使用完毕应立即撤销权限。

8.8乙方人员在需要通过甲方信息系统访问外网时，应向甲方信息中心相关管理人员提交申请，乙方人员需签字确认，并递交甲方相关领导审批后方可使用。

8.9乙方人员离开时，应进行归还资产、撤销访问权限，并由甲方相关部门进行确认。

9其他未尽事宜：（本通则以外事宜，请根据具体项目实际补充。）。

10本协议执行过程中如遇有与国家和地方政府的有关规定不一致时，按照国家和地方的有关规定执行。

11本协议经双方签字、盖章后生效，作为承发包工程合同（或有售后服务的供货合同）正本的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式份，甲、乙双方各执份，其余随工程合同发送有关单位。

12甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲方：                       （盖章）      乙方：                       （盖章）

法定代表人                     （盖章）    法定代表人                     （盖章）

（或授权代表）                  （或签字） （或授权代表）                  （或签字）

年    月   日