宁波石化开发区岚山动力中心项目一期工程

安装工程招标文件推荐品牌表

| 序号 | 材料、设备名称 | 推荐品牌/厂家或相当于 |
| --- | --- | --- |
|  | 蝶阀 | 华夏阀门、湖北高中压阀门、苏州高中压阀门、上海良工、浙江高中压阀门、厦门弗瑞特流体控制有限公司、中核苏阀 |
|  | 闸阀 | 华夏阀门、湖北高中压阀门、苏州高中压阀门、上海良工、浙江高中压阀门、南通电站辅机阀门有限公司、南通力沛、中核苏阀、吉泰阀门 |
|  | 各类仪表阀门 | 陕西艾沃克电气自动化设备有限公司、江苏海润新材料有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、盐城市业鑫阀门有限公司、江苏杰祥电气 |
|  | 快速接头 | AS-SCHNEIDER、FITOK、SWAGELOK、SAFELOK、Parke |
|  | 调节阀 | 上海海吉仪表、华夏阀门、浙江三方控制阀、浙江永盛科技、西安秦申、南通电站辅机阀门有限公司、中核苏阀、南通力沛 |
|  | 调节阀定位器 | ABB，西门子、FISHER |
|  | 截止阀 | 华夏阀门、湖北高中压阀门、苏州高中压阀门、上海良工、中核苏阀、浙江高中压阀门、南通电站辅机阀门有限公司、南通红星阀门、南通力沛、吉泰阀门 |
|  | 补偿器（橡胶膨胀节） | 巩义通泉、江苏方圆、江苏福盛机械、浙江海丰电力设备、江苏晨光 |
|  | 逆止阀 | 南通电站阀门、苏州高中压阀门、上海良工阀门、青岛电站、国工阀门、华夏阀门、湖北高中压阀门 |
|  | 安全阀 | 罗浮安全阀、中国永一、上海良工阀门、华夏阀门 |
|  | 进口安全阀 | CROSBY、DRESSER、OKANO |
|  | 进口闸阀 | CONVAL、KSB、Velan、Sempell |
|  | 进口调节阀 | FISHER、Copes-Vulcan、CCI、Masoneilan |
|  | 燃油泵 | 四川胜达泵业/65AYP50×10多级单吸离心泵（与镇海煤机迁建项目一致） |
|  | 电动启闭机、平板滤网、拦污栅、格栅、钢闸门 | 信阳大唐环保设备技术有限公司、无锡市华通环保设备有限公司、扬州市华星环保设备有限公司、无锡市太湖电力成套设备有限公司、河南开源环保工程设备有限公司、江苏华星电力环保设备有限公司 |
|  | 双曲线清堵一体化煤斗 | 安徽康迪纳电力科技有限公司 |
|  | 热控补偿电缆、耐高温电缆 | 安徽新亚特电缆、江苏上上电缆、无锡江南电缆、安徽华能电缆、江苏赛特电气 |
|  | 伴热电缆 | Raychem、Eltherm、CHROMALOX |
|  | 进口开关型电动执行机构 | Rotork IQ系列、SIPOS FLASH STEP7专业型、EMG i-Matic DIM系列、LIMITORQUE MX、BECK |
|  | 调节型电动执行机构 | ROTORK IQM系列、BECK |
|  | 国产开关型电动执行机构 | 温州瑞基R系列、上自仪十一厂ID系列、奥托克IK系列、南京科远、上海行力、扬州电力设备修造厂2SA9系列 |
|  | 气动执行机构 | TEC、CCI、FISHER、BEARY |
|  | 球阀 | 华夏阀门、湖北高中压阀门、苏州高中压阀门、南通红星阀门、南通电站辅机阀门有限公司、南通力沛、吉泰阀门 |
|  | 管件（弯头、三通、大小头等） | 宁波连通设备制造、河北亚都管件、安徽远信管件 |
|  | 支吊架 | 镇江帝邦电力设备有限公司、江苏福泰电力设备、江苏慧通成套设备、江苏大力城电气有限公司、江苏杰祥电气 |
|  | 风门 | 无锡市华通电力设备、无锡市华东电力设备、无锡圣达电力设备、江苏普洛斯普机械、江苏苏能机械 |
|  | 煤粉取样装置 | 北京铭博、南京泽宜、南京康菲 |
|  | 保温材料 | 桐庐特种耐火材料、宜兴市中建集团、河北华能耐火保温材料、河北神州耐火保温材料、山东鲁阳节能材料、湖州长宜耐火材料、河北普莱斯德绝热材料 |
|  | 送粉管道耐磨弯头及附件 | 江苏星源电站冶金设备制造、江苏京成机械制造、南通高欣、靖江市双源冶金 |
|  | 衬塑钢管 | 浙江菲达通球环保管业、杭州美佳密封管件制品、常州腾达管业、江苏皓润环保科技、上海双浦橡胶防腐衬里、江苏海容热能环境工程 |
|  | 防火材料 | 浙江川科防保材料发展、喜利得（中国）有限公司、杭州晶索建材有限公司、嵊州电缆防火附件厂（长盛牌）、浙江丰度邦防火材料有限公司、四川天府防火材料有限公司（伏龙牌）、江苏海龙核科技股份有限公司（海龙牌）、绍兴天河 |
|  | P91/T91等材质管道用的焊材 | 日本住友、英国曼彻斯特、日本神钢、德国伯乐蒂森 |
|  | 其他材质管道（除P91/T91以外）用的焊材 | 上海电力、日本神钢 |
|  | 天然气管道 | 山东东宏管业、上海伊园实业、天津钢管集团、天津友发钢管 |
|  | 全厂电缆(电力电缆、控制电缆、通讯电缆、计算机电缆等） | 宁波球冠电缆股份、江苏上上电缆、远东电缆、无锡江南电缆、杭州电缆、浙江万马电缆、安徽华能电缆、青岛汉缆 |
|  | 110kV钢芯铝绞线 | 杭州电缆、江苏上上电缆、远东电缆 |
|  | 110kV绝缘子 | 湖南醴陵高强电瓷电器、湖南华联火炬电瓷电器、杭州抚瓷电气、苏州电瓷厂 |
|  | 电缆桥架（铝合金） | 天源华威、江苏大全、江苏海纬、华业钢构、江苏杰祥电气有限公司、江苏华太、江苏华强 |
|  | 照明灯具（包括锅炉本体、构筑物、道路照明等）、三防灯 | 深圳市光大照明科技、深圳市尚为照明、上海市森本照明、海洋王照明科技股份（深圳）（以上全部采用LED节能灯） |
|  | 消防照明应急系统（含灯具） | 广东艺光、深圳尚为、深圳源本、珠海西默电气 |
|  | 油漆 | 佐顿、阿克苏、式玛、天津关西（钢结构防腐油漆） 佐顿、阿克苏、式玛、天津关西、武汉国漆（水箱内壁环氧漆酚）（其他油漆） |
|  | 阻燃型玻璃鳞片 | 武汉博奇玉宇环保、安徽省防腐工程、江苏天星高空建安防腐工程 |
|  | 衬胶防腐 | 杭州顺豪橡胶工程、靖江中环阿斯泰克防腐工程、湖北华宁防腐技术、安徽永翔防腐工程 |
|  | 衬胶管道 | 杭州顺豪橡胶工程、浙江德创环保科技、浙江弗莱德、上海双浦、安徽永翔防腐工程 |
|  | 衬胶阀门 | 杭州天之仪机电工程、上海一核阀门制造、浙江高中压阀门、上海阀门五厂、德尔阀门（天津）、华夏阀门 |
|  | 网络线 | 安康、康普、一舟（超五类屏蔽或六类及以上） |
|  | 信息、通讯面板、信息模块 | 罗格朗、飞利浦、西门子、ABB（超五类屏蔽或六类及以上） |
|  | 磁棒 | 宁波恒旭密封机电、扬中市润发电力辅机、杭州翱翔机电设备 |
|  | 门禁 | 海康威视（与镇海煤机迁建项目品牌一致） |
|  | 安防监控+智能安防平台 | 海康威视（与镇海煤机迁建项目品牌一致） |
|  | 工业闭路电视 | 海康威视（与镇海煤机迁建项目品牌一致） |
|  | 轴承 | SKF、FAG、NSK、INA |
|  | 弱电机柜 | 威图、梅勒、图腾 |
|  | 低压二氧化碳系统 | 西核卫士、陕西中安、威特龙、南消金枪鱼、北京美力马 |
|  | 七氟丙烷灭火系统 | 南京消防金枪鱼、上海金盾、广东胜捷、首安消防 |
|  | 火灾报警系统 | 保得威尔（与镇海煤机迁建项目品牌一致） |
|  | 雨淋阀组、湿式报警阀组 | 泰科TYCO、可靠RASCO、威景VIKING、维特利 |
|  | 彩钢板 | 博思格、首钢、宝钢 |
|  | 型钢（综合管架） | 河钢、山钢、马钢、津西、萍钢、鞍钢、本钢、包钢 |
|  | 全厂闭路电视、安防门禁系统集成商 | 浙能数科、杭州普丰、浙江亿普、宁波文迅 |