一、工程概况 1、工程名称：舟山市普陀2#海上风电场项目陆上集控中心四通一平项目 2、工程地点：舟山市普陀区六横镇苍洞村 3、工程规模：本工程为舟山市普陀2#海上风电场项目四通一平项目，包括：现有建构筑物、设施的拆除和迁建，场地平整，施工道路，施工供电，施工供水，等内容。 二、编制范围 本次编制范围主要包括：现有建构筑物、设施的拆除和迁建，场地平整，施工道路，施工供电，施工供水，等内容，具体内容详见招标文件、工程量清单及施工图纸。 三、编制依据 1、根据中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司的施工图纸。 2、工程招标文件。 3、《岩土工程勘察报告》。 4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 5、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及相关补充规定。 6、其他有关规范资料。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求： 1、工程质量：根据招标文件要求。 2、工期：详见招标文件要求。 3、材料品牌要求。 4、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。 五、费率要求 本工程采用“一般计税方法”： 1、企业管理费含安责险：取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工取费费率对应专业工程弹性费率下限20%。 最低费率： 房屋建筑与装饰工程: 专业土石方工程4.15%*20%=0.83%。 通用安装工程： 水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程16.29%*20%=3.258%。 2、安全文明施工基本费：取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额对应专业工程弹性费率下限报价。 最低费率： 房屋建筑与装饰工程: 按其取费基数额度（以合同标段分部分项工程费与施工技术措施费项目费所含“人工费+机械费”）大小采用分档累进以递减方式计算费用。 专业土石方工程（非市区）2.88%。 通用安装工程： 与建（构）筑物同步交叉配合施工的建筑设备安装工程（市区）6.13%。 3、规费取费基数为：取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于标准费率的30%报价。 取费费率： 房屋建筑与装饰工程：房屋建筑及构筑物工程12.62%*30%=3.786%， 通用安装工程：水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程30.63%*30%=9.19%。 4、税金：费率按9.00%计算。 八、其他需要说明的问题 （一）整体 - 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。 - 各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、施工规范、技术标准、图集、勘察报告、测绘报告、设计联系单、设计答疑、相关图集、文件等进行编制，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须按上述资料进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价。 - 投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。 - 投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。 - 投标人应将工程量清单充分结合图纸一起阅读并理解，对于清单描述不够详尽的，应结合图纸要求进行报价。 - 工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。 - 技术措施项目清单与计价表提供的项目仅供投标人参考，投标人应结合自身的优化设计与施工组织方案进行措施项目报价，如投标人认为表中的项目还不足以包含所需的措施项目，投标人自行补充的相应措施项目在其他措施费中进行报价，并在明细中列清项目明细内容，并提供相应的措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表。 - 以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素，但工程实施过程中经批准甩项的工程量的措施费按投标口径扣除。 - 本工程的所有建材、管线等材料进场前中标单位先提供样品由建设单位、设计和监理方确认后方可进场，请充分考虑风险后报价。 - 投标报价应综合考虑各项技术规范所涉及的各项要求进行报价，若国家/省级/地方技术规范发生冲突，以最高标准执行。 - 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 - 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 - 清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。 - 请投标人充分考虑本工程所有设备单体调试和系统调试完成且经甲方验收后所需的相关调试费用（如水电费等）、满足设备运行环境和储存环境产生的费用（如除湿、通风、照明等），并计入投标总价内，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用。 - 工程量清单及其计价依据格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补充答疑”资料为准。 - 本清单项目特征内未注明的单位均为mm（毫米）。 - 排污许可和排水许可由投标单位负责审批，其费用计入投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用。均应含在投标报价中。 - 投标人踏勘现场后根据工程需要和职能部门及建设方要求自行组织，同时对已建道路或便道及维修和保养，因投标人原因造成损坏，应负责修复，以上费用考虑在措施费中； - 施工范围内的临时道路及施工便道设置、日常养护费用请投标人自行报价。 - 技术措施费项目应包括完成该工程所需的全部技术措施项目费用，本招标工程量清单中的“大型机械设备进出场及安拆等以“项”为计量单位的技术措施项目清单费用包干，由各投标人根据自己的施工组织设计、现场的各种风险因素进行报价。 - 投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求，认为有必要增加的技术措施费（如抗台、障碍物处理对周边影响等具体内容详见招标文件），计入其他措施费中，一旦中标不再调整。 - 投标人根据招标文件相关要求及工程实际情况结合自行确定的施工组织设计或施工方案，对技术措施清单中未列明的措施费用计入在其他措施费中。 - 施工临时道口开通审批和临时道口施工费用由投标单位承担，其费用计入投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用。均应含在投标报价中。 - 所有现浇砼均采用商品砼。 - 本工程按浙江舟山的《关于进一步推广使用预拌砂浆的通知》的要求使用预拌砂浆，清单项目特征所列砂浆标号为非预拌砂浆，施工单位应按对应标号的预拌砂浆，其相关费用由施工单位自行考虑计入相应子目综合单价。 - 投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。 - 投标人应先到工地踏勘，充分了解掌握现场情况，如工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，预计施工过程中各种不利因素，可将处理所需费用单列，计入投标报价。 - 风险金由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整。 - 下列项目由投标单位自行现场勘察并结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不列项或报价为0，视作优惠处理，今后一律不得调整。 （1）因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用。 （2）场地内的二次搬运费。 （3）因施工场地限制，对临时设施搭设及施工进度的影响。 - 施工单位需要考虑工程移交前工程范围内的卫生保洁费用，以及施工现场配备保安人员做好防盗、防损工作所需的费用，计入措施项目费中，否则视作优惠。 - 因重大会议、活动或其它特殊情况等，政府部门以任何形式发布相关停工通知的，所有项目必须无条件服从要求进行停工，投标单位根据施工组织方案充分考虑组织措施增加费、技术措施增加费，人员、机械窝工及相关全部费用，在综合单价报价中充分考虑，自行报价；所有相关费用包含在本合同价中，相关风险由承包人自行考虑并承担。 - 所有材料必须符合设计及招标人要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号和报价，有推荐品牌的，投标人应在推荐品牌中选择，并在备注栏中标明品牌；无推荐品牌的，投标人也应在备注栏中标明选择的品牌。若投标人未列出，在施工期间，招标人可根据工程需要提出要求，投标人必须按照招标人的要求提供材料（设备），费用差价风险由投标人承担。 - 工程一切险、第三方责任险投标人根据工程实际情况进行报价。 （二）房屋建筑与装饰工程 1、土方类别、地下水位高程参见岩土工程勘察报告中的土质分布类别、地下水描述，请投标人结合现场踏勘充分考虑，由投标人自行考虑相关费用在相应清单子目综合单价中，中标后招标人不再另行支付相关费用。 2、回填塘渣清单工程量按底标高至回填后标高进行计算，回填产生的沉降，投标人应在投标单价中予以考虑。 （三）安装工程 1、本工程水箱暂按4*5*3m规格计入，保温按可发性聚氨酯泡沫塑料考虑，厚度50mm。