## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：管理用房 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电气
1.2 | 暖通
1.3 | 给排水
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.规格型号：XGM 暗装，中心距地1.4米 3.配置及要求：详见图纸及技术规范 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：消防电源箱 2.规格型号：暗装，中心距地1.4米 3.配置及要求：详见图纸及技术规范 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：应急照明集中电源 2.规格型号：暗装，中心距地1.4米 3.配置及要求：详见图纸及技术规范 |  | 台 | 1
4 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：节能型双管格栅荧光灯(含LED光源） 2.规格型号：2*36W |  | 套 | 2
5 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：节能型应急双管格栅荧光灯(含LED光源） 2.规格型号：2*36W（t≥180min） |  | 套 | 6
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：防水防尘LED吸顶灯（含光源） 2.规格型号：10W,IP54 |  | 套 | 4
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：LED雨棚灯(含光源） 2.规格型号：10W,IP54 |  | 套 | 2
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联跷板暗开关 2.规格型号：250V,10A |  | 个 | 1
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联跷板暗开关 2.规格型号：250V,10A |  | 个 | 6
10 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联跷板暗开关 2.规格型号：250V,10A |  | 个 | 1
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格型号：安全型，250V，10 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
A
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：壁式空调插座 2.规格型号：安全型，250V，16A |  | 个 | 3
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格型号：钢制 |  | 个 | 10
14 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位连结箱 2.规格型号：350*50*6,12孔 |  | 台 | 1
15 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：电话接线箱 2.规格型号：配置厂家确定 |  | 个 | 1
16 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称：电话插座 2.含：面板、底盒、模块 |  | 个 | 3
17 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：网络插座 2.含：面板、底盒、模块 |  | 个 | 3
18 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线链路测试 |  | 点 | 3
19 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格型号：UTP-6 |  | m | 100
20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格型号：PC20 暗配 |  | m | 100
21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：SC20 暗配 |  | m | 30
22 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：SC32 暗配 |  | m | 60
23 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：SC40 暗配 |  | m | 90
24 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：ZRBV-2.5 |  | m | 300
25 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线明敷 2.规格型号：40*4热镀锌扁钢 |  | m | 60
26 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：避雷带 2.规格型号：φ10热镀 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
锌圆钢
27 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.规格型号：利用屋面下结构柱内2根大于φ16的主筋引下 |  | m | 14
28 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
暖通
1 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制散热器 2.规格型号：标准工况散热量135W/柱，工作压力1.0MPa，25柱，带排气阀 |  | 组 | 1
2 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制散热器 2.规格型号：标准工况散热量135W/柱，工作压力1.0MPa，20柱，带排气阀 |  | 组 | 6
3 | 031005002003 | 钢制散热器 | 1.名称：钢制散热器 2.规格型号：标准工况散热量135W/柱，工作压力1.0MPa，16柱，带排气阀 |  | 组 | 3
4 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：侧壁式百叶窗换气扇 2.规格型号：APB-30,G=1000m3/h,风压：60Pa,N=55W,电压220V |  | 个 | 2
5 | 030701001001 | 空气加热器(冷却器） | 1.名称：热水空气幕 2.规格型号：RM2512-S-Z,风量2100m3/h，风机功率260W，热水加热量24W |  | 台 | 3
6 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：壁挂空调（内外机） 2.参数：额定制冷量3800W，额定制热量500W，额定制冷电功率1450W，额定制热电功率1700W,电压220V，全年性能系数(APF)>3.3;制冷季节能效比 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
(SEER)>4.0，1.5P，含外机支架
7 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：D48.3*3.5(DN40) GB/T3091-2015 Q235A 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 60
8 | 031001002002 | 钢管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：D42.4*3.5(DN32) GB/T3091-2015 Q235A 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 80
9 | 031001002003 | 钢管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格型号：D33.7*3.2(DN25) GB/T3091-2015 Q235A 螺纹连接 3.压力试验及冲洗：详见技术规范及设计图纸要求 |  | m | 78
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN25 PN16 J11H-16C 铸钢 |  | 个 | 4
11 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN32 PN16 J11H-16C 铸钢 |  | 个 | 6
12 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN25 PN16 ZP-1 铜 |  | 个 | 8
13 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：散热器三通温控阀 2.规格型号：17K408-P95 DN25 |  | 个 | 10
14 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 100
15 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.名称：穿外墙刚性防水套管 2.规格型号：DN32 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 03B001 | 入口热计量装置 | 1.名称：热计量装置 2.包含：超声波热量计1套，温度传感器2只，手动平衡阀1套，Y型过滤器1只，泄水阀2只，闸阀5个，温度计2只，压力表4只及管道配件 |  | 套 | 1
分部小计
给排水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格型号：PPR dn63 S5系列GB/T18742.1-2017 3.压力试验及冲洗消毒：详见设计图纸及技术规范书 |  | m | 6
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格型号：PPR dn50 S5系列GB/T18742.1-2017 3.压力试验及冲洗消毒：详见设计图纸及技术规范书 |  | m | 15
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格型号：PPR dn40 S5系列GB/T18742.1-2017 3.压力试验及冲洗消毒：详见设计图纸及技术规范书 |  | m | 6
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格型号：PPR dn32 S5系列GB/T18742.1-2017 3.压力试验及冲洗消毒：详见设计图纸及技术规范书 |  | m | 10
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格型号：PPR dn25 S5系列GB/T18742.1-2017 3.压力试验及冲洗消毒：详见设计图纸及技术规范书 |  | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格型号：PPR dn20 S5系列GB/T18742.1-2017 3.压力试验及冲洗消毒：详见设计图纸及技术规范书 |  | m | 6
7 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称：给水管 2.规格型号：热浸锌镀锌钢管DN25 GB/T3091-2015 3.压力试验及冲洗消毒：详见设计图纸及技术规范书 |  | m | 10
8 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：螺纹止回阀 2.规格型号：DN50 H11T-16 |  | 个 | 1
9 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称：水表 2.规格型号：DN50 LXC-50 |  | 个 | 1
10 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN50 J11T-16 |  | 个 | 2
11 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN40 J11T-16 |  | 个 | 2
12 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN32 J11T-16 |  | 个 | 1
13 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN25 J11T-16 |  | 个 | 3
14 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN25 ARDX-0025 |  | 个 | 1
15 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称：减压阀 2.规格型号：DN50 |  | 个 | 1
16 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格型号：DN50 |  | 个 | 1
17 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格型号：AII型 D114*4(套管规格） |  | 台 | 1
18 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 |  | kg | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：镀锌型钢
19 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称：排水管 2.规格型号：PVC-U dn50 GB/T5836.1-2018 |  | m | 10
20 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称：排水管 2.规格型号：PVC-U dn110 GB/T5836.1-2018 |  | m | 10
21 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称：雨水管 2.规格型号：PVC-U dn110 GB/T5836.1-2018 |  | m | 10
22 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格型号：DN50 04S301-27 |  | 个 | 4
23 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：清扫口 2.规格型号：DN100 04S301-13 |  | 个 | 2
24 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：雨水斗 2.规格型号：DN100 09S302-5 铸铁 |  | 个 | 1
25 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：拖布池（含配件） 2.规格型号：09S304-20 |  | 组 | 1
26 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗手盆 2.规格型号：09S304-07 |  | 组 | 3
27 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：儿童洗脸盆 2.规格型号：09S304-59 |  | 组 | 1
28 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：自闭式冲洗蹲式大便器 2.规格型号：09S304-87 |  | 组 | 8
29 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：分体式坐便器 2.规格型号：09S304-65 |  | 组 | 2
30 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：自闭式冲洗壁挂小便器 2.规格型号：09S304-98 |  | 组 | 5
31 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.名称：柔性防水套管 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：AII型 D146*4.5(套管规格）
32 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格型号:DN100 |  | 台 | 10
33 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格型号:DN50 |  | 台 | 8
34 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：灭火器箱 2.内含：2具MF/ABC5磷酸铵盐灭火器 |  | 组 | 3
35 | 03B002 | 消防卷盘 | 1.名称：消防软管卷盘 |  | 套 | 1
36 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.名称：真空破坏器 2.规格型号：12S108-2-38 |  | 个 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991001001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：管理用房 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：管理用房 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：管理用房 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：管理用房 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：管理用房 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：管理用房 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：管理用房 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：管理用房 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：管理用房 |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：管理用房 |  |  |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：管理用房 |  | 标段：危化品运输车辆停车场项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22