## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 2MW分布式光伏发电项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气
1 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1、光伏组件组装、安装 组件规格为595Wp柔性单晶硅（主材甲供） 2、含接线盒安装，组件与接线盒电路连接；子方阵与接线盒电路连接，太阳能电池与控制屏联测等。 3、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 4、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 组 | 3003
2 | 030405002003 | 太阳能电池 | 1、固定支架制作、安装 钢架安装至屋面上 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 10m2 | 857.804
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030405002004 | 太阳能电池 | 1、固定支架制作、安装 钢架安装至墙面支架、支柱上 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 10m2 | 115.240
4 | 030413001001 | 铁构件 | 1、桥架支架及走道板支架制作安装 支架材质采用阳极氧化膜合金 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | kg | 1300.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030405002005 | 太阳能电池 | 1、组串式逆变器安装 30KW 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 台 | 2
6 | 030405002006 | 太阳能电池 | 1、组串式逆变器安装 50KW 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 台 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030405002007 | 太阳能电池 | 1、组串式逆变器安装 60KW 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 台 | 1
8 | 030405002008 | 太阳能电池 | 1、组串式逆变器安装 80KW 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030405002009 | 太阳能电池 | 1、组串式逆变器安装 110KW 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 台 | 10
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、光伏电缆敷设 PV1-F-1kV-1*4mm2 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 26500.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1kV 3*25+1*16 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 95.00
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1kV 3*35+1*16 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 257.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1kV 3*50+1*25 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 240.00
14 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1kV 3*70+1*35 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 517.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1kV 3*95+1*50 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 757.00
16 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1kV 3*120+1*70 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 420.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、控制电缆敷设 ZR-KVVP22-1*4*2.5mm 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 300.00
18 | 030411004003 | 配线 | 1、通讯线敷设 ZR-RVVP-2*1.0mm2 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 1200.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下双芯、单芯电缆头制安 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 个 | 179
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 个 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 个 | 8
22 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 个 | 18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 个 | 24
24 | 030411003001 | 桥架 | 1、铝合金槽式桥架安装 100*50 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 370.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030411003002 | 桥架 | 1、铝合金梯式桥架安装 100*50 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 180.00
26 | 030411001001 | 配管 | 1、电力保护管安装 PVC32 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 600.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030411001002 | 配管 | 1、电力保护管安装 镀锌钢管DN50 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 66.00
28 | 030409002001 | 接地母线 | 1、接地母线敷设 热镀锌扁钢-40*4 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 1980.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030411004001 | 配线 | 1、铜芯导线敷设 BV-16mm2 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 400.00
30 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、有机防火堵料 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 处 | 15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、无机防火堵料 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 处 | 15
32 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1、1#光伏并网柜安装 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1、2#光伏并网柜安装 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 台 | 1
34 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1、3#光伏并网柜安装 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1、4#光伏并网柜安装 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 台 | 1
36 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1、5#光伏并网柜安装 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 030503002001 | 通讯网络控制设备 | 1、MC4连接器含保护套管 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 台 | 150
38 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、发电场电气整套启动调试 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 系统 | 1
给排水
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 031001006001 | 塑料管 | 1、室外塑料给水管安装（热熔连接） PPR DN32 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | m | 662.00
40 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、截止阀安装 DN32 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 个 | 14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、自动排气阀安装 DN32 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 个 | 14
42 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、给水栓安装 DN32 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 套 | 24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 031003013001 | 水表 | 1、水表组安装 DN32 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 组 | 1
44 | 030901013001 | 灭火器 | 1、灭火器箱安装（含灭火器2具） 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应价格内，中标后单价不做调整 3、项目特征未说明的详见2MW分布式光伏发电项目图纸及技术规范书 | 具 | 21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 03B001 | 进岛费:船运费用 | 1、船运费用(包括投标人机械、人员、涉及本工程所需采购材料等进岛费)（由投标人根据现场实际情况及招标人要求自行考虑报价，中标后不予调整） 2、甲供材料保管及领用费用，特级动火作业费用，油轮靠泊作业等造成窝工停工费用 3、岛上材料运输费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 门岗 |  |  | 0
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.钢筋混凝土基础开挖，挖至设计要求 2.投标人根据招标人提供的地勘报告自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 452.00
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.基槽坑四周土方原土就地回填 分层碾压（夯）实，压实度＞94%，25cm一层分层碾压（夯）实，回填至设计要求标高或招标人指定标高 2..投标人根据招标人提供的施工图纸及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 335.43
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 010103001002 | 回填方 | 1、级配砂石换填：平整、分层碾压（夯）实，压实度＞97%，25cm一层分层碾压（夯）实，回填至设计基层标高或建设单位指定标高 2、投标人根据招标人提供的施工图纸及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 80.00
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 回填后多余土方机械装车、外运： 1.土方场内3km驳运，运输至招标人指定堆场内 2.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 80.00
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、现浇混凝土 基础 垫层（详见施工图） 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 8.73
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010501003001 | 独立基础 | 独立基础： 1.现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品混凝土 C40 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 25.14
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱浇捣^混凝土C40 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 3.19
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 综合 | t | 1.250
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋 HPB300 综合 | t | 0.500
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010603001002 | 实腹钢柱 | 1.钢柱现场制作 钢板 2.钢柱安装 3.所有钢材采用热镀锌防腐，热镀锌防腐工艺及涂层厚度按(GB/T13912-2020)的相关要求，镀锌层平均厚度不小于85μm 4.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | t | 2.082
11 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢梁现场制作 型钢 2.厂钢梁安装 3.所有钢材采用热镀锌防腐，热镀锌防腐工艺及涂层厚度按(GB/T13912-2020)的相关要求，镀锌层平均厚度不小于85μm 4.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | t | 2.908
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010602001002 | 钢屋架 | 1.钢屋架（钢托架）安装 2.钢屋架现场制作 型钢 3.所有钢材采用热镀锌防腐，热镀锌防腐工艺及涂层厚度按(GB/T13912-2020)的相关要求，镀锌层平均厚度不小于85μm 4.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | t | 1.800
13 | 010516002002 | 预埋铁件 | 柱脚预埋铁件制作、安装： 1、预埋铁件制作、安装（原材料均采用Q235) 2、预埋铁件安装的水平度、方向、垂直度必须符合设计要求或建设单位技术要求；安装预埋铁件面层表面须符合其他设备或构件安装要求，增加费用投标人计入综合单价内 3、材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应费用 4、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | t | 0.272
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 风雨走廊 |  |  | 0
14 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.钢筋混凝土基础开挖，挖至设计要求 2.投标人根据招标人提供的地勘报告自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 1084.25
15 | 010103001003 | 回填方 | 1.基槽坑四周土方原土就地回填 分层碾压（夯）实，压实度＞94%，25cm一层分层碾压（夯）实，回填至设计要求标高或招标人指定标高 2..投标人根据招标人提供的施工图纸及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 805.02
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010103001004 | 回填方 | 1、级配砂石换填：平整、分层碾压（夯）实，压实度＞97%，25cm一层分层碾压（夯）实，回填至设计基层标高或建设单位指定标高 2、投标人根据招标人提供的施工图纸及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 189.81
17 | 010103002002 | 余方弃置 | 回填后多余土方机械装车、外运： 1.土方场内3km驳运，运输至招标人指定堆场内 2.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 189.81
18 | 010501001002 | 垫层 | 1、现浇混凝土 基础 垫层（详见施工图） 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 8.73
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010501003002 | 独立基础 | 独立基础： 1.现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品混凝土 C40 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 28.33
20 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱浇捣^混凝土C40 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 7.65
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 综合 | t | 2.890
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋 HPB300 综合 | t | 1.130
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 010603001003 | 实腹钢柱 | 1.钢柱现场制作 钢板 2.钢柱安装 3.所有钢材采用热镀锌防腐，热镀锌防腐工艺及涂层厚度按(GB/T13912-2020)的相关要求，镀锌层平均厚度不小于85μm 4.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | t | 4.597
24 | 010604001003 | 钢梁 | 1.钢梁现场制作 型钢 2.厂钢梁安装 3.所有钢材采用热镀锌防腐，热镀锌防腐工艺及涂层厚度按(GB/T13912-2020)的相关要求，镀锌层平均厚度不小于85μm 4.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | t | 4.901
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010602001003 | 钢屋架 | 1.钢屋架（钢托架）安装 2.钢屋架现场制作 型钢 3.所有钢材采用热镀锌防腐，热镀锌防腐工艺及涂层厚度按(GB/T13912-2020)的相关要求，镀锌层平均厚度不小于85μm 4.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | t | 3.000
26 | 010516002003 | 预埋铁件 | 柱脚预埋铁件制作、安装： 1、预埋铁件制作、安装（原材料均采用Q235) 2、预埋铁件安装的水平度、方向、垂直度必须符合设计要求或建设单位技术要求；安装预埋铁件面层表面须符合其他设备或构件安装要求，增加费用投标人计入综合单价内 3、材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入相应费用 4、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | t | 0.238
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | 混凝土屋面支架基础 |  |  | 0
27 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.化学螺栓安装 2、投标人根据招标人提供的施工图纸及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整 | 套 | 2540
28 | 010603001004 | 实腹钢柱 | 1.屋面钢短柱现场制作 2.钢柱安装 质量 3.所有钢材采用热镀锌防腐，热镀锌防腐工艺及涂层厚度按(GB/T13912-2020)的相关要求，镀锌层平均厚度不小于85μm 4.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | t | 16.095
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010502001003 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱浇捣^非泵送商品混凝土 C45 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 43.69
30 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、屋面3mm厚SBS改性沥青卷材 热熔法~一层，防水卷材收口及附加层做法详见图纸 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整 | m2 | 802.20
31 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 柱脚处： 1、原屋面砂浆防水卷材面层拆除 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整 | m2 | 308.50
| A.1 | 集电线路工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 041001001001 | 拆除路面 | 破路面宽650mm（具体做法详见图纸D0101-19）： 1.岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚15(cm) 2.2.投标人根据招标人提供的地勘报告自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m2 | 39.00
33 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土方开挖，挖至设计要求 2.投标人根据招标人提供的地勘报告自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 99.15
34 | 010103001005 | 回填方 | 1.基槽坑四周土方原土就地回填 分层碾压（夯）实，压实度＞94%，25cm一层分层碾压（夯）实，回填至设计要求标高或招标人指定标高 2..投标人根据招标人提供的施工图纸及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 38.69
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 010103002003 | 余方弃置 | 回填后多余土方及其他砼路面拆除物机械装车、外运： 1.土方场内3km驳运，运输至招标人指定堆场内 2.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 60.46
36 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.200mm厚砼路面修复 2.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m2 | 66.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 040504001001 | 砌筑井 | 电缆井，井深1米,内径1000*1000mm（具体做法详见图纸T0101-22）： 1、100厚C15混凝土垫层、200厚C25/P8抗渗混凝土底板、240厚M5.0干混砌筑砂浆砌方型井墙、150厚C40混凝土井室盖板、150厚C40预制混凝土井筒浇筑（含模板、井字脚手架），其余未说明详见施工图纸 2、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | 座 | 11
38 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.绿化内土方开挖，挖至设计要求 2.投标人根据招标人提供的地勘报告自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 241.15
39 | 010103001006 | 回填方 | 1.原土就地回填 碾压（夯）实，回填至设计要求标高或招标人指定标高 2..投标人根据招标人提供的施工图纸及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 180.69
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010103002004 | 余方弃置 | 回填后多余土方装车、外运： 1.土方场内3km驳运，运输至招标人指定堆场内 2.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m3 | 60.46
|  | 其他工程 |  |  | 0
41 | 010606007001 | 钢走道 | 1.镀镁铝锌格栅走道安装（具体规格型号以招标人要求为准） 2.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相关要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | t | 2.742
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 砼模板 |  |  | 0
1 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板种类、支撑方式均有投标人自行考虑报价 2、混凝土模板材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入综合单价内 3、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m2 | 46.92
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础，模板种类、支撑方式均有投标人自行考虑报价；钢筋安装、模板安装、操作平台搭拆投标人自行考虑报价，中标后单价不做调整 2.混凝土模板材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入综合单价内 3.投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m2 | 51.00
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-2MW分布式光伏发电项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土矩形柱 模板~支模高度3.6m以内，模板种类、支撑方式均有投标人自行考虑报价 2、混凝土模板材料价格综合考虑采购所发生的所有费用计入综合单价内 3、投标人根据招标人提供的施工资料及投标人自行踏勘现场自行考虑涉及本工程施工方案、施工条件、施工环境、安全及招标人相应要求等因素所发生的费用均应列入综合单价中，中标后单价不做调整。 | m2 | 96.39
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 506.44
5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:2MW分布式光伏发电项目-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:2MW分布式光伏发电项目-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:2MW分布式光伏发电项目-建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计