杭 州 湾 里 浦 山 海 水 全 分 析 报 告

| 编号 | 名称 | 符号 | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色（铬钴标准） |  | 度 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 斯尼列娜透明度 |  | cm | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 |
| 3 | PH值 |  |  | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 8.0 |
| 4 | 游离二氧化碳 | CO2 | mg/L | 10.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 5 | 氧消耗量 |  | mg/L | 1.53 | 3.33 | 2.32 | 5.15 | 6.67 | 3.03 | 5.11 |
| 6 | 全固形物 |  | mg/L | 13528.00 | 12932.00 | 11424.00 | 11169.00 | 10099.00 | 8302.00 | 12614.00 |
| 7 | 悬浮物 |  | mg/L | 380.90 | 1000.50 | 458.50 | 379.00 | 344.00 | 58.00 | 414.00 |
| 8 | 干残渣 |  | mg/L | 13140.00 | 11931.50 | 10965.50 | 10798.00 | 9755.00 | 8244.00 | 12200.00 |
| 9 | 矿物残渣 |  | mg/L | 4.38 | 3.95 | 3.95 | 4.73 | 4.00 | 4.67 | / |
| 10 | 有机部分（摄氏800℃时烧灼减量） |  | mg/L | 2.66 | 1.86 | 1.45 | 1.75 | 0.93 | 2.10 | / |
| 11 | 钙离子 | Ca | mg/L | 175.35 | 180.36 | 144.16 | 149.34 | 135.49 | 149.47 | 159.99 |
| 12 | 镁离子 | Mg | mg/L | 484.05 | 474.64 | 414.32 | 430.02 | 389.90 | 323.55 | 475.59 |
| 13 | 钠离子 | Na | mg/L | 3809.72 | 3527.63 | 3442.60 | 3128.97 | 2926.37 | 2414.62 | 3706.91 |
| 14 | 氧化铁＋氧化铝 | Fe2O3+Al2O3 | mg/L | 55.00 | 20.00 | 95.00 | 33.00 | / | 0.03 | 0.01 |
| 15 | 铁离子 | Fe | mg/L | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 16 | 铝离子 | Al | mg/L | 29.08 | 10.55 | 50.24 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 氯离子 | Cl | mg/L | 7050.00 | 6687.50 | 5800.00 | 5800.00 | 5300.00 | 4400.00 | 6950.00 |
| 18 | 硫酸根离子 | SO4 | mg/L | 1703.20 | 984.72 | 869.50 | 855.89 | 743.17 | 648.41 | 933.94 |
| 19 | 硝酸根离子 | NO3 | mg/L | 1.76 | 0.17 | 0.39 | 0.12 | 0.14 | 0.33 | 0.26 |
| 20 | 重碳酸根离子 | HCO3 | mg/L | 110.98 | 106.63 | 88.123 | 87.04 | 62.69 | 95.75 | 87.04 |
| 21 | 碳酸根离子 | CO3 | mg/L | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 6.12 | 6.42 | 8.00 | 8.56 |
| 22 | 二氧化硅离子 | SiO2 | mg/L | 7.04 | 5.81 | 5.40 | 6.48 | 5.78 | 6.80 | 4.60 |
| 23 | 全硬度 |  | 德 度 | 136.15 | 134.68 | 115.71 | 120.05 | 108.86 | 91.32 | 131.63 |
| 24 | 碳酸盐硬度 |  | 德 度 | 5.10 | 4.90 | 4.65 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.80 |
| 25 | 非碳酸盐硬度 |  | 德 度 | 131.05 | 129.78 | 111.06 | 115.45 | 104.46 | 86.92 | 126.83 |
| 26 | 甲基橙碱度 |  | 德 度 | 5.10 | 4.90 | 4.65 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.80 |
| 27 | 酚酞碱度 |  | 德 度 | 0.79 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.40 |