## 工程总承包项目清单报价说明
工程总承包项目清单报价说明
一、工程概况 本项目利用温州状元岙码头8#、9#泊位后方陆域提升打造为浙江（华东）深远海风电母港风机总装、核心部件制造和运维服务的母港基地。项目陆域占地约650亩，厂区西半部从左至右依次布置原材料堆场1跨，焊接车间4跨。原材料堆场宽36m，设置高15m、起重能力60t电磁吊两台；4跨焊接车间宽度设置为设置为39.6m~53.6m区间，焊接车间内部设置行车，高度21m~29m，起重能力在20t~400t区间。厂区东半部依次布置成品堆场及导管架总装区，厂区南侧布置生活辅助区，主要有原邮轮大厅（改造为办公区、餐厅及厨房区）、小车停车位。厂区东侧不规则区域分散布置消防水池、水泵房、变电站、危废库及仓库。利旧改造建筑总面积5080平方米，生产厂房等工业建筑总面积85000平方米。具体以施工图范围并结合可研报告为准。。 二、工程招标范围 浙江（华东）深远海风电母港（核心区）一期装备制造及运维基地工程的设计、采购及施工总承包（道路及堆场先行段除外）。包括但不限于以下内容：与本项目有关的所有建安工程（含管线迁改）相关的勘察设计（勘察、初步设计、施工图设计和专项设计及所涉及内容的方案优化设计等所有设计）、BIM模型创建、智慧工地、工程施工、材料设备采购、安装、调试、验收、移交、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容，以及对工程项目的质量、安全、工期和造价等全面负责。 三、清单报价编制依据 1. 根据现行水运工程、房屋建筑工程设计概算编制办法，按照2025年3月价格水平，编制本工程价格清单。工程建设内容主要包含陆域形成及地基处理、道路堆场工程、房屋建筑工程及配套附属工程等，其中陆域形成及地基处理、道路堆场工程等执行水运工程概算编制办法，房屋建筑工程执行浙江省房屋建筑工程概算编制办法，具体编制依据如下： 1.1水运工程 (1)《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T 116-2019）； (2)财政部税务总局发布的《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部财税〔2019〕39号文）； (3)《沿海港口水工建筑工程定额》（JTS-T 276-1-2019）； (4)《沿海港口工程船舶机械艘（台）班费用定额》（JTS-T 276-2-2019）； (5)《沿海港口工程参考定额》（JTS-T 276-3-2019）； (6)《沿海港口建设工程投资估算指标》（JTS-T 272-1-2014）； (7)《水运工程混凝土和砂浆材料用量定额》（JTS 277 -2019）； (8)《水运工程定额材料基价单价》（2019年版）； (9)国务院《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发[2019]26号）； (10)国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）； (11)国家、行业主管部门和浙江省颁发的有关法规、标准及定额； (12)本阶段设计工程量、图纸及有关文件等。 2.2 房屋建筑工程 (1)《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）； (2)《浙江省市政工程概算定额》（2018 版）； (3)《浙江省房屋建筑与装饰工程概算定额》（2018版）； (4)《浙江省安装工程概算定额》（2018 版）； (5)《浙江省园路绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）； (6)“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”（浙建建发〔2019〕92号）； (7)省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（浙建建发〔2022〕37号）； (8)设计图纸及设计工程量。 2.与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和解释。 3.施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 4.营改增相关文件及现行法律、法规相关文件等。 四、编制说明： （一）清单工程量编制口径及要求如下： 1. 本投标报价依据本工程招标文件的投标须知、工程量清单、合同条件、工程建设标准及技术要求等文件编制； 2.合同范围界面以及与工艺区的施工界面详见招标文件《技术标准和要求》。 3.本项目无甲供材料，所有招标范围内的设备、设施、材料均乙供。 4.本工程勘察设计费、工程总承包管理费、工程总承包专项费（管线迁改、工程保险费、临时用地除外）为固定总价。 5. 安全文明施工费按照投标报价工程费用（设备购置费+建筑安装工程费）的1.5%填报。 6. 临时施工用电、用水费用由投标人自行承担，招标人按水费4.47元/吨（不含税价），电费0.62元/度（不含税价）代缴，并从投标人月进度款中扣除。 7. 投标人应做好临建场地标准化管理。现场人员的其他办公、生活住宿需要投标人自行解决，投标人在投标前需要对现场及周边环境有充分的调查和了解。投标人临建场地及住宿区的设置应符合招标人相关要求。相应费用按照相关规定纳入施工图预算。 8、投标人须自行解决由于施工原因造成的与邻里、招标人另行发包的其他专业施工承包单位等的纠纷，并自行承担相关费用。 9、工程总承包专项费中管线迁改、工程保险、临时用地按照表中数据填报，最终结算按照合同约定执行。 （二）其他编制说明： 本工程地处沿海且为台风影响区域范围内，投标人应充分考虑当地的气象条件，并根据工期要 求，制定详细的施工进度计划及控制措施方案，并应包含特殊情况下的赶工措施，极端天气条件下的应急预案等，确保施工进度满足项目要求。施工单位报价时需综合考虑相关费用。

## 表1 工程总承包项目费用汇总表
工程总承包项目清单及计价表
表1 工程总承包项目费用汇总表
项目名称：
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 勘察设计费
2 | 建筑安装工程费（含设备购置费）
2.1 | 其中：设备购置费
2.2 | 其中：安全文明施工费
3 | 工程总承包其他费
4 | 暂列金额
……
| 合计 |  | (1+2+3+4)

## 表2 工程总承包项目勘察设计费清单及计价表
表2 工程总承包项目勘察设计费清单及计价表
项目名称：
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1.1 | 工程勘察费
1.2 | 工程设计费
1.3 | BIM模型创建费用
……
| 合计 |  | (1+2+3+……)
注：根据招标文件明确由投标人承担的勘察设计工作范围内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。

## 表3工程总承包项目设备购置费清单及计价表
表3 工程总承包项目设备购置费清单及计价表
项目名称：
序号 | 项目名称 | 技术参数规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2.1 | 工程设备费
2.1.1 | 供电、照明工程
2.1.1.1 | 高压配电变压器 | 油浸风冷 含中性点小电阻接地装置 31.5MVA 35±3×2.5%/10.5kV Dyn11 | 台 | 1
2.1.1.2 | 中压开关柜 | 空气绝缘开关柜 12kV 630A 25kA/4s 63kA | 面 | 29
2.1.1.3 | 中压开关柜 | 空气绝缘开关柜 12kV 2000A 25kA/4s 63kA | 面 | 4
2.1.1.4 | 中压开关柜 | 空气绝缘开关柜 40.5kV 1250A 31.5kA/4s 63kA | 面 | 4
2.1.1.5 | 无功补偿柜 | 柜式电容器 10kV 2400kVar | 面 | 2
2.1.1.6 | 低压配电箱 | 400V, 63A 配电箱 | 只 | 2
2.1.1.7 | 照明配电箱 | 配电箱 TYA-24T | 只 | 1
2.1.1.8 | 照明灯具 | LED吸顶灯 BCW098 LED 17W | 只 | 10
2.1.1.9 | 照明灯具 | LED三防日光灯 BN208C LED 1×20W | 只 | 20
2.1.1.10 | 照明灯具 | LED三防日光灯 BN208C LED 2×20W | 只 | 20
2.1.1.11 | 插座 | A86Z223-10 250V,10A | 只 | 20
2.1.1.12 | 接线盒 | 86H100 | 只 | 10
2.1.1.13 | 灯头盒 | DH75 | 只 | 50
2.1.1.14 | 灯具开关 | 250V,10A | 只 | 10
2.1.1.15 | 应急照明配电箱 | 400V,50Hz,63A | 只 | 1
2.1.1.16 | 集中电源箱 | 输入AC 220V ，输出DC 36V | 只 | 3
2.1.1.17 | 应急日光灯 | LED光源 40W | 只 | 15
2.1.1.18 | 应急照明灯 | LED光源 6W | 只 | 20
2.1.1.19 | 方向标志灯 | LED光源 1W | 只 | 20
2.1.1.20 | 安全（疏散）出口指示灯 | LED光源 1W | 只 | 10
2.1.1.21 | 灯具开关 | 250V,10A | 只 | 5
2.1.1.22 | 灯头盒 | DH75 | 只 | 55
2.1.1.23 | 接线盒 | 86H100 | 只 | 20
2.1.1.24 | 箱式变外壳 | 厂家配套 IP65 | 台 | 11
2.1.1.25 | 低压配电变压器 | 干式 800kVA 10.5±2X2.5%/0.4kV Dyn11 | 台 | 8
2.1.1.26 | 中压开关柜 | 环网柜HXGN15-12 | 面 | 28
2.1.1.27 | 补偿柜 | 自动补偿 250kVAR | 面 | 8
2.1.1.28 | 低压配电柜 | GGD3 0.4kV | 面 | 40
2.1.1.29 | 高杆灯 | 30m12*LED250W | 座 | 22
2.1.1.30 | 杆灯 | 10m LED100W | 座 | 400
2.1.1.31 | 室外配电箱 | XL-3，IP65 200kW，0.4kV | 台 | 100
2.1.1.32 | 照明控制箱 | XL-3，IP65 0.4kV | 台 | 12
2.1.1.33 | 低压配电变压器 | 干式 1250kVA 10.5±2X2.5%/0.4kV Dyn11 | 台 | 2
2.1.1.34 | 低压配电变压器 | 干式 1600kVA 10.5±2X2.5%/0.4kV Dyn11 | 台 | 2
2.1.1.35 | 中压开关柜 | 中置柜 KYN28-12 | 面 | 8
2.1.1.36 | 补偿柜 | 自动补偿 250kVAR | 面 | 8
2.1.1.37 | 低压配电柜 | MNS 0.4kV | 面 | 28
2.1.1.38 | 室外配电箱 | XL-3，IP65 200kW，0.4kV | 台 | 150
2.1.1.39 | 室外配电箱 | XL-3，IP65 300kW，0.4kV | 台 | 4
2.1.1.40 | 低压配电变压器 | 干式 2000kVA 10.5±2X2.5%/0.4kV Dyn11 | 台 | 2
2.1.1.41 | 中压开关柜 | 中置柜 KYN28-12 | 面 | 7
2.1.1.42 | 补偿柜 | 自动补偿 300kVAR | 面 | 4
2.1.1.43 | 低压配电柜 | MNS 0.4kV | 面 | 14
2.1.1.44 | 室外配电箱 | XL-3，IP65 200kW，0.4kV | 台 | 150
2.1.1.45 | 室外配电箱 | XL-3，IP65 300kW，0.4kV | 台 | 4
2.1.1.46 | 庭院灯 | 高度3.5米，40W，LED，色温3000K，截光型灯头，IP65，工作电压AC220V，铝合金或Q235钢板灯杆，壁厚3.0及以上 | 套 | 76
2.1.1.47 | 投射灯 | 40W，LED，30°光束角，色温4000K，IP65，工作电压AC220V，压铸铝壳体 | 套 | 60
2.1.1.48 | 室外照明配电箱 | 1330×760×350，1.5厚不锈钢板壳体，外部防腐木饰面，IP55，含时控系统 | 台 | 1
2.1.2 | 给排水、消防工程
2.1.2.1 | 潜污泵 | Q=40m3/h，H=15m，N=4.0kW | 台 | 4
2.1.2.2 | 雨水处理设备 | 处理量约80m3/h | 套 | 1
2.1.2.3 | PP模块雨水调蓄池 | 有效容积500m3 | 个 | 1
2.1.2.4 | 雨水提升水泵 | Q=50m3/h，H=15m，N=10.0kW/台 | 台 | 2
2.1.2.5 | 回用水泵 | Q=50m3/h，H=40m，N=15kW/台 | 台 | 2
2.1.2.6 | 自动喷灌系统加压泵 | Q=50m3/h，H=50m，N=15kw | 台 | 2
2.1.2.7 | 场区除尘喷洒系统 |  | 套 | 1
2.1.2.8 | 污水处理设备 | 处理量5T/h | 套 | 1
2.1.3 | 控制工程
2.1.3.1 | 场地海侧站DCS系统 |  | 套 | 1
2.1.3.2 | 接口模块 | PLC通讯接口 | 台 | 2
2.1.3.3 | 场地陆侧站DCS系统 |  | 套 | 1
2.1.3.4 | 综合车间DCS系统 |  | 套 | 1
2.1.3.5 | 喷涂车间DCS系统 |  | 套 | 1
2.1.3.6 | DCS机柜 | 600×800×2000 | 台 | 2
2.1.3.7 | DCS机柜 | 600×800×2000 | 台 | 2
2.1.3.8 | UPS | 2kVA | 台 | 4
2.1.3.9 | 上位机（工程师站、操作员站、服务器） | 工业计算机CPU：Intel I7处理器及以上；内存：16GB，可扩展，固态硬盘：≥500GB，Ethernet卡：100M/1000M，2台27”TFT液晶显示器（含支架） | 台 | 4
2.1.3.10 | 控制核心交换机 | 12光24电 | 台 | 1
2.1.3.11 | 照明控制系统 | 随灯具成套 | 套 | 1
2.1.3.12 | 音频扩声系统 |  | 套 | 1
2.1.3.13 | 数字会议系统（LED大屏幕高清显示系统） |  | 套 | 1
2.1.3.14 | 信号切换系统 |  | 套 | 1
2.1.3.15 | 集中控制系统 |  | 套 | 1
2.1.3.16 | 办公桌椅 |  | 套 | 1
2.1.3.17 | 信息化设备采购 |  | 套 | 1
2.1.3.18 | 室内基础装修 | 墙顶地水电暖等 | 平方 | 180
2.1.3.19 | 视频显示系统 |  | 套 | 1
2.1.3.20 | 会议发言系统 |  | 套 | 1
2.1.3.21 | 液晶升降系统 |  | 套 | 1
2.1.3.22 | 远程视频会议系统 |  | 套 | 1
2.1.3.23 | 办公桌椅 |  | 套 | 2
2.1.3.24 | 信息化设备采购 |  | 套 | 2
2.1.3.25 | 室内基础装修 |  | 平方 | 96
2.1.4 | 信息与通信工程
2.1.4.1 | 视频机柜 | 42U，含光配线架、光跳线、工业级交换机 | 套 | 1
2.1.4.2 | 室外一体化球形彩色网络摄像机 | 400万像素，光学变焦4倍 | 台 | 50
2.1.4.3 | 现场综合接线箱 | 不锈钢304，IP66 | 台 | 50
2.1.4.4 | 光纤收发器 | 1光2电、工业级 | 对 | 50
2.1.4.5 | 工业电视系统硬件扩容和软件修改 | 含15台摄像机的存储 | 项 | 5
2.1.4.6 | UPS | 10kVA，含主机、配电、电池、旁路柜 | 套 | 5
2.1.4.7 | 楼层配线架 | 光纤8+数据24 | 套 | 12
2.1.4.8 | 网络交换机 | 12口 | 台 | 12
2.1.4.9 | 楼层配线架 | 语音100/50对线 | 套 | 12
2.1.4.10 | 通信机箱 | 室内壁挂 19寸 8U | 台 | 12
2.1.4.11 | UPS | 3KVA（30min） | 套 | 12
2.1.4.12 | 室内监控摄像机 | 半球式摄像机 | 台 | 400
2.1.4.13 | 室外监控摄像机 | 1080P彩色一体化球罩式摄像机 | 台 | 12
2.1.4.14 | 室内综合布线 |  | 套 | 1
2.1.4.15 | 楼层配线架 | 光纤8+数据24 | 套 | 1
2.1.4.16 | 网络交换机 | 12口 | 台 | 1
2.1.4.17 | 楼层配线架 | 语音100/50对线 | 套 | 1
2.1.4.18 | 通信机箱 | 室内壁挂 19寸 8U | 台 | 1
2.1.4.19 | UPS | 3KVA（30min） | 套 | 1
2.1.4.20 | 室内监控摄像机 | 半球式摄像机 | 台 | 6
2.1.4.21 | 室外监控摄像机 | 1080P彩色一体化球罩式摄像机 | 台 | 4
2.1.4.22 | 室内综合布线、火灾报警 |  | 套 | 1
2.1.4.23 | 草坪音箱 | 室外草坪音箱，额定功率：（100V）30W | 只 | 8
2.1.4.24 | 室外音柱 | 室外音柱，额定功率：（100V）60W | 只 | 8
2.1.4.25 | 室外网络枪式摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； | 台 | 48
2.1.4.26 | 室外球机 | 400万6寸23倍全彩网络高清球机 | 台 | 8
2.1.4.27 | 周界摄像机 | 热成像双光谱网络筒型摄像机 | 台 | 22
2.1.4.28 | 周界nvr | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置8个SATA接口硬盘； 具有16路报警输入接口 | 台 | 1
2.1.4.29 | 室外落地安防箱 | 含基础、弱电配电箱等，尺寸定制，防护等级：IP65，含电源模块及开关电源 | 套 | 2
2.1.4.30 | 室外挂杆安防箱 | 尺寸定制，防护等级：IP65，，含电源模块及开关电源 | 套 | 22
2.1.4.31 | 光纤收发器 | 1光1电 | 对 | 32
2.1.4.32 | 智能补光抓拍道闸 | （1）道闸运行过程无触点检测，高精度线性动态编码控制，使闸机，使控制更加精准，实现运动全过程均速控制，运行更加平稳： （2）动态平衡检测及补偿，自动调整闸机平衡，寿命长，运行更稳定； （3）无触点位置检测技术，可实现自动位置检测和调试； （4）带电机热过载保护； （5）电机功率：80W-150W；（1）起杆时间1.5s-6s，落杆时间1.5s-6s； （6）额定电压：220V ±10%50HZ； （7）配2个手动遥控器 | 套 | 1
2.1.4.33 | 车牌识别仪 | （1）200万硬识别（图像分辨率：1920*1080）； （2）识别速率小于0.2秒； （3）触发模式有3种：地感触发、视频流触发、地感+视频流触发（有效治理跟车问题）； （4）白名单，可实现内部固定车脱机管理，可存储10000条用户信息； （5）支持车牌、车身颜色、车标等识别； | 套 | 2
2.1.4.34 | 地磁检测器 | 道闸配套，防砸线圈 | 套 | 2
2.1.4.35 | 出入口控制终端 | 实现通道授权管理功能 | 台 | 2
2.1.4.36 | 工作站 | 推荐配置： 处理器：intel酷睿13代i5 13400F 主板：B760系列主板 内存：D5内存,6000频率 显卡：NVIDIA RTX4060 硬盘：M.2固态 1T 电源：金牌全模组 650W 散热：风冷散热器 | 台 | 2
2.1.5 | 动力工程
2.1.5.1 | 离心式空压机 | Q=110Nm³/min，P=1.0MPa； | 台 | 1
2.1.5.2 | 变频螺杆式空压机 | Q=40m³/min，P=1.0MPa； | 台 | 2
2.1.5.3 | 冷冻式干燥机 | Q=100m³/min | 台 | 2
2.1.5.4 | 储罐 | Q=20m³ | 只 | 2
2.1.5.5 | 空气过滤器 | Q=100m³/min | 台 | 4
2.1.5.6 | 电动单梁起重机 | Q=10t,H=6m | 台 | 1
2.1.5.7 | 冷却水循环泵 | SBZ200-150-330A型 | 套 | 2
2.1.5.8 | 冷却塔 | Q=200m³/h | 套 | 1
2.1.5.9 | 变频螺杆式空压机 | Q=40m³/min，P=1.0MPa； | 台 | 3
2.1.5.10 | 冷冻式干燥机 | Q=50m³/min | 台 | 3
2.1.5.11 | 空气过滤器 | Q=50m³/min | 台 | 3
2.1.5.12 | 储罐 | Q=10m³ | 只 | 1
2.1.5.13 | 液态氧气、二氧化碳气化站 |  | 套 | 1
2.1.5.14 | 液氧储罐 | V=30m³ | 只 | 2
2.1.5.15 | 液氧空温式气化器 | Q=1000m³/h | 台 | 2
2.1.5.16 | 氧气减压装置 | Q=1000m³/h | 套 | 2
2.1.5.17 | 液态二氧化碳储罐 | V=30m³ | 只 | 2
2.1.5.18 | 二氧化碳空温式气化器 | Q=1500m³/h | 台 | 2
2.1.5.19 | 二氧化碳减压装置 | Q=1500m³/h | 套 | 2
2.1.5.20 | LNG气化站 |  | 套 | 1
2.1.5.21 | 蝶阀 | D40X-1.0 DN200 | 个 | 2
2.1.5.22 | 蝶阀 | D40X-1.0 DN150 | 个 | 3
2.1.5.23 | 蝶阀 | D40X-1.0 DN80 | 个 | 4
2.1.5.24 | 铜氧专用截止阀 | JH41W-40T DN100 | 个 | 10
2.1.5.25 | 铜氧专用截止阀 | JH41W-40T DN65 | 个 | 4
2.1.5.26 | 柱塞阀 | UJ11W-25P DN100 | 个 | 10
2.1.5.27 | 柱塞阀 | UJ11W-25P DN65 | 个 | 4
2.1.5.28 | 燃气回火防止器 | QHF-3 DN100 | 个 | 2
2.1.5.29 | 燃气回火防止器 | QHF-3 DN65 | 个 | 4
2.1.5.30 | 质量流量计 | DN200 PN1.6MPa | 个 | 1
2.1.5.31 | 质量流量计 | DN150 PN1.6MPa | 个 | 1
2.1.5.32 | 质量流量计 | DN100 PN1.6MPa | 个 | 6
2.1.5.33 | 质量流量计 | DN80 PN1.6MPa | 个 | 1
2.1.5.34 | 接头箱 | 成品动力接头箱（含阀门） | 个 | 400
2.1.5.35 | 仪表 | 压力表、温度计 | 项 | 1
2.1.5.36 | 蝶阀 | D40X-1.0 DN150 | 个 | 6
2.1.5.37 | 蝶阀 | D40X-1.0 DN100 | 个 | 6
2.1.5.38 | 铜氧专用截止阀 | JH41W-40T DN100 | 个 | 6
2.1.5.39 | 铜氧专用截止阀 | JH41W-40T DN65 | 个 | 6
2.1.5.40 | 柱塞阀 | UJ11W-25P DN100 | 个 | 6
2.1.5.41 | 柱塞阀 | UJ11W-25P DN65 | 个 | 6
2.1.5.42 | 燃气回火防止器 | QHF-3 DN100 | 个 | 1
2.1.5.43 | 燃气回火防止器 | QHF-3 DN65 | 个 | 6
2.1.5.44 | 分气包 | 成品动力分气包（含阀门） | 套 | 600
2.1.5.45 | 仪表 | 流量计、压力表 | 项 | 1
2.1.5.46 | 气包可燃气体探测系统 | 133个探测点 | 项 | 1
2.1.5.47 | 蒸汽发生器 | 1T | 套 | 6
2.1.5.48 | 蒸汽管道 | 45*50m | 套 | 6
2.2 | 必备的备品备件
2.2.1 | （备品备件1）
2.2.2 | （备品备件2）
……
2.3 | 暂估价
……
合计
注：招标人应详细列明工程设备的技术参数、规格型号、计量单位、数量，以及所需备品备件的要求。

## 表4 工程总承包项目建筑安装工程费清单及计价表
表4 工程总承包项目建筑安装工程费清单及计价表
项目名称：
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注
3.1 | 建筑安装工程费
3.1.1 | 陆域形成与地基处理工程
3.1.1.1 | 陆域形成
3.1.1.1.1 | 土石方工程 | 土方挖运、运距25KM | m³ | 59180.69
3.1.1.1.2 | 渣土消纳费 |  | t | 100607.2
3.1.1.1.3 | 土石方工程 | 石碴挖运、运距1KM | m³ | 21408.91
3.1.1.1.4 | 填筑塘渣 | 利用拆除来料机械铺筑、碾压 | m³ | 28045.67
3.1.1.2 | 地基处理（导管架堆存、转运区）
3.1.1.2.1 | PHC桩引孔 | 回旋钻机钻孔(桩径φ80cm内,孔深20m内,II类土) | m | 1760
3.1.1.2.2 | 陆上打PHC桩 | (φ60cm内,打桩深度48m内,二级土) | 根 | 868
3.1.1.2.3 | 陆上打PHC桩 | (φ60cm内,打桩深度38m内,二级土) | 根 | 176
3.1.1.2.4 | PHC-AB600（110）预应力管桩 | 预应力管桩材料费 | m | 48816
3.1.1.2.5 | 混凝土工程 | 现浇管桩桩帽(商C40) | m³ | 1760
3.1.1.2.6 | 钢桩靴 |  | t | 93
3.1.1.2.7 | 混凝土工程 | 桩芯混凝土(商C40) | m³ | 284
3.1.1.2.8 | 陆上桩头处理 | 截桩(混凝土管桩φ60cm) | 根 | 1044
3.1.1.2.9 | 桩头运输 | 运距25km | 根 | 1044
3.1.1.2.10 | 渣土消纳费 |  | t | 81245.1049
3.1.1.2.11 | 旋挖钻孔 | 桩径100cm以内,孔深40m以内,黏土 | m | 63860.5825
3.1.1.2.12 | 旋挖钻孔 | 桩径100cm以内,孔深40m以内,砂砾 | m | 5634.7573
3.1.1.2.13 | 旋挖钻孔 | 桩径100cm以内,孔深40m以内,卵石 | m | 7888.6602
3.1.1.2.14 | 灌注桩混凝土 | 灌注桩混凝土(商C35) | m³ | 39835.39
3.1.1.2.15 | 钢筋工程 | 钢筋笼制安 | t | 7170.37
3.1.1.2.16 | 陆上埋设钢护筒 |  | t | 1841
3.1.1.2.17 | 灌注桩检测管 | 制作安装 | t | 622.4887
3.1.1.2.18 | 泥浆运输 | 运距25km | m³ | 7873.284
3.1.1.2.19 | 泥浆消纳费 |  | m³ | 7873.284
3.1.1.2.20 | 灌注桩桩头处理(陆上) |  | m³ | 468.98
3.1.1.2.21 | 土石方工程 | 石碴挖运、运距25KM | m³ | 39835.39
3.1.1.3 | 地基处理（龙门吊区域）
3.1.1.3.1 | 旋挖钻孔 | 桩径100cm以内,孔深40m以内,黏土 | m | 58225.9707
3.1.1.3.2 | 旋挖钻孔 | 桩径100cm以内,孔深40m以内,砂砾 | m | 5070.239
3.1.1.3.3 | 旋挖钻孔 | 桩径100cm以内,孔深40m以内,卵石 | m | 3761.7902
3.1.1.3.4 | 灌注桩混凝土 | 灌注桩混凝土(商C35) | m³ | 34512.28
3.1.1.3.5 | 钢筋工程 | 钢筋笼制安 | t | 6212.21
3.1.1.3.6 | 陆上埋设钢护筒 |  | t | 1580
3.1.1.3.7 | 灌注桩检测管 | 制作安装 | t | 509.1566
3.1.1.3.8 | 泥浆运输 | 运距25km | m³ | 6821.931
3.1.1.3.9 | 泥浆消纳费 |  | m³ | 6821.931
3.1.1.3.10 | 灌注桩桩头处理(陆上) |  | m³ | 402.63
3.1.1.3.11 | 土石方工程 | 石碴挖运、运距25KM | m³ | 34512.28
3.1.1.3.12 | 渣土消纳费 |  | t | 69024.561
3.1.1.4 | 地基处理（钢材堆场区）
3.1.1.4.1 | 陆上打PHC桩 | 桩长41m(φ80cm内,二级土) | 根 | 287
3.1.1.4.2 | PHC-AB800（110）预应力管桩 | 预应力管桩材料费 | m | 11767
3.1.1.4.3 | 混凝土工程 | 矩形梁混凝土(商C40) | m³ | 3321
3.1.1.4.4 | 混凝土工程 | 桩芯混凝土(商C40) | m³ | 329
3.1.2 | 工艺设备工程
3.1.2.1 | 龙门吊设备基础 | 塔架基础混凝土C40 | m³ | 3250
3.1.2.2 | 龙门吊设备基础 | 风缆锚固块混凝土C40 | m³ | 800
3.1.2.3 | 龙门吊设备基础 | 钢筋制安 | t | 63.2
3.1.2.4 | 龙门吊设备基础 | 风缆打入锚桩 3Φ16 L=30m | 根 | 16
3.1.3 | 道路、堆场工程
3.1.3.1 | 道路、堆场工程（龙门吊轨道）
3.1.3.3.1 | 混凝土工程 | 矩形梁混凝土(商C40) | m³ | 16216
3.1.3.3.2 | 钢轨安装 | QU120钢轨 | 延米单轨 | 1294
3.1.3.3.3 | 钢轨安装 | A150钢轨 | 延米单轨 | 2022
3.1.3.3.4 | 混凝土工程 | 现浇垫层(商C20) | m³ | 1622
3.1.3.3.5 | 预埋铁件 | 制作安装 | t | 50
3.1.3.2 | 道路、堆场工程（龙门吊区域）
3.1.3.2.1 | 面层 | (厚度90cm)含钢90kg/m3(商C40) | m³ | 27473.99
3.1.3.2.2 | 垫层 | 现浇垫层(商C20) | m³ | 3052.665
3.1.3.2.3 | 基层 | 碎石铺筑(15cm) | ㎡ | 30526.65
3.1.3.2.4 | 面层 | 厚度40cm(商C40) | m³ | 61442.22
3.1.3.2.5 | 基层 | 水泥稳定碎石厚度40cm | m² | 153605.55
3.1.3.3 | 道路、堆场工程（材料堆存区）
3.1.3.3.1 | 面层 | (厚度40cm)含钢量60kg/m3(商C40) | m³ | 32838.54
3.1.3.3.2 | 基层 | 水泥稳定碎石厚度40cm | m² | 82096.35
3.1.3.4 | 道路、堆场工程（钢材堆场）
3.1.3.4.1 | 面层 | 厚度40cm，含钢量90kg/m3(商C40) | m³ | 4767.84
3.1.3.4.2 | 基层 | 水泥稳定碎石厚度40cm | m² | 11919.6
3.1.3.5 | 道路、堆场工程（道路区）
3.1.3.5.1 | 面层 | 厚度40cm，含钢量90kg/m3(商C40) | m³ | 21420
3.1.3.5.2 | 基层 | 水泥稳定碎石厚度40cm | m² | 53550
3.1.3.6 | 道路、堆场工程（其他区）
3.1.3.6.1 | 面层 | 厚度30cm，含钢量90kg/m3(商C40) | m³ | 9098.46
3.1.3.6.2 | 基层 | 水泥稳定碎石厚度30cm | m² | 30328.2
3.1.3.6.3 | 标线 | 路面热熔标线 | m² | 7000
3.1.4 | 生产与辅助建筑物工程
3.1.4.1 | 办公用房（利旧改造） |  | m² | 2060
3.1.4.2 | 员工餐厅（利旧改造） |  | m² | 2200
3.1.4.3 | 多功能用房（利旧改造） |  | m² | 820
3.1.4.4 | 综合车间及附属用房 | 钢结构 | m² | 68100
3.1.4.5 | 喷涂车间及附属用房 | 钢结构 | m² | 15700
3.1.4.6 | 工程用房 |  | m² | 412
3.1.4.7 | 甲类仓库 | 钢结构 | m² | 750
3.1.4.8 | 35KV降压站 |  | m² | 220
3.1.4.9 | 消防水池及水泵房 |  | m² | 400
3.1.4.10 | 气站值班室 |  | m² | 60
3.1.4.11 | 门卫室 |  | m² | 60
3.1.4.12 | 生活区配电房 |  | m² | 130
3.1.4.13 | 污废处理用房 |  | m² | 300
3.1.4.14 | 绿化 |  | m² | 3897
3.1.4.15 | 机动车停车位 |  | 个 | 268
3.1.4.16 | 非动车停车位 |  | 个 | 179
3.1.4.17 | 360mm围墙（高2.4m） |  | m | 2150
3.1.5 | 陆域拆除工程
3.1.5.1 | 拆除工程 | 机械拆除混凝土 | m³ | 109451.5
3.1.5.2 | 土石方工程 | 石碴挖运、运距2KM | m³ | 1542.908
3.1.5.3 | 土石方工程 | 石碴挖运、运距25KM | m³ | 107908.6
3.1.5.4 | 土石方工程 | 土方挖运、运距2KM | m³ | 19866
3.1.5.5 | 渣土消纳费 |  | t | 215817.2
3.1.5.6 | 拆除工程 | 混凝土框架结构 | m² | 3596.36
3.1.5.7 | 拆除工程 | 砖混结构 | m² | 1544.75
3.1.5.8 | 拆除工程 | 轻钢结构 | m² | 2591.56
3.1.6 | 供电、照明工程
3.1.6.1 | 陆域部分 |  | m² | 350176.527
3.1.7 | 给排水、消防工程
3.1.7.1 | 陆域部分 |  | m² | 350176.527
3.1.8 | 控制工程
3.1.8.1 | 陆域部分 |  | m² | 350176.527
3.1.9 | 信息与通信工程
3.1.9.1 | 陆域部分 |  | m² | 350176.527
3.1.10 | 动力工程
3.1.10.1 | 陆域部分 |  | m² | 350176.527
3.1.11 | 环境保护工程
3.1.11.1 | 陆域部分 |  | m² | 350176.527
3.1.12 | 安全监测工程
3.1.12.1 | 陆域部分 |  | m² | 350176.527
3.1.13 | 临时工程
3.1.13.1 | 施工场地、仓库、构件临时预制场 |  | 项 | 1
3.1.13.2 | 施工期环保措施 |  | 项 | 1
3.1.13.3 | 水土保持措施 |  | 项 | 1
3.1.13.4 | 智慧工地 |  | 项 | 1
3.1.13.5 | 其他施工保障设施等 |  | 项 | 1

## 表5 工程总承包其他费清单及计价表
表5 工程总承包其他费清单及计价表
项目名称：
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
4.1 | 工程总承包管理费
4.2 | 工程总承包专项费
4.2.1 | 工程保险费
4.2.2 | 场地准备及临时设施费
4.2.3 | 管线迁改费
4.2.4 | 临时用地
4.2.5 | 施工图预算编制
4.2.6 | 智慧工地费用
4.2.7 | 游客大厅安全评估费
4.2.8 | 防洪评价费
……
合计
注：根据招标文件明确由投标人承担的工作范围内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。