| 序号 | 元 件 名 称 | 规 格 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 二次接线方案1：（电源进线回路） |  |  |  |  |  |
| 1 | 断路器智能脱扣器 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 辅助电源 | 220VDC/24VDC | 只 | 1 | 断路器配套 |
| 3 | 多功能电度表 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 微型断路器 |  | 只 | 3 | 带报警接点 |
| 5 | 切换开关 |  | 只 | 1 |  |
| 6 | 带灯按钮 |  | 只 | 2 |  |
| 7 | 指示灯 |  | 只 | 2 |  |
| 8 | 按钮 |  | 只 | 1 |  |
| 9 | 连接片 |  | 只 | 2 |  |
| 二、 二次接线方案2：（PT回路） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能测控保护装置 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 微型断路器 |  | 只 | 1 | 带报警接点 |
| 3 | 中间继电器 |  | 只 | 4 |  |
| 4 | 熔断器 |  | 只 | 3 |  |
| 三、 二次接线方案3：（电源馈线回路） |  |  |  |  |  |
| 1 | 断路器电子式脱扣器 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 微型断路器 |  | 只 | 3 | 带报警接点 |
| 3 | 指示灯 |  | 只 | 2 |  |
| 四、 二次接线方案4：（暖通风机馈线回路） |  |  |  |  |  |
| 1 | 断路器电子式脱扣器 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 接触器 |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 微型断路器 |  | 只 | 3 | 带报警接点 |
| 4 | 带灯按钮 |  | 只 | 2 |  |
| 5 | 指示灯 |  | 只 | 2 |  |
| 6 | 中间继电器 |  | 只 | 3 |  |