## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.基础大开挖，挖土深度3.82m； 2.土壤类别、余土外运至工程管理部门指定地点，运距2km内（外运另计）。 |  | m3 | 10831.13
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.水池回填应符合《给排水构筑物工程及验收规范》GBJ50141-2008的规定，回填土压实系数不小于0.94，回填夯实后干容重应符合有关规范要求。 |  | m3 | 2200.15
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运至工程管理部门指定地点，运距2km内。 |  | m3 | 8300.96
4 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.地基处理采用3:7灰土换填，换填厚度为2m，每边宽出基础边缘2m，压实系数不小于0.97，换填后的地基承载力特征值不小于150KPa，要求分层夯实，每层厚度不大于300mm，且分层做压实密度试验，合格后方可进行下道工序。 2.换填垫层的土方开挖、外运的工程量已包含在挖一般土方、余方弃置工程量内。 |  | m3 | 5233.84
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.120厚M10水泥砂浆砌筑MU15烧结普通砖。 |  | m3 | 119.76
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.现浇C20商品砼垫层。 |  | m3 | 187.99
7 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.现浇底板C35（P8，F200）商品砼，内掺水泥重量10%的UEA抗裂防水剂（可等量代替水泥使用）。 |  | m3 | 1051.96
8 | 010508001001 | 后浇带 | 1.底板加强带应采用现浇C40商品砼内掺水泥重量15%的UEA水泥微膨胀剂（可等量代替水泥 |  | m3 | 41.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
使用）；2.加强带两侧分别设Ø4@30密孔钢丝网。
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.现浇支柱、柱脚C35（P8，F200）商品砼，内掺水泥重量10%的UEA抗裂防水剂（可等量代替水泥使用）。 |  | m3 | 121.09
10 | 010504001001 | 直形墙 | 1.现浇池壁C35（P8，F200）商品砼，内掺水泥重量10%的UEA抗裂防水剂（可等量代替水泥使用）。 |  | m3 | 306.93
11 | 010508001002 | 后浇带 | 1.池壁加强带应采用现浇C40商品砼内掺水泥重量15%的UEA水泥微膨胀剂（可等量代替水泥使用）；2.加强带两侧分别设Ø4@30密孔钢丝网。 |  | m3 | 9.89
12 | 010505002001 | 无梁板 | 1.现浇池顶板、柱帽C35（P8，F200）商品砼，内掺水泥重量10%的UEA抗裂防水剂（可等量代替水泥使用）； |  | m3 | 381.02
13 | 010508001003 | 后浇带 | 1.池顶板加强带应采用现浇C40商品砼内掺水泥重量15%的UEA水泥微膨胀剂（可等量代替水泥使用）；2.加强带两侧分别设Ø4@30密孔钢丝网。 |  | m3 | 14.84
14 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.散水选用23J909第1-19页散2节点，散水每10米留缝一道，宽15mm，沥青胶泥嵌缝，具体做法：1.60厚C20细石砼面层，撒1:1水泥砂子压实赶光；2.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100；4.压实填土，压实系数≥0.93，向外坡3%-5%。 |  | m2 | 403.2
15 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.现浇C20商品砼压 |  | m3 | 1.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
顶。
16 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.保温检修孔翻边不锈钢盖板及预埋件参见05S084 一/185 D=1600。 |  | 个 | 4
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ8。 |  | t | 1.102
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ10。 |  | t | 5.956
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ10。 |  | t | 4.45
20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ12。 |  | t | 49.314
21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ14。 |  | t | 20.158
22 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ16。 |  | t | 72.532
23 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ18。 |  | t | 82.15
24 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ20。 |  | t | 10.024
25 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.箍筋。 |  | t | 0.206
26 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ10；2.箍筋。 |  | t | 6.918
27 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ14；2.箍筋。 |  | t | 7.76
28 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ16；2.箍筋。 |  | t | 2.376
29 | 010516003001 | 机械连接 | 1.钢筋直螺纹连接，直径φ20。 |  | 个 | 704
30 | X010516004001 | 焊接 | 1.钢筋电渣压力焊，直径φ16。 |  | 个 | 5072
31 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作、安装；2.表面应除锈，除锈等级为St3级，预埋件外露部分除锈后，应涂高氯化聚乙烯涂料二道，厚60um，高氯化聚 |  | t | 0.278
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
乙烯涂料三道，厚100um。
32 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢爬梯制作、运输、安装，材质需符合设计要求；2.表面应除锈，除锈等级为St3级，预埋件外露部分除锈后，应涂高氯化聚乙烯涂料二道，厚60um，高氯化聚乙烯涂料三道，厚100um。 |  | t | 1.212
33 | 010606009001 | 钢护栏 | 1.钢栏杆制作、运输、安装，材质需符合设计要求；2.表面应除锈，除锈等级为St3级，预埋件外露部分除锈后，应涂高氯化聚乙烯涂料二道，厚60um，高氯化聚乙烯涂料三道，厚100um。 |  | t | 2.922
34 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.屋面防水：3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材，刷基层处理剂一道，按单层面积计算。 |  | m2 | 1748
35 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面刚性层：1.20厚1:3水泥砂浆抹平压光1*1分格，密封胶嵌缝；2.聚乙烯膜隔离层一道；3.20厚C20细石砼找平层；4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层；5.最薄处30厚LC5.0轻集料砼2%找坡。 |  | m2 | 1748
36 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.墙面沥青麻丝嵌缝；2.具体做法建设单位确定。 |  | m | 258.56
37 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.镀锌钢板止水带，规格350*3。 |  | m | 254.4
38 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.消防水池外壁防腐采用聚合物水泥砂浆刷两遍。 |  | m2 | 1320.82
39 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 屋面保温：1.60厚阻燃型挤塑聚苯板保温层（密度不小于35kg/m3 |  | m2 | 1748
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
）。
40 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.砼池壁50厚挤塑聚苯板保温。 |  | m2 | 1006.66
41 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.砖墙面20厚1:2水泥砂浆抹面。 |  | m2 | 1013.56
42 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1.A型柔性防水套管做法详见图集02S404；2.DN150长300。 |  | 个 | 4
43 | 040502008002 | 套管制作、安装 | 1.A型柔性防水套管做法详见图集02S404；2.DN200长300。 |  | 个 | 4
44 | 040502008003 | 套管制作、安装 | 1.A型柔性防水套管做法详见图集02S404；2.DN200长650；3.具体做法详图。 |  | 个 | 2
45 | 040502008004 | 套管制作、安装 | 1.A型柔性防水套管做法详见图集02S404；2.DN600长300。 |  | 个 | 4
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇砼垫层模板。 |  | m2 | 28.05
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇砼池底板模板。 |  | m2 | 298.46
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇砼支柱、柱脚模板；2.柱高3.67m。 |  | m2 | 744.66
4 | 011702011001 | 直形墙 | 1.现浇砼池壁模板；2.池壁高3.92m；3.采用对拉止水螺栓。 |  | m2 | 1887.1
5 | 011702015001 | 无梁板 | 1.现浇砼池顶无梁板、柱帽模板；2.板高4.12m。 |  | m2 | 1882.96
6 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇砼压顶模板。 |  | m2 | 31.03
7 | 011702029001 | 散水 | 1.现浇砼散水模板。 |  | m2 | 16.13
8 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架搭拆，高度4.12m。 |  | m2 | 1058.02
9 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.砼柱脚手架，高度4.02m。 |  | m2 | 1839.55
10 | X011703002001 | 构筑物垂直运输 |  |  | 座 | 2
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆。 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：消防水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：消防水系统改造项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22