## 首页
|  | 项目名称 PROJECT |  |  | 伊犁新天2023~2024年度设计咨询外委服务项目
|  | 设计项目 SECTION | 设计项目 UNIT |  | 甲烷化防爆交接班室 |  |  | 设计阶段STAGE |  |  | 详细工程设计
|  | 文件编号 DOC. NO |  |  | F800.164A.E41.00 |  |  | 版次 REV |  |  | 0
[8 empty] | 第 | 1 | 页 OF 共 |  |  | 3 | 页
图纸目录
CONTENTS
0
版次 REV. | 说明 DESCRIPTION |  |  | 编制 PREP |  | 校核 CHECK | 审核 APPR |  |  |  |  | 日期 DATE
本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。 This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

## E41-C01
|  |  |  | 图纸目录 CONTENTS |  | 文件编号DOC. NO |  |  | F800.164A.E41.00
版次 REV.
| 项目名称PROJECT |  | 伊犁新天2023~2024年度设计咨询外委服务项目 |  |  | 设计项目SECTION |  |  |  |  | 甲烷化防爆交接班室 |  |  |  | 0
| 序号NO. | 名 称 NAME |  | 图号DWG NO. |  |  | 版次REV | 图纸或表格张数PAGE | [5 empty] | 备注REM.
|  |  |  | A 类 | B 类 |  |  | 自然PAGE |  | 图纸折 A1 |  | 表格折A4
| 1 | 图纸目录 |  | F800.164A.E41.00 |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 2
| 2 | 电气设备材料表 |  | F800.164A.E41.00-01 |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 3
| 3 | 电缆表册 |  | F800.164A.E41.00-02 |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 6
| 4 | 双电源切换配电箱系统图 |  | F800.164A.E41.00-03 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5
| 5 | K01分体式空调机联锁原理接线图 |  | F800.164A.E41.00-04 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5
| 6 | XF01新风机联锁原理接线图 |  | F800.164A.E41.00-05 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5
| 7 | 气密阀联锁原理接线图 |  | F800.164A.E41.00-06 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5
| 8 | F01排风机联锁原理接线图 |  | F800.164A.E41.00-07 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5
| 9 | 配电平面图 |  | F800.164A.E41.00-08 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5
| 10 | 照明系统图 |  | F800.164A.E41.00-09 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5
| 11 | 照明平面图 |  | F800.164A.E41.00-10 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5
| 12 | 消防应急照明及疏散指示系统设计说明及系统图 |  | F800.164A.E41.00-11 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5
| 13 | 应急照明平面图 |  | F800.164A.E41.00-12 |  |  | 0 | 1 |  | 0.5
| 14 | 防雷接地平面图 |  | F800.164A.E41.00-13 |  |  | 0 | 1 |  | 1
E00 — C01
|  | 合 计 | [5 empty] | 19 |  | 6 |  | 11