## DCSSD
|  | 项目名称 PROJECT | 伊犁新天煤化工有限责任公司2025-2026年度设计咨询外委项目 |  | 设计项目 SECTION | 甲烷化机柜间 |  | 版次 REV. |  | 0
|  | 文件编号 DOC. NO | F807.145A.E43.00-4 |  | 设计阶段 STAGE | 详细工程设计
DCS监控数据表
DCS SUPERVISION DATA SHEET
0 | [8 empty] | 2025-03-13
版次 REV. | 说明 DESCRIPTION |  |  | 编制 PREP | 校核 CHECK |  | 审核 APPR |  | 日期 DATE
本文件内容为赛鼎工程有限公司技术成果，未经本公司许可，不得转让或复制给第三方。 This document is the property of SEDIN, and unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.

## DCSSDP3(0)
|  |  | DCS监控数据表 DCS SUPERVISION DATA SHEET | [6 empty] | 项目名称 PROJECT |  |  | 伊犁新天煤化工有限责任公司2025-2026年度设计咨询外委项目 |  |  |  |  | 设计项目 SECTION |  | 甲烷化机柜间
[10 empty] | 文件编号 DOC. NO |  |  | F807.145A.E43.00-4 | [6 empty] | 版次 REV. |  | 0
回路号 LOOP NO. | 仪表位号 TAG NO. | 用 途 SERVICE |  | 回路 功能 LOOP FUN. | 测量 范围 MEAS. RANGE | 工程 单位 ENG. UNIT | 参考 设定值 REF. S.P. | 报警设定值 ALARM SET POINT |  |  |  |  | 联锁设定值 INTERLOCK SET POINT |  |  |  | 信号类型 I/O TYPE |  | 阀门故障位置 VALVE FAIL POS. | 调节器 作用 CONT. ACT. | 备 注 REMARKS
[8 empty] | 高高 HH | 高 H |  | 低 L | 低低 LL | 高高 HHH | 高高 HH | 低低 LL | 低低 LLL
| YL-145AAHUa | 145AAHUa恒温恒湿空调机运行信号 | [14 empty] | DCS-DI
| YL-145AAHUb | 145AAHUb恒温恒湿空调机运行信号 | [14 empty] | DCS-DI
| YL-145AFAU | 145AFAU新风空气净化机运行信号 | [14 empty] | DCS-DI
| YA-145AAHUa | 145AAHUa恒温恒湿空调机故障信号 | [14 empty] | DCS-DI
| YA-145AAHUb | 145AAHUb恒温恒湿空调机故障信号 | [14 empty] | DCS-DI
| YA-145AFAU | 145AFAU新风空气净化机故障信号 | [14 empty] | DCS-DI
Note on X6: 邬志强: I指示 R记录 C调节 Q累积 A报警
Note on BU6: 邬志强: 对象放大系数 阀门系数 调节器作用 正(操纵↑被控↑) 正(FC) 反(测量值↑输出↓) 正(F/T/阀后L/P) 负(FO) 正(测量值↑输出↑) 负(操纵↑被控↓) 正(FC) 正作用 负(阀前L/P) 负(FO) 反作用