## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 电气设备安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 电气设备安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 甲烷化机柜间
1.2 | 净化机柜间
1.3 | 备煤空分防爆交接班室
1.4 | 回收防爆交接班室
1.5 | 甲烷化防爆交接班室
1.6 | 净化防爆交接班室
1.7 | 气化防爆交接班室
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
甲烷化机柜间
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压配电柜 2.规格型号：GGD2 3.基础：10#槽钢基础 4.配置及品牌要求：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 2
2 | 030403003001 | 带形母线 | 1.名称：带型母线安装（随设备供应） 2.规格型号：TMY-50*5 |  | m | 8.4
3 | 030403003002 | 带形母线 | 1.名称：带型母线安装（随设备供应） 2.规格型号：TMY-40*4 |  | m | 0.6
4 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：低压出线回路调试 2.电压：0.4kV |  | 系统 | 13
5 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称：UPS 2.规格型号：5kVA 三进单出 断电维持时间180min |  | 台 | 1
6 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称：防爆操作柱 2.规格型号：FZC-S-A2D2G |  | 个 | 2
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：CM3-63M/3300 63A/10In IP54 |  | 台 | 2
8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：CM3-63M/3300 16A/10In IP54 |  | 台 | 1
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-4X25+1X16 |  | m | 60
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-5X16 |  | m | 35
11 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-5X4 |  | m | 45
12 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号： |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
NH-YJY23-1-5X6
13 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY23-1-3X4 |  | m | 60
14 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-3X2.5 |  | m | 65
15 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-3X4 |  | m | 40
16 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-3X10 |  | m | 340
17 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-4X2.5 |  | m | 15
18 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-3X2.5 |  | m | 60
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 35mm2以下 |  | 个 | 4
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 16mm2以下 |  | 个 | 8
21 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 10mm2以下 |  | 个 | 38
22 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 |  | m | 200
23 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-6X2X1.5 3.物资：甲供 |  | m | 5400
24 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-0.75-7X1.5 |  | m | 45
25 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-0.75-10X1.5 |  | m | 18
26 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 |  | m | 4950
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：ZR-DJYPLP-8X2X1.5 3.物资：甲供
27 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格型号：6芯以下 |  | 个 | 30
28 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格型号：14芯以下 |  | 个 | 58
29 | 030408007003 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格型号：24芯以下 |  | 个 | 44
30 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN40 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 40
31 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN32 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 146
32 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN25 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 383
33 | 03B001 | 防火封堵 | 1.名称：本项目防火封堵 2.要求：根据厂区要求施工 3.包括：本项目全部专业 |  | 项 | 1
34 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.规格型号：PZ30 IP65 暗装 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
35 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：插座配电箱 2.规格型号：PZ30 IP65 暗装 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
36 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：嵌入式双管LED灯(含光源） 2.规格型号：LED-2x40W IP65 220V |  | 套 | 12
37 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯(含光源） 2.规格型号： |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
LED-2x18W IP65 220V
38 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯(含光源） 2.规格型号：LED-18W IP65 220V |  | 套 | 6
39 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：壁挂LED灯 2.规格型号：LED-20W IP65 220V |  | 套 | 3
40 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶LED灯 2.规格型号：LED-20W IP65 220V |  | 套 | 3
41 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：防潮防溅明开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 3
42 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.规格型号：250V 10A |  | 个 | 2
43 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联单控暗开关 2.规格型号：250V 10A |  | 个 | 1
44 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：双联单控暗开关 2.规格型号：250V 10A |  | 个 | 2
45 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相两极加三极暗插座 2.规格型号：250V 10A |  | 个 | 13
46 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒/灯头盒 2.规格型号：钢制 |  | 个 | 30
47 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X2.5 |  | m | 210
48 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X4 |  | m | 150
49 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 120
50 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：铁构件 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 113
51 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：消防应急照明 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
集中电源（A型） 2.规格型号：0.3kW，DC36V，90min 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求
52 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP67门外壁挂安装 |  | 套 | 3
53 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65壁挂安装 |  | 套 | 3
54 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65吸顶安装 |  | 套 | 8
55 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急安全出口标志灯具（A型） 2.规格型号：LED 1W DC36V |  | 套 | 3
56 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯具（A型） 2.规格型号：LED 1W DC36V |  | 套 | 3
57 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：NH-RVS-2x2.5 |  | m | 100
58 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN25 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 120
59 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒/灯头盒 2.规格型号：钢制 |  | 个 | 25
60 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格型号：镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m |  | 根 | 9
61 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地干线 2.规格型号：镀锌扁钢-40X4 |  | m | 150
6 | 030409002002 | 接地母 | 1.名称：接地干线 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 |  | 线 | 2.规格型号：镀锌扁钢-25X4
63 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：避雷网及支架 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 80
64 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线及断接卡子 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 20
65 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位端子箱 |  | 台 | 1
66 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称：接地电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-1X50 |  | m | 30
67 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称：接地电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-1X25 |  | m | 40
68 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
净化机柜间
1 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压配电柜 2.规格型号：GGD2 3.基础：10#槽钢基础 4.配置及品牌要求：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 2
2 | 030403003003 | 带形母线 | 1.名称：带型母线安装（随设备供应） 2.规格型号：TMY-50*5 |  | m | 8.4
3 | 030403003004 | 带形母线 | 1.名称：带型母线安装（随设备供应） 2.规格型号：TMY-40*4 |  | m | 0.6
4 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：低压出线回路调试 2.电压：0.4kV |  | 系统 | 13
5 | 080608003002 | UPS不间断电源设备 | 1.名称：UPS 2.规格型号：5kVA 三进单出 断电维持时间180min |  | 台 | 1
6 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称：防爆操作柱 2.规格型号：FZC-S-A2D2G |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：CM3-63M/3300 63A/10In IP54 |  | 台 | 2
8 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：CM3-63M/3300 16A/10In IP54 |  | 台 | 1
9 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-4X35+1X16 |  | m | 410
10 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-5X16 |  | m | 35
11 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-5X4 |  | m | 265
12 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-3X10 |  | m | 780
13 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-3X4 |  | m | 190
14 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-4X2.5 |  | m | 15
15 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-3X2.5 |  | m | 45
16 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY23-1-5X6 |  | m | 160
17 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY23-1-3X4 |  | m | 190
18 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY23-1-3X2.5 |  | m | 5
19 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 35mm2以下 |  | 个 | 4
20 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
户内 16mm2以下
21 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 10mm2以下 |  | 个 | 38
22 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 |  | m | 200
23 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-0.75-7X1.5 |  | m | 45
24 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-0.75-10X1.5 |  | m | 18
25 | 030408007004 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格型号：6芯以下 |  | 个 | 30
26 | 030408007005 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格型号：14芯以下 |  | 个 | 10
27 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN50 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 20
28 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN32 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 176
29 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN25 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 283
30 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 1.名称：电缆桥架 2.规格型号：300X150热镀锌 |  | m | 250
31 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称：铁构件 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 235.63
32 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.规格型号：PZ30 IP65 暗装 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
33 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：插座配电箱 2.规格型号：PZ30 IP65 暗装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求
34 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称：嵌入式双管LED灯(含光源） 2.规格型号：LED-2x40W IP65 220V |  | 套 | 12
35 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯(含光源） 2.规格型号：LED-2x18W IP65 220V |  | 套 | 2
36 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯(含光源） 2.规格型号：LED-18W IP65 220V |  | 套 | 6
37 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：壁挂LED灯 2.规格型号：LED-20W IP65 220V |  | 套 | 3
38 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶LED灯 2.规格型号：LED-20W IP65 220V |  | 套 | 3
39 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：防潮防溅明开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 3
40 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.规格型号：250V 10A |  | 个 | 2
41 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称：三联单控暗开关 2.规格型号：250V 10A |  | 个 | 1
42 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称：双联单控暗开关 2.规格型号：250V 10A |  | 个 | 2
43 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：单相两极加三极暗插座 2.规格型号：250V 10A |  | 个 | 13
44 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒/灯头盒 2.规格型号：钢制 |  | 个 | 30
45 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X2.5 |  | m | 225
46 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号： |  | m | 165
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
ZR-BYJ-0.75-1X4
47 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 130
48 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称：铁构件 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 124.3
49 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：消防应急照明集中电源（A型） 2.规格型号：0.3kW，DC36V，90min 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
50 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP67门外壁挂安装 |  | 套 | 3
51 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65壁挂安装 |  | 套 | 3
52 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65吸顶安装 |  | 套 | 8
53 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急安全出口标志灯具（A型） 2.规格型号：LED 1W DC36V |  | 套 | 3
54 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯具（A型） 2.规格型号：LED 1W DC36V |  | 套 | 3
55 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：NH-RVS-2x2.5 |  | m | 100
56 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN25 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 100
57 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒/灯头 |  | 个 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
盒 2.规格型号：钢制
58 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格型号：镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m |  | 根 | 12
59 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称：接地干线 2.规格型号：镀锌扁钢-40X4 |  | m | 150
60 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称：接地干线 2.规格型号：镀锌扁钢-25X4 |  | m | 20
61 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称：避雷网及支架 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 80
62 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线及断接卡子 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 20
63 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位端子箱 |  | 台 | 1
64 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称：接地电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-1X50 |  | m | 30
65 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称：接地电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-1-1X25 |  | m | 40
66 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
备煤空分防爆交接班室
1 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称：双电源切换箱 2.规格型号：FXD(改) 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：FLK-,内装CM6-63M/3300 In=20A |  | 台 | 3
3 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：FLK-,内装CM6-63M/3300 In=10A |  | 台 | 1
4 | 030408001021 | 电力电 | 1.名称：电力电缆 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 缆 | 2.规格型号：ZR-YJY-1-5X16
5 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-5X6 |  | m | 5
6 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-4X6 |  | m | 60
7 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY-1-3x4 |  | m | 150
8 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY-1-3x2.5 |  | m | 625
9 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 16mm2以下 |  | 个 | 4
10 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 10mm2以下 |  | 个 | 24
11 | 030408002010 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 |  | m | 625
12 | 030408007006 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格型号：6芯以下 |  | 个 | 20
13 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN40 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 300
14 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN32 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 65
15 | 030411001013 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN25 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 840
16 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.规格型号：PZ30 暗装 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
17 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯（ |  | 套 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
含光源） 2.规格型号：LED-2x36W IP65 220V
18 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯(带蓄电池)（含光源） 2.规格型号：LED-2x36W IP65 220V |  | 套 | 6
19 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称：壁挂LED灯 2.规格型号：LED-20W IP67 220V |  | 套 | 2
20 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称：防潮防溅明开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 2
21 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称：双联单控暗开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 3
22 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：单相两极加三极暗插座 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 12
23 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：接线盒/灯头盒 2.规格型号：钢制 |  | 个 | 40
24 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X2.5 |  | m | 240
25 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X4 |  | m | 150
26 | 030411001014 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 130
27 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称：铁构件 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 45.2
28 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称：消防应急照明集中电源（A型） 2.规格型号：0.3kW，DC36V，90min 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP67门外壁挂安装 |  | 套 | 3
30 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65壁挂安装 |  | 套 | 3
31 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65吸顶安装 |  | 套 | 3
32 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC 36V IP65 |  | 套 | 3
33 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：NH-RVS-2x2.5 |  | m | 40
34 | 030411001015 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 40
35 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格型号：镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m |  | 根 | 9
36 | 030409002009 | 接地母线 | 1.名称：接地干线 2.规格型号：镀锌扁钢-40X4 |  | m | 80
37 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称：避雷网及支架 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 60
38 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线及断接卡子 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 20
39 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
回收防爆交接班室
1 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称：双电源切换箱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：FXD(改) 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求
2 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：FLK-,内装CM6-63M/3300 In=20A |  | 台 | 3
3 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：FLK-,内装CM6-63M/3300 In=10A |  | 台 | 1
4 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-5X16 |  | m | 200
5 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-5X6 |  | m | 5
6 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-4X6 |  | m | 75
7 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY-1-3x4 |  | m | 100
8 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY-1-3x2.5 |  | m | 65
9 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 16mm2以下 |  | 个 | 4
10 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 10mm2以下 |  | 个 | 20
11 | 030408002011 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 |  | m | 200
12 | 030408007007 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格型号：6芯以下 |  | 个 | 20
13 | 030411001016 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN40 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 200
14 | 030411001017 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN32 |  | m | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合
15 | 030411001018 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN25 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 165
16 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.规格型号：PZ30 暗装 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
17 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯（含光源） 2.规格型号：LED-2x36W IP65 220V |  | 套 | 12
18 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯(带蓄电池)（含光源） 2.规格型号：LED-2x36W IP65 220V |  | 套 | 6
19 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称：壁挂LED灯 2.规格型号：LED-20W IP67 220V |  | 套 | 2
20 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称：防潮防溅明开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 2
21 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称：双联单控暗开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 3
22 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：单相两极加三极暗插座 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 12
23 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称：接线盒/灯头盒 2.规格型号：钢制 |  | 个 | 40
24 | 030411004011 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X2.5 |  | m | 240
25 | 030411004012 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X4 |  | m | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030411001019 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 130
27 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称：铁构件 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 45.2
28 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称：消防应急照明集中电源（A型） 2.规格型号：0.3kW，DC36V，90min 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
29 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP67门外壁挂安装 |  | 套 | 3
30 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65壁挂安装 |  | 套 | 3
31 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65吸顶安装 |  | 套 | 3
32 | 030412004018 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC 36V IP65 |  | 套 | 3
33 | 030411004013 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：NH-RVS-2x2.5 |  | m | 40
34 | 030411001020 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 40
35 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格型号：镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m |  | 根 | 9
36 | 030409002010 | 接地母线 | 1.名称：接地干线 2.规格型号：镀锌扁钢-40X4 |  | m | 80
37 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称：避雷网及支架 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：镀锌圆钢Ф12
38 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线及断接卡子 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 20
39 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
甲烷化防爆交接班室
1 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称：双电源切换箱 2.规格型号：FXD(改) 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：FLK-,内装CM6-63M/3300 In=20A |  | 台 | 3
3 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：FLK-,内装CM6-63M/3300 In=10A |  | 台 | 1
4 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-5X16 |  | m | 100
5 | 030408001032 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-5X6 |  | m | 5
6 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-4X6 |  | m | 60
7 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY-1-3x4 |  | m | 50
8 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY-1-3x2.5 |  | m | 65
9 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 16mm2以下 |  | 个 | 4
10 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 10mm2以下 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030408002013 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 |  | m | 200
12 | 030408007008 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格型号：6芯以下 |  | 个 | 20
13 | 030411001021 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN40 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 100
14 | 030411001022 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN32 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 65
15 | 030411001023 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN25 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 310
16 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.规格型号：PZ30 暗装 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
17 | 030412005011 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯（含光源） 2.规格型号：LED-2x36W IP65 220V |  | 套 | 12
18 | 030412005012 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯(带蓄电池)（含光源） 2.规格型号：LED-2x36W IP65 220V |  | 套 | 6
19 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称：壁挂LED灯 2.规格型号：LED-20W IP67 220V |  | 套 | 2
20 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称：防潮防溅明开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 2
21 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称：双联单控暗开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 3
22 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：单相两极加三极暗插座 2.规格型号：250V 10A |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
IP65
23 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称：接线盒/灯头盒 2.规格型号：钢制 |  | 个 | 40
24 | 030411004014 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X2.5 |  | m | 240
25 | 030411004015 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X4 |  | m | 150
26 | 030411001024 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 130
27 | 030413001006 | 铁构件 | 1.名称：铁构件 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 45.2
28 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称：消防应急照明集中电源（A型） 2.规格型号：0.3kW，DC36V，90min 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
29 | 030412004019 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP67门外壁挂安装 |  | 套 | 3
30 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65壁挂安装 |  | 套 | 3
31 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65吸顶安装 |  | 套 | 3
32 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC 36V IP65 |  | 套 | 3
33 | 030411004016 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：NH-RVS-2x2.5 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030411001025 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 40
35 | 030409001005 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格型号：镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m |  | 根 | 9
36 | 030409002011 | 接地母线 | 1.名称：接地干线 2.规格型号：镀锌扁钢-40X4 |  | m | 80
37 | 030409005005 | 避雷网 | 1.名称：避雷网及支架 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 60
38 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线及断接卡子 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 20
39 | 030414011005 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
净化防爆交接班室
1 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称：双电源切换箱 2.规格型号：FXD(改) 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：FLK-,内装CM6-63M/3300 In=20A |  | 台 | 3
3 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：FLK-,内装CM6-63M/3300 In=10A |  | 台 | 1
4 | 030408001036 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-5X16 |  | m | 100
5 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-5X6 |  | m | 5
6 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-4X6 |  | m | 75
7 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格型号：NH-YJY-1-3x4
8 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY-1-3x2.5 |  | m | 65
9 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 16mm2以下 |  | 个 | 4
10 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 10mm2以下 |  | 个 | 20
11 | 030408002015 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 |  | m | 200
12 | 030408007009 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格型号：6芯以下 |  | 个 | 20
13 | 030411001026 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN40 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 100
14 | 030411001027 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN32 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 80
15 | 030411001028 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN25 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 115
16 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.规格型号：PZ30 暗装 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
17 | 030412005013 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯（含光源） 2.规格型号：LED-2x36W IP65 220V |  | 套 | 12
18 | 030412005014 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯(带蓄电池)（含光源） 2.规格型号：LED-2x36W IP65 220V |  | 套 | 6
19 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称：壁挂LED灯 2.规格型号：LED-20W |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
IP67 220V
20 | 030404034015 | 照明开关 | 1.名称：防潮防溅明开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 2
21 | 030404034016 | 照明开关 | 1.名称：双联单控暗开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 3
22 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：单相两极加三极暗插座 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 12
23 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称：接线盒/灯头盒 2.规格型号：钢制 |  | 个 | 40
24 | 030411004017 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X2.5 |  | m | 240
25 | 030411004018 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X4 |  | m | 150
26 | 030411001029 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 130
27 | 030413001007 | 铁构件 | 1.名称：铁构件 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 45.2
28 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称：消防应急照明集中电源（A型） 2.规格型号：0.3kW，DC36V，90min 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
29 | 030412004023 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP67门外壁挂安装 |  | 套 | 3
30 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65壁挂安装 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030412004025 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65吸顶安装 |  | 套 | 3
32 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC 36V IP65 |  | 套 | 3
33 | 030411004019 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：NH-RVS-2x2.5 |  | m | 40
34 | 030411001030 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 40
35 | 030409001006 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格型号：镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m |  | 根 | 9
36 | 030409002012 | 接地母线 | 1.名称：接地干线 2.规格型号：镀锌扁钢-40X4 |  | m | 80
37 | 030409005006 | 避雷网 | 1.名称：避雷网及支架 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 60
38 | 030409003006 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线及断接卡子 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 20
39 | 030414011006 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
气化防爆交接班室
1 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称：双电源切换箱 2.规格型号：FXD(改) 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：FLK-,内装CM6-63M/3300 In=20A |  | 台 | 3
3 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称：断路器箱 2.规格型号：FLK-,内装CM6-63M/3300 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
In=10A
4 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-5X16 |  | m | 60
5 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-5X6 |  | m | 5
6 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-1-4X6 |  | m | 75
7 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY-1-3x4 |  | m | 35
8 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：NH-YJY-1-3x2.5 |  | m | 60
9 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 16mm2以下 |  | 个 | 4
10 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：干包式 户内 10mm2以下 |  | 个 | 20
11 | 030408002017 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：ZR-KYJYP-0.75-4X1.5 |  | m | 200
12 | 030408007010 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格型号：6芯以下 |  | 个 | 20
13 | 030411001031 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN40 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 60
14 | 030411001032 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN32 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 80
15 | 030411001033 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN25 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 350
16 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.规格型号：PZ30 暗装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求
17 | 030412005015 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯（含光源） 2.规格型号：LED-2x36W IP65 220V |  | 套 | 12
18 | 030412005016 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯(带蓄电池)（含光源） 2.规格型号：LED-2x36W IP65 220V |  | 套 | 6
19 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称：壁挂LED灯 2.规格型号：LED-20W IP67 220V |  | 套 | 2
20 | 030404034017 | 照明开关 | 1.名称：防潮防溅明开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 2
21 | 030404034018 | 照明开关 | 1.名称：双联单控暗开关 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 3
22 | 030404035007 | 插座 | 1.名称：单相两极加三极暗插座 2.规格型号：250V 10A IP65 |  | 个 | 12
23 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称：接线盒/灯头盒 2.规格型号：钢制 |  | 个 | 40
24 | 030411004021 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X2.5 |  | m | 240
25 | 030411004022 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：ZR-BYJ-0.75-1X4 |  | m | 150
26 | 030411001034 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 130
27 | 030413001008 | 铁构件 | 1.名称：铁构件 2.规格型号：镀锌型钢 |  | kg | 45.2
28 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称：消防应急照明集中电源（A型） 2.规格型号：0.3kW， |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DC36V，90min 3.配置及品牌：详见设计图纸及招标技术要求
29 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP67门外壁挂安装 |  | 套 | 3
30 | 030412004028 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65壁挂安装 |  | 套 | 3
31 | 030412004029 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC36V IP65吸顶安装 |  | 套 | 3
32 | 030412004030 | 装饰灯 | 1.名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯具（A型） 2.规格型号：LED 5W DC 36V IP65 |  | 套 | 3
33 | 030411004023 | 配线 | 1.名称：导线 2.规格型号：NH-RVS-2x2.5 |  | m | 40
34 | 030411001035 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN20 GB/T3091-2015 3.敷设方式：综合 |  | m | 40
35 | 030409001007 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格型号：镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m |  | 根 | 9
36 | 030409002013 | 接地母线 | 1.名称：接地干线 2.规格型号：镀锌扁钢-40X4 |  | m | 80
37 | 030409005007 | 避雷网 | 1.名称：避雷网及支架 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 60
38 | 030409003007 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线及断接卡子 2.规格型号：镀锌圆钢Ф12 |  | m | 20
39 | 030414011007 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991001001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：防爆机柜间等改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22