## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1.基础大开挖，挖土深度3.83m，并应进行普遍钎探； 2.土壤类别、余土外运至工程管理部门指定地点，运距5km内（外运另计）。 |  | m3 | 1222.7
2 | 010103001008 | 回填方 | 1.基础周围回填土大于500厚粘土并夯实，回填土压实系数不低于0.94，回填土夯实后干容重应符合规范要求。 |  | m3 | 580.39
3 | 010103001009 | 回填方 | 池顶素土夯实（两侧找1%坡），具体做法详蓄水池平面、剖面图1-1剖面。 |  | m3 | 263.44
4 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.余土外运至工程管理部门指定地点，运距5km内。 |  | m3 | 555.25
5 | 010201001002 | 换填垫层 | 1.地基处理采用3:7灰土换填，换填厚度为1m，每边宽出基础边缘1m，压实系数不小于0.97，要求分层夯实，每层厚度不大于300mm，且分层做压实密度试验，合格后方可进行下道工序。 |  | m3 | 222.34
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.现浇C20商品砼垫层。 |  | m3 | 17.66
7 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.现浇C30（P8，F200）商品砼,掺水泥重量10%（建议掺量）的UEA水泥膨胀剂（可等量代替水泥使用）池底。 |  | m3 | 65.03
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.现浇C30（P8，F200）商品砼,掺水泥重量10%（建议掺量）的UEA水泥膨胀剂（可等量代替水泥使用）支柱、柱脚。 |  | m3 | 4.21
9 | 010504001001 | 直形墙 | 1.现浇C30（P8，F200）商品砼,掺水泥重量 |  | m3 | 43.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10%（建议掺量）的UEA水泥膨胀剂（可等量代替水泥使用）池壁。
10 | 010505002001 | 无梁板 | 1.现浇C30（P8，F200）商品砼,掺水泥重量10%（建议掺量）的UEA水泥膨胀剂（可等量代替水泥使用）无梁板、柱帽。 |  | m3 | 28.16
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ12。 |  | t | 21.954
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ14。 |  | t | 0.563
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ16。 |  | t | 0.351
14 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ8；2.箍筋。 |  | t | 0.351
15 | X010516004001 | 焊接 | 1.钢筋电渣压力焊，直径φ16。 |  | 个 | 48
16 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.安装吊环参22S804一/184。 |  | t | 0.015
17 | 010606008001 | 钢梯 | 钢梯及预埋件参22S804钢梯2/191，除锈等级为Sa2级，高氯化聚乙烯底漆两道，厚60um；高氯化聚乙烯防腐面漆三道，厚100um。 |  | t | 0.22
18 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.镀锌钢板止水带，规格350*3。 |  | m | 46.6
19 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.水池外壁防腐采用聚合物水泥砂浆刷两遍。 |  | m2 | 160.57
20 | 010512008005 | 保温检修孔 | 1.保温检修孔翻边不锈钢盖板及预埋件参见22S804 一/186 D0=1000 h=500。 |  | 套 | 2
21 | 01B023 | 通风孔 | 1.通风孔参22S804一/189预埋钢管DN200，h=500，h4=900。 |  | 个 | 2
22 | 01B024 | 通风孔 | 1.通风孔参22S804一/189预埋钢管DN200，h=500，h4=1400。 |  | 个 | 2
23 | 01B025 | 自控液位计口 | 1.自控液位计口，做法详图 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1.A型柔性防水套管及防水翼环做法详见图集02S404；2.DN150长250。 |  | 个 | 2
25 | 040502008002 | 套管制作、安装 | 1.A型柔性防水套管及防水翼环做法详见图集02S404；2.DN400长250。 |  | 个 | 2
26 | 040502008003 | 套管制作、安装 | 1.A型柔性防水套管及防水翼环做法详见图集02S404；2.DN5000长250。 |  | 个 | 1
27 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.池底20厚1:2防水水泥砂浆抹面层。 |  | m2 | 120.35
28 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.池底最薄处20mmC30细石砼找坡平均厚0.042m |  | m2 | 120.35
29 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.池内壁底面20厚1:2防水水泥砂浆抹面层。 |  | m2 | 171.52
30 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.砼柱15厚1:2防水水泥砂浆抹面层。 |  | m2 | 43.09
31 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.池顶板底面20厚1:2防水水泥砂浆抹面层。 |  | m2 | 119.98
32 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.池顶板底面防水卷材（4厚改性沥青防水卷材）；2.防水卷材甲供 |  | m2 | 139.2
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇砼垫层模板。 |  | m2 | 5.24
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇砼池底模板。 |  | m2 | 31.05
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇砼支柱、柱脚模板，支模高度3.28m。 |  | m2 | 26.58
4 | 011702011001 | 直形墙 | 1.现浇砼池壁模板；2.池壁高3.73m；3.采用对拉止水螺栓。 |  | m2 | 336.86
5 | 011702015001 | 无梁板 | 1.现浇砼池顶无梁板、柱帽模板；2.板高3.73m。 |  | m2 | 136.25
6 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架，高度3.7m。 |  | m2 | 176.12
7 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.砼柱脚手架，高度 |  | m2 | 74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.7m。
8 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架，高度3.7m。 |  | m2 | 129.96
9 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆。 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001017 | 安全文明施工
2 | 011707001018 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
3 | 011707001019 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 011707001020 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002005 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004005 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 011707005005 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007005 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X011707008005 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707010013 | 检验试验费
11 | X011707010014 | 其中：自检试验费
12 | X011707010015 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
13 | X011707011005 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991005 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-建筑与装饰工程 |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：碳汇林2#蓄水池-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21