## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 水池管道
1.2 | 绿化管线
1.3 | 厂前区绿化管线
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
水池管道
1 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN500（D530*9) GB/T8163-2018 20# 焊接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 12
2 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN400（D426*9) GB/T8163-2018 20# 焊接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 20
3 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN150（D159*6) GB/T8163-2018 20# 焊接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 5.5
4 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN100（D108*4) GB/T8163-2018 20# 焊接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 0.5
5 | 030801016001 | 低压塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯管 2.规格型号：de400 PE 承压1.0MPa 承口电熔 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 |  | m | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.物资：甲供
6 | 030801016002 | 低压塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯管 2.规格型号：de100 PE 承压1.0MPa 承口电熔 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 5
7 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制弯头 2.规格型号：90°DN500 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 |  | 个 | 4
8 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制弯头 2.规格型号：90°DN400 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 |  | 个 | 2
9 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制弯头 2.规格型号：45°DN400 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 |  | 个 | 2
10 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制溢流喇叭管 2.规格型号：DN600/500 02S403/70，71 Q235B |  | 个 | 1
11 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN400 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 2
12 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称：水位控制阀 2.规格型号：DN400 PN10 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 1
13 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN150 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 1
14 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN400 PN10 HG/T20592-2009 |  | 片 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
（B） 20
15 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN150 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 |  | 片 | 2
16 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称：PE平承法兰 2.规格型号：DN400 PN10 PE |  | 片 | 4
17 | 031003011002 | 法兰 | 1.名称：PE法兰盲板 2.规格型号：DN400 PN10 PE |  | 片 | 2
18 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称：管道支架及防腐 2.规格型号：型钢综合，防腐要求与明露管道一致 |  | kg | 100
19 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.名称：A型柔性防水套管制作安装 2.规格型号：DN500 02S404/5 |  | 台 | 1
20 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.名称：A型柔性防水套管制作安装 2.规格型号：DN400 02S404/5 |  | 台 | 2
21 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.名称：A型柔性防水套管制作安装 2.规格型号：DN150 02S404/5 |  | 台 | 1
22 | 03B001 | 防水翼环 | 1.名称：防水翼环 2.规格型号：DN25 02S404/22 |  | 套 | 1
23 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：明露管道防腐 2.要求：防腐钢管采用喷砂除锈，达到 Sa2.5 级。除锈后刷环氧富锌底漆一道，涂层厚度 50μm；环氧云铁中间漆一道，涂层厚度 100μm；环氧类无毒面漆一道，涂层厚度 80μm |  | m2 | 15
24 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.名称：埋地管道防腐蚀 2.要求：采用五油三布 |  | m2 | 34.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
环氧煤沥青涂料外防腐层
25 | 03B002 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=3000 B=2200 05S502/112 钢筋混凝土 带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 套 | 1
26 | 03B003 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=2600 B=1800 05S502/112 钢筋混凝土 带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 套 | 1
27 | 03B004 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土B型矩形溢流井 2.规格型号：A=2200 B=2000 05S502/112 钢筋混凝土 带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 套 | 1
28 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖填沟槽土方 2.土质：综合 3.外运及处置：投标人自行考虑 |  | m3 | 94.66
29 | 03B005 | 铜丝网 | 1.名称：铜丝网 2.规格型号：20目 |  | 块 | 3
分部小计
绿化管线
1 | 030801016003 | 低压塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯管 2.规格型号：de400 PE 承压1.0MPa 承口电熔 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 295
2 | 030801016004 | 低压塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯管 2.规格型号：de50 PE 承压1.0MPa 承口电熔 |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供
3 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN500（D530*9) GB/T8163-2018 20# 焊接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 12
4 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN400（D426*9) GB/T8163-2018 20# 焊接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 5
5 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN50（D57*3.5) GB/T8163-2018 20# 焊接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 5
6 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.名称：A型柔性防水套管制作安装 2.规格型号：DN500 02S404/5 |  | 台 | 1
7 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN400 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 2
8 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN50 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 2
9 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN400 |  | 片 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
PN10 HG/T20592-2009（B） 20
10 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN50 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 |  | 片 | 6
11 | 031003011003 | 法兰 | 1.名称：PE平承法兰 2.规格型号：DN400 PN10 PE |  | 片 | 4
12 | 031003011004 | 法兰 | 1.名称：PE平承法兰 2.规格型号：DN50 PN10 PE |  | 片 | 2
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖填沟槽土方 2.土质：综合 3.外运及处置：投标人自行考虑 |  | m3 | 491.18
14 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 1.名称：埋地管道防腐蚀 2.要求：采用五油三布环氧煤沥青涂料外防腐层 |  | m2 | 27.37
15 | 03B006 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=3000 B=2200 05S502/112 钢筋混凝土 带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 套 | 2
分部小计
厂前区绿化管线
1 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN150（D159*6) GB/T8163-2018 20# 焊接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 790
2 | 030801001009 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN100（D108*4) GB/T8163-2018 20# 焊 |  | m | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供
3 | 030801001010 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN80（D89*4) GB/T8163-2018 20# 焊接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 5
4 | 030801001011 | 低压碳钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.规格型号：DN50（D57*3.5) GB/T8163-2018 20# 焊接 3.压力试验及冲洗：详见设计说明及技术规范书要求 4.物资：甲供 |  | m | 7
5 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制异径三通 2.规格型号：DN350x150 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 |  | 个 | 2
6 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制等径三通 2.规格型号：DN150 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 |  | 个 | 3
7 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制异径三通 2.规格型号：DN150x80 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 |  | 个 | 1
8 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制弯头 2.规格型号：90°DN150 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 |  | 个 | 8
9 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制弯头 2.规格型号：90°DN100 PN10 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401
10 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制弯头 2.规格型号：45°DN150 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 |  | 个 | 6
11 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制椭圆管帽 2.规格型号：DN80 PN10 GB/T12459-2017 CF415 GB/T13401 |  | 个 | 1
12 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称：可调式减压阀 2.规格型号：DN150 PN10 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 1
13 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格型号：DN150 PN10 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 1
14 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称：对夹式蝶阀 2.规格型号：DN150 D71-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 3
15 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN150 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 2
16 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN100 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 1
17 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN80 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 1
18 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格型号：DN50 Z41H-10C 铸钢 3.连接方式：法兰螺栓 |  | 个 | 2
19 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN150 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 |  | 片 | 14
2 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法 | 1.名称：板式平焊法兰 |  | 片 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0 |  | 兰 | 2.规格型号：DN100 PN10 HG/T20592-2009（B） 20
21 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN80 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 |  | 片 | 2
22 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：板式平焊法兰 2.规格型号：DN50 PN10 HG/T20592-2009（B） 20 |  | 片 | 4
23 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.规格型号：Y-100 |  | 台 | 2
24 | 031202002003 | 管道防腐蚀 | 1.名称：埋地管道防腐蚀 2.要求：采用五油三布环氧煤沥青涂料外防腐层 |  | m2 | 412.33
25 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖填沟槽土方 2.土质：综合 3.外运及处置：投标人自行考虑 |  | m3 | 2180.52
26 | 03B007 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=2600 B=1800 05S502/112 钢筋混凝土 带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 套 | 1
27 | 03B008 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=1500 B=2100 05S502/112 钢筋混凝土 带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 套 | 1
28 | 03B009 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=1400 B=1800 05S502/112 钢筋混凝土 带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 套 | 1
29 | 03B010 | 钢筋混凝土矩形阀 | 1.名称：钢筋混凝土矩 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 门井 | 形阀门井 2.规格型号：A=1300 B=1300 05S502/112 钢筋混凝土 带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管
30 | 03B011 | 钢筋混凝土矩形阀门井 | 1.名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2.规格型号：A=1100 B=1100 05S502/112 钢筋混凝土 带重型铸铁井盖、井座、爬梯、穿壁套管 |  | 套 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：碳汇林2#蓄水池-给排水工程 |  |  |  | 标段：2025年全厂建构筑物及附属设施零星土建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21