附件4仪控主要设备清单

| 序号 | 装置 | 类型 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备煤 | 惰保系统 | 转子流量计 | 3 |
| 2 |  |  | 热电阻 | 84 |
| 3 |  |  | 数显表 | 14 |
| 4 |  |  | 泄爆门机械限位开关 | 56 |
| 5 |  |  | 压力变送器 | 1 |
| 6 |  |  | 电动执行机构 | 21 |
| 7 |  | 料位计 | 煤仓雷达料位计 | 36 |
| 8 |  |  | 污水池雷达液位计 | 3 |
| 9 |  | 皮带秤 | 电子皮带称 | 8 |
| 10 |  | 炉前筛分 | 雷达料位计 | 3 |
| 11 |  |  | 数显表 | 6 |
| 12 |  |  | 一体化温度变送器 | 3 |
| 13 |  |  | 就地控制箱 | 3 |
| 14 |  | 干雾抑尘备二、输七及气化A框架 | 电磁阀（现场水汽分配箱内） | 212 |
| 15 |  |  | 液位开关 | 3 |
| 16 |  |  | 电磁阀（两位五通） | 21 |
| 17 |  |  | 过滤减压器 | 12 |
| 18 |  |  | 气动球阀 | 3 |
| 19 |  |  | 压力表（限位式） | 9 |
| 20 |  |  | 就地压力表 | 224 |
| 21 |  |  | 气动阀 | 18 |
| 22 |  | 干雾抑尘气化B/C框架 | 电磁阀（现场水汽分配箱内） | 164 |
| 23 |  |  | 液位开关 | 2 |
| 24 |  |  | 电磁阀（两位五通） | 14 |
| 25 |  |  | 过滤减压器 | 8 |
| 26 |  |  | 气动球阀 | 2 |
| 27 |  |  | 压力表（限位式） | 6 |
| 28 |  |  | 就地压力表 | 172 |
| 29 |  |  | 气动阀 | 12 |
| 30 |  | 暖通、雨淋阀 | 就地压力表 | 53 |
| 31 |  | 变压器温度控制器 | 温控器 | 4 |
| 32 |  | 筛分楼布袋除尘器 | 电动阀 | 4 |
| 33 |  |  | 温度变送器 | 4 |
| 34 |  |  | 差压变送器 | 4 |
| 35 | 封闭式煤场 | 消防水炮 | 控制箱 | 16 |
| 36 |  |  | 电动阀 | 40 |
| 37 |  | 气膜 | 风速传感器 | 2 |
| 38 |  |  | 温度传感器 | 16 |
| 39 |  |  | 压力变送器 | 3 |
| 40 |  |  | 差压变送器 | 3 |
| 41 |  | 皮带秤 | 电子皮带秤 | 4 |
| 42 |  | 电锅炉 | 电磁水阀 | 1 |
| 43 |  |  | 热电阻 | 2 |
| 44 |  |  | 压力变送器 | 1 |
| 45 |  |  | 双金属温度计 | 2 |
| 46 |  |  | 就地压力表 | 6 |
| 47 |  | 含煤废水 | 电动阀 | 4 |
| 48 |  |  | 磁致伸缩液位计 | 6 |
| 49 |  |  | 雷达料位计 | 1 |
| 50 |  |  | 涡街流量计 | 2 |
| 51 |  |  | 投入式液位计 | 2 |
| 52 |  |  | 压力变送器 | 2 |
| 53 |  |  | 就地压力表 | 20 |
| 54 |  |  | 双金属温度计 | 1 |
| 55 |  |  | 热量计 | 2 |
| 56 |  | 除尘设施 | 干雾抑尘（套） | 4 |
| 57 |  | 除尘水炮 | 电磁水阀 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 1338 |