附件28：保洁考核标准

| 序号 | 设备名称 |  | 部位 | 设备卫生标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环式给煤机 | 1 | 犁（卸）煤车密封罩外销子托盘处 | ≤5mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 2 | 犁（卸）煤车轨道处地面 | ≤5mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 3 | 犁煤车减速机 | 油质干净、油位在2/3视镜以上，表面无漏油现象 |  |
|  |  | 4 | 卸煤车减速机 | 油质干净、油位在2/3视镜以上，表面无漏油现象 |  |
|  |  | 5 | 其他 | 卸料器、地面、暖气、消火栓等部位，不得有煤粉堆积、矸石、杂物 |  |
|  |  |  |  | 筒仓、煤场周边无矸石、垃圾杂物 |  |
|  |  |  |  | 卸料器电机煤粉≤1mm |  |
| 2 | 带式输送机 | 1 | 减速机 | 油质干净、油位在2/3视镜以上，表面无漏油现象 |  |
|  |  | 2 | 液力偶合器 | 表面无漏油现象 |  |
|  |  | 3 | 中间连接架槽钢、支腿角钢等型钢上表面 | ≤2mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 4 | 减速机、电机底座 | ≤1mm厚煤粉 |  |
|  |  | 5 | 头部密封罩钢板上表面 | ≤2mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 6 | 落料处导料槽上表面 | ≤2mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 7 | 各类滚筒两端轴承座上表面 | ≤1mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 8 | 张紧滚筒配重箱 | ≤5mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 9 | 其他 | 机头、机尾、机架、清扫器、卸料器、拉紧间等部位，不得有积煤、矸石、杂物；积水坑、排水沟煤粉要及时清理，不得影响潜污泵的正常使用；室内地面、楼梯、平台、护栏、窗台、管道、暖气片以及管道上不得有积尘；导料槽、落煤管、机头密封罩表面无积尘；冲洗水地漏保持畅通，杂物应及时清理； |  |
| 3 | 驰张筛 | 1 | 厢体上表面 | ≤2mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 2 | 偏心传动轴表面 | ≤1mm厚煤粉 |  |
|  |  | 3 | 电机、罩及底座表面 | ≤1mm厚煤粉 |  |
| 4 | 高幅筛 | 1 | 轴承座表面 | ≤1mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 2 | 厢体上表面 | ≤2mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
| 5 | 电液推杆 | 1 | 推杆支架 | ≤1mm厚煤粉 |  |
|  |  | 2 | 推杆电机、本体表面 | ≤1mm厚煤粉 |  |
|  |  | 3 | 推杆本体 | 表面无漏油现象 |  |
| 6 | 炉前筛分粉煤装车系统 | 1 | 粉煤仓上表面 | ≤5mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 2 | 装车两个阀表面 | ≤5mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
| 7 | 活化给煤机 | 1 | 厢体外表面 | ≤2mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 2 | 底座上表面 | ≤5mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
| 8 | 风机 | 1 | 外壳表 | ≤2mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 2 | 轴承箱 | 油质干净、油位在2/3视镜以上，表面无漏油现象 |  |
|  |  | 3 | 电机及底座 | ≤1mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
| 9 | 除尘器 | 1 | 厢体上表面 | ≤5mm厚煤粉 |  |
|  |  | 2 | 厢体底部螺旋输送机 | ≤5mm厚煤粉 |  |
|  |  | 3 | 减速机 | 油质干净、油位在2/3视镜以上，表面无漏油现象 |  |
| 10 | 除铁器 | 1 | 底座架上表面 | ≤5mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 2 | 减速机、电机表面 | ≤1mm厚煤粉 |  |
|  |  | 3 | 减速机润滑 | 油质干净、油位在2/3视镜以上，表面无漏油现象 |  |
| 11 | 往复给煤机 | 1 | 底座架上表面 | ≤5mm厚煤粉，有明显清扫痕迹 |  |
|  |  | 2 | 减速机、电机表面 | ≤1mm厚煤粉 |  |
|  |  | 3 | 减速机润滑 | 油质干净、油位在2/3视镜以上，表面无漏油现象 |  |
| 12 | 仪控 | 1 | 控制箱、操作柜 | 电子皮带秤控制箱内、二次接线箱内不得有煤粉，控制箱、二次接线箱顶部不得有煤粉堆积；仪表防爆接线箱顶部不得有煤粉堆积；视频监控接线箱顶部不得有煤粉堆积，摄像头顶部不应有过多积粉。干雾除尘系统PLC控制柜不应有煤粉堆积。 |  |
|  |  | 2 | 线缆槽盒 | 电气、仪控电缆槽盒内、顶部不得煤粉堆积。 |  |
|  |  | 3 | 消防手报、视频监控、扩音对讲 | 火灾手动报警器、扩音对讲话机顶部顶部不应有煤粉堆积；扩音对讲话机扬声器表面不应有积粉；备五、备二现场雷达料位计顶盖处不得有煤粉堆积。 |  |