## 附件29：保洁清扫周期

| 作业区域 | 作业内容 | 作业方式 | 作业频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备2 | 备2皮带廊 | 清理 | 1次/天 |
|  | 备2设备、机架、导料槽表面卫生 | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 备2电缆桥架、管线表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/月 |
|  | 备2拉紧间及133C转运站地面卫生 | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
| 筒仓区域 | 环式给煤机一层轨道外地面卫生 | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 环式给煤机卸煤车轨道内侧、二层地面卫生 | 清扫、冲洗 | 1次/2天 |
|  | 环式给煤机承煤盘表面卫生 | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 备3、输1皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备3、输1设备、机架、导料槽、表面卫生 | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 备3、输1管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/月 |
|  | 备3、输1排水沟、集水坑 | 清扫、冲洗 | 根据实际 |
|  | 周边垃圾、杂物清理 | 清理 | 2次/周 |
|  | 备4皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备4设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
|  | 备4机尾集水坑 | 清扫、冲洗 | 根据实际 |
|  | 备4除铁器清出废铁、杂物 | 清扫、冲洗 | 2次/周 |
|  | 备5皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清理 | 1次/天 |
|  | 备5设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
|  | 备5机尾集水坑 | 清扫、冲洗 | 根据实际 |
|  | 备5拉紧间（含配重箱盖板） | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 输2、输3皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 输2、输3设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/月 |
|  | 输2、输3机尾集水坑 | 清扫、冲洗 | 根据实际 |
|  | 输2、输3除铁器清出废铁、杂物 | 清扫、冲洗 | 2次/周 |
| 筛分楼及 备6 | 筛分楼2层至5层地面卫生（含东侧楼梯） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 筛分楼西侧、南侧室外卫生、卫生间（每天上班第一时间清扫，发现垃圾杂物随时清理） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 筛分楼西侧排水沟 | 清理 | 1次/半月 |
|  | 备6机尾及皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备6驱动机房（含配重箱盖板） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备6设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
| 锅炉线 | 输4皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 输4设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
|  | 输4拉紧间（含配重箱盖板） | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 输5皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 输5设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
|  | 输6皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 输6拉紧间（含配重箱盖板） | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 输7皮带廊斜及机尾。 | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 输7料仓位置 | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 输7拉紧间（含配重箱盖板） | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
| A框架 | 备7皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备7设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生，机头平台死角 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
|  | 备7拉紧间（含配重箱盖板） | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 备8皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备8设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
|  | 备8拉紧间（包括干雾机房内部、房顶、管线） | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | A框架炉前筛分平台 | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 框架下落水管集水桶 | 清理 | 1次/半月 |
| B框架 | 备9皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备9设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
|  | 备9拉紧间 | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 备10皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备10设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
|  | 备10拉紧间 | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 备11皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备11设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/半月 |
|  | 备11拉紧间（包括干雾机房内部、房顶、管线） | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | B框架炉前筛分框架平台 | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 框架下落水管集水桶 | 清理 | 1次/半月 |
| C框架 | 备12皮带廊，皮带底部（含机头、机尾 | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备12设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
|  | 备12拉紧间 | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 备13皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备13设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
|  | 备13拉紧间 | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 备14皮带廊，皮带底部（含机头、机尾） | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 备14设备、机架、导料槽、管线、电缆桥架表面卫生 | 清扫、敲击 | 1次/周 |
|  | 备14拉紧间（包括干雾机房内部、房顶、管线） | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | C框架炉前筛分框架平台 | 清扫、冲洗 | 1次/周 |
|  | 框架下落水管集水桶 | 清理 | 1次/半月 |
| 马路及周边环境 | 煤场北、西边马路，筛分楼西侧马路 | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 办公室南北侧广场 | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
|  | 输6卸煤至煤场马路 | 清扫、冲洗 | 1次/2天 |
|  | 除尘器卸灰点清理。 | 清扫、冲洗 | 1次/天 |
| 煤场道路 | 车辆道路地面积煤 | 清扫、水冲洗 | 1次/天 |
|  | 封闭式汽车通道 | 清扫、水冲洗 | 1次/天 |
|  | 封闭式煤场环东侧路面 | 水冲洗 | 1次/天 |
|  | 封闭式煤场挡墙外周围水泥面 | 水冲洗、清扫 | 1次/天 |
|  | 排水沟 | 检查清扫 | 1次/天 |
| 气膜内 | 卸煤沟楼梯、平台、门窗 | 清扫、水冲洗 | 1次/天 |
|  | 压缩空气站表面（无操作按钮） | 擦拭 | 1次/天 |
|  | 卸煤沟顶部煤灰清扫 | 清扫、水冲洗（洒水车） | 每月10日 |
|  | 封闭式内角落煤灰清扫 | 清扫、水冲洗 | 每星期2 |
|  | 汽车通道内 | 清扫 | 1次/天 |
|  | 汽车通道外门 | 水冲洗（洒水车） | 每月20日 |
| #1皮带机 | 各污水沉淀池 | 清扫、水冲洗 | 每星期4 |
|  | 排水沟 | 清扫、水冲洗 | 1次/日 |
|  | 电动机减速机 | 清扫、水冲洗 | 每月1日/15日 |
|  | 楼梯、平台、门窗 | 清扫、擦拭、水冲洗 | 每星期5 |
|  | 皮带机机架各防护罩 | 清扫、水冲洗（运行许可） | 每月3日/17日 |
|  | 栈桥墙体及顶部 | 清扫、水冲洗（运行许可） | 每月8日/22日 |
|  | 栈桥地面、皮带通行桥 | 清扫、水冲洗 | 1次/日 |
|  | 落煤筒表面 | 清扫、水冲洗 | 每月10日/24日 |
|  | 气密间内导料槽及顶部 | 清扫、水冲洗 | 1次/日 |
|  | 布袋除尘器本体 | 清扫、水冲洗 | 每月5日/19日 |
|  | 压缩空气站表面（无操作按钮） | 擦拭 | 每月11日/25日 |
|  | 除铁器废铁 | 清理 | 每星期1 |
|  | 消防箱 | 清扫、水冲洗 | 1次/日 |
|  | 各种标志牌 | 擦拭 | 每星期2/5 |
| #2皮带机 | 电动机减速机 | 清扫 | 每月9日/23日 |
|  | 楼梯台阶扶手、平台、门窗 | 清扫、擦拭 | 每星期3 |
|  | 皮带机机架各防护罩 | 清扫（运行许可） | 每月7日/21日 |
|  | 栈桥 | 清扫 | 每月14日/28日 |
|  | 落煤筒、三通档板 | 清扫（运行许可） | 每月11日/25日 |
|  | 拉紧装置小室 | 清扫（运行许可） | 每星期4 |
|  | 布袋除尘器本体外 | 清扫（运行许可） | 每月1日/15日 |
|  | 压缩空气站表面（无操作按钮） | 擦拭 | 每月3日/17日 |
|  | 机头机尾各层地面 | 清扫 | 1次/日 |
|  | 消防箱 | 清扫、擦拭 | 1次/日 |
|  | 各种标志牌 | 擦拭 | 每星期1/5 |
| 电锅炉房 | 地面 | 清扫（运行许可） | 每月16日 |
|  | 管道、平台、设备表面 | 清扫（运行许可） | 每月16日 |
| 含煤废 水处理室 | 地面 | 清扫 | 每星期2 |
|  | 楼梯、平台、门窗 | 清扫 | 每星期3 |
|  | 废水处理设备表面、操作箱外门（无操作按钮） | 清扫、擦拭（运行许可） | 每星期1 |
|  | 沉淀池、雨水池煤泥清理 | 清理（运行许可） | 视情况 |
| 洗车台 | 地面 | 清扫、水冲洗 | 1次/日 |
|  | 沉淀池 | 清理 | 视情况 |
| 煤控楼 | 门窗墙面 | 清扫、擦拭 | 1次/日 |
|  | 煤控楼卫生间包括地面、厕位、墙面、洗手盆、镜子等，无异味 | 清扫、擦拭 | 2次/日 |
|  | 消防箱 | 清扫、擦拭 | 1次/日 |
|  | 值班室内整洁 | 清扫、擦拭、整理 | 1次/日 |