|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭式煤场设备定期维护项目 | | | |
|  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 保养内容 | 周期 |
| 1 | 1#汽车通道外门 | 导轨、传动链轮链条清扫加油，控制箱吹扫，门板螺丝检查紧固 | 1次/周 |
| 2 | 1#汽车通道内门 | 导轨、传动链轮链条清扫加油，控制箱吹扫，门板螺丝检查紧固 | 1次/周 |
| 3 | 2#汽车通道外门 | 导轨、传动链轮链条清扫加油，控制箱吹扫，门板螺丝检查紧固 | 1次/周 |
| 4 | 2#汽车通道内门 | 导轨、传动链轮链条清扫加油，控制箱吹扫，门板螺丝检查紧固 | 1次/周 |
| 5 | 3#汽车通道外门 | 导轨、传动链轮链条清扫加油，控制箱吹扫，门板螺丝检查紧固 | 1次/周 |
| 6 | 3#汽车通道内门 | 导轨、传动链轮链条清扫加油，控制箱吹扫，门板螺丝检查紧固 | 1次/周 |
| 7 | 4#汽车通道外门 | 导轨、传动链轮链条清扫加油，控制箱吹扫，门板螺丝检查紧固 | 1次/周 |
| 8 | 4#汽车通道内门 | 导轨、传动链轮链条清扫加油，控制箱吹扫，门板螺丝检查紧固 | 1次/周 |
| 9 | 1#射雾器 | 回转齿轮加油，液压油箱检查更换补油，控制箱吹扫 | 1次/周 |
| 10 | 2#射雾器 | 回转齿轮加油，液压油箱检查更换补油，控制箱吹扫 | 1次/周 |
| 11 | 3#射雾器 | 回转齿轮加油，液压油箱检查更换补油，控制箱吹扫 | 1次/周 |
| 12 | 4#射雾器 | 回转齿轮加油，液压油箱检查更换补油，控制箱吹扫 | 1次/周 |
| 13 | 5#射雾器 | 回转齿轮加油，液压油箱检查更换补油，控制箱吹扫 | 1次/周 |
| 14 | 6#射雾器 | 回转齿轮加油，液压油箱检查更换补油，控制箱吹扫 | 1次/周 |
| 15 | 1#气膜排风阀 | 滤网清扫 | 1次/周 |
| 16 | 2#气膜排风阀 | 滤网清扫 | 1次/周 |
| 17 | 3#气膜排风阀 | 滤网清扫 | 1次/周 |
| 18 | 4#气膜排风阀 | 滤网清扫 | 1次/周 |
| 19 | 5#气膜排风阀 | 滤网清扫 | 1次/周 |
| 20 | 6#气膜排风阀 | 滤网清扫 | 1次/周 |
| 21 | 7#气膜排风阀 | 滤网清扫 | 1次/周 |
| 22 | 8#气膜排风阀 | 滤网清扫 | 1次/周 |
| 23 | 9#气膜排风阀 | 滤网清扫 | 1次/周 |
| 24 | 10#气膜排风阀 | 滤网清扫 | 1次/周 |
| 25 | 1#气膜风机 | 电机加油 | 1次/月 |
| 26 | 2#气膜风机 | 电机加油 | 1次/月 |
| 27 | 3#气膜风机 | 电机加油 | 2次/月 |
| 28 | 4#气膜风机 | 电机加油 | 1次/月 |
| 29 | 5#气膜风机 | 电机加油 | 1次/月 |
| 30 | 6#气膜风机 | 电机加油 | 1次/月 |
| 31 | 7#气膜风机 | 电机加油 | 1次/月 |
| 32 | 8#气膜风机 | 电机加油 | 1次/月 |
| 33 | 9#气膜风机 | 电机加油 | 1次/月 |
| 34 | 10#气膜风机 | 电机加油 | 1次/月 |
| 35 | 1#转运站干雾机 | 空压机滤芯清扫，进水管滤芯清扫更换，主机箱内吹扫，漏气、漏水检查，水气箱比例调节 | 1次/周 |
| 36 | 0#转运站干雾机 | 空压机滤芯清扫，进水管滤芯清扫更换，主机箱内吹扫，漏气、漏水检查，水气箱比例调节 | 1次/周 |
| 37 | 1#检修间干雾机 | 空压机滤芯清扫，进水管滤芯清扫更换，主机箱内吹扫，漏气、漏水检查，水气箱比例调节 | 1次/周 |
| 38 | 2#检修间干雾机 | 空压机滤芯清扫，进水管滤芯清扫更换，主机箱内吹扫，漏气、漏水检查，水气箱比例调节 | 1次/周 |
| 39 | 1号皮带机 | 操作箱表面清扫 | 1次/周 |
| 40 | 2号皮带机 | 操作箱表面清扫 | 1次/周 |
| 41 | 1号皮带机 | 传动轴承加油，托辊检查更换 | 1次/月 |
| 42 | 2号皮带机 | 传动轴承加油，托辊检查更换 | 1次/月 |
| 43 | 除铁器 | 操作箱表面清扫 | 1次/周 |
| 44 | 液压闸板阀 | 操作箱表面清扫 | 1次/周 |
| 45 | 甲带式给料机 | 操作箱表面清扫 | 1次/周 |