附件11 仪控临修项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 检修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒仓温度测点大修 | 个 | 168 | 1、检查温度仪表外观； 2、温度仪表拆卸； 3、温度仪表校验； 4、线路检查； 5、温度仪表回装； 6、检查仪表防爆格兰头密封； 7、回路测试； 8、检查接口是否泄露。 |
| 2 | 备煤装置29台电动开关阀大修 | 台 | 58 | 1、检查执行机构外观； 2、对执行器进行清扫、润滑； 3、检查仪表防爆格兰头密封； 4、就地调校、绝缘检查； 5、集控联调。 |