附件3机务主要设备清单

| 序号 | 装置 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备煤 | 输1带式输送机 | B=1000 | 2 |
| 2 |  | 输2带式输送机 | B=1000 | 2 |
| 3 |  | 输3带式输送机 | B=1000 | 2 |
| 4 |  | 输4带式输送机 | B=1000 | 2 |
| 5 |  | 输5带式输送机 | B=1000 | 2 |
| 6 |  | 输6带式输送机 | B=1000 | 2 |
| 7 |  | 输7带式输送机 | B=1000 | 2 |
| 8 |  | 输煤环式给煤机（犁煤机、卸煤车） | HX420/15 | 2 |
| 9 |  | 输煤往复式给煤机 | K201 | 2 |
| 10 |  | 输煤e转运站电磁除铁器 | RCDB-10./90 | 2 |
| 11 |  | 输煤g转运站电磁除铁器 | RCDB-10./90 | 2 |
| 12 |  | 备2带式输送机 | B=1800 | 2 |
| 13 |  | 备3带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 14 |  | 备4带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 15 |  | 备5带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 16 |  | 备6带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 17 |  | 备7带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 18 |  | 备8带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 19 |  | 备9带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 20 |  | 备10带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 21 |  | 备11带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 22 |  | 备12带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 23 |  | 备13带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 24 |  | 备14带式输送机 | B=1400 | 2 |
| 25 |  | 双层筛 | 2KDJS-XJ-800 | 3 |
| 26 |  | 高幅筛 | GDS-110 | 1 |
| 27 |  | 备AB#往复式给煤机 | K201 | 2 |
| 28 |  | 筛7A#电动三通分料器 | DYCSF-100-60 | 4 |
| 29 |  | 筛8A#电动三通分料器 | DYCSF-100-60 | 4 |
| 30 |  | 输7三通分料器线 | DYCSF-100-60 | 2 |
| 31 |  | 备04AB#电磁除铁器 | RCDD-14 | 2 |
| 32 |  | 备09AB#电磁除铁器 | RCDD-14 | 2 |
| 33 |  | 备10#皮带机中部采样装置 | JDCK-MCYXT-1400/200 | 1 |
| 34 |  | 备2皮带电动双侧犁式卸料器 | B=1800 | 26 |
| 35 |  | 备8皮带电动双侧犁式卸料器 | B=1400 | 26 |
| 36 |  | 备11皮带电动双侧犁式卸料器 | B=1400 | 30 |
| 37 |  | 备14皮带电动双侧犁式卸料器 | B=1400 | 26 |
| 38 |  | 备5皮带电动双侧犁式卸料器 | B=1400 | 8 |
| 39 |  | 输7犁式卸料器 | B=1000 | 30 |
| 40 |  | 输7袋式除尘器 |  | 16 |
| 41 |  | 备环式给煤机（犁煤机、卸煤车） | HX600/15 | 5 |
| 42 |  | 活化振动给煤机 | ZG750-01 | 4 |
| 43 |  | 备煤储气罐 | C-20 | 1 |
| 44 |  | 1#转运站袋式除尘器 |  | 1 |
| 45 |  | 电磁除铁器 |  | 2 |
| 46 |  | 1-6#防爆袋式除尘器 |  | 6 |
| 47 |  | 管道泵 | ISG40-200 | 1 |
| 48 |  | 管道泵 | ISG50-250A | 2 |
| 49 |  | 液下潜污泵 | 50WQ15-10-1.5 | 4 |
| 50 |  | 液下潜污泵 | 50WQ15-12-1.5 | 2 |
| 51 |  | 液下潜污泵 | 50WQ15-10-1.5 | 4 |
| 52 |  | 液下潜污泵 | 50WQ15-12-1.5 | 2 |
| 53 |  | 液下潜污泵 | 50WQ15-12-1.5 | 2 |
| 54 |  | 无密封自控自吸泵 | 65SLFZ-F2 | 4 |
| 55 |  | 炉前筛分筛机 | GFS-110 | 12 |
| 56 |  | 输1到备3连通皮带 | B1000 | 1 |
| 57 |  | 输3至备6跨接皮带 | B1000 | 1 |
| 58 |  | 输6覆膜布袋除尘器 | FFC50/FFC25 | 4 |
| 59 |  | 输5覆膜布袋除尘器 | FFC25 | 2 |
| 60 |  | 备5覆膜布袋除尘器 | FFC50 | 2 |
| 61 |  | 输4覆膜布袋除尘器 | FFC80 | 4 |
| 62 |  | 筒仓41.5米层干雾抑尘系统 | G13302 | 1 |
| 63 |  | 锅炉30米层干雾抑尘系统 | G13307 | 1 |
| 64 |  | 加压气化A/B/C框架43.7米层干雾抑尘系统 | G13308 | 3 |
| 65 |  | 破碎机及三通 | 800t/h | 2 |
| 66 |  | 19#、20#带式输送机 | 400t/h | 2 |
| 67 |  | 电液闸板阀 | 800t/h | 2 |
| 68 |  | 备3布袋除尘器 |  | 1 |
| 69 |  | 煤粉制球装置 | 20t/h | 1 |
| 70 |  | 北煤场筛机及附属皮带 | 380t/h | 1 |
| 71 |  | 煤场1#皮带 | 410t/h | 1 |
| 72 |  | 煤场2#皮带 | 410t/h | 1 |
| 73 |  | 煤场3#皮带 | 410t/h | 1 |
| 74 |  | 煤场盘式除铁器 | CTQ1000 | 2 |
| 75 |  | 北煤场破碎机 | 300t/h | 1 |
| 76 |  | 加压气化A/B/C框架皮带中部采样机 | CYZ1400 | 3 |
| 77 |  | 锅炉30米层输7皮带中部采样机 | CYZ1000 | 1 |
| 78 |  | 输4覆膜除尘 | FMBD1000 | 2 |
| 79 |  | 备3除尘器 | PP56-94 | 1 |
| 80 |  | 中部采样机 | B=1000 | 1 |
| 81 |  | 中部采样机 | B=1400 | 3 |
| 82 |  | 北煤场新增皮带 | B=1000 | 1 |
| 83 | 封闭式煤场 | 封闭式煤场1#带式输送机 | 额定输送量：800t/h；带宽：1200mm；带速：2.5m/s；电机功率： 160kw；额定电压：380V； | 1 |
| 84 |  | 封闭式煤场2#带式输送机 | 额定输送量：800t/h；带宽：1200mm；带速：2.5m/s；电机功率： 250kw；额定电压：10KV； | 1 |
| 85 |  | 卸煤沟1#闸板阀至卸煤沟34#闸板阀 | 型号：DZF-900×900额定输送量：410t/h；带宽：1000mm；带速：1.6m/s；电机功率：55kw | 34 |
| 86 |  | 封闭式煤场除铁器 | 带宽：1200 ；额定悬挂高度：350；磁场强度：65 mT；励磁功率：9.0 kw | 4 |
| 87 |  | 封闭式煤场皮带秤 | ICS-AA-1200，带宽：1200mm；称量精度：0.25%；槽型上托辊倾角：a=6度；带速1.6m/s；称量范围：0-450t/h | 4 |
| 88 |  | 电动三通分料器 | 型号DXT-05-00；法兰口：900×900；角度：60度 | 4 |
| 89 |  | 封闭式1#/2#管道离心风机 | 风机风量;40000m3/h；风机静压：419Pa；风机全压：448Pa；转速:720r/min; 额定电压：380V；电机功率：11w；恒转矩频率：5～50Hz；恒功率频率：50-100Hz | 1 |
| 90 |  | 封闭式3#-10#管道离心风机 | 风机风量;40000m3/h；风机静压：419Pa；风机全压：448Pa；转速:720r/min; 额定电压：380V；电机功率：11w | 8 |
| 91 |  | 封闭式1#-6#射雾器 | 额定电压：380V；射程：100m；风机功率55Kw；水泵功率：7.5Kw；液压功率：2.2Kw；水泵扬程：130m；覆盖面积：31000m2；水泵流量8-10t/h | 1 |
| 92 |  | 封闭式1#-4#电子汽车衡 | 型号：SCS-120，台面尺寸：18*3.4m，准确度等级III，最大秤量：120t，最小秤量：1000Kg，检定分度值e：50Kg | 1 |
| 93 |  | 1#/2#高效净化器 | 进水悬浮物含量：≤500mg/L；出水浊度：5mg/L PH=6.5-8；流速:5 m/h；水头损失: 10m；进水压力:0.25 MPa；排泥方式:自动排泥 | 1 |
| 94 |  | 1#/2#煤水提升泵 | 型号：50WQ5-15-1.1；扬程5米，流量15m³/h；功率1.1Kw | 1 |
| 95 |  | 1#/2#反冲洗泵 | 型号：80WFB40-60；扬程40米，流量60m³/h；功率18.5Kw | 1 |
| 96 |  | 冲洗水增压泵A/B | 型号：80ZX40-60；扬程40米，流量60m³/h;功率：22Kw | 2 |
| 97 |  | 喷洒水泵A/B | 型号：80ZX30-60；扬程30米，流量60m³/h;功率：22Kw | 2 |
| 98 |  | 抓斗机 | 起吊重量3吨，跨度6.5米、25米无缝滑线、手柄、无线遥控器等 | 1 |
| 99 |  | 封闭式煤场渣浆泵A/B | 扬程30米，流量35m³/h | 1 |
| 100 |  | 雨水回收泵A/B | 型号：100JYWQ100-40-22；扬程100米，流量40m³/h;功率：22Kw | 1 |
| 101 |  | 1#转运站干雾抑尘 | 工作电压：220V；供水压力：0.3-0.5MPa；供气压力：0.6～0.8MPa；干雾雾滴直径：1～10µm；系统耗气量：2.2Nm³/min；系统耗水量：0.32t/h；²防护等级IP65 | 1 |
| 102 |  | 0#转运站干雾抑尘 | 工作电压：220V；供水压力：0.4-0.6MPa；供气压力：0.6～0.8MPa；干雾雾滴直径：1～10µm；系统耗气量：1.32Nm³/min；系统耗水量：0.2t/h；防护等级IP65 | 1 |
| 103 |  | 卸煤沟1#干雾抑尘 | 工作电压：220V；供水压力：0.4-0.6MPa；供气压力：0.6～0.8MPa；干雾雾滴直径：1～10µm；系统耗气量：2.2Nm³/min；系统耗水量：0.32t/hh；防护等级IP65 | 1 |
| 104 |  | 卸煤沟2#干雾抑尘 | 工作电压：220V；供水压力：0.4-0.6MPa；供气压力：0.6～0.8MPa；干雾雾滴直径：1～10µm；系统耗气量：1.32Nm³/min；系统耗水量：0.2t/h；防护等级IP65 | 1 |
| 105 |  | 1#转运站布袋除尘器 | 外形尺寸:1950x1510x 4650(H)mm(不含风机)；防爆离心通风机：B4-72N，转速2900rpm；功率：15Kw；工作电压：380V；电流：0.5A，风量：14400m3/h；阻力：1200Pa； | 1 |
| 106 |  | 0#转运站布袋除尘器 | 外形尺寸:1950x1510x 4650(H)mm(不含风机)；防爆离心通风机：B4-72N，转速2900rpm；功率：15Kw；工作电压：380V；电流：0.5A，风量：14400m3/h；阻力：1200Pa； | 1 |
| 107 |  | 卸煤沟除尘器 | 外形尺寸:1950x1510x 4650(H)mm(不含风机)；防爆离心通风机：B4-72N，转速2900rpm；功率：15Kw；工作电压：380V；电流：0.5A，风量：14400m3/h；阻力：1200Pa； | 1 |
| 108 |  | 承压电热水锅炉 | 锅炉本体尺寸：3170×1800×1800（H）mm，供、回水温度：95℃/70℃ 锅炉效益：98%，供热量：0.7MW，电源：380V 50HZ， 功率：720kW | 1 |
| 109 |  | 电锅炉排污泵 | 流量：15m³/h 扬程：15mm 电源：380V 50HZ 功率：3kW | 1 |
| 110 |  | 电锅炉除污器 | 型号：Y型；压力：1.6mpa；口径：125 | 1 |
| 111 |  | 电锅炉软水器 | 1000×1000×1200（h）有效容积：V=1m³ | 1 |
| 112 |  | 电锅炉补水泵A/B | 流量：1.5m³/h 扬程：20mm ，电源：380V 50HZ 功率0.37kW | 2 |
| 113 |  | 电锅炉循环泵A/B | 流量：30m³/h 扬程：18mm 电源：380V 50HZ 功率：3kW | 2 |
| 114 |  | 封闭式1#-8#消防 | ZDMS0.8/30S-Rs55/Ex,Q=30L/s | 8 |
| 115 |  | 卸煤沟环链手拉葫芦B | HS型，起重量：2t；起升高度：6m | 1 |
| 116 |  | 1#转运站手动单轨小车A | HS型，起重量：3t；起升高度：7m | 1 |
| 117 |  | 1#转运站手动单轨小车B | HS型，起重量：2t；起升高度：15m | 1 |
| 118 |  | 卸煤沟手动单轨小车A | HS型，起重量：2t；起升高度：15m | 1 |
| 119 |  | 卸煤沟手动单轨小车B | SDX-3型，起重量：2t；起升高度：6m | 1 |
| 120 |  | 卸煤沟电动葫芦 | SDX-3型，起重量：3t；起升高度：7m | 1 |
| 121 |  | 1#转运站电动葫芦 | SDX-3型，起重量：2t；起升高度：15m | 1 |
| 122 |  | 1#转运站电动葫芦 | SDX-3型，起重量：2t；起升高度：15m | 1 |
| 123 |  | 卸煤沟环链手拉葫芦B | CD（1）型，起重量：3t；起升高度：15m； | 1 |
| 124 |  | 1#转运站手动单轨小车A | CD（1）型，起重量：3t；起升高度：25m； | 1 |
| 125 |  | 1#转运站手动单轨小车B | CD（1）型，起重量：3t；起升高度：18m； | 1 |
| 合计` |  |  |  | 432 |