附件5电气主要设备清单

| 序号 | 装置 | 类型 | 名称 | 型号 | 功率KW | 操作柱（套） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 备煤 | 电机 | 输1带式输送机 | YB3-180M-4 | 18.5KW | 2 | 2 |
| 8 |  |  | 输2带式输送机 | YXn180L-4 | 22KW | 2 | 2 |
| 9 |  |  | 输3带式输送机 | YXn250M-4 | 55KW | 2 | 2 |
| 10 |  |  | 输4带式输送机 | YXn280S-4 | 75KW | 2 | 2 |
| 11 |  |  | 输5带式输送机 | YB3-160M-4 | 11KW | 2 | 2 |
| 12 |  |  | 输6带式输送机 | Y3 250M-4G | 55KW | 2 | 2 |
| 13 |  |  | 输7带式输送机 | Y3 315S-4G | 110KW | 2 | 2 |
| 14 |  |  | 环式给煤机 | Y160M-4 | 11KW | 36 | 36 |
| 15 |  |  | 环式给煤机 | Y180L-6 | 15KW | 6 | 6 |
| 16 |  |  | 推杆电机 | Y290S-4 | 1.1KW | 14 | 14 |
| 17 |  |  | 备2带式输送机 | YXn315L1-4 | 160KW | 2 | 2 |
| 18 |  |  | 备3带式输送机 | YXn250M-4 | 55KW | 2 | 2 |
| 19 |  |  | 备4带式输送机 | YXn280M-4 | 90KW | 2 | 2 |
| 20 |  |  | 备5带式输送机 | YB2-4003-4 | 250KW | 2 | 2 |
| 21 |  |  | 备6带式输送机 | YB2-4003-4 | 250KW | 2 | 2 |
| 22 |  |  | 备7带式输送机 | YXn280S-4 | 75KW | 2 | 2 |
| 23 |  |  | 备8带式输送机 | YXn250M-4 | 55KW | 2 | 2 |
| 24 |  |  | 备9带式输送机 | YXn315S-4 | 110KW | 2 | 2 |
| 25 |  |  | 备10带式输送机 | YXn280S-4 | 75KW | 2 | 2 |
| 26 |  |  | 备11带式输送机 | YXn250M-4 | 55KW | 2 | 2 |
| 27 |  |  | 备12带式输送机 | YXn315S-4 | 110KW | 1 | 1 |
| 28 |  |  | 备13带式输送机 | YXn280S-4 | 75KW | 2 | 2 |
| 29 |  |  | 备14带式输送机 | YXn250M-4 | 55KW | 2 | 2 |
| 30 |  |  | 往复式给煤机 | Y160M1-8 | 4KW | 4 | 4 |
| 31 |  |  | 电动犁式卸料器 | YB2-100L2-4 | 3KW | 24 | 24 |
| 32 |  |  | 电动犁式卸料器 | YB2-90L-4 | 1.5KW | 88 | 88 |
| 33 |  |  | 电动阀门（开关型） |  |  |  | 54 |
| 34 |  |  | 液下潜污泵 |  | 5.5KW | 13 | 13 |
| 35 |  |  | 电液动三通分料器 | X100L1-4 | 2.2KW | 8 | 8 |
| 36 |  |  | 弛张筛 | YB2-200L-4 | 30KW | 7 | 7 |
| 37 |  |  | 弛张筛 | YB2-100L2-4 | 3KW | 1 | 1 |
| 38 |  |  | 弛张筛 | YB2-100L1-4 | 2.2KW | 4 | 4 |
| 39 |  |  | 弛张筛 | YB2-90L-4 | 1.5KW | 4 | 4 |
| 40 |  |  | 活化振动给煤机 | TYPE MVE 9000/1 | 6.2KW | 2 | 2 |
| 41 |  |  | 综部采样机 | JL100L1-4 | 2.2KW | 1 | 1 |
| 42 |  |  | 综部采样机 | Y2-132M2-6 | 5.5KW | 1 | 1 |
| 43 |  |  | 综部采样机 | YEJ71-4 | 0.25KW | 2 | 2 |
| 44 |  |  | 综部采样机 | YEJ90S-4 | 1.1KW | 3 | 3 |
| 45 |  |  | 综部采样机 | JL90L-4 | 1.5KW | 1 | 1 |
| 46 |  |  | 电子皮带秤 | B1400 | 1.5KW | 6 | 6 |
| 47 |  |  | 电液动三通分料器 | B1400 | 2.5KW | 5 | 5 |
| 48 |  |  | 管道泵 | Y2-160M1-2 | 11KW | 2 | 2 |
| 49 |  |  | 排污泵 | Y2-160M1-2W | 11KW | 1 | 1 |
| 50 |  |  | 除尘器 | YB2-200L2-2 | 37KW | 8 | 8 |
| 51 |  |  | 除尘器 | YB2-100L1-4 | 2.2KW | 2 | 2 |
| 52 |  |  | 除尘器 | YB2-90L-4 | 1.5KW | 2 | 2 |
| 53 |  |  | 风机 |  | 0.37KW | 2 | 2 |
| 54 |  |  | 皮带机（采样间） | YB2-4003-4 | 250KW | 2 | 2 |
| 55 |  |  | 电磁除铁器 | RCDD-10/90 | 2KW | 4 | 4 |
| 56 |  |  | 除铁器 | RCDD-14/90 | 4.3KW | 2 | 2 |
| 57 |  |  | 除铁器 | Y132S-4 | 5.5KW | 2 | 2 |
| 58 |  |  | 电磁除铁器 | RCDD-10/90 | 2KW | 4 | 4 |
| 59 |  |  | 单侧电动卸料器 | Y100L1-4 | 2.2KW | 30 | 30 |
| 60 |  |  | 备煤检修箱 | BXX-1 |  |  | 30 |
| 61 |  |  | 电动蝶阀 | Dn50 |  |  | 54 |
| 83 |  |  | 216加药控制柜 |  |  |  | 13 |
| 84 |  |  | 动力配电箱 | JPZ |  |  | 5 |
| 85 |  |  | 三防检修箱 | JPZ |  |  | 6 |
| 86 |  |  | 三防操作柱 | FEC56 |  |  | 56 |
| 87 |  |  | 三防开关箱 | JPZ |  |  | 1 |
| 88 |  |  | 低压开关柜 | GHK-Z2000 |  |  | 57 |
| 89 |  |  | 粉煤制球装置 |  |  | 1 | 1 |
| 90 |  |  | 破碎机电机1 | 132kW |  | 2 | 2 |
| 91 |  |  | 电液插板阀 |  |  | 2 | 2 |
| 92 |  |  | 中部采样机 | B=1000 | 7.5 KW | 1 | 1 |
| 93 |  |  | 中部采样机 | B=1400 | 11 KW | 3 | 3 |
| 94 |  |  | 永磁电机 | TDVF-110/30YC | 110 KW | 1 | 1 |
| 95 |  |  | 变频器成套柜 |  | 132 KW | 1 | 1 |
| 96 |  |  | 破碎机电机2 | 110kW | 110KW | 2 | 2 |
| 97 |  |  | 框架轴流风机 | 7.5kW | 0.75 KW | 12 | 36 |
| 98 |  |  | 7号除尘风机电机 | 55kW | 37 KW | 1 | 1 |
| 99 |  |  | 7号除尘电机 | 5.5kW | 3 KW | 3 | 3 |
| 100 |  |  | 8号除尘风机电机 | 55kW | 45 KW | 1 | 1 |
| 101 |  |  | 8号除尘电机 | 5.5kW | 3 KW | 3 | 3 |