表1维修管理考核标准

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不符合招标方专业管理要求设立现场组织管理机构。组织机构至少包含项目经理、安全负责人、技术负责人、质量负责人等。 | 20000元 |  |
| 2 | 需专业资质的作业项目，投标方工作人员无证上岗或虚假资质（一经发现，立即停工）。 | 10000元/人·次 |  |
| 3 | 技术骨干人员（班组长及以上项目管理人员）合同期内变更率不得超过10%，每超一人次考核。 | 10000元 |  |
| 4 | 其他人员（检修人员、运行人员）变更率不超过15%，每超一人次考核。 | 5000元 |  |
| 5 | 其他人员（保洁、清洗、清淤等辅助人员）变更率不超过15%，每超一人次考核。 | 2000元 |  |
| 6 | 项目经理、副经理驻厂时间不达标，月度出勤率低于80%（日历天计），每缺一天考核。 | 2000元/人·天 | 集中休假情况除外。 |
| 7 | 其他管理岗位人员（班组长及以上人员）、持证人员出勤率不达标。 | 500元/人·天 |  |
| 8 | 投标方工作人员离岗未办理请假手续。 | 管理人员、持证人员1000元/天，普通员工500元/天。 | 同一人发现2次考核翻倍，发现3次扣当月工资。 |
| 9 | 未经招标方同意更换管理人员。 | 10000元/人 |  |
| 10 | 投标方不服从招标方归口管理部门的生产调度指挥。 | 2000元/次 |  |
| 11 | 投标方工作人员工作态度不端正（如无故缺席要求参加的会议，值班不能随叫随到，工作拖拉等） | 300-800元/次 | 严重者要求辞退 |
| 12 | 投标方人员因工作失职造成设备异常、障碍。 | 参照招标方《安全生产考核标准》事故 (事件) 考核 |  |
| 13 | 投标方人员发现异常，未及时汇报。 | 200-500元/次 |  |
| 14 | 投标方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | 500-2000元/次 |  |
| 15 | 投标方不按要求报送招标方要求的各类维修计划、施工组织设计、记录报表等。 | 500元/次 |  |
| 16 | 投标方抢修消缺因人员技术力量薄弱、资源投入（如自备工器具或消耗性材料的准备不足等）或管理不善等原因未及时完成、延误工期，影响生产。 | 2000-10000元/次 | 造成事故事件的按事故事件责任考核 |
| 17 | 投标方使用随机备件、备品备件出现人为损坏或浪费。 | 按招标方购买价的200%。 |  |
| 18 | 使用不符合专业标准的工器具、测量仪器或使用不符合要求的消耗性材料。 | 500-2000元/次 | 造成事故事件的按事故事件责任考核 |
| 19 | 使用招标方专用工器具、专用仪器设备、特种仪器设备损坏。 | 投标方能修复的处罚200元/项，损坏严重的按100%的购买价赔偿。 | 若影响工作，则加重考核 |
| 20 | 检修工作完成后不及时通知运行人员和点检（专工）验收。 | 200元/项 |  |
| 21 | 设备维护或缺陷处理过程中，投标方未进行积极配合或推委扯皮，而影响其他设备检修或维护单位进行缺陷处理。 | 500-1000元/次 |  |
| 22 | 投标方不配合招标方开展达标、评级、安全性评价工作，或组织不力。 | 200-2000元/项 |  |
| 23 | 投标方新进工作人员未经招标方考试合格就上岗。 | 1000元/人 |  |
| 24 | 人员不按招标方规定的时间上下班。 | 500元/人·次 |  |
| 25 | 投标方人员经招标方定期考核不合格人员。 | 5000元/人次，并辞退 |  |
| 26 | 投标方每月检修计划及上月检修总结未上报或上报质量差。 | 500元/次 |  |
| 27 | 未经批准，检修单位私自排放污水、废气、固废(危 废) 、油品等污染物。 | 考核1000-3000元/次，构成社会影响或环境事件的，按照公司 B.事故 (事件) 考核考核。 |  |

表2设备维修质量与可靠性指标考核标准

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因投标方维修质量原因导致维保范围内机组出现非计划停运。 | 参照招标方《安全生产考核标准》事故 (事件) 考核 |  |
| 2 | 整机、备用设备因投标方检修质量原因未达到一次启动成功。 | 整机2000元/次 |  |
|  |  | 设备500元/台 |  |
| 3 | 设备油品管理不到位。 | 1000元/台/次 |  |
| 4 | 检修后设备系统性能参数达不到招标方确定的验收标准。 | 500-2000元/项/台 |  |
| 5 | 由于投标方维修质量原因，或违反招标方执行的检修规程、作业文件而造成设备损坏或投运后不符合要求导致停运返修，损坏设备照价赔偿，返工每增加1次考核翻倍。 | 1000-5000元/台/次 |  |
| 6 | 因投标方检修质量原因在2个月内发生重复性缺陷。 | 500-1000元/项 |  |
| 7 | 因检修（消缺）质量发生密封点渗点、漏点、严重漏点。 | 渗点100元/处；漏点：300元/处；严重漏点500元/处 |  |
| 8 | 不执行招标方检修质量验收制度。 | 200-2000元/项 |  |
| 9 | 各类台账、档案、设备基础资料、检维修记录、检修文件包、工艺卡，等弄虚作假、 数据错误的。 | 500元/项 |  |
| 10 | 检修工作中造成地面或地坪污染（包括二次污染）、损坏。 | 200元/处，损坏的应照价赔偿 |  |
| 11 | 未严格按规程要求进行技术监督工作，或不经过招标方同意，擅自违背或不执行监督规程。 | 500元/次 |  |
| 12 | 设备缺陷月度消缺率达95%以上 | 每降1%扣2000元 |  |
| 13 | 设备缺陷72小时消缺及时率达85%以上 | 每降1%扣2000元 |  |
| 14 | 一类、二类缺陷及环保缺陷24小时消缺及时率100% | 每降1%扣2000元 |  |
| 15 | 检修巡检未按时巡检，巡检记录造假，未及时发现设备明显缺陷。 | 200元/台 |  |
| 16 | 因检修组织不及时或找客观原因（有备件却告知无备件等）未及时处理生产设备缺陷。 | 500元/次 |  |
| 17 | 检修后，投标方未及时疏通巡检通道。 | 500元/次 |  |
| 18 | 缺陷延期理由不充分，延期原因与实际不符 | 50 元/条 |  |
| 19 | 需停机处理的缺陷，具备消缺条件，停机未消除 | 500 元/条 |  |
| 20 | 机组计划性检修或调停检修后一个月内发生一、二类缺陷 | 1000 元/条 |  |
| 21 | 点巡检弄虚作假，数据不真实，关于项目消防验收事项情况汇报。 | 100-1000元/次 |  |
| 22 | 日常维护定期工作不按标准执行。 | 100-1000元/台/次 |  |
| 23 | 应急抢险检修工作，未及时响应招标方要求（人员、物资、器具等）。 | 2000-10000元/次 |  |
| 24 | 各类施工技术措施方案的会签 (审批) 未按时完成。 | 按500-1000 元 /次考核 |  |
| 25 | 工程量签证单在项目结束后一个月内完成，未按时完成。 | 按500-1000 元 /次考核 |  |

表3文明生产考核

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方工作人员行为不文明，破坏招标方公司形象的。 | 1000元/人次 |  |
| 2 | 投标方人员的工作服着装标示（颜色）不统一的。着装不符合规范要求。 | 200元/人次 |  |
| 3 | 投标方人员不得穿着招标方工作服 | 500元/人次 |  |
| 4 | 不执行对生产现场、办公区域或生活区域的文明整改通知单，或不按期整改的。 | 200-1000元/项 |  |
| 5 | 设备作业区域不及时进行清理、或不按指定地点堆放垃圾的。 | 500元/次 |  |
| 6 | 在建筑物、设备上乱写、乱涂乱画等。 | 100-500元/处，并负责恢复 |  |
| 7 | 未经招标方批准在设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件。 | 500-2000元/处 |  |
| 8 | 管辖区域内下水道、水沟等堵塞而无人管理。 | 200元/处 |  |
| 9 | 未做到维修作业现场道路通畅、物件放置有序。作业区域按照要求做好隔离和设备保护。 | 200-500元/处 |  |
| 10 | 设备区域照明完好率低于95%、不及时维护的。 | 降低1%为200元 |  |
| 11 | 施工照明和临时照明不满足使用条件或者使用不规范的。 | 100-500元/次 |  |
| 12 | 检修作业未做到“工完、料尽、场地清”。 | 200-1000元/处 |  |
| 13 | 检修时不采取措施，造成灰渣和杂物随处掉落、尘土飞扬，影响其它作业的。 | 100-500元/次 |  |
| 14 | 设备检修区域不采取隔离和保护措施，或由此造成设备、备品备件、零配件丢失、杂物掉入、地板污蚀等。 | 200-1000元/次，设备和备件丢失按原价赔偿 |  |
| 15 | 现场工具柜、电焊机、气瓶、棚架、保温旧料、油漆、废料、拆装品等不按招标方要求定置，或经提出后仍不整改的。 | 500元/项 |  |
| 16 | 检修维护范围内设备标识牌、防雨罩等丢失或损坏未恢复。 | 200元/个 |  |
| 17 | 机动车辆的驾驶和停放不符合厂内交通规定。 | 按招标方《交通安全管理规定》执行 |  |
| 18 | 投标方运输车在招标方厂区途经路线漏灰、渣、油、杂物等。 | 100-500元/次 |  |
| 19 | 投标方使用招标方车辆、工程机械后，不及时清洗、除污、保养。 | 100-500元/台 |  |
| 20 | 投标方管辖区域水龙头使用后不关或漏水不更换水阀，无人管理的。 | 200元/处 |  |
| 21 | 投标方工作人员在工作和生活场所乱扔垃圾、制造环境污染、噪音、现场作业区域玩手机等不文明行为。 | 100-1000元/项 |  |
| 22 | 投标方工作人员破坏检修楼、生活区域的公共设施，或破坏花草树木。 | 500-5000元/次 |  |
| 23 | 投标方工作人员在厂前区内流动吸烟（不在规定的吸烟区内）。 | 500元/人/次 |  |
| 24 | 投标方工作人员在办公和生活区域搞黄、赌、毒等违法活动。 | 10000元/次 人员辞退 |  |
| 25 | 投标方工作人员违反招标方生活区住宿管理规定。 | 按招标方《倒班宿舍管理办法》执行 |  |
| 26 | 更换下来的设备、部件、材料不及时运输至招标方指定的位置（工作结束后1个工作日内）。 | 200/元·件 |  |
| 27 | 办公区域、生活区域发生打架斗殴事件 | 按招标方《安全生产考核标准》执行 |  |
| 28 | 办公设施未按招标方要求置办，影响公司整体形象 | 80000元 |  |
| 29 | 投标方违规的其它未列事项。 | 按招标方文明生产管理制度执行 |  |

注：奖励标准参照招标方同质化奖励办法。