## Slide 1
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组工程

## Slide 2
前 言
为了提高浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组工程安全和文明施工管理水平，使施工现场的安全设施标准化、规范化， 提升施工现场文明施工形象，保障从业人员的安全与健康，特编制本图册。
本图册分为总体形象、施工区域标准、安全设施、环保类设施、施工用电和照明、消防设施、智慧工地等七部分，主要 对各安全设施的适用范围、使用要求作了明确要求。
本图册中条款原则上必须采用，不允许对其结构形式和原理做实质性修改，并应符合相关技术规范要求。各单位在制作、 改进安全设施时必须按国家、行业有关部门规定试验合格后方可使用。
凡明确规定的条文、规范和规格，应严格遵守，不得随意更改。凡只有图例没有具体规格、材质的项目，或指出可以参 照执行的推荐性项目，都应在不违反有关基础性规范的前提下使用。
本图册适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组工程建设。在执行过程中如发现问题和建议请反馈，以便持续改进。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册

## Slide 3
目 录
一、 总体形象 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1 . 1 厂界围墙----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
1 . 2 工程入口大门-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
1 . 3 门禁系统及门卫室--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4
1 . 4 显示屏- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
1 . 5 五牌二图----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
1 . 6 施工图牌----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
二、 施工区域 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
2 . 1 施工道路- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ----------------9
2 . 2 施工道路人行道- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ---------- 10
2 . 3 现场主要施工区域- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --------- 1 1
2 . 4 临时排水系统- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ------------ 12
2 . 5 设备、 材料定置化堆放- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ----------- 14
2 . 6 施工现场临时厕所- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ----23
2 . 7 垃圾桶- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ---------------- 24
2 . 8 吸烟室及休息区- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ----------25
2 . 9 加工防护棚- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --------------26
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册

## Slide 4
目 录
三 、 安全设施------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
3 . 1 成品保护- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --28
3 . 2 围护设施--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36
3 . 3 脚手架- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46
3 . 4 危险品库- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 55
3 . 5 施工升降机--- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 56
3 .6 塔式起重机- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57
四 、 施 工 用 电 和 照 明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -58
4 . 1 施工变压器/配电室------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59
4 . 2 低压配电盘- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
4 . 3 便携式卷线电源盘- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- 61
4 . 4 电缆敷设及防护---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62
4 . 5 配 电 盘 （ 箱） 信息牌-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64
4 . 6 施工照明--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65
五 、 消 防设施-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67
5 . 1 消防器材存放架---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------68
5 . 2 灭火器-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------69
5 . 3 消防砂箱- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --70
5 . 4 消火栓-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册

## Slide 5
目 录
5 . 5 消防水--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73
5 . 6 消防重点部位责任牌- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4
六、 环保类设施 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75
6 . 1 施工污水处理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 6
6 . 2 生活污水处理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 7
6 . 3 建筑垃圾池- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78
6 . 4 建筑垃圾收集通道-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 9
6 . 5 生活垃圾分类--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 0
6 . 6 扬尘控制------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81
6 . 7 现场车速限制--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 3
6 . 8 车辆冲洗设施--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 4
七、 智慧工地 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85
7 . 1 基础硬件要求--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 6
7 . 2 系统安全防护要求- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8 9
7 . 3 系统内容- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册

## Slide 6
一、总体形象
-1-

## Slide 7
1.1 厂界围墙
l 分为砖砌式和金属式两种类型。施工现场实行封闭式管理，围墙坚固、严密。厂界围墙应在桩基工程开工前完成， 宜做到永临结合。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
砖砌式围墙效果图
-2-

## Slide 8
l 项目标识牌：钢结构，表面涂刷项目标识+ 浙能集团彩色logo。
l 车行道闸：智能识别感应式车行道闸。
l 人行道闸：人脸识别实名制人员出入道闸。
l 安保岗亭：采用成品岗亭。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
组成： 立式项目招牌+车行道闸+人行道闸+
安保岗亭
1.2工程入口
-3-

## Slide 9
1.3 显示屏
l 大门入口两侧分别设置智慧显示大屏及环境监测显示屏。
l 室外设置的智慧显示大屏尺寸可根据现场实际设置，LED像 素点间距<4mm ，像素密度＞62500点/㎡ 。
l 环境监测显示屏可播放现场环境监测信息，此外宜在临时办 公楼入口设置信息显示屏一块。
l 临时办公刘门厅室内设置的智慧显示大屏建议252块14寸
LCD屏组成，2×3 方式布置，LED像素点间距＜ 1.86mm， 像素密度＞280000点/㎡。
l 智慧显示屏等在主体工程开工前完成。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-4-

## Slide 10
1.4五牌二图
l 沿进场道路右侧布置五牌二图。
l 五牌：工程概貌、工程组织结构、职业健康安 全与环境管理 方针和目标、安全文明施工纪律、 工程里程碑计划。
l 二图：施工总平面图、消防保卫图。
l 尺寸为 7m×4m（长×宽），共两块。
l 五图二牌应在各单位进场后15天内完成。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-5-

## Slide 11
1.5 施工图牌
l 各施工区域应设置施工图牌，框、 柱材质均为不锈钢，设置于各施 工区域入口处。图牌材料为平直 板材覆户外写真，颜色为白色。
图牌形式为竖式长方形，尺寸 120×80cm（长×宽） ， 内容 与前述一致。
l 图牌内容应至少包括：
① 安全生产牌
② 文明施工牌
③ 管理人员名单牌
④ 消防保卫牌
⑤ 环境保护牌
⑥ 施工现场总平面布置图
⑦ 施工现场消防平面布置图
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-6-

## Slide 12
l 材质：不锈钢牌面板
l 画面尺寸：2000*1500mm（厚1mm）
l 立杆采用不锈钢立杆，高2.5米
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
1.6安全生产管理网格公示牌
-7-

## Slide 13
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
二、施工区域
-8-

## Slide 14
2.1 施工道路
l 厂区道路布置原则为：永临结合、满足运输 需要、满足 消防要求,各主干道需考虑大重件运输。办公区和现场施 工区的主要道路必须都是粗沥青 路面，主体工程开工前 构成环形通道。主要道路按7m设计，转弯半径按8-
15m设计，其他道 路按4m宽7m转弯半径。
l 道路两侧设置路侧石。
l 主干道两侧应由建设单位设置国家标准路标、交通标志、 限速标志和区域警示标识。主干道两 边3米内严禁堆放 物资。
l 必要路段设置斑马线。
l 各责任区域内部的施工道路必须硬化，与主道路连接。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-9-

## Slide 15
2.3 现场主要施工区域
l 混凝土搅拌站、库房等地面以及停车 场应全部进行硬化。特别是大型机械 设备吊装站位区域，如锅炉、 电除尘 等区域在吊装前应进行硬化。施工现 场宜 铺设碎石保持平整， 以做到施工 人员雨天进入作业现场时工作鞋不沾 泥、灰土。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-10-

## Slide 16
2.4 临时排水系统
l 厂区设置排水沟，排水沟应与 厂区道路 同时形成，排水沟采用砖 砌方式，按
700mm 宽设计，排水沟侧面采用不小 于150mm砖砌。
l 沟底采用50mm厚砂浆封底并收光，坡 度0.2% ，排水沟与施工用电缆桥架宜 结合布置。
l 施工场地、组合场地、设备堆场可根据 施工经验设排水支沟，将地表水排入附 近的干、支渠，保证场地不积水。
l 排水沟盖板采用混凝土盖板。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-11-

## Slide 17
2.4（续）临时排水系统
l 部分区域无法直接设置排水沟可通过排 水管形式接入排水沟（如构建筑物、过 路段等） ，排水管采用PVC管，PVC管 规格选用DN200（可根据排水量大小 选择）。
l 过路段排水管采用钢管。
l 排水沟出口设置三级沉淀池。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-12-

## Slide 18
材料、设备应按施工总平面布置规定的 地点定值定位堆放整齐，并符合搬运及 消防的要求。堆放场地应平坦、不积水， 地基应坚实。设备、材料的堆放应整齐、 有序，标识应清楚，不妨碍通行。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
2.5 设备、材料定置化堆放
-13-

## Slide 19
2.5.1 钢管定置化堆放
l 脚手架应按长短分类存放， 施工现场的脚手管不得存放超过三天。
l 临时堆放到现场的堆放陈梯形体，至少一端保持在统一垂直面。
l 长期存放的脚手管必须使用专用的货架。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-14-

## Slide 20
l 用厚2mm钢板制作800mm×600mm×600mm箱体，设置4处吊点;
l 箱体顶部开400mm×600mm的擦开门，上部设置4个吊点;
l 表面刷蓝色油漆，侧面刷散件存放箱和标号;
l 适用于扣件、螺栓、弯头和短管等尺寸较小的材料。
2.5.3 模板定置化堆放
l 模板存放场地应用混凝土硬化；
l 场地四周搭设1.2 m高防护栏，刷红白警示漆， 立挂密目安全网。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
2.5.2 小型工件存放箱
-15-

## Slide 21
2.5.4钢筋定置化堆放
l 钢筋堆放区地面应平整夯实并进行硬化，周围用工具式护栏进行隔离。
l 钢筋原材料应集中码放在钢筋架上，钢筋架采用工字钢或槽钢制作，涂刷红白或黄黑警示色。沿着钢筋摆放方向档距1 米，垂直钢筋摆放方向档距1.2米。
l 半成品钢筋应分层码放，码放台架平整，且挂牌标识，注明钢筋的型号、尺寸、使用部位及数量，防止使用时发生误 用。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
半成品钢筋分层码放
钢筋原材料码放
-16-

## Slide 22
2.5.5 型材定置化堆放
l 必须按类别分开存放，之间通道 不小于1米；
l 临时存放时应使用200mm
l 木方垫起，木方要排列整齐;
l 长时间存放区域的应硬化，制作 200mm高的条形钢筋混凝土支 墩;
l 室外存放应用阻燃苫布遮盖，苫 布四角应整齐折叠、锚固 。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-17-

## Slide 23
2.5.6 电缆及砌砖定置化堆放
l 砌砖堆放高度不超过2m ，必须保证四个立面整齐。
l 电缆轴尺寸相近的排放在一起，方向保持一致。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-18-

## Slide 24
2.5.7 工器具定置化堆放
l 施工现场应设置工具箱，主材料为铁板和角钢,规格宜统一，长x宽x高为120cmx60cmx100cm,漆以蓝色。统一编号， 贴标识牌，信息需包括责任单位、责任人、编号、联系电话等。放置应规范、整齐,不影响人员行走和施工。停用时需 上锁;必要时应加设防盗装置。
l 班组间应设置用于存放工器具的货架，分开码放，螺栓必须整齐立放，工器具按照外形整齐码放。
l 工器具放在地面上时，必须铺橡胶板或绿色阻燃帆布。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-19-

## Slide 25
2.5.8 手拉葫芦、钢丝绳定置化堆放
l 采用型钢制作货架，焊点应加筋焊接，并刷漆防腐。
l 侧立面挂责任制牌及所存工器具信息。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
手拉葫芦 钢丝绳挂钩
-20-

## Slide 26
2.5.9 气瓶布置
l 氧气、丙烷笼应采用钢结构材质制造，气瓶应分类存放，气瓶防护帽、减震圈齐全。
l 气瓶手推车用于氧气、丙烷瓶的安全移动及装卸。运输过程中需装设腰箍， 以固定气瓶。
l 气瓶集中布置使用时，应设置汇流排，供气接口点上方装设防护顶棚,接口设置U型卡环防脱装置。氧、乙炔输气管之 间保持20-40mm间隔,与钢构固定处做好绝缘措施;气管涂刷颜色以示区分，橡胶软管连接处用专用卡子夹牢。
l 施工现场氧气丙烷瓶布置间隔距离必须大于5米，距离明火距离应大于10米，并配备防护帽、减震圈。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
气瓶手推车效果图 氧气、丙烷、氩气笼 施工现场氧气丙烷瓶布置图 气瓶集中供气汇流排
-21-

## Slide 27
2.5.10 电焊机布置
l 电焊机集装箱与二次线：现场和厂房内电焊机采用定点集中布置，并配套二次线通道或采用快速插头， 电焊机二次线 使用软橡套电缆。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
电焊机集中布置效果图
-22-

## Slide 28
2.6 施工现场临时厕所
l 施工现场应设置公共厕所，厕所配置适当型号的化粪池，化粪池采用砖砌，现浇混凝土盖板，预留清掏和抽吸口。 卫生间采用水泥泥浆地面，蹲位间隔板高度超过900mm。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-23-

## Slide 29
2.7 垃圾桶
l 办公、住宿等生活区产生的生活垃圾应按照“有害垃圾、可回收垃圾、厨余垃圾、其他垃圾”进行分类投放、分类收 集、分类运输、分类处理。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
施工现场散放垃圾桶 生活垃圾集中回收处
-24-

## Slide 30
l 施工现场应设置必要的吸
烟室与饮水点（根据实际 布置） ，布置在现场适宜 的区域，并明确专人管理。 吸烟室与饮水点应设置座 椅 ，保持室内清洁和饮水 卫生。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
2.8 吸烟室与休息区
茶水亭、吸烟亭效果图
-25-

## Slide 31
2.9 加工防护棚
l 防护棚采用型钢制作，主要标准配件有立柱、横梁、 悬挑梁，螺栓连接组装，各地区因风力不同，应对 型钢架体结构应进行验算。
l 防护棚顶部设置安全标语，蓝底白字，上下弦均为 50mm宽黄黑警示漆，型钢架体刷蓝色，中间悬挂 操作规程图牌。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
加工防护棚剖面图
操作规程图牌
-26-

## Slide 32
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
三、安全设施
-27-

## Slide 33
3.1 成品保护
3.1.1 控制点、沉降观测点保护
l 控制点用刷红白相间颜色的圆铁铁架（钢管）围上，并悬挂有警示、说明标 志牌，标志牌内容包含编号、标高信息；沉降观测点应采用不锈钢材质，设 置不锈钢保护罩和标牌，注明点位编号。全场不锈钢保护罩应由建设单位或 总承包单位统一制作，统一编号。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
沉降观测点防护
-28-
测量桩防护
测量点防护

## Slide 34
3.1.2 柱基（基础）保护
l 浇筑完的柱基（基础）应采取相应的保护措施。在柱 基四周用角钢或橡胶条（板）将柱基围起，角钢或橡 胶条（板）涂刷黄黑相间的彩条，低于地平面的柱基 在其四周用红砖砌筑，外侧做填土处理。如柱基上有 预埋螺栓，应套PVC保护帽。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-29-

## Slide 35
3.1.3 柱身保护
l 拆除模板后的柱身，应采取相应的保护措施，在 柱身的四角用1.8米高度的橡胶条（板）或角钢围 起，对受碰撞区域中间夹木板保护，角钢或橡胶 条（板）上涂刷红白（或黄黑）相间的彩条。对 易受周边混凝土浇筑、油漆等污染的柱身，采用 薄膜包裹保护。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-30-

## Slide 36
3.1.4 柱筋保护
l 长时间不施工或易受污染的柱筋，裸露的钢筋应采用PVC套管或簿膜包缠的保护措施。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
柱筋保护（薄膜包缠） 柱筋保护（PVC套管）
-31-

## Slide 37
3.1.5 螺栓保护
l 裸露的基础螺栓应涂防锈黄油，用塑料布包裹，低于地面的采用钢管套罩上，高于地面的采用PVC 套管罩上。套管 涂刷红白相间的彩条。
l 对路旁、通道边等易受碰撞的基础周围，应 用红白相间的铁（钢管）围栏围上。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-32-

## Slide 38
3.1.6 管道保护
l 安装就位的管道、设备、容器等的开口口子采用PVC帽或其他材料进行临时封口处理。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-33-

## Slide 39
3.1.7 楼梯台阶保护
l 拆除模板后的楼梯台阶，使用前应采取相 应的保护措施，台阶的棱角用橡胶护角。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-34-

## Slide 40
3.1.8 地面保护
l 配电室、 电子室和控制室等已完工地面在安装、调试 期间应铺设环保绝缘垫做好保护。
3.1.9走廊通道保护
l 走廊通道地面采用PVC地垫保护，厚度不 小于5mm。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-35-

## Slide 41
3.2围护设施
3.2.1安全通道、施工电梯防护棚
l 工具式安全通道、 施工电梯防护棚搭设尺寸宜为 6000mm×4500mm（宽×高），具体尺寸根
据现场实际情况确定。
l 搭设在塔吊回转半径和建筑物周边的工具式安 全通道必须设置双层50mm厚木板防护。
l 通道、防护棚地面需硬化，宜选用砼地面。
l 立柱与地面要固定牢固。
l 通道、防护棚顶部应张挂安全警示标识和安全 宣传用语的横幅，横幅宽度宜为1m。
l 工具式安全通道、施工电梯防护棚两侧需悬挂
l 2000mm高的宣传横幅，施工电梯防护棚需在醒 目处挂操 作规程图牌，图牌的尺寸为
3000mm×1500mm（宽×高），图牌朝内。
l 各种型材及构配件规格 、材质应根据当地风荷 载、雪荷载计算确定。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
安全通道 施 工 电梯 防 护棚
-36-

## Slide 42
3.2.2脚手架钢管围栏
l 基坑开挖周期小于2个月的，可用钢管围栏围护。
l 通道两侧脚手架钢管及其他易触碰人体的钢管端头应采用塑料保护帽封闭。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-37-

## Slide 43
3.2.3网片式工具化防护围栏
l 适用于地面施工区域分隔,基坑周边防护,结构临边防护，地面施工区 域分隔,超过3个月的基坑周边防护,结构临边防护，塔吊基础处。
l 立柱采用80×80mm方管， 在上下两端250mm处中间设置螺栓固定 连接。立柱基础需满足强度要求。
l 防护栏外框采用30×30mm方钢， 长1900mm ， 高 1200mm ，底下 200mm处加设钢板作为踢脚板；中间为开孔薄钢板，印公司名称。
l 踢脚板表面宜刷黄黑相间油漆警示，开
孔薄钢板宜刷黄色油漆，并张挂“ 当心坠
落”安全警示标牌。
基坑开挖周期小于2个月的可用钢管围护。
l 结构临边、开挖周期大于2个月的基坑临 边，采用内侧钢管围护+外侧网片式工具 化防护围栏，保证围护措施安全和美观。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
地面施工区域分隔 结构临边防护
-38-

## Slide 44
3.2.4电梯井口防护
l 电梯井口防护门可采用两种材质,分别为钢筋 焊接成型或方管焊接骨架并焊接钢丝网成型。
l 防护栏高为1.8m ，宽度为1.5m和2.1m两种规 格,根据建筑物井口尺寸选定。
l 在防护门上口两端设置翻转轴， 以使门上下翻 转。
l 在底下200mm处加设钢板作为踢脚板， 防护 门外侧张挂“ 当心坠落”安全警示牌。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-39-

## Slide 45
3.2.5 楼梯临边防护
l 楼层边、楼梯及休息平台临边处采用防护栏杆。
l 防护采用三道栏杆，中道栏杆离地面 600mm， 上道栏杆离地面1200mm，立杆间距不大
2000mm，底部设200mm高细木工板硬质挡脚 板，转角处用成品弯头连接。
l 栏杆应定型化、工具化、牢固可靠，栏杆宜刷红 白油漆。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
楼梯临边防护
-40-

## Slide 46
3.2.6 基坑通道爬梯一（钢梯）
l 钢梯用于为基坑人员、工具转移提供安全通道。
l 钢梯与水平面间的夹角以75 °为宜，单梯段的垂直高 度不应大于6m，斜梯内侧净宽度为800mm为宜。
l 梯梁与踏板通过螺栓进行连接，踏板垂直间距250mm。
l 斜梯两侧应设置防护栏杆，防护栏杆立杆高度以1.2m 为宜， 立杆间距以2 m为宜， 上、下两道横杆距梯梁 分别为 1.2m和0.6m， 宜刷长度为400mm红白相间 油漆。
l 转换平台宜采用厚度为4mm的花纹钢板，利用螺栓紧 固， 侧面宜用细木工板或钢板设置高度不低于200mm的踢脚 板。
l 斜梯顶端部位及防护立杆底部通过夹具与钢梁固定。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
基坑通道钢爬梯
-41-

## Slide 47
3.2.7 基坑通道爬梯二（工具式爬梯）
l 适用两层及以上地下室结构施工。
l 爬梯用于为基坑人员、工具转移提供安全 通道。
l 工 具 式 爬 梯 采 用 单 个 为
3000mm×2000mm×2500mm(长× 宽×高)的标准化梯笼进行拼装。
l 爬梯踏板由槽钢及钢板组成。
l 转换平台宜采用厚度为4mm的花纹钢板， 利用螺栓紧固。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
基坑梯笼 基坑梯笼示意
-42-

## Slide 48
3.2.8 洞口防护
1 ）短边尺寸＜1500mm（方式一）
l 采用Ø6@150mm单层双向钢筋作为防护网, 在混凝土浇筑前预设于模板内。
l 模板拆除后,在洞口上部采用花纹钢板封闭, 并与预留钢筋进行固定，宜刷红白警示漆。
l 当洞口安装管线时,可切割相应尺寸的钢筋网 片,余留部分作为安装阶段的防护措施。
2）短边尺寸＜1500mm（方式二）
l ①根据洞口尺寸大小,用相当长度的钢管或 木枋卡固在洞口内,然后将花纹钢板与钢管 或木枋固定,作为硬质防护。
l 盖板四周要求顺直，宜刷红白警示漆。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
洞口防护（短边尺寸＜1500mm）
洞口防护方式二
-43-

## Slide 49
3.2.9洞口防护
3）短边尺寸≥1500mm（方式三）
l 洞口四周搭设工具式防护栏杆（ 采取三道栏杆形式， 立杆高度 1200mm,下道栏杆离地200mm， 中道栏杆离地600mm，上 道栏杆离地1200mm），下口设置设200mm高细木工板硬质挡 脚板。
l 立柱底部采用钢板底座，并用膨胀螺栓与地面固定。
l 防护栏杆距离洞口边不得小于200mm。
l 栏杆表面宜刷红白相间警示油漆。
l 洞口应设置防坠网。
4）后浇带防护（方式四）
l 后浇带上用九层板全封闭隔离。
l 两侧设砖砌式挡水坎，挡水坎应粉 刷平直。
l 宜刷红白色警示漆。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
洞口防护栏杆
后浇带防护
-44-

## Slide 50
3.3脚手架
3.3.1落地式脚手架
l 盘扣式钢管脚手架应符合《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架 安全技术标准》JGJT231-2021。
l 扣件式钢管脚手架应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范》JGJ130-2011等规定。
l 脚手架搭设标准
l 外架阳角处钢丝网片满铺一跨。
l 剪刀撑应采用搭接方式，颜色采用黄黑间隔。
l 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端 或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。
l 脚手架外侧每四步设180mm挡脚板(首层挡脚板设置在第二步)， 挡脚板颜色：黄/黑色，禁止使用色带。每步在高0.6m与1.2m 处各设一道同材质的防护栏杆。
l 施工现场采用的落地式外脚手架均应采用钢管扣件搭设，严禁 采用竹、木脚手架和钢木、 钢竹混搭脚手架。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-45-
46

## Slide 51
3.3.1落地式脚手架
l 脚手架外侧防护使用合格的钢板网，保持清洁完整， 如有破损或大面污染应及时更换。层间封闭采用钢脚 手片。钢板网颜色统一为蓝色。竖向钢管统一为黄色， 剪刀撑为黄黑色，0.6m间隔。
l 每层脚手架搭设后应组织验收，办理验收手续。验收 合格并悬挂合格牌后方可使用。验收合格牌采用
600*400硬质塑料板，悬挂于外脚手架楼层位置。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-46-

## Slide 52
3.3.2 落地式脚手架的外架爬梯
l 人行道兼材料运输的斜道高度不大于6m时采用均之形，高度 大于6m时采用之字形。
l 材料运输斜道材料不宜大于1.5m，坡度采用1：6，人行斜道 宽度不宜小于1m，坡度宜采用1:3.
l 转弯处要设置平台，宽度不小于斜道宽度，斜道两侧及平台 两侧应设置0.6m和1.2m高双道防护栏杆，底部设200mm高 硬质踢脚板，防护栏杆和踢脚板涂黄黑相间警示油漆。
l 斜道宜附着外脚手架或建筑物设置，各立面设剪刀撑，外侧 挂与脚手架一致密目安全网封闭。
l 斜道基础与外脚手架基础一致，斜道的连墙件按照开口型脚 手架要求设置。
l 斜道应满铺冲压钢踏步板，斜道踏步板厚度不少于20mm，
每隔200mm设一道防滑条。防滑条宜采用φ12mm螺纹钢筋 与踏步板焊接固定。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
斜道大样图 -47-

## Slide 53
3.3.3 落地式脚手架立杆基础
l 立杆基础应按方案要求平整、夯实，表面应进行混凝土硬化。 所有立杆底部均应设置槽钢底座。
l 立杆基础应采取排水措施，外侧设置截面不小于200
x200mm的排水沟，保持立杆基础不积水，并在架体外侧 800mm宽范围内进行混凝土硬化。
l 架体应距立杆底端高度不大于200mm处设置的纵、横向扫 地杆，并用直角扣件固定在立杆上，横向扫地杆应设置在纵 向扫地杆的下方。
l 底排、剪刀撑钢管杆件宜用黄黑相间色油漆，其他杆件应采 用黄色油漆。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
落地式脚手架基础
外脚手架槽钢底座
槽钢
-48-

## Slide 54
3.3.4 杆件同距与剪刀撑
l 架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合规范及方案要求。
l 纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求。
l 剪刀撑应从底部边角沿长度和高度方向连续设置至顶部。
l 剪刀撑斜杆应与立杆或横向水平杆的伸出端进行连接。
l 斜杆的接长应采用搭接，倾角为45 °~60 ° 。 （优先采用45 ° ) ,每道 剪刀撑跨越立杆根数为5~7根，宽度不应小于4跨，且不应小于6m。
l 一字型、开口型双排脚手架的两端均应设置横向斜撑；中间宜每隔6跨 设置一道横向斜撑。
l 剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。
l 剪刀撑应采用搭接，搭接长度不小于1m,且不少于三只旋转扣件紧固。
l 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固 定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立 杆上，旋转扣件中心线至主节 点的距离不应大于150mm。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
剪刀撑搭接
剪刀撑搭设
-49-

## Slide 55
3.3.5 悬挑式脚手架
l 挑架外侧必须采用合格的密目式安全网封闭围护，安全网用不小于18# 铅丝张挂严密。且应 将安全网挂在挑架立杆里侧，不得将网围在各杆 件外侧。
l 挑架与建筑物间距大于20cm时，应铺设站人片。除挑架外侧、施工 层设置1.2m高防护栏杆 和18cm高踢脚杆外，挑架里侧遇到临边时 （如大开间窗、门洞等）时，也应进行相应的防护。
l 挑架作业层和底层应采用合格的安全网或采取其他措施进行分段封闭 式防护。
l 钢梁截面尺寸应经设计计算确定，且截面形式应符合设计和规范要求。
l 悬挑梁与建筑结构连接应采用水平形式，固定在建筑梁板混凝土结构 上，水平锚固段应大 于悬挑段的1.25倍，与建筑物连接可靠。
l 悬挑梁和建筑物的固定采用三道预埋U型螺栓扣环，预埋的 扣环应设置 在悬挑梁的端部。预埋U型拉环，其直径不小于16mm 。拉环应锚入楼 板30d,并压在楼板下层钢筋下面。如不能保证钢 筋 的 混凝土保护层厚 度，也可以将拉环压在楼板下层钢筋上面，同时在 拉环上部两侧各附 加两 根直径18的钢筋，并与楼板钢筋绑扎牢固， 以确保拉环不会从混 凝土楼板中拔出（钢筋拉环禁止 釆用螺纹钢）。
l 采用预埋U型螺栓扣环的，应在悬挑梁调整好位置后用铁质压板双螺母 固定，螺栓丝口外漏不应少于3丝。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
悬挑架外立面 悬挑架
-50-

## Slide 56
3.3.6 脚手板与防护栏杆
l 悬挑脚手架底部封闭材质、规格应符合规范要求， 一般采用轻质结实材质，例如：细木工板。统一 黄黑色相间，宽度为30cm。
l 脚手架内立杆距墙体净距一般不大于200mm,当 不能满足要求时，应铺设不小于10mm厚钢板， 钢板与楼层结构用钢钉固定。
l 脚手架在施工层设置定型化冲压钢脚手板。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
脚手架隔离防护做法
冲压钢脚手板
-51-

## Slide 57
3.3.7 附着式脚手架
附着式升降脚手架的搭设应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安 全技术规范》 JGJ202等规定。
l 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程的专项方案应当 由施工单位（或 施工总承包单位）组织召开专家论证会。
l 安全装置：
① 附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置。
② 防倾覆装置在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最 小间距不得小于 2.8 m或架体高度的1/4。
③ 防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上，每一升降点不 得少于一个防坠落 装置，防坠落装置在使用和升降工况下都必须起作用。
④ 防坠落装置技术性能除应满足承载能力要求外，制动距离还应规定：整 体式升降脚手架不 大于80m,单片式升降脚手架不大于150m。
⑤ 防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上。
l 架体构造尺寸规定：
① 架体高度不应大于5倍楼层高度、宽度不应小于1.2m。
② 直线布置架体支承跨度不应大于7m,折线、曲线布置架体支承跨度不应大 于5.4m。
③ 架体水平悬挑长度不应大于2m且不应大于跨度的1/2。
④ 卸料平台不得与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连，其荷载应直 接传递给建筑工程结构。
⑤ 附着式脚手架统一采用蓝色钢板网。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
附着式脚手架示意图
钢板网
-52-

## Slide 58
3.3.8 移动式脚手架
l 移动式脚手架搭设应符合《建筑施工门 式钢管脚手架安全技术标准》为行业标 准，编号为JGJ/T 128-2019。
l 操作架随着搭设高度的增加重心逐渐上 移，尤其是移动式操作架，其底部支撑 不足，极易倾倒而发生事故。在操作架 立杆底部固定带刹车的万向滑轮，可拆 卸脚撑采用活动连接件与立杆连接，脚 撑端部设可调节螺杆用于找平，增加操 作架的稳定性。
l 操作层0.6m和1.2m高设置双道防护栏 杆，防护栏杆与架体材质相同。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
移动式脚手架 防倾覆固定支架
-53-

## Slide 59
3.3.9 承重架
l 模板支撑系统应选用盘扣式等定型化工具式 支撑体系。
l 支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设垫 板，垫板应有足够强度和 支承面积，且应中 心承载。基土应坚实，并应有排水措施。对特 别重要的结构工 程可采用浇筑混凝土、打桩 等措施防止 支架柱下沉。
l 碗扣式、盘扣式等支架均要满足相关规范构造 要求，不同支架立杆不得混用。
l 模板支架应悬挂验收合格牌。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
盘扣式脚手架 碗扣式脚手架
盘扣 碗扣
连接形式
-54-

## Slide 60
3.4 危险品库
l 气瓶存储间用于现场氧气、丙烷、二 氧化碳等气瓶存储。
l 存储间规格为6000×2300×2200mm， 建议直接从制作厂直接购买成品。
l 存储间顶部应设置防护棚，底部应设置 通风口，配备灭火器，设置禁火标识。
l 气瓶存储间摆放地附近10m内不应存放 易燃易爆物品、不得进行动火作业。
l 化学性质相忌的气瓶严禁混合存放。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
--
通风
口
木
垫
标识 牌
灭火
器
防护 棚
区
气瓶储存间外部
气瓶储存间内部
开关 门
吊运 孔
满瓶存储
空瓶存储
-55-
区

## Slide 61
3.5 施工升降机
l 施工升降机楼层转料平台防护门。
①定型化防护门在车间制作，各种材质规格见图 注。
②现场安装时,采用焊接将门柱与施工升降机楼 层出入口防护进行连接。
③施工升降机配套定型化2mm花纹钢板踏步与 楼层出入平台连接
l 施工升降机人脸识别系统
①将人脸智能识别系统与电路开关并线，持特种 作业上岗证的施工升降机司机信息录入到系统， 通过系统识别脸部方可启动设备，未录入系统的 非持证建筑工人无法启动施工升降机，有效杜绝 无证人员私自操作，保障垂直运输安全。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
施工升降机人脸识别系统 花纹钢板楼层踏步
施工升降机防护
-56-

## Slide 62
3.6 塔式起重机
l 塔式起重机应安装塔吊预警螺母， 规格尺寸同普通螺母，跟装在高强 螺母后面，高强螺母松动时，给予 灯光警示提醒。
l 塔式起重机吊臂小车上安装监控摄 像头，摄像头可24倍变焦，将塔吊 司机视线盲区通过视频信号传输到 司机室，塔吊司机实时观看吊钩的 吊物所在位置和安全运行情况，保
证吊运安全。
塔吊预警螺母 塔吊吊钩可视化系统
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-57-

## Slide 63
四、施工用电和照明
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-58-

## Slide 64
4.1 施工变压器/配电室
l 施工变压器/配电室应砌筑基础、大小根据实际确定，基础高出地面不小 于0.7m。
l 周围设置隔离围（栅）栏封闭围护，围栏式样见3.2.2“ 网片式工具化防 护围 栏（一）” , 或采用鋅钢材质栅栏（横杆35× 35配竖杆19方管）， 高度不低于1.7m， 门上锁，封闭管理，围栏上悬挂“高压危险” 、 “禁 止入内”等安全警示标志，涂刷 安全色标。
l 位置布置应远离易燃易爆、易腐蚀和人员集中区域，围栏内主要地面应 硬化。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-59-

## Slide 65
4.2低压配电盘
l 低压配电盘指现场临时施工用电源二级配电盘、三级控制盘 （开关箱）:
① 采用TN-S三相五线制供电，执行三级配电和两级漏电保护 系统。
② 安放在便于施工所需、安全可靠的位置，并应保证水平和垂 直度误差不大于5mm。
③ 二级盘应安放在不低于300mm砼基础上，刷黑黄相间 100mm的警戒色，应设防护棚， 门上锁管理。
④ 三级盘内侧隔离面板，不得有裸露的带电体，每个控制开 关必须对应一个漏电保护器，应使用航空插座。
⑤ 盘外表面张贴信息牌， 内部悬挂配电箱检查表和线路图， 二级盘编号B字母开头，三级盘C字母开头。
⑥ 二级配电箱与开关箱的距离不得超过 30m，开关箱与其控 制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3m，做到“一机 一闸一保一箱”。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-60-

## Slide 66
4.3 便携式卷线电源盘
l 便携式卷线电源盘必须有带漏电保护开 关， 采用插接或端子接电源时，均应将 电缆端头固定，使用前应经检验合格，
贴合格标签。 电源在拉放时应保持一定 的松驰度，谨防与尖锐、易破坏电缆绝 缘的物体接触。施工现场严禁使用民用 插线板。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-61-

## Slide 67
l 埋地电缆走向标识桩宜用PVC管（ 或水泥墩） 制作，
直径110mm、长度1000mm，顶部配套白色管帽封 堵，底部地埋部分长度根据现场情况调整；埋地布置 应适当偏离开地下设施正上方位置，箭头方向应对准 地下电缆延伸方向；直线段至少设有二个标识，二桩 间距不宜超过20米；每一转弯处均应设标识桩；并有 “有电危险”等标识。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
4.4 电缆敷设及保护
-62-

## Slide 68
l 电缆过道与敷设
电缆过通道时应采用黄、黑相间橡塑电缆线槽，
线糟应具 有防触电、阻燃和耐压的性能， 电缆不 得与其他管线同槽布置；集中远距离或垂直敷设 电源线，推荐桥架、绝缘挂钩和夹具固 定方式， 原则上水平敷设应紧贴平台栏杆内、外侧，上下 垂直 敷设应紧贴构筑物立柱牢固布置；垂直式桥 架内应间隔设立支 架绑扎电源线，绑扎时应垫防 绝缘破损物；严禁电缆无保护直 接通过道路。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-63-

## Slide 69
4.5 配电盘（箱）信息牌
l 配电盘（箱）应张贴统一信息牌，材质为PVC或不 干胶粘纸， 推荐尺寸为400×300mm （ 长×
宽），可根据配电箱大小等比例缩放；信息牌内容 应包括配电箱类型、编号、责任单位、责任人、维 护人、联系方式等，张贴在配电盘、开关箱、控制 箱等处的箱门上。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-64-

## Slide 70
4.6 施工照明
1 ）固定及移动式照明灯塔（架）
l 适用于施工现场集中广式照明。有塔吊的区域建议 安装在塔吊上，灯塔（架）也可外购或现场制作。
l 固定式照明灯塔高度一般15m，采用材料Ø16 钢 管或∠40 角钢除锈喷漆制作；移动式照明灯塔的结 构及形状右图，钢结构灯架，使用角钢不小于∠30。 灯塔架应放置平稳，支架固定牢固，放置位置不影 响施工和通行。
l 灯具应采用防雨绝缘式LED灯，设专人维护、维修。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-65-

## Slide 71
2 ）小型落地式照明灯架。
l 主要用于室内处局部场地施工 照明，灯具采用防雨LED灯，根 据需要购置，如下图。
3） 道路照明
l施工道路两侧应设置LED照 明（可带太阳能板），建议 高度6∽ 10米，间隔 20∽ 30 米，见下图。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-66-

## Slide 72
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
五、 消防设施
-67-

## Slide 73
5.1 消防器材存放架
l 放置于人员提取方便的醒目位置， 器材配备数量、规格应满足消防设 计规范要求，应放置包括灭火器、 消防锹、 消防沙箱、消防水带、
消防扳手等设施，设专人管理，定 期检查和维护。适用于 现场消防 重点部位或区域的消防器材/设 施 存储。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-68-

## Slide 74
5.2 灭火器
l 现场灭火器的设置应符合消防规范要求，放置在明显和便于取用的地点，不 得影响安全疏散，下设禁止阻塞线，消防箱顶部张贴灭火器使用方法标签
（如下图），设专人管理，定期检查和维护。
灭火器箱 灭火器标签
-69-
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
灭火器设置

## Slide 75
5.3 消防砂箱
l 适用于危化品库、物资仓库、配电房、 油系统等重点防火部位。箱体：
600mm（长） X400mm（宽）
X500mm（高），加盖防雨，配备消 防锹，设专人管理，定期检查和维护。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-70-

## Slide 76
l 分为室外消防栓和室内消防栓箱。室内消防栓箱内配
备 水枪、水带及接头，玻璃门上应注明消防栓字样和 火警电话。室外消火栓的设置应满足现场消防的要求， 周边设置保护围 栏，材料为φ48.3mm钢管，经焊接 成型，并涂刷红白相间 300mm油漆。室外消火栓冬 季时应加保温罩等防冻措施。 消火栓应设专人管理， 定期检查和维护。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
5.4 消火栓
-71-

## Slide 77
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
消火栓防护及示意图
-72-

## Slide 78
l 在“ 四通一平”等前期阶段，现场应设置满
足现场需要的消防管和消火栓。对压力不高 的区域，消防水可与施工用水合用；高层建 筑、 电厂锅炉、脱硫吸收塔等水压要求高的 区域宜采用永临结合的方式，消防水取自生 产区域专用消防水系统（若有）或配备临时 消防水泵、水池。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
5.5 消防水
-73-

## Slide 79
5.6 消防重点部位责任牌
l 施工现场应建立消防重点部位清单，并动态更新。消 防重点部位（油系统区域、氧气库、丙烷库、油化库、 档案室等）应张贴消防重点部位责任牌，注明责任部 门、责任人、监督人及联系电话等信息（如右图），
大小30cmx40cm，并配备灭火器。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-74-

## Slide 80
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
六、 环保类设施
-75-

## Slide 81
6.1 施工污水处理
l 施工现场应设置排水系统，经沉淀处理达标， （沉淀池大小满 足 施工现场排放需要）并取得许可后方能排放至市政污水管网。作 业区、材料堆放区和场区道路应设置排水沟， 进出道口大门处应 设置止水沟，并接入工地排水系统， 沟渠可用砌块砌筑，抹面找 平，截面应不小 200mm（宽） ×150mm（高），在转角处和 间距不大于50m处设置集水井，采用篦子罩面。
l 施工现场周边无市政污水管网的， 应设置集水井，集水井长度不 小于1.8m，宽度不小于1.2m，深度不小于1.5m，集水井口四周 搭设防护栏杆。污水需委托有资质的处理单位定期抽排。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
集水井设置标准
污水经沉淀池
-76-

## Slide 82
6.2 生活污水处理
l 施工现场应设置生活区及厕所污水 处理设置化粪池，化粪池可 用砌块 砌筑，抹面找平，如右图所示。设 置大小根据《化粪池标准图集》来 设定。
l 食堂必须设置隔油池。采用砌块砌 筑，盖板采用预制盖板。设置大小 根据《国家环境保护标准》来执行。
l 场地周边有市政管网的可在取得排 污许可后接入市政管网，无条件的 需由有资质的处理公司定期抽排。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
化粪池参考做法
隔油池参考做法
-77-

## Slide 83
6.3 建筑垃圾池
l 施工现场应设置密闭式垃圾站，建筑垃圾应集中存放，及 时清运。
l 建筑垃圾应设贮存池，池体限高1.5m，堆放高度不超过 池体高度。并在48小时内完成清运， 无法清运的，应洒 水保持湿润或采用防尘网进行遮盖。
l 楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方 法，并使用封闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机 械清运，严 禁凌空抛撒和焚烧建筑垃圾。
l 建筑垃圾应分类管理，合理利用资源，防止浪费，减少 建筑垃圾的产出量。
l 建筑垃圾应委托有资质的垃圾清运单位清运。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-78- 垃圾池剖面
垃圾池覆盖防尘
自动装置

## Slide 84
6.5 生活垃圾分类
l 办公、住宿产生的生活垃圾应按照“有害垃圾、 可回收物、厨余垃圾、其他垃圾”进行分类投放、 分类收集、分类运输、分类处理。垃圾桶材质为 塑料。
l 防护棚采用80mm×80mm方钢搭设，三边设置 彩钢板围护，地面铺设地砖，周边设置排水沟，污 水排入污水管网。垃圾桶上方说明采用亚克力板 材 质， 占地面积4m×1.5m。
l 防护棚内应设置冲洗设备，并安排专人垃圾分类 管理。
l 生活垃圾需委托有资质的清运单位定期清运。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
垃圾分类
-79-

## Slide 85
6.6扬尘控制
6.6.1裸土覆盖
l 施工现场裸露场地应当进行平整，采取覆盖和绿化 措施防止起尘。体积较大的废料、石块等要预先清 理，土堆覆盖要削顶压实，禁止覆盖面凹凸不平。
l 施工现场非作业面裸土100%进行覆盖；材料应选用 不小于6针（ 粗纺）绿色防尘网，防尘网必须拼接 严密、覆盖完整，采用搭接方式，搭接长度不小于 150mm， 并采用可靠的方式进行固定，压实压牢。
l 办公区及生活区采用绿植。
-80-
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
办公区绿化
绿网覆盖

## Slide 86
6.6.2 施工喷淋降尘措施
l 建设工地在进行爆破、土方开挖、土方回填、切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应采取喷淋方式进行降 尘。安装形式根据项目属地管理要求主要包括围挡附着式喷淋、施工道路喷淋、 结构附着式喷淋、塔吊式喷淋等。施 工现场的喷淋设施可使用自来水、井水、雨水等，保证水源无污染，并经沉降及过滤处理。
l 喷淋设施的喷头应采用不锈钢、黄铜等经久耐用 的金属材质制作，喷雾形状应为扇形或实心圆锥形，满足雾化好、防 堵塞等要求； 喷洒直径不应小于3m，喷洒距离不应小于5m。
l 喷淋管道应采用符合给排水相关标准的管材，如PE管、PPR管、UPVC管、镀锌管等，管道耐压不小于1.25MPa 。喷 淋管径支管管径不小于de20；主管道管径布置需符合给排水标准以保证最不利端喷头的工作压力，原则上主管管径 不小于de32。
l 增压设备需使用空压泵或水泵，流量及扬程应符 合给排水标准。水泵流量须大于所有喷头额定流量之和，最小流量不 应低于6m³/h；水泵扬程须保证每个喷头的正常工作压力，扬程不应小于80m。
l 外架喷淋宜每50米设置一道。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-81-
雾炮喷淋 外架喷淋
围墙喷淋

## Slide 87
7.场地车速限制
l 场地车速限制牌采用圆形牌或长方形，直径
800mm或400mm×1000mm，采用1.5mm厚度 铝板做并贴普通反光膜。
l 在门口及道路拐弯处设置凸面镜。
l 竖向杆件采用直径80mm×2500mm镀锌钢管。
l 施工道路及出入口设置减速带和道闸装置。
l 场地较大且交通组织复杂的项目需安装测速仪。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
门口设置道闸
场内限速牌
门口减速带
-82-

## Slide 88
6.8 车辆冲洗设施
l 工地车辆出入口应设置洗车槽、 沉淀 池、排水沟，设置自动冲洗设备等设施， 并确保正常使用。
l 土方转运阶段，土方运输车辆应在进入 主道路前冲洗车辆轮胎，配备不少于4 人负责保洁，确保车辆外部、底盘、轮 胎处不得粘有污物和泥土，施工场所车 辆出口 30m以内路面上不应有明显的 泥印， 以及砂石、灰土等易扬尘材料， 严禁车辆带泥上路。
l 冲洗产生的废水必须纳入现场污水处理 系统集中处理排放。
l 土方周转场地出入口也应配置上述洗车 设施并按上述要求实施车辆冲洗。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
自动冲洗设备
-83-
车辆冲洗设施实景

## Slide 89
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
七、智慧工地
-84-

## Slide 90
本工程智慧工地管理系统功能包括：
1 ）智慧工地管理平台（集团数据看板、项目数据看板）
2）实名制人员管理（含人员出入口管理）
3）车辆管理
4）视频监控预警（包含AR鹰眼)
5）慧眼AI视频
6）进度管理
7）机械安全管理
8）实时天气预报和环境监测（扬尘和噪音等）
9）密闭空间作业管理，
10）培训考试管理
11）移动端小程序功能
86
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-85-

## Slide 91
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
扬尘噪音检测子系统 扬尘噪实声名监制测人员出入口管理
系统架构
监控中心
工地前端子系统
传输网络 I
客户&终端 I
业务应用 I
大屏展示
培训考试管理
车辆管理
安全综合分析
慧眼AI
可视化巡检
视频监控
密闭空间监测
进度展示
危大工程管理
重大机械安全管理
考勤设备
摄像机
电脑客户端
手机客户端
触控一体机
测速一体机
人行通道闸
公网
VPN专网
平台软件
远程监管
光纤专网
数据存储
工地管理
大屏显示
管理控制
摄像机
5.8G
-86-
4G

## Slide 92
86
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-87-

## Slide 93
6
智慧工地平台（数据看板）”主要功能是将智慧工地各个模块的数据信息集中展示，实时了解项目情况，
通过监控设备了解项目进展情况。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-88-

## Slide 94
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-89-

## Slide 95
86
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-90-

## Slide 96
移动端小程序-设计功能
● 日常巡检
巡检问题分类登记→通知相关施工单位负责人→施工单位问题整改情况反馈给派单人→派单人确认闭环 针对现场日常巡检的发现的人员违章、工程进度和质量问题实时在大屏上进行展示和预警。
● 人员设备登记扫码功能
建立人员信息台账，登记项目经理、安全员、特种作业人员等所有管理和作业人员信息，信息包括所属单位、 职务、 岗位、培训教育、证书信息等，每个人员信息可形成二维码（二维码可贴在安全帽上） 。有相应权限 的管理人员通过小程序扫描二维码获取该人员个人信息、违章情况和持证情况等，并且可直接进行问题工单 登记。
证书、培训教育到期前1个月系统自动通知。
实现人员黑名单管理，人员多次违章后会自动进行拉黑处理，也可通过进行手动拉黑。
同理，建立设备信息台账，形成二维码。设备年检到期前1个月系统自动通知
● 车辆黑名单
建立车辆信息台账，实现进出场车辆自动放行和出入统计的功能，对现场超速的车辆进行抓拍识别并告警， 车辆多次超速后会自动进行拉黑处理，也可通过进行手动拉黑，拉黑车辆不允许出入。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-91-

## Slide 97
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-92-

## Slide 98
本项目现场实际配置大屏情况如下：
l 永临办公楼大厅处设置一块12m2的P1.8小间距LED全彩室内显示屏和一块倾斜式触摸屏，通过55寸倾斜式触摸面板操 作可以实时同步在LED大屏上，实时展示现场施工情况。
l 在宣教室、业主办公白楼、业主办公黑楼处设置三块85寸一体式显示屏实时展示现场施工情况。
l 在经一路设置一块约12m2的P4小间距户外LED屏，用于播放公司宣传片及工地安全等相关视频
l 1号门岗出入口处设置一块约5平方的户外单红屏实时展示进出统计及违章违规信息。
l 1号岗亭设立监控中心，监控中心布置监控屏， 由2块55寸LCD屏组成，为现场安保人员提供实时监控画面。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
55寸LCD屏
P4 LED户外屏幕
85寸一体式显示屏 P2.5 LED屏
-93-

## Slide 99
工地大屏
临时办公楼大厅P1.8小间距LED全彩室内显示屏和55寸倾斜式触摸屏。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
12m2 临时办公楼大厅P1.8全彩室内显示屏 55寸倾斜式触摸屏
-94-

## Slide 100
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
工地大屏
户外工种统计显示屏
户外LED宣传屏
-95-

## Slide 101
实名制人员出入口管理系统
本项目主要在主出入口设置一套人脸识别出入口管理系统主要设备包括摆闸双机芯9台，人脸识别一体
机18套，可将相关人员信息上传至管理平台。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
人脸识别一体机
人员考勤管理
人脸闸机
-96-

## Slide 102
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
人员人脸识别出入口摆闸1 人员人脸识别出入口摆闸2
实名制人员出入口管理系统
-97-

## Slide 103
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
车辆管理系统---效果图
智能识别车辆摆闸
-98-

## Slide 104
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
车辆管理系统---实际配置情况
l 配置出入口道闸系统。
车辆摆闸系统
-99-

## Slide 105
设备状态
• 设备与服务器通讯；
• 设备与气体检测仪通讯；
• 设备与智能手环通讯
• 设备与摄像头通讯
进入授权
• 人员身份认证
• 智能手环绑定（配备16个手环）
• 新增作业人员
作业信息
• 空间作业基本信息
• 空间作业人数
• 空间工器具数量
• 空间异常报警信息
• 环境实时信息
• 人员进出记录
工器具管理
• 工器具带入管理
• 工器具带出管理
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
密闭空间作业管理-功能介绍
• 超员、超时作业；
• 气体异常报警
• 非法闯入报警；
• 违章行为（安全帽）
• 设备低电报警；
设备功能展示 • 遗留检测及提醒
• 视频实时监控
• 历史视频回放
作业结束
• SOS求救报警
• 生命体征异常
品
视频监控
异常行为
外机
内机
-100-

## Slide 106
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-101-

## Slide 107
视频监控系统
本项目共计设置50台摄像头，大致布置如下：本项目场内道路18台， 门岗及临时隔离门12台，堆场6 台、物资仓库2台、四期施工区域12台，并具备施工单位视频信号接入功能和接口。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
全彩筒型网络摄像机
全景AR鹰眼摄像机
球型摄像机
-102-

## Slide 108
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
视频监控系统---全景鹰眼
AR全景鹰眼视频监控
-103-

## Slide 109
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
俯视球机夜间视频监控 普通摄像机夜间视频监控
视频监控系统---夜间监控
-104-

## Slide 110
慧眼AI系统
AI识别通过分析视频图像信息，识别施工现场人员作业行为、现场设施状态等，变 被动查看为主动上报，及时发现工程施工问题，记录工程重要信息。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
智能识别相机3
智能识别相机1
智能识别相机2
AI超脑服务器
-105-

## Slide 111
慧眼AI系统-安全帽、着装、违章智能识别
l 利用AI技术进一步提升管理效能，加强厂区入口习惯性违章（比如未佩戴安全帽）管理，实 现未佩戴安全帽自动弹框告警， 自动判别单位及其统计。
l 除安全帽、安全带和吸烟等行为识别外，增设开发服装短袖、临边防护不规范等行为。
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 安全生产标准化管理优良工地图册
-106-