**乙供设备、材料品牌推荐表**

表1 品牌推荐表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料、设备名称 | 推荐品牌/厂家或相当于 | 备注 |
| 1 | 蝶阀 | 江南阀门、南方阀门、国工阀门、华夏阀门、青岛电站、良工阀门、南通电站阀门 |  |
| 2 | 闸阀 | 低压（PN64及以下）：苏州高中压阀门、南通电站阀门、上海良工、青岛电站、南方阀门、华夏阀门；  高压（PN64以上）：苏州高中压阀门、南通电站阀门、华夏阀门 |  |
| 3 | 各类仪表阀门及快速接头 | 陕西艾沃克、江苏海润、重庆川仪、盐城市业鑫阀门 |  |
| 4 | 调节阀 | 西安秦申、浙江三方、青岛电站、苏州德兰、哈滨大、华夏阀门、上海筠益 |  |
| 5 | 调节阀定位器 | ABB、西门子 |  |
| 6 | 截止阀 | 低压（PN64及以下）：南通红星、南通力沛、苏州高中压阀门、南通电站阀门、青岛电站、西安秦申、上海良工、南方阀门、华夏阀门  高压（PN64以上）：南通红星、南通力沛、苏州高中压阀门、南通电站阀门、西安秦申、华夏阀门 |  |
| 7 | 橡胶膨胀节 | 巩义通泉、江苏方圆、江苏福盛机械、江苏晨光、江苏奥光 |  |
| 8 | 逆止阀 | 南通电站阀门、苏州高中压阀门、上海良工阀门、青岛电站、国工阀门、南方阀门、华夏阀门 |  |
| 9 | 安全阀 | 温州天和、罗浮安全阀、中国永一、上海良工阀门、华夏阀门 |  |
| 10 | 热控补偿电缆、耐高温电缆 | 安徽新亚特电缆、江苏上上电缆、无锡江南电缆、安徽华能电缆、江苏赛特、安徽江淮电缆 |  |
| 11 | 伴热电缆 | Raychem、THERMON、CHROMALOX |  |
| 12 | 调节型执行电动执行机构 | ROTORK IQ(IQM) 、BECK |  |
| 13 | 进口开关型电动执行机构 | ROTORK IQ 、SIPOS |  |
| 14 | 国产开关型电动执行机构 | 温州瑞基R系列、上自仪十一厂ID系列、扬州电力修造厂2SA9系列 |  |
| 15 | 球阀 | 浙江五洲阀门、苏州高中压阀门、上海良工阀门、南通电站阀门、上海上阀 、华夏阀门、国工阀门、南方阀门 |  |
| 16 | 管件（弯头、三通、大小头等） | 宁波连通、河北亚都、安徽远信 |  |
| 17 | 支吊架 | 江苏福泰、江苏慧通、江苏杰祥、江苏大力城、江苏电力装备、宁波世纪腾龙 |  |
| 18 | 补偿器 | 江苏晨光波纹管、江苏普洛斯普机械、无锡圣达电力、江苏方圆波纹管、无锡金龙、江苏奥光、浙江欣阳机械 |  |
| 19 | 风门 | 无锡华通、无锡华东、兰州长信、江苏普洛斯普、江苏方圆波纹管、江苏乾元飞达、江苏泽能 |  |
| 20 | 一次风机、引风机出口气动逆止门 | 上海震达、贵州天为、上海湃胜、江苏乾元飞达、江苏泽能 |  |
| 21 | 煤粉取样装置 | 北京铭博、南京泽宜、南京康菲 |  |
| 22 | 保温材料 | 桐庐特种耐火材料、宜兴市中建集团、河北华能耐火保温材料、河北神州耐火保温材料、山东鲁阳节能材料、湖州长宜耐火材料、河北普莱斯德绝热材料 |  |
| 23 | 送粉管道耐磨弯头及附件 | 江苏星源电站、江苏京成机械、江苏赛玛特机械、南通高欣、江苏英特耐 |  |
| 24 | 衬塑钢管 | 浙江菲达通球环保、杭州美佳、常州腾达管业、江苏皓润环保科技（江苏海润）、上海双浦橡胶防腐衬里、江苏海容水务 |  |
| 25 | 防火材料 | 浙江川科、喜利得（中国）、杭州晶索建材、长盛、浙江丰度邦防火材料、伏龙、海龙牌 |  |
| 26 | P91/P92/T91/T92/等材质管道用的焊材 | 日本住友、英国曼彻斯特、日本神钢、德国伯乐蒂森、奥林康 |  |
| 27 | HR3C/SUPER304材质管道用的焊材 | 日本住友、天泰、大西洋、上海电力 |  |
| 28 | 其他材质管道（除P91/P92/T91/T92/HR3C/SUPER304以外）用的焊材 | 日本住友、天泰、大西洋、上海电力 |  |
| 29 | 全厂电缆(电力电缆、控制电缆、通讯电缆、计算机电缆等） | 宁波球冠、无锡江南、江苏上上、远东电缆、江苏赛特、安徽华能、浙江启超、晨光电缆、杭州电缆、浙江元通线缆、浙江立洲 |  |
| 30 | 500kV钢芯铝绞线 | 杭州电缆、江苏上上、远东电缆 |  |
| 31 | 500kV绝缘子 | 湖南醴陵高强电瓷电器、湖南华联火炬电瓷电器、杭州抚瓷电气、苏州电瓷 |  |
| 32 | 电缆桥架（钢质） | 宁波华远石化、江苏海纬、华业钢构、江苏金利电气、江苏杰祥、美联电力、江苏华太、台州科美 |  |
| 33 | 检修电源箱、低压配电箱 | 宁波恒升电气、宁波海越电器、宁波立新科技、宁波福力达、浙江正泰、上曼（上海）电气、浙江华刚、杭州华溯自控、盈邦电力（电气元器件选用ABB、SIEMENS或施耐德公司产品；检修箱航空插座选用BALS或MENNEKES）、浙江玛勒列、东盟电气、宁波海曙兴国电力 |  |
| 34 | 暖通配电箱 | 宁波海越电器、宁波立新科技、宁波福力达、浙江正泰、上曼（上海）电气、浙江华刚、杭州华溯自控、盈邦电力（电气元器件选用ABB、SIEMENS或施耐德）、浙江玛勒列、东盟电气、宁波海曙兴国电力 |  |
| 35 | 照明灯具（包括锅炉本体、构筑物、道路照明等）、三防灯 | 深圳光大、深圳尚为照明、上海森本照明、海洋王照明（深圳）、浙江甬瀚机电、深圳源本、江苏欧辉照明（以上全部采用LED节能灯） |  |
| 36 | 消防照明应急系统（含灯具） | 广东艺光、深圳尚为、东湾研创、珠海西默电气 |  |
| 37 | 风管 | 浙江长城净化工程、宁波国润管业、北京宜富思特科技 |  |
| 38 | 油漆 | 佐敦、阿克苏诺贝尔、杜邦、海虹老人 |  |
| 39 | 阻燃型玻璃鳞片 | 武汉博奇玉宇、安徽省防腐工程、江苏苏靖环保工程 |  |
| 40 | 衬胶防腐 | 杭州顺豪橡胶工程、靖江中环阿斯泰克防腐工程、湖北华宁防腐技术 |  |
| 41 | 衬胶管道 | 杭州顺豪橡胶工程、浙江德创环保科技、浙江弗莱德、上海双浦 |  |
| 42 | 衬胶阀门 | 杭州天之仪、上海一核阀门制造、浙江高中压阀门、上海阀门五厂、德尔阀门（天津）华夏阀门、江南阀门、青岛电站、南通电站 |  |
| 43 | 网络线 | 安康、康普（超五类屏蔽或六类及以上） |  |
| 44 | 信息、通讯面板、信息模块 | 罗格朗飞利浦西门子 ABB （超五类屏蔽或六类及以上） |  |
| 45 | 磁棒 | 宁波恒旭密封、扬中润发电力、杭州翱翔机电 |  |
| 46 | 门禁 | 杭州华尔、海康威视 |  |
| 47 | 安防监控+智能安防平台 | 海康威视、大华 |  |
| 48 | 工业闭路电视 | 大华、海康威视 |  |
| 49 | 轴承 | SKF、FAG、NSK |  |
| 50 | 弱电机柜 | 威图、梅勒 |  |
| 51 | 低压二氧化碳系统 | 西核卫士、陕西中安、威特龙、南消金枪鱼、北京美力马 |  |
| 52 | IG541气体灭火系统 | 美国安素、南京消防金枪鱼、上海金盾、广东胜捷、首安消防 |  |
| 53 | 火灾报警系统 | 秦皇岛海湾、霍尼韦尔、诺蒂菲尔、西门子 |  |
| 54 | 雨淋阀组、湿式报警阀组 | 泰科TYCO、可靠RASCO、威景VIKING、维特利 |  |
| 55 | 彩钢板 | 博思格、首钢、宝钢 |  |
| 56 | 自动启闭式防爆门 | 长春中电正金、北京普兰德、大连日强能源、吉林省泰禾电力、济南翱瀚动力 |  |
| 57 | UPVC、CPVC管、管件、阀门、粘接剂 | 上海佑利积水管业、环琪（太仓）塑胶、公元 |  |
| 58 | 水箱内防腐聚脲弹性体 | 巴斯夫、陶氏、拜耳 |  |
| 59 | 给煤机进口插板门 | 欧宾诺斯，上海成套，VELAN |  |