## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 乐清天达增设固废堆棚项目 |  | 工程
|  | 招标工程量清单 |  | ZJTY-Y-2025-0026
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：乐清天达增设固废堆棚项目 |  | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 1、工程名称：乐清天达增设固废堆棚项目 2、工程地址：浙江浙能乐清发电有限责任公司三期南侧区域。 二、编制依据: 1、清单依据： 1）建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013） 2）房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013） 3）市政工程工程量计算规范（GB50857-2013） 2、定额依据： 1）《浙江省建设工程计价规则》（2018版） 2）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版） 3）《浙江省市政工程预算定额》（2018版） 4）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版） 5）《浙江省建筑安装工程修缮预算定额》（2018版） 3、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号） 三、工程质量达到设计图纸及相关规范、文件的标准，具体详见招标文件。 四、工期要求：按招标文件规定。 五、施工要求：详见招标文件。 六、安全文明施工费、规费及税金： 1、安全文明施工费按非市区一般工程考虑，按规定计价，基本费的费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应弹性费率下限。 2、规费：按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定，规费由投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30% 3、税金按浙建建发[2019]92号文件规定，取费基数为税前工程造价，税率为9%。 七、其他有关问题的说明： 1、分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险费用。 2、投标人在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合施工图纸、招标文件、技术规范和现场勘察情况确定。其中清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。 3、投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。 4、清单与图纸描述不一致时，施工方需在招标答疑时提出疑问，如无疑义，则认为按照图纸施工且依据投标时综合单价进行结算。 5、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术规范、技术措施表及相关标准图集。 6、工程量清单措施项目是按通常项目列出，投标人可根据招标文件、工程量清单、技术规范书、现场情况及自行编制的施工方案或施工组织设计，在其他措施费清单中可自行增加子目，并填报综合单价，中标后不作调整。投标人若无计列，均视作已包含在其他施工组织措施费或综合单价中。 7、投标人应充分考虑到场地因素、厂区生产影响带来的工效降低，其费用应在综合单价中充分考虑。

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【钢结构堆棚】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【钢结构堆棚】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别：详见岩土工程勘察报告 2、弃土运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 3、取土运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 | m2 | 3011.76
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：详见岩土工程勘察报告，请投标人自行综合考虑 2、挖土深度：地坪做法土方开挖 3、包含必要的人工清理及人工修边 | m3 | 886.18
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：详见岩土工程勘察报告，请投标人自行综合考虑 2、挖土深度：集水坑、防火堤挡土墙及基础1.5m土方开挖 3、包含必要的人工清理及人工修边 | m3 | 1133.73
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方来源、运距：场内原土回填，包括场内短驳等运输费用 | m3 | 700.7
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、场内堆坡弃置，运距2km以内，运至业主指定场地 | m3 | 1319.21
| A.4 | 砌筑工程
6 | 010401008001 | 填充墙 | 1.品种规格:MU10水泥多孔砖(KP1型) 2.厚度:240mm 3.砂浆强度:M5混合砂浆 | m3 | 20.33
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15泵送 | m3 | 83.98
8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 | m3 | 309.76
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 | m3 | 5.65
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 | m3 | 451.29
11 | 010507007001 | 其他构件 | 1.名称:柱脚二次浇筑 2.混凝土种类:C35微膨胀细石砼 3.二次灌浆前基础面层宜凿毛清洗，二次灌浆找平层平面度允差不超过5mm。 | m3 | 0.68
12 | 010510003001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 0.19
13 | 010507001001 | 散水、坡道 | 散水： 1.60厚C20混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 2.150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3.素土夯实，向外坡3%-5% 4.具体做法参见图集《12J003》A1-1A | m2 | 163.94
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010507001002 | 散水、坡道 | 坡道： 1.250厚C20混凝土内配C12双向钢筋@150*150（双层钢筋）表面随打随抹平 2.300厚级配碎石，压实系数≥0.95 3.素土夯实 4.具体做法参见图集《06J305》P14-5 | m2 | 18.9
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径10mm以内 | t | 14.759
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径18mm以内 | t | 39.496
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径25mm以内 | t | 20.387
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300箍筋，直径10mm以内 | t | 5.31
19 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 1.钢筋规格:16 2.连接方向:电渣压力焊 | 个 | 1220
20 | Z010515011002 | 钢筋连接 | 1.钢筋规格:20 2.连接方向:电渣压力焊 | 个 | 152
21 | Z010515011003 | 钢筋连接 | 1.钢筋规格:25 2.连接方向:套筒连接 | 个 | 608
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 010903004001 | 伸缩缝 | 设置伸缩缝,嵌30厚沥青麻丝 | 处 | 4
| A.6 | 金属结构工程
23 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 1、M30地脚螺栓，采用Q235B钢制作，包含螺栓、螺帽、锚板、盖板 | 套 | 120
24 | 010516001002 | 地脚螺栓 | 1、M24地脚螺栓，采用Q235B钢制作，包含螺栓、螺帽、锚板、盖板 | 套 | 32
25 | 010516001003 | 高强螺栓 | 1、M16 10.9级高强螺栓 | 套 | 392
26 | 010516001004 | 高强螺栓 | 1、M20 10.9级高强螺栓 | 套 | 228
27 | 010516001005 | 高强螺栓 | 1、M22 10.9级高强螺栓 | 套 | 840
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、钢材品种、规格：Q355B，规格详见图纸，包括加劲板、托架、封口板、节点板、加强环、内衬管、牛腿、女儿墙柱、悬臂梁及固定配件等 2、探伤要求：探伤检测需满足设计、规范及招标文件要求 3、除锈及防腐做法：钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到Sa21/2。喷涂两道醇酸底漆65um 4、运输距离：自行考虑 5、其他：做法需满足设计规范及招标人要求，安装过程中的防倾倒措施费请投标人自行考虑在报价内 | t | 31.532
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：Q355B，规格详见图纸，包括加劲板、封口板、节点板及固定配件等 2、探伤要求：探伤检测需满足设计、规范及招标文件要求 3、除锈及防腐做法：钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到Sa21/2。喷涂两道醇酸底漆65um 4、运输距离：自行考虑 5、其他：做法需满足设计规范及招标人要求，安装过程中的防倾倒措施费请投标人自行考虑在报价内 | t | 41.762
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、钢材品种、规格：Q235B钢支撑，规格详见图纸，包括系杆、隅撑、直拉条、斜拉条、套管等 2、探伤要求：探伤检测需满足设计、规范及招标文件要求 3、除锈及防腐做法：钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到Sa21/2。喷涂两道醇酸底漆65um 4、运输距离：自行考虑 5、其他：做法需满足设计规范及招标人要求，安装过程中的防倾倒措施费请投标人自行考虑在报价内 | t | 11.828
31 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、钢材品种、规格：Q355B钢檩条，热镀锌，规格详见图纸，包括相关连接板及固定配件等 2、其他：做法需满足设计规范及招标人要求，请投标人自行考虑在报价内 | t | 31.668
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、钢天沟支架、钢雨棚龙骨 2、其他：做法需满足设计规范及招标人要求，请投标人自行考虑在报价内 | t | 0.404
33 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1、厚0.53mm彩钢板(YX30-244-975) 2、运输距离：自行考虑 3、其他：做法需满足设计规范及招标人要求，请投标人自行考虑在报价内 | m2 | 2128.5
34 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、厚0.7mm单层压型钢板（YX130-300-600） 2、运输距离：自行考虑 3、其他：做法需满足设计规范及招标人要求，请投标人自行考虑在报价内 | m2 | 2927.58
35 | 010901002002 | 型材屋面 | 钢雨棚 1、彩钢板 2、具体做法详见图纸 | m2 | 16.5
36 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1、3.0mm厚镀锌天沟 2、安装高度及做法需满足设计规范及招标人要求，请投标人自行考虑在报价内 | m2 | 205.97
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 010606011002 | 包边、泛水 | 1、屋脊盖板、泛水收边、包边板 2、安装高度及做法需满足设计规范及招标人要求，请投标人自行考虑在报价内 | m2 | 279.69
38 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆名称:防腐油漆 2.基层处理:清理基层 3.底漆:喷涂两道醇酸底漆65um（含在钢结构安装单价内，此处只考虑局部修补费用） 4.面漆:两道醇酸面漆60um 5.不区分具体钢结构部位以及钢结构相关规格 | t | 85.122
39 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1、金属面防火涂料 2、防火要求：耐火极限不小于2.5小时 3、钢结构部位：钢柱、柱间支撑 | t | 32.167
40 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1、金属面防火涂料 2、防火要求：耐火极限不小于1.5小时 3、钢结构部位：钢梁及支撑 | t | 43.48
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1、金属面防火涂料 2、防火要求：耐火极限不小于1小时 3、钢结构部位：水平支撑、檩条、系杆、隅撑、撑杆、拉条 | t | 41.144
| A.8 | 门窗工程
42 | 010802002001 | 彩板门 | 1、门代号及洞口尺寸：钢制安全门1521 2、具体做法详见图纸 3、含安装、运输、门套、防火锁、闭门器、顺位器、合页等相关五金配件及油漆 | 樘 | 2
43 | 010804003001 | 全钢板大门 | 1、门代号及洞口尺寸：钢制双开电动移门，尺寸为9000*6500(h) 2、具体做法详见图纸，厂家定制 3、含安装、运输、导轨、行走轮、电机及安装配件等相关五金配件及油漆 | 樘 | 1
| A.11 | 楼地面装饰工程
44 | 010404001001 | 垫层 | 100厚30-50碎石垫层(压实度93%) | m3 | 295.39
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 200厚C30现浇混凝土,不大于6mx6m切缝,缝深150mm | m2 | 2953.94
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
46 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 砖墙： 1.6厚1：2.5水泥砂浆砂浆抹平 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.不同材质交界处设置钢丝网片 3.界面剂1道 4.基层墙体 | m2 | 169.4
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
47 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙-砖墙： 1.丙烯酸涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.具体做法参见图集《05J909》WQ9-11A | m2 | 84.7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙-砼墙： 1.丙烯酸涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.螺杆洞塞填，墙面聚合物砂浆修补平整 4.具体做法参见图集《05J909》WQ9-11B | m2 | 1045.48
补充分部
49 | 01B002 | 沉降观测点 | 具体做法详见图纸 | 处 | 12
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【钢结构
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 46.48
2 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:条形基础 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 110.2
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.柱类型:矩形柱 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 36.49
4 | 011702011001 | 直形墙 | 1.墙类型:直形墙 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 2514.36
5 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 1.6
6 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式：单层钢结构 2.檐口高度：14m | m2 | 3012
7 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 本项目（包含管理费、室外工程）所需大型机械进出场费，按项包干 | 项 | 1
8 | 01B004 | 基坑验槽及地基静载试验 | 1.基础持力层承载力特征值fak≥100kpa。地基承载力需现场静载测试,为堆棚四个角点。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程-钢结构堆棚 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【管理房】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：建筑工程-管理房 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【管理房】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1、土壤类别：详见岩土工程勘察报告 2、弃土运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 3、取土运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 | m2 | 87.61
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：详见岩土工程勘察报告，请投标人自行综合考虑 2、挖土深度：结合岩土工程勘察报告、设计图纸相关资料自行考虑 3、包含必要的人工清理及人工修边 | m3 | 201.13
3 | 010103001002 | 回填方 | 基坑回填： 1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方来源、运距：场内原土回填，包括场内短驳等运输费用 | m3 | 32.1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 010103001003 | 回填方 | 房心回填： 1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方来源、运距：场内原土回填，包括场内短驳等运输费用 | m3 | 41.4
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、场内堆坡弃置，运距2km以内，运至业主指定场地 | m3 | 127.63
| A.2 | 地基处理与边坡支护工程
6 | 010201001002 | 地基基础换填 | 1、基础持力层要求地基承载力≥120KPa,如不能满足要求,则将基础底下1米的土层换成塘渣,其压实系数不得小于0.95 2、土方开挖外运费用单列，不计入综合单价 | m3 | 87
| A.4 | 砌筑工程
7 | 010401003001 | 砖基础 | 1.品种规格:MU10实心水泥砖 2.厚度:240mm 3.砂浆强度:M5混合砂浆 | m3 | 7.9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010401008002 | 填充墙 | 1.品种规格:MU10水泥多孔砖 2.厚度:240mm 3.砂浆强度:M5混合砂浆 | m3 | 38.25
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15泵送 | m3 | 11.25
10 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 | m3 | 48.6
11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.32
12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.01
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.81
14 | 010503005001 | 过梁、窗台压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 1.27
15 | 010505002001 | 无梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 | m3 | 9.67
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010505006001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 | m3 | 5.09
17 | 010507001003 | 散水、坡道 | 1.60厚C20混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 2.150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3.素土夯实，向外坡3%-5% 4.具体做法参见图集《05J909》SW18散1A | m2 | 17.35
18 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300，直径10mm以内 | t | 0.013
19 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径10mm以内 | t | 0.187
20 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径18mm以内 | t | 7.269
21 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径25mm以内 | t | 0.543
22 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300箍筋，直径10mm以内 | t | 1.797
23 | Z010515011004 | 钢筋连接 | 1.钢筋规格:18 2.连接方向:套筒连接 | 个 | 96
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | Z010515011005 | 钢筋连接 | 1.钢筋规格:22 2.连接方向:套筒连接 | 个 | 12
25 | 010515001010 | 砌体加筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300，直径10mm以内 2、二次植筋费用考虑在综合单价内 | t | 0.158
| A.8 | 门窗工程
26 | 010802002002 | 彩板门 | 1、门代号及洞口尺寸：钢制安全门1024 2、具体做法详见图纸 3、含安装、运输、门套、防火锁、闭门器、顺位器、合页等相关五金配件及油漆 | 樘 | 5
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称:80系列推拉窗 2.门材质:塑钢 3.玻璃厚度:4+12+4中空玻璃 4.五金配件:含一切安装所需的五金配件 5.具体做法详见图纸及图集《99浙J5》TSC1815A | m2 | 11.25
28 | 010810001001 | 窗帘 | 所有窗户配成品手动遮阳帘(业主选样)，含窗帘杆 | m2 | 11.25
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面1 1、4+4厚SBS改性沥青防水卷材 2、上翻卷材盖板费用考虑在综合单价内 | m2 | 99.13
30 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间地面2： 5厚聚氨酯防水层(两道),与墙柱交接处翻起高度不小于1800 | m2 | 96.08
31 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 在-0.060米处粉20厚掺5%防水剂的1:2水泥砂浆作防潮层 | m2 | 16.08
32 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面1 20厚1:3水泥砂浆面层 10厚低标号砂浆隔离层 4+4厚SBS改性沥青防水卷材（单列） 20厚1:3水泥砂浆找平层 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 现浇钢筋混凝土屋面板 | m2 | 87.61
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011102003001 | 块料楼地面 | 管理间地面1： 1.12厚800x800抛光砖,水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.80厚C15混凝土垫层 5.150厚粒径5~32碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实 6.素土夯实 | m2 | 47.69
34 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间地面2： 1.10厚400x400防滑地砖,干水泥擦缝 2.20 厚 1:3 水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.1.5厚聚氨酯防水层(两道),与墙柱交接处翻起高度不小于1800（单列） 4.最薄处 20 厚 细石混凝土找坡层,抹平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.80厚C15混凝土垫层 7.150厚粒径5~32碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实 8.素土夯实 | m2 | 24.36
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011102003003 | 块料楼地面 | 走廊地面3： 1.12厚600x600防滑砖,水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.200厚C25混凝土垫层 5.50厚粒径5~32碎石垫层 6.素土夯实 | m2 | 16.84
36 | 011102001001 | 石材楼地面 | 门槛石采用20厚黑色花岗岩,宽度同墙厚，基层做法同墙面1。 | m2 | 1.2
37 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 管理间踢脚1： 1.10厚120高磨光花岗岩饰面稀水泥浆擦缝 2.5厚1:2水泥砂浆(加建筑胶)粘结层 3.15厚1:3水泥砂浆底层,扫毛或划出纹道 4.界面处理 5.混凝土或砂加气混凝土砌块墙体基层 | m | 51.12
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙1： 1.20厚水泥砂浆找平层 2.不同材质交界处设置钢丝网片 3.墙体基层 | m2 | 160.58
39 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙2： 1.400x800地砖上墙 2.胶粘剂 3.20厚水泥砂浆找平层 4.不同材质交界处设置钢丝网片 5.墙体基层 | m2 | 91.72
40 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 外墙1： 1.6厚1：2.5水泥砂浆砂浆抹平 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.不同材质交界处设置钢丝网片 4.界面剂1道 5.基层墙体 | m2 | 160.28
天棚工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 顶棚1： 1.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 54.65
42 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 顶棚2：铝扣板吊顶 1.300x300铝扣板与配套专用龙骨固定 底标高3.300 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.4.10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留 10钢筋吊环,双向中距 ≤1200 | m2 | 24.36
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
43 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 内墙1： 1.乳胶涂料一道 2.乳液内墙涂料一道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 | m2 | 160.58
44 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 外墙1： 1.丙烯酸涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.具体做法参见图集《05J909》53-9A | m2 | 160.28
45 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚1： 1.白色乳胶涂料饰面 2.2厚面层耐水腻子刮平 3.5厚底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 54.65
补充分部
46 | 01B009 | 沉降观测点 | 具体做法详见图纸 | 处 | 4
47 | 01B010 | 预埋雨水口 | 1.含铸铁出水口，具体做法详见图纸 | 个 | 3
48 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台平面尺寸见图,采用20厚黑色大理石 | m2 | 1.44
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 每个洗手池配备5厘防爆镜面带不锈钢框,1200x1600H | m2 | 3.84
50 | 011210005001 | 成品隔断 | 大小便区域隔断采用20厚抗倍特板,不锈钢五金件;大便区隔断高度2300,门600x2300 | m2 | 21.68
51 | 01B011 | 置物架、纸盒、挂衣钩 | 1.配不锈钢置物架、不锈钢纸盒和铝合金挂衣钩为一套 | 套 | 2
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【管理房】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 4.52
2 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:筏板基础 2.模板材质:由施工单位结合施工方案及当地相关部门要求自行考虑，包括但不限于木模、砖胎模、钢模 | m2 | 19.98
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1.模板材质:复合木模板 | m2 | 45.34
4 | 011702008001 | 圈梁 | 1.构件类型:圈梁 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 | m2 | 38.15
5 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 | m2 | 21.36
6 | 011702009002 | 过梁 | 1.模板材质:复合木模板 | m2 | 14.29
7 | 011702015001 | 无梁板 | 1.构件类型:无梁板 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 80.59
8 | 011702021001 | 栏板 | 1.构件类型:女儿墙 2.形状:直形 3.模板材质:复合木模板 | m2 | 60.38
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:4.2m 3.脚手架材质:满足业主及相关部门要求 | m2 | 87.61
10 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑结构形式:砖混结构 2.部位:±0.00以上 3.建筑物檐口高度:20m内 | m2 | 87.61
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程-管理房 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【室外工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：建筑工程-室外工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【室外工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-室外工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
清水池
1 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：详见岩土工程勘察报告，请投标人自行综合考虑 2、挖土深度：结合岩土工程勘察报告、设计图纸相关资料自行考虑 3、包含必要的人工清理及人工修边 | m3 | 554.04
2 | 010103001004 | 回填方 | 基坑回填： 1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方来源、运距：四周回填土采用塘渣,每层250厚分层夯实,夯实系数0.92 | m3 | 447.07
3 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、场内堆坡弃置，运距2km以内，运至业主指定场地 | m3 | 554.04
4 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15泵送 | m3 | 10.63
5 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 24.1
6 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 37.42
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-室外工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.48
8 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，直径18mm以内 | t | 9.544
9 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300箍筋，直径10mm以内 | t | 0.186
10 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.部位:止水钢板 2.钢材种类:300*4钢板 | t | 0.796
11 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.部位:钢爬梯 2.钢材种类:不锈钢 | t | 0.258
12 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 池壁： 20厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 239.47
13 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 热镀锌钢格板1400x500,型号G325/30/100 | m2 | 81.9
化粪池
14 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1、化粪池采用02S701图集6号化粪池,砖砌,无覆土,不过车 2、综合单价包含但不限于土方、垫层、砌筑、粉刷、盖板等全部工序 | 座 | 1
室外道路
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-室外工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：详见岩土工程勘察报告，请投标人自行综合考虑 2、挖土深度：地坪做法土方开挖 3、包含必要的人工清理及人工修边 | m3 | 645
16 | 010103002004 | 余方弃置 | 1、场内堆坡弃置，运距2km以内，运至业主指定场地 | m3 | 645
17 | 010404001002 | 垫层 | 1、100厚30-50碎石垫层(压实度93%) | m3 | 232.2
18 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1、200厚C30现浇混凝土,不大于6mx6m切缝,缝深150mm 2、100厚30-50碎石垫层(压实度93%)（单列） 3、原回填土用压路机压实(压实度93%) | m2 | 2150
截水沟
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-室外工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、现浇钢筋混凝土截水沟350*350，具体做法详见图纸 2、综合单价包含但不限于土方、混凝土、模板、钢筋、角铁、粉刷找坡、盖板等全工序费用。 | m | 30
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【室外工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程-室外工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 9.39
2 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:筏板基础 2.模板材质:由施工单位结合施工方案及当地相关部门要求自行考虑，包括但不限于木模、砖胎模、钢模 | m2 | 21.7
3 | 011702011002 | 直形墙 | 1.墙类型:直形墙 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 370.98
4 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 | m2 | 17.93
5 | 041102002001 | 道路模板 | 1.类型:混凝土道路模板 2.模板材质:成品钢模 | m2 | 212
新增措施部分
6 | 011702001007 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 1
7 | 011702001008 | 基础 | 1.基础类型:条形基础 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 1
8 | 011702011003 | 直形墙 | 1.墙类型:直形墙 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_2
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程-室外工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【管理房】_1
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：安装工程-管理房 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【管理房】_1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：管理房照明配电箱（不锈钢喷塑材质） 2、详细配置：成套设备，含箱体、配件、涌浪保护器等内部元器件，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：综合考虑 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌焊接钢管 2、型号、规格：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明、暗配综合敷设 | m | 200
3 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 2、型号、规格：ZR-BV-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 300
4 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 2、型号、规格：ZR-BV-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 400
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯（办公室） 2、规格、型号：2*18W,三防一体式 3、LED灯源,含配套安装附件 | 套 | 6
6 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯（卫生间） 2、规格、型号：2*18W,三防一体式 3、LED灯源,含配套安装附件 | 套 | 4
7 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称：换气风机 2、规格、型号：AC220V,100W,中心标高3m | 台 | 2
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：暗装单相二三极安全插座 2.规格：250V 15A | 个 | 28
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 | 个 | 7
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关、插座接线盒 2、规格、型号：86型 3、材质：钢制 | 个 | 35
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：灯具接线盒 2、规格、型号：86型 3、材质：钢制 | 个 | 10
12 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：手提式干粉灭火器 MF/ABC8 | 具 | 6
13 | 030901013002 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱 | 套 | 3
14 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称： 人工接地极 2、型号、规格： 基础埋入2.5mΦ25钢筋作为接地体,间距不大于25m一根 | 根 | 2
15 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
给排水
16 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PPR给水管 3、型号、规格：DN25 4、连接方式：热熔连接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PPR给水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 5
18 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PPR热水给水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含管件，热水管套橡塑保温棉B1级,20厚; | m | 1
19 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PVC排水管 3、型号、规格：DN100 4、连接方式：粘接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PVC排水管 3、型号、规格：DN50 4、连接方式：粘接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 5
21 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 2、规格、型号：DN50 | 个 | 4
22 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲便器（含角阀等相应五金配件） 2、具体详见图纸说明及招标文件 | 组 | 4
23 | 031004007001 | 小便器 | 1、小便器（含角阀等相应五金配件） 2、具体详见图纸说明及招标文件 | 组 | 2
24 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：洗脸盆（含角阀、水龙头等相应五金配件） 2、具体详见图纸说明及招标文件 | 组 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称：污水盆（含角阀、感应龙头等相应五金配件） 2、具体详见图纸说明及招标文件 | 组 | 2
26 | 031004016001 | 蒸汽-水加热器 | 1、名称：小厨宝（含相应五金配件） 2、具体详见图纸说明及招标文件 | 套 | 2
27 | 031002003001 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)50 | 个 | 1
28 | 031002003002 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)300 | 个 | 2
29 | 03B001 | 卫生间补人工 | 1、名称：卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 2
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【管理房_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程-管理房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_3
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程-管理房 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【堆棚与室外
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【堆棚与室外
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
动力部分
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：动力PC柜（不锈钢喷塑材质） 2、详细配置：成套设备，含箱体、配件、涌浪保护器等内部元器件，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：落地，含基础 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：总配电柜（不锈钢喷塑材质） 2、详细配置：成套设备，含箱体、配件、涌浪保护器等内部元器件，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：综合考虑 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：轴流风机控制柜（不锈钢喷塑材质） 2、详细配置：成套设备，含箱体、配件、涌浪保护器等内部元器件，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：综合考虑 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
4 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：检修箱（不锈钢喷塑材质） 2、详细配置：成套设备，含箱体、配件、涌浪保护器等内部元器件，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：综合考虑 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：喷枪潜水泵控制柜 2、详细配置：成套设备，含箱体、配件、涌浪保护器等内部元器件，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：综合考虑 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
6 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：水泵控制箱 2、详细配置：成套设备，含箱体、配件、涌浪保护器等内部元器件，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：综合考虑 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
7 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、名称：轴流风机 2、参数：加厚皮带800型，300W功率，220V 3、含设备支架等附件 | 台 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZR-YJV22-3x95+2x50 3、敷设方式：综合考虑 | m | 400
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZR-YJV-3x50+2x25 3、敷设方式：综合考虑 | m | 70
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZR-YJV-3x16+2x10 3、敷设方式：综合考虑 | m | 40
11 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZR-YJV-3x6+2x4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 430
12 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZR-YJV-3x4+2x2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZR-YJV-5x2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 50
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 6
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
16 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 10
17 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆敷设 2、型号、规格：ZR-DJYVP-4x2*1.0 3、敷设方式：综合考虑 | m | 60
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030408007001 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)14 | 个 | 4
19 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：镀锌焊接钢管 2、型号、规格：DN80 3、敷设方式：预埋 | m | 300
20 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1、名称：镀锌焊接钢管 2、型号、规格：DN40 3、敷设方式：预埋 | m | 290
21 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1、名称：镀锌焊接钢管 2、型号、规格：DN32 3、敷设方式：预埋 | m | 50
22 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1、名称：镀锌焊接钢管 2、型号、规格：DN25 3、敷设方式：预埋 | m | 50
23 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1、名称：小型交流异步电动机检查接线及调试 功率(kW)≤3 | 台 | 8
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：详见岩土工程勘察报告，请投标人自行综合考虑 2、挖土深度：集水坑、防火堤挡土墙及基础1.5m土方开挖 3、包含必要的人工清理及人工修边 | m3 | 196
26 | 010103001005 | 回填方 | 1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方来源、运距：场内原土回填，包括场内短驳等运输费用 | m3 | 183.6
27 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:粗砂回填 2.过路部分粗砂护管300*300 | m3 | 5.6
28 | 010103002005 | 余方弃置 | 1、场内堆坡弃置，运距2km以内，运至业主指定场地 | m3 | 12.4
堆棚照明
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：管理房照明配电箱（不锈钢喷塑材质） 2、详细配置：成套设备，含箱体、配件、涌浪保护器等内部元器件，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：综合考虑 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
30 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称：LED投光灯(吸壁式) 2、型号、规格：100W,三防一体式,含配套安装附件 3、安装高度：综合考虑 | 套 | 17
31 | 030412002002 | 工厂灯 | 1、名称：室内LED探照灯 2、型号、规格：200W,三防一体式,含配套安装附件 3、安装高度：综合考虑 | 套 | 2
32 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、名称：LED路灯 2、型号、规格：100W,三防一体式,h=6m，含配套安装附件 3、含基础 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 2、型号、规格：ZR-BV-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 1200
34 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：镀锌焊接钢管 2、型号、规格：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构明、暗配综合敷设 | m | 100
35 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 | 个 | 3
36 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：开关、插座接线盒 2、规格、型号：86型 3、材质：钢制 | 个 | 3
37 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称：灯具接线盒 2、规格、型号：86型 3、材质：钢制 | 个 | 21
38 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZR-YJV-4x1.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 360
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 12
40 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 检修井安装 | 座 | 2
41 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：200*100,带盖板厚度大于2.0mm 3、材质：热镀锌板桥架，桥架配件采用标准化配件，桥架内电缆做挂牌及固定处理扎带、含隔板、弯头、三通、四通等安装附件 4、接地：接地跨接 | m | 240
42 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：角钢支架制作安装 2、规格：40*4,热镀锌材质，1.5米间隔 | kg | 580.8
43 | 030901013003 | 灭火器 | 1、名称：手提式干粉灭火器 MF/ABC8 | 具 | 4
44 | 030901013004 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 030409001002 | 接地极 | 1、名称： 人工接地极 2、型号、规格： 基础埋入2.5mΦ25钢筋作为接地体,间距不大于25m一根 | 根 | 10
46 | 030414011002 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
监控系统
47 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：7寸200万像素23倍红外光球机 2、其他：户外型,带云台支架,POE网线供电 3、包含附件，根据规范和现场情况做好防雷措施。 | 个 | 13
48 | 030507008002 | 摄像机安装立杆 | 1、名称：摄像机安装立杆 2、其他：3.5米,碳钢喷塑材质 3、详见图纸说明及招标文件 | 台 | 2
49 | 030501004001 | 存储设备 | 1、名称：硬盘录像系统 2、型号、规格：容量满足1年存储时间，100TB 3、详见图纸说明及招标文件 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 030503001001 | 中央管理系统 | 1、名称：电脑 2、参数：27寸显示器,I5处理器,500G硬盘。 3、详见图纸说明及招标文件 | 套 | 1
51 | 030504001001 | 服务器 | 1、名称：视频网络柜 2、参数：数字64路监控主机 3、详见图纸说明书及招标文件 | 套 | 1
52 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：视频交换机柜 2、参数：内部设置16口网络交换机, 带POE功能 3、详见图纸说明及招标文件 | 套 | 2
53 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线缆 2、型号、规格：超六类网线 | m | 700
54 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称：光纤 2、型号、规格：6芯,户外型光纤 | m | 800
55 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1、名称：镀锌焊接钢管 2、型号、规格：SC20 3、敷设方式：预埋 | m | 1100
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 2、型号、规格：ZR-BV-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 200
57 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：监视系统调试 | 系统 | 1
58 | 041001001001 | 拆除路面 | 路面拆除，综合考虑 | m2 | 20
59 | 010404001003 | 垫层 | 100厚30-50碎石垫层(压实度93%) | m3 | 2.16
60 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 200厚C30现浇混凝土,不大于6mx6m切缝,缝深150mm | m2 | 20
61 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：详见岩土工程勘察报告，请投标人自行综合考虑 2、挖土深度：集水坑、防火堤挡土墙及基础1.5m土方开挖 3、包含必要的人工清理及人工修边 | m3 | 156.8
62 | 010103001006 | 回填方 | 1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方来源、运距：场内原土回填，包括场内短驳等运输费用 | m3 | 146.6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:粗砂回填 2.过路部分粗砂护管300*300 | m3 | 4.6
64 | 010103002006 | 余方弃置 | 1、场内堆坡弃置，运距2km以内，运至业主指定场地 | m3 | 10.2
室外给排水系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 03B002 | 洗车机一体式 | 1、名称：洗车机一体式(含控制箱） 2、洗车机参数： 尺寸9m×3.7m×1.2m（可微调） 清洗方式：车辆自行 清洗选择：自动/手动 冲洗压力：3-6kg/cm² 电源：三相 380V 50HZ 功率：喷泉水泵2台×4kw 耗水量：循环用水 洗车速度：1-99″可调节 启动方式：光电感应 排泥方式：直排、人排 进水管：高压PE75# 侧帮喷头：160个 配电柜：内置正泰或等同元器件 底座钢材：方管内外热镀锌80*80mm*4.00mm 侧面钢材：方管内外热镀锌50*50mm*3.00mm 光电开关：（进口）欧姆龙 设备外观：热镀锌原色 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 03B003 | 大门喷雾系统 | 1、名称：大门喷雾系统(含控制箱） 1、3KW纯铜电机高压泵，流量15L/min,最高使用压力70公斤 2、机箱碳钢喷塑 3、高压PE管9.52 4、黄铜电镀单喷直接 5、喷头喷孔0.了毫米内置过滤网 6、水箱造雾一体机:可在设备上开关启停，可实现遥控开启关闭 可定时，可分多个时段设置启停 | 套 | 1
67 | 030109011001 | 潜水泵 | 1、名称：喷枪潜水泵 2、扬程90m,流量80立方米,55KW,设低液位保护 3、具体详见图纸及招标文件 | 台 | 1
68 | 030109011002 | 潜水泵 | 1、名称：7.5KW泵(利旧) 2、具体详见图纸及招标文件 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 03B004 | 喷枪 | 1、名称：喷枪 2、喷口高度3m,仰角24度,流量60立方米,喷射半径50; 3、就地手动控制,手动阀DN50; 4、喷枪需带稳定钢支架和混凝土基础和操作面。 5、具体详见图纸说明及招标文件 | 套 | 4
70 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PVC排水管 3、型号、规格：DN200 4、连接方式：粘接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：溢流管采用HDPE管 3、型号、规格：DN100 4、连接方式：粘接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 90
72 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位（室内、外）：室外 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、型号、规格：DN25 4、连接方式：螺纹连接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 26
73 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位（室内、外）：室外 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、型号、规格：DN32 4、连接方式：螺纹连接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 220
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
74 | 031001007003 | 复合管 | 1、安装部位（室内、外）：室外 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、型号、规格：DN50 4、连接方式：螺纹连接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 120
75 | 031001007004 | 复合管 | 1、安装部位（室内、外）：室外 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、型号、规格：DN75 4、连接方式：螺纹连接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 500
76 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1、名称： 三通（新增） 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、型号、规格：DN80 | 个 | 1
77 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格、型号：DN50 | 组 | 1
78 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：闸阀 2、规格、型号：DN50 | 个 | 1
79 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：闸阀 2、规格、型号：DN32 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：手动阀 2、规格、型号：DN32 | 个 | 1
81 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：闸阀 2、规格、型号：DN25 | 个 | 3
82 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：闸阀 （带液位开关） 2、规格、型号：DN50 | 个 | 1
83 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、名称：止回阀 2、规格、型号：DN75 | 个 | 1
84 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、名称：过滤器 2、规格、型号：DN75 | 个 | 1
85 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 埋地的给水镀锌钢管外刷热沥青二道 | m2 | 152.89
86 | 031202001001 | 设备防腐蚀 | 闸阀刷沥青冷底子油二道,热沥青二道,并用沥青玻璃丝布做外保护层 | m2 | 0.12
87 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：水表井做法参05S502 P138页DN50钢筋混凝土方形水表井,不过车 | 座 | 1
88 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井 做法参05S502 P68页钢筋混凝土方形闸阀井,不过车 | 座 | 1
89 | 040504001003 | 砌筑井 | 成品12寸复合闸阀井 | 座 | 1
90 | 041001001002 | 拆除路面 | 路面拆除，综合考虑 | m2 | 14.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
91 | 010404001004 | 垫层 | 100厚30-50碎石垫层(压实度93%) | m3 | 1.53
92 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 200厚C30现浇混凝土,不大于6mx6m切缝,缝深150mm | m2 | 14.2
93 | 030413004001 | 管道包封 | 过路段300x300混凝土C30包管; | m | 16
94 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：详见岩土工程勘察报告，请投标人自行综合考虑 2、挖土深度：集水坑、防火堤挡土墙及基础1.5m土方开挖 3、包含必要的人工清理及人工修边 | m3 | 450.8
95 | 010103001007 | 回填方 | 1、密实度要求：符合图纸设计及规范要求 2、填方来源、运距：场内原土回填，包括场内短驳等运输费用 | m3 | 368.96
96 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:粗砂回填 2.埋地管道粗砂护管300*300 | m3 | 81.36
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
97 | 010103002007 | 余方弃置 | 1、场内堆坡弃置，运距2km以内，运至业主指定场地 | m3 | 81.84
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【堆棚与
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_4
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程-堆棚与室外部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计