## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：土建提升-项目提升 |  | 标段： | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
3.6 | 垂直运输保险增加费 | 垂直运输分部相应定额基期价格*5%
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：土建提升-项目提升 |  | 标段： | 第 2 页 共 2 页
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：土建提升-项目提升 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
项目提升
1 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.彩钢板翻新 2.含脚手架等措施费 | 处 | 110
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.原有墙面涂料铲除 2.含脚手架等措施费 3.单块拆除面积不足1m2的按1m2计取 | m2 | 18000
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面腻子两遍 2.乳胶漆两遍 3.含脚手架等措施费 4.单块涂料不足1m2的按1m2计取 | m2 | 9000
4 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面腻子两遍 2.乳胶漆两遍 3.喷刷涂料高度超过7m，脚手架另外单独计取 4.单块涂料不足1m2的按1m2计取 | m2 | 9000
5 | 011701002001 | 脚手架 | 1.喷刷涂料高度超过7m部分脚手架 2.搭设方式、高度等需综合考虑 | m2 | 13500
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原有地砖拆除 2.单处拆除面积不足1m2的按1m2计取 | m2 | 61.6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：土建提升-项目提升 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.铺设地砖，地砖尺寸、颜色需与原地砖一致 2.单处铺设面积不足1m2的按1m2计取 | m2 | 61.6
8 | 010512008001 | 混凝土盖板 | 1.混凝土盖板更换，厚度统一考虑，尺寸、厚度需与原盖板一致 | m2 | 83.5
9 | 010512008002 | 复合盖板 | 1.复合盖板更换，厚度统一考虑，尺寸、厚度需与原盖板一致 | m2 | 57.5
10 | 010501006001 | 混凝土基础美化 | 1.打凿原混凝土基础表面 2.混凝土浇捣，强度等级需满足要求 3.含模板搭设和拆除等措施费 | 处 | 20
11 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.砖块砌筑封堵孔洞，水泥砂浆填充空隙 2.孔洞尺寸综合考虑 3.含脚手架等措施费 4.封堵后墙面腻子和涂料另外计取 5.超过5m2以上按砖墙计取 | 处 | 56
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：土建提升-项目提升 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010401003001 | 砖墙 | 1.砖品种、尺寸、强度等级需满足要求 2.含脚手架等措施费 | m3 | 19.56
13 | 080807013002 | 孔洞封堵 | 1.胶泥封堵孔洞，塑料盖装饰 2.孔洞尺寸综合考虑 3.含脚手架等措施费 | 处 | 73
14 | 01B578 | 零星人工 | 1.除清单列项外的其余项目提升按零星人工计取（含土建消缺、钢筋割除清运、废石清运等） | 工日 | 400
15 | 01B579 | 防雨提升 | 1.C56张紧间吊物孔安装钢制大门 2.钢制大门尺寸:5.6m*3.93m | 项 | 1
16 | 01B580 | 防雨提升 | 1.C57张紧间吊物孔安装钢制大门 2.钢制大门尺寸:4.73m*4.53m | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：土建提升-项目提升 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 01B581 | 隔离围网提升 | 1.2号桥至2号门岗处与港口公司隔离围网整改 2.浇筑混凝土基础，安装隔离网 3.隔离网总面积约1400m2，零星混凝土浇筑总面积约30m3 | 项 | 1
18 | 01B582 | 设计提升 | 1.三四号机组引风机12m层新增钢梁及检修平台 2.钢梁12t，钢格栅7t，金属扶手、栏杆、栏板161m | 项 | 1
19 | 01B583 | 设计提升 | 1.增加检修马道镀锌栏杆，上下检修钢爬梯、屋面检修钢爬梯 2.金属扶手、栏杆、栏板164m，钢梯2t | 项 | 1
20 | 01B584 | 设计提升 | 1.9.2m平台新增不锈钢栏杆 2.金属扶手、栏杆、栏板8m | 项 | 1
21 | 01B585 | 设计提升 | 1.3号汽轮发电机16m钢格栅间隙过大，需进行调整 2.钢结构4t | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：土建提升-项目提升 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 01B586 | 设计提升 | 1.三四号汽机6处沉降观测点调整 | 项 | 1
23 | 01B587 | 设计提升 | 1.舟山煤电大字改为浙能舟电 2.金属字预估板材面积约17㎡，含吊篮措施费、人工费等。 | 项 | 1 | [5 empty] | 1.字体：VI 标准字体。 2.颜色：logo采用浙能集团标准三色，中文采用深黑色。 3.尺寸：中文字单字约2900*2900mm。 4.位置：4号汽机房头部外墙，中心标高约35m（涉及外墙高空作业）。 5.材料及安装：安装面板采用316不锈钢材质，厚度＞2mm；底板采用304不锈钢材质，厚度＞3mm，底板内布置加强筋；漆面涂层采用氟碳自清洁烤漆；面板固定采用buildex标迪自攻螺钉，安装间距＜150mm；底板固定采用＞φ12mm 304不锈钢螺栓，底板螺栓穿彩钢板固定在檩条上，横向安装间距＜300mm，纵向安装间距＜80mm，穿孔处结构胶密封。 6.保留浙能集团LOGO，利旧部分材料，拆除原有大字并安装新大字。
24 | 01B588 | #3、4石子煤棚回水沟制作 | 1.切割地面，打凿混凝土，垃圾清理，钢筋绑扎制作，木模板制作，垫层浇筑10cm，浇筑沟壁，拆模，面层光面修补，安装排水沟盖板 2.尺寸0.5mm*23m*0.2m | 项 | 2
25 | 01B589 | #3石子煤棚斜坡制作 | 1.切割地面，打凿混凝土，垃圾清理，砖胎膜砌筑，粉刷水泥砂浆，钢筋绑扎，浇筑混凝土，面层光面修补，防滑条制作 2.尺寸0.4mm*18m | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：土建提升-项目提升 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计