## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：安装工程设备提升-油漆提升 |  | 标段： | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
3.6 | 垂直运输保险增加费 | 垂直运输分部相应定额基期价格*5%
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：安装工程设备提升-油漆提升 |  | 标段： | 第 2 页 共 2 页
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程设备提升-油漆提升 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 油漆提升 | [8 empty] | 设备油漆工程量详表见附表5
1 | 01B570 | 汽机专业油漆提升 | 1.颜色及色号（按照Q/ZNZD2642最新企业标准）:艳绿（31G03） | m2 | 87.5
2 | 01B571 | 锅炉专业油漆提升 | 1.颜色及色号（按照Q/ZNZD2642最新企业标准）:大红（62R03）、乳白（42Y11）、大红（热态、62R03）、蓝色（冷态） | m2 | 104
3 | 01B572 | 电气专业油漆提升 | 1.颜色及色号（按照Q/ZNZD2642最新企业标准）:银灰色 | m2 | 10
4 | 01B573 | 环保专业油漆提升 | 1.颜色及色号（按照Q/ZNZD2642最新企业标准）:银灰色、黄色、天蓝色 | m2 | 2890
5 | 01B574 | 脚手架 | 1.脚手架搭设，需满足相关要求 | m3 | 6000
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程设备提升-油漆提升 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计

## 附表5 设备油漆工程量详表
汽机专业油漆需求统计
序号 | 机组 | 区域 | 设备名称 | 位置 | 面积（㎡） | 颜色及色号 | 备注
1 | #3/#4 | 汽机 | 凝结水减温水支管 | 0米层 | 15×2 | 艳绿（31G03） | 精处理前通道
2 | #3/#4 | 汽机 | 40㎥疏水扩容器减温水管道 | 0米层 | 20×2 | 艳绿（31G03）
5 | #3 | 汽机 | 低压凝汽器疏水立管减温水部分管道 | 0米层 | 1.5 | 艳绿（31G03）
6 | #3 | 汽机 | A/B凝结水泵密封水管道 | 0米层 | 2 | 艳绿（31G03）
7 | #3/#4机 | 汽机 | 钢制楼梯脚踏板首末台阶 | 0米-40米层 | 7.5×2 | 黄色 | 共计75块，每块油漆尺寸（长×宽，单位mm）：800×250
8 | 小计 | 单台机 |  |  | #3机46/#4机42.5
9 | 合计 | 两台机 |  |  | 87.5
锅炉专业油漆需求统计
序号 | 机组 | 区域 | 设备名称 | 位置 | 面积（㎡） | 颜色及色号 | 备注
13 | #3、#4机 | 锅炉 | A一次风机 | 0米一次风机区域 | 4 | 大红（62R03）、乳白（42Y11） | 联轴器罩壳红色，箭头白色
14 | #3、#4机 | 锅炉 | B一次风机 | 0米一次风机区域 | 4 | 大红（62R03）、乳白（42Y11） | 联轴器罩壳红色，箭头白色
15 | #3、#4机 | 锅炉 | A送风机 | 0米送风机区域 | 4 | 大红（62R03）、乳白（42Y1） | 联轴器罩壳红色，箭头白色
16 | #3、#4机 | 锅炉 | B送风机 | 0米送风机区域 | 4 | 大红（62R03）、乳白（42Y11） | 联轴器罩壳红色，箭头白色
17 | #3、#4机 | 锅炉 | A引风机 | 0米引风机区域 | 4 | 大红（62R03）、乳白（42Y11） | 联轴器罩壳红色，箭头白色
18 | #3、#4机 | 锅炉 | B引风机 | 0米引风机区域 | 4 | 大红（62R03）、乳白（42Y11） | 联轴器罩壳红色，箭头白色
19 | #3、#4机 | 锅炉/汽机 | #3、#4锅炉汽机管道支吊架冷热态标记 | 锅炉房1-12楼，汽机房 | 80 | 大红（热态、62R03），蓝色（冷态） | 需支吊架配合
20 | 小计 | 单台机 |  |  | 52
21 | 合计 | 两台机 |  |  | 104
电气专业油漆需求统计
序号 | 机组 | 区域 | 设备名称 | 位置 | 面积（㎡） | 颜色及色号 | 备注
1 |  |  | 200GIS线路光缆桥架 | 200GIS室外 | 10 | 银灰色
25 | 小计 | 单台机
26 | 合计 | 两台机 |  |  | 10
环保专业油漆需求统计
序号 | 机组 | 区域 | 设备名称 | 位置 | 面积（㎡） | 颜色及色号 | 备注
1 | #3、#4机组公用 | 二期灰库 | 二期灰库楼梯零米层至顶部 | 楼梯踏步板 | 200 | 银灰色、前后第一格黄色
2 | #3、#4机组公用 | 海水脱硫曝气池过道 | 海水脱硫曝气池过道 | 护栏 | 30 | 银灰色
3 | #3机组 | 吸收塔 | #3吸收塔楼梯零米层至顶部 | 楼梯踏步板及护栏 | 200 | 银灰色、前后第一格黄色
4 | #4机组 | 吸收塔 | #4吸收塔楼梯零米层至顶部 | 楼梯踏步板及护栏 | 200 | 银灰色、前后第一格黄色
5 | #3、#4机组公用 | 除雾器冲洗水箱 | 除雾器冲洗水箱 | 楼梯踏步板及护栏 | 20 | 银灰色、前后第一格黄色
6 | #3机组 | #3电除尘 | #3电除尘中间楼梯 | 楼梯踏步板及护栏 | 300 | 银灰色、前后第一格黄色
7 | #4机组 | #4电除尘 | #4电除尘中间楼梯 | 楼梯踏步板及护栏 | 300 | 银灰色、前后第一格黄色
8 | #3机组 | #3电除尘 | #3输灰仪用气储罐 | 罐体及底部支撑脚 | 20 | 天蓝色
9 | #4机组 | #4电除尘 | #4输灰仪用气储罐 | 罐体及底部支撑脚 | 20 | 天蓝色
10 | #3机组 | #3尿素水解器 | #3尿素水解器 | 本体外护板及底部支架 | 180 | 银灰色 | 人工铜丝打磨
11 | #4机组 | #4尿素水解器 | #4尿素水解器 | 本体外护板及底部支架 | 180 | 银灰色 | 人工铜丝打磨
12 | #3、#4机组公用 | #02尿素制氨除盐水箱 | #02尿素制氨除盐水箱 | 本体及底部支架 | 20 | 银灰色
13 | #3机组 | #3尿素溶液储存箱 | #3尿素溶液储存箱 | 楼梯踏步板及护栏 | 15 | 银灰色、前后第一格黄色
14 | #4机组 | #4尿素溶液储存箱 | #4尿素溶液储存箱 | 楼梯踏步板及护栏 | 15 | 银灰色、前后第一格黄色
15 | #3机组 | #3尿素溶液供给泵 | #3尿素溶液供给泵 | 底座 | 40 | 银灰色
16 | #4机组 | #4尿素溶液供给泵 | #4尿素溶液供给泵 | 底座 | 40 | 银灰色
17 | #3、#4机组公用 | #02尿素制氨疏水箱 | #02尿素制氨疏水箱 | 楼梯踏步板及护栏 | 10 | 银灰色、前后第一格黄色
18 | #3机组 | 稀释风系统 | 脱硝稀释风管 | 管道外壁 | 500 | 银灰色 | 需脚手架配合
19 | #4机组 | 稀释风系统 | 脱硝稀释风管 | 管道外壁 | 500 | 银灰色 | 需脚手架配合
20 | #3机组 | 脱硫脱硝、电除尘 | 爬梯 | 每层爬梯首步台阶和末级台阶 | 50 | 黄色
21 | #4机组 | 脱硫脱硝、电除尘 | 爬梯 | 每层爬梯首步台阶和末级台阶 | 50 | 黄色
22 | 小计 | 单台机
23 | 合计 | 两台机 |  |  | 2890
| 总计 |  |  |  | 3091.5