独立充电站委托运营管理方案

一、总体目标

为保障充电站安全、稳定、高效运营，明确委托运营单位与本公司之间的权责界面，规范运营管理行为，提升服务质量与运营效率，特制定本方案。本方案适用于所有具备运营管理能力的投标单位，作为委托运营框架合同的重要组成部分。

二、运营管理模式

本公司将充电站委托具备资质的第三方运营单位进行全面运营管理，涵盖以下四大模块：

1. 营销推广：包括营销策略制定、信息推送、活动组织等；

2. 运营服务：包括卫生管理、秩序管理、客户服务、费用结算、投诉处理、日常巡检等；

3. 运维管理：包括设备设施维护、隐患排查、巡检保养、故障处理、网络安全等；

4. 安全管理：包括安全生产责任制落实、风险管控、隐患排查、教育培训、应急管理等。

三、运营单位基本要求

应具备以下运营管理能力：

- 具备充电站运营管理经验及相关资质；

- 具备7×24小时客户服务与故障响应能力；

- 具备完善的线上线下巡检、运维、保养体系；

- 具备数据安全管理与信息系统运维能力；

- 具备安全生产管理与应急处理能力；

- 具备运营数据分析与经营复盘能力。

四、运营管理职责界面

| 序号 | 管理模块 | 事项说明 | 运营单位职责 | 本公司职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营销推广 | 运营复盘、经营诊断、营销活动 | 输出经营月报、季度复盘报告，评估经营状况，制定营销策略 | 监督营销推广执行，审核报告 |
| 2 | 运营服务 | 环境卫生、秩序管理、客户服务 | 负责卫生管理、秩序维护、7×24小时客服、投诉处理（24小时响应，48小时闭环） | 制定标准、监督检查及考核 |
| 3 | 运维管理 | 设备设施维护、隐患排查、保养 | 按等级响应故障，开展月度排查、季度巡检、半年度保养，输出运维报告 | 监督运维执行，审核报告，协助过保设备处理 |
| 4 | 安全管理 | 安全生产、应急管理、培训演练 | 落实安全责任制，开展隐患排查、安全培训、应急演练，配合迎检工作 | 监督安全执行，组织签订安全责任书 |
| 5 | 数据与信息系统管理 | 网络、数据、监控系统运维 | 保障系统网络安全，及时报修并协助处理运营商线路故障 | 监督信息系统运维与数据安全管理 |

五、运营管理规范要求

1. 运营单位平台运营服务要求

运营单位提供完善的充电站管理系统，包括但不限于充电数据监控、设备管理、财务管理、用户管理、报表统计等，充电站的各项数据可以满足运营人员诊断场站运营问题、提供和实施解决方案、跟踪后续效果，从而提高场站运营效率。

运营单位提供完善的平台信息维护服务，完善线上信息，能够帮助用户顺畅的寻站找桩。线上信息内容新增及优化包括但不限于电站地图打点、创建电站、电桩上架、计费单价、商铺图片、路书、地址、停车收费、电站配套指导等内容。

运营单位负责各类流量平台引流服务，包括但不限于高德、百度、货拉拉、新能源主机厂等。

运营单位负责政府有关充换电行业运营监管平台接入，包括（省、市平台，浙里充，安心充平台等）

充电站管理系统平台的调价功能满足准确性、时效性、灵活性的原则，可以根据场站本身和周围情况变化及时调整价格，满足以场站服务费收益最大化为目标，辅助场站经营者做价格决策。

充电站管理系统平台支持车牌检测识别、车牌用户匹配及实时占位检测功能，实现识别油车占位和电车非插枪占位，并将占位信息同步给app、运营平台等，并可以使用扬声器实时播报提醒的能力，具备站位超时收费的功能。

2.营销推广规范

运营单位应基于充电站定位及市场分析，制定年度、季度及月度营销推广计划，每月输出经营分析报告，定期（至少每季度一次）进行运营复盘，提出效能提升策略。

所有营销活动需遵守相关法律法规，确保宣传内容真实、准确。

3. 运营服务规范

    - 环境卫生:运营单位负责充电站环境卫生管理，卫生管理费用由招标方自行承担，运营单位须确保卫生质量达到以下标准，并接受招标方的监督与考核。

    - 场站环境卫生具体要求如下：

    - 休息室、卫生间干净整洁、无异味，物品摆放整齐；

    - 充电设施干净整洁、无粘贴物；

    - 场站内地面干净、整洁，无积水、杂物和油渍，电缆沟干净，盖板齐全；

    - 绿化区域无垃圾、杂物，绿植无枯死且修剪整齐；

    - 场站无过期广告、室外墙体表面不允许有其他污渍、喷绘或张贴未经许可的商业广告等；

    - 场站配置的消防器材箱体表面、推车式瓶体表面无积灰覆盖；

    - 垃圾桶外观干净，存放的垃圾不满溢。

秩序管理：落实秩序管理服务，确保充电枪线归位、急停按钮复位，及时发现并处理燃油车占位、充满未驶离等现象。

客户服务：提供7×24小时统一客服热线，支持业务咨询、投诉受理、故障报修。

客户投诉应在24小时内响应，48小时内处理闭环，并记录归档。

定期进行客户满意度调研。

费用结算：每月5日前提供清晰、准确的上月度对账单及费用明细，配合完成对账与结算工作。

- 巡检管理规范

运营单位提供巡检服务包含但不限于场站线下引导、环境卫生、场站设备运行状态场站消防安全设施点检、现场秩序、场站人员行为规范等，同时输出对应的巡检报告或台账。

日常线上巡检：每日通过运营平台远程检查所有充电桩运行状态，发现异常立即处理。

每周视频巡检：每周通过视频监控系统对站内卫生、秩序、安全情况进行一轮全覆盖检查。

月度现场运营巡检：每月对每个站点至少进行一次现场全面检查，内容包括但不限于：环境卫生、设施完好度、标识标牌、消防安全等，并提交报告。

季度运维巡检：每季度对每个站点至少进行一次专业性运维巡检，重点检查设备运行状态、电气安全、软件系统等，并提交报告。

5. 安全管理规范

运营单位落实安全责任制，开展隐患排查、安全培训、应急演练，配合迎检工作。

每年至少组织一次全员安全培训及一次专项应急演练（如消防、防汛、触电急救等）。

定期对站内消防器材、安全工器具进行检查和维护，确保其有效可用。

6. 数据与信息管理规范

运营单位负责运营平台、网络及监控系统的日常维护和安全保障，确保系统稳定运行。

按时提供本公司要求的各类运营、运维数据报表。

六、故障等级分类及处置要求

1.故障等级分类

| - 故障等级分类 | - 客户影响 | - 安全影响 | - 功能影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 重大故障 | - 1、新能源车在充电桩上被锁或受损的； - 2、出现订单丢失，计费不准等造成用户结算与实际情况偏差的； - 3、由于我方问题造成客户升级投诉（同一客户3次及以上报修）或发函的。 - 4、受到网络黑客攻击软件平台。 | - 1、充电桩出现“明火”或“打火”“烧毁”“糊味”“爆炸声”等安全警示信息的； - 2、充电桩相关器件绝缘部件脱落、金属体裸露的； - 3、出现水浸风险的。 - 4、平台瘫痪。 | - 1、同一区域24小时内无法充电的故障桩数大于等于10%的； - 2、同一区域出现充电效率低（如充电电流无法达到车端需求电流）的桩数大于等于30%的。 - 3、无法充电。 |
| - 较大故障 | - 充电过程频繁中断等影响用户体验的； - 由于我方问题造成客户口头或电话投诉的。 | - 1、第三方检测机构检测出存在安全的隐患； - 2、由于保护性措施失效导致的安全隐患。 | - 1、同一区域24小时内无法充电的故障桩数大于等于5%，小于10%的； - 2、同一区域出现充电效率低（如充电电流无法达到车端需求电流）的桩数大于等于10%，小于30%的。 |
| - 一般故障 | - 其他客户可接受约定时间处理的故障。 | 其他未见明显安全隐患的故障。 | - 1、同一区域24小时内无法充电的故障桩数小于5%的； - 2、同一区域出现充电效率低（如充电电流无法达到车端需求电流）的桩数小于10%的； - 3、其他客户可接受约定时间处理的故障。 |

- 故障时效与通报机制

| 故障等级分类 | 响应时限 | 处理时限 | 分析时限 | 通报级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大故障 | 7*24小时，30分钟响应 | 24小时完成 | 48小时提供分析报告，并发至本公司 | 试组织架构而定 |
| 较大故障 | 8:30-20:00，30分钟响应；20:00-次日8:30次日10点前响应 | 48小时完成（驻点区域），72小时完成（非驻点区域） | 视客户需求 | 试组织架构而定 |
| 一般故障 | 8:30-20:00，30分钟响应；20:00-次日8:30次日10点前响应 | 72小时完成 | 视客户需求 | 试组织架构而定 |

七、考核机制

本公司将根据运营单位是否按本方案执行各项运营管理内容进行考核，未达标项将按合同约定进行处理。

运营单位违反《委托运营服务细则独立充电站委托运营管理方案》的，招标人每发现一次，视情节轻重扣200-1000元，在月度服务费中扣除。

八、附则

本方案为委托运营框架合同的附件，具体执行细节可在合同中进一步明确。本公司保留根据实际运营情况对本方案进行优化调整的权利。