# 充电站平台运营服务

  - 投标人提供完善的充电站管理系统，包括但不限于充电数据监控、设备管理、财务管理、用户管理、报表统计等，充电站的各项数据可以满足运营人员诊断场站运营问题、提供和实施解决方案、跟踪后续效果，从而提高场站运营效率。

  - 投标人提供完善的平台信息维护服务 ，完善线上信息，能够帮助用户顺畅的寻站找桩。线上信息内容新增及优化包括但不限于电站地图打点、创建电站、电桩上架、计费单价、商铺图片、路书、地址、停车收费、电站配套指导等内容。

  - 投标人负责各类流量平台引流服务，包括但不限于高德、百度、货拉拉、新能源主机厂等。

  - 投标人负责政府有关充换电行业运营监管平台接入，包括（省、市平台，浙里充，安心充平台等）

  - 充电站管理系统平台的调价功能满足准确性、时效性、灵活性的原则，可以根据场站本身和周围情况变化及时调整价格，满足以场站服务费收益最大化为目标，辅助场站经营者做价格决策。

  - 充电站管理系统平台支持车牌检测识别、车牌用户匹配及实时占位检测功能，实现识别油车占位和电车非插枪占位，并将占位信息同步给app、运营平台等，并可以使用扬声器实时播报提醒的能力，具备站位超时收费的功能。

# 充电站现场管理服务

  - 环境卫生管理服务

    - 发标人负责充电场站卫生管理费用，根据单站实际需求双方可签署补充协议对场站卫生频次和费用进行约定。

    - 场站卫生具体要求如下：

休息室、卫生间干净整洁、无异味，物品摆放整齐；

充电设施干净整洁、无粘贴物；

场站内地面干净、整洁，无积水、杂物和油渍，电缆沟干净，盖板齐全；

绿化区域无垃圾、杂物，绿植无枯死且修剪整齐；

场站无过期广告、室外墙体表面不允许有其他污渍、喷绘或张贴未经许可的商业广告等；

场站配置的消防器材箱体表面、推车式瓶体表面无积灰覆盖；

垃圾桶外观干净，存放的垃圾不满溢。

秩序管理服务

针对有人值守的场站，场站人员负责标识标牌、地锁等配套设施清洁设备充电枪头复位、急停按钮复位、设施设备故障反馈场站充电车位管理，场站车位秩序管理等。

  - 场站巡检服务

投标人提供巡检服务包含但不限于场站线下引导、环境卫生、场站设备运行状态场站消防安全设施点检、现场秩序、场站人员行为规范等，同时输出对应的巡检报告或台账。

  - 场站人员管理服务

    - 投标人负责场站人员的日常管理与培训。

    - 投标人根据招标人需求进行场站人员配置，场站人员费用由投标人负责。

# 充电站设备维保服务

    - 投标人负责提供设备维护服务，具体参照充电设备运维条款。

    - 投标人具备设备运行数据的监控与订单分析，及时预警，保障设备高质量运行的能力。投标人安排专人负责设备运维端的交付指标跟踪，不达标项主动协调运维处理。

# 充电站营销服务

投标人根据场站实际情况，建立可量化的监控指标，运营过程中精准定位问题，并采取相应动作，每月做一次运营复盘汇报。

投标人负责电站经营诊断，根据场站经营数据及调研，评估场站经营现况，挖掘场站存在的风险问题。

投标人根据场站低效根因问题，输出针对性的解决方案，并根据方案进行日常的资源扶持。

投标人负责制定营销活动，通过举办开业、发布会等品牌公关活动，增加招标人方站点的品牌、口碑宣传力度，达到高效传播效果，提升场站热度，扩大品牌知名度。

# 客诉服务

投标人负责提供客诉承接，提供400电话客服，7*24小时，在线客服。

投标人负责客诉处理，对客诉问题进行响应，并闭环解决。

投标人安排专人负责APP低分评价的回复与治理。

客诉问题包含但不限于APP使用问题、进出站、占位、桩体客观问题、场站管理、设备故障、费用结算、公关投诉等。

# 评价与改进

评价指标要求

充电桩完好率不小于90%。

充电桩检定合格率100%。

投诉处理率100%。

投标人违反《委托运营服务细则》的，招标人每发现一次，视情节轻重扣200-1000元，在月度服务费中扣除。

评价指标计算方法查看附录A。

（规范性附录）
评价指标计算方法

# 充电桩完好率

充电桩每年正常运营小时数与总运营小时数之比。计算见式（C.1）：

(C.1)

式中：

A1──充电桩完好率；

B1──充电桩每年正常运营小时数，单位为小时；

C1──充电桩每年总运营小时数，单位为小时。

# 充电桩检定合格率

被检查合格的充电桩枪数与被检查充电桩枪总数之比。计算见式（C.2）：

(C.3)

式中：

A3──充电桩检定合格率；

B3──被检查合格的充电桩枪数，单位为个；

C3──被检查充电桩枪总数，单位为个。

# 投诉处理率

已经处理的服务有效投诉次数与服务有效投诉总数之比。计算见式（C.5）：

(C.4)

式中：

A4──投诉处理率；

B4──已处理的服务有效投诉次数，单位为次；

B3──服务有效投诉总数，单位为次。