## 表-07-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电总箱 2、型号：1NN1 3、含元器件，详见系统图 4、安装方式：落地安装 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱 2、型号：1AL1 3、含元器件，详见系统图 4、安装方式：底距地1.8m安装 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱 2、型号：2AL1 3、含元器件，详见系统图 4、安装方式：底距地1.8m安装 | 台 | 1
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：会议室配电箱 2、型号：1AL2 3、含元器件，详见系统图 4、安装方式：底距地1.5m安装 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：小会议室配电箱 2、型号：2AL2 3、含元器件，详见系统图 4、安装方式：底距地1.5m安装 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：应急照明配电箱 2、型号：1EL1 3、含元器件，详见系统图 4、安装方式：底距地1.5m安装 | 台 | 1
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：空调配电箱 2、型号：1KL1 3、含元器件，详见系统图 4、安装方式：底距地1.5m安装 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：空调配电箱 2、型号：2KL1 3、含元器件，详见系统图 4、安装方式：底距地1.5m安装 | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称：厨房配电箱 2、型号：1CN1 3、含元器件，详见系统图 4、安装方式：底距地1.5m安装 | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称：离心风机控制箱 2、含元器件，详见系统图 3、安装方式：底距地1.5m安装 | 台 | 1
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1、名称：厨房平时风机控制箱 2、含元器件，详见系统图 3、安装方式：底距地1.5m安装 | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1、名称：厨房电箱（含220V/380V空气开关） 2、含元器件，详见图纸 3、安装方式：底距地1.5m安装 | 台 | 1
13 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称：排气扇 2、型号：300*300 3、规格：40W 4、安装方式：吸顶安装 | 个 | 2
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:AP86K11-10N 3.安装方式:距地1.3m明装 | 个 | 9
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
15 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:AP86K21-10N 3.安装方式:距地1.3m明装 | 个 | 13
16 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联三控开关 2.规格:AP86K31-10N 3.安装方式:距地1.3m明装 | 个 | 22
17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:10A 3.安装方式:距地0.3m明装 | 个 | 163
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:16A 3.安装方式:距地2.2m明装 | 个 | 25
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:热水器插座 2.规格:20A 3.安装方式:距地2.2m明装 | 个 | 1
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
20 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:柜式空调插座 2.规格:16A 3.安装方式:距地0.3m明装 | 个 | 7
21 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:地插 2.规格:16A 3.安装方式:埋地/根据家具情况安装 | 个 | 4
22 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:卫生间插座，带防溅型盖板 2.规格:16A 3.安装方式:距地1.5m嵌墙安装 | 个 | 2
23 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:厨房插座 2.规格:220V/10A/2kw 3.安装方式:底距地0.45m/2.8m安装 | 个 | 10
24 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:厨房插座 2.规格:220V/16A/3kw 3.安装方式:底距地0.45m/1.2m安装 | 个 | 4
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
25 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:防水盖插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:底距地1.15m或矮墙顶下0.1m | 个 | 4
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZN-YJV-3*2.5 | m | 7.83
27 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4x2.5+1x2.5 | m | 16.38
28 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4x4+1x4 | m | 11
29 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4x6+1x6 | m | 49.15
30 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4x10+1x10 | m | 72.29
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
31 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4*35+1*16 | m | 20.55
32 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4*70+1*35 | m | 28.89
33 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4*185 | m | 150
34 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 20
35 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 | 个 | 2
36 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 2
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
37 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 2
38 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 SC100 2、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 1.5
39 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 SC40 2、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 7.68
40 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 SC32 2、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 2.72
41 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 SC25 2、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 17.44
42 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 SC20 2、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 192.78
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
43 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 PC20 2、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 1038.58
44 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 PC20 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 559.23
45 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 PC25 2、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 58.31
46 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 PC25 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 31.4
47 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：200*100 | m | 94.67
48 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：100*50 | m | 16.31
49 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、配线形式：铜芯绝缘导线 BV2.5 | m | 3300.76
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
50 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、配线形式：铜芯绝缘导线 BVR2.5 | m | 1617.37
51 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、配线形式：铜芯绝缘导线 BV4 | m | 206.96
52 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、配线形式：铜芯绝缘导线 BVR4 | m | 103.48
53 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：穿多芯软导线 2、配线形式：ZN-RYJS-2x2.5 | m | 198.42
54 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、配线形式：铜芯绝缘导线 BV2.5 | m | 1109.12
55 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、配线形式：铜芯绝缘导线 BVR2.5 | m | 554.56
56 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、配线形式：铜芯绝缘导线 BV4 | m | 282.84
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
57 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、配线形式：铜芯绝缘导线 BVR4 | m | 141.42
58 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：塑料开关盒、插座盒 2、安装形式：明装 | 个 | 255
59 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：明装 | 个 | 220
60 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、安装形式：明装 | 个 | 29
61 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：防水防尘吸顶灯（含光源） 2、型号：LED 3、规格：11W 4、安装形式：吊顶安装 | 套 | 6
62 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：室外雨棚灯（含光源） 2、型号：LED 3、规格：13W 4、安装形式：吊顶安装 | 套 | 5
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
63 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：红外感应灯（含光源） 2、型号：LED 3、规格：11W 4、安装形式：吊顶安装 | 套 | 30
64 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、名称：声光感应应急吸顶灯（含光源） 2、型号：LED 3、规格：6W，DC24V 4、安装形式：底距地2.5m壁挂 | 套 | 16
65 | 030412001005 | 普通灯具 | 1、名称：消防应急照明壁灯（含光源） 2、型号：LED 3、规格：3W，DC24V 4、安装形式：底距地2.5m壁挂 | 套 | 5
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
66 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：方向标志灯（含光源） 2、型号：LED 3、规格：1W，DC24V 4、安装形式：底距地0.5m壁装/2.8m吊装 | 套 | 14
67 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：多信息复合方向标志灯具（双面）（含光源） 2、型号：LED 3、规格：1W，DC24V 4、安装形式：2.8m吊装 | 套 | 3
68 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口标志灯（含光源） 2、型号：LED 3、规格：1W，DC24V 4、安装形式：底距门框0.1m壁装 | 套 | 4
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
69 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯（含光源） 2、型号：LED 3、规格：1W，DC24V 4、安装形式：底距门框0.1m壁装 | 套 | 5
70 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：600*600平板灯（含光源） 2、型号：LED 3、规格：48W 4、安装形式：吊顶安装 | 套 | 119
71 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：600*600防水平板灯（含光源） 2、型号：LED 3、规格：36W 4、安装形式：吊顶安装 | 套 | 8
72 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：单管荧光灯（含光源） 2、型号：T5 3、规格：35W 4、安装形式：吸顶安装 | 套 | 5
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
73 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：一般铁构件制作安装 | kg | 604.19
74 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架手工除轻锈、刷防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 604.19
75 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
76 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：室内 5、安装形式：明敷 | m | 6
77 | 030409002002 | 接地母线 | 接地网安装 利用地梁钢筋 | m | 140.71
78 | 030409003001 | 避雷引下线 | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 56
79 | 030409005001 | 避雷网 | Φ12镀锌圆钢避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 135.9
80 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：总等电位端子箱MEB | 台 | 1
81 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌电缆井800*800*1000，含球墨铸铁井盖 | 座 | 1
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 17 页 共 17 页
合 计
表—07-1

## 表-08-1 施工技术措施项目清单与计价表
施工技术措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：办公楼-办公楼电气 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
技术措施
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08-1