## 表-07-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：隔离围栏和围墙-降尘喷雾 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
降尘喷雾系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:塑料管 2.材质、规格:PPR DN32 | m | 301
2 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:喷头 2.材质、规格:黄铜，DN15 | 个 | 301
3 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:水泵 2.规格:扬程35m，流量60m3/h | 台 | 1
4 | 030404017015 | 配电箱 | 1、名称：水泵配电箱 2、安装方式：落地安装 | 台 | 1
本页小计
合 计
表—07-1

## 表-08-1 施工技术措施项目清单与计价表
施工技术措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：隔离围栏和围墙-降尘喷雾 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
技术措施
1 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08-1