一.工程概况： 1.工程名称：台州临港热电有限公司扩建项目厂区零星工程。 2.工程地点：浙江省化学原料药基地临海园区，东海第四大道北侧、南洋六路西侧。 3.工程规模：扩建1台240t/h高温高压循环流化床锅炉、1台30MW背压式汽轮发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置；本项目为台州临港热电有限公司扩建项目厂区零星工程。 二.编制范围 总包单位办公楼、新建临时材料库（材料库、检修车间）、新建点火油库、施工场地永临结合道路、施工给排水系统、厂区临时围栏和围挡、厂区临时照明、施工出入口、五牌二图、其他零星工程、厂区部份拆除项目；具体范围及内容详见技术规范书、施工图纸及工程量清单等。 三.编制依据 1.浙江东都建筑设计研究院有限公司和浙江城建煤气热电设计院股份有限公司设计的工程设计图纸（电子版本）； 2.工程招标文件； 3.《台州临港热电有限公司扩建工程概念设计服务项目勘察报告》； 4.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及相关补充规定； 6.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及相关补充解释。 7.与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和解释。 四.工程质量、工期、材料、施工等要求： 1.工程质量：根据招标文件要求； 2.工期：详见招标文件要求； 3.具体材料、施工要求详见图纸及招标文件技术规范中具体要求； 4.本工程不计价甲供材料：无。 五.费率要求 本工程采用“一般计税方法”： - 1.取费基数：人工费+机械费。 - 2.税金：费率按9%计算。 六.通用说明 1.工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范、清单说明及其组成文件等资料结合起来理解或解释。 2.为方便投标人报价与工程结算，本工程量清单在编制时适度的细化了项目特征。 3.工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位均为mm。 4.项目名称中除注明规格、厚度、高度之外，未注明的均为综合规格、厚度、高度等。 5.清单项目特征描述扼要的说明了主要工作内容，次要工序、相应配件虽未一一列出，投标人在投标报价时均应考虑。 七.编制情况说明 1.土石方开挖及回填清单工程量均按2018版浙江省预算定额的计算规则计算；红线内土方考虑场地利用以后余土外运及处置，外运运距投标单位综合考虑，处置需满足当地文件规定，清单位于材料库； 2.砼采用商品混凝土，是否泵送投标单位自行考虑； 3.本工程大型机械进退场及安拆、施工排水、降水统一计入“办公楼”技术措施费内； 4.本工程门窗、钢结构等清单报价应包含二次深化设计图的绘制、审核、出图费； 5.钢结构吊装及安装措施增加费由施工单位自行考虑，若实际吊装专项方案与投标时不同，视施工单位在投标时已综合考虑，结算时不作调整； 6.永临结合道路范围为厂区东侧场地硬化阴影线范围； 7.电动葫芦及其配电箱、轨道（梁）利旧，仅计算安拆费。 八.其他有关事项的说明： 1.各投标单位在进行综合单价报价时必须结合图纸、施工规范、技术标准、图集、地质勘查报告、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合图纸详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。 2.投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。 3.本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 4.投标人必须充分考虑与各配套单位的协调配合，费用综合考虑计入报价。