## 文档描述说明
GIS系统部署后，需要按照统一EXCEL格式将探测数据导入系统，现规范化探测成果数据。 探测成果数据提交时需要同步提交该工程点线描述性EXCEL文档，相应填写要求如下
一、总体填写要求：
1.点表中的本点号必须唯一；
2.点表中的坐标必须唯一，不能重复（即使实际是同一坐标，在制作点线表时必须进行偏移，偏移量为1毫米）；
3.线表中的本点号、上点号必须唯一；
4.线表中的本点号、上点号必须都在点表的本点号中；点表中的本点号必须都在线表的本点号，上点号中；
5.线表中本点号、上点号、管径、材质、压力等级不能为空；点表中本点号、设备类型、压力等级、X、Y不能为空；
6.有关日期信息的单元格格式必须为日期型XXXX/XX/XX；
7.点线表模版EXCEL文件下载后需要修改文件名，每次导入时EXCEL文件名称不能重复。 （点线表excel的名称可以根据工程编号进行命名，每次导入系统时，excel名称不能重复。）
8.点表中“阀门特有属性”字段属于阀门特有；“调压箱特有属性”属于调压箱特有；其他设备不会将这些信息导入到系统中。
9.X、Y数值为各公司地方坐标值，小数点保留3位。

## 线表
管段编号 | 本点号 | 上点号 | 管线类型 | 管径 | 材质 | 埋深(m) | 本点高程(m) | 上点高程(m) | 压力等级 | 铺设方式 | 铺设年份 | 工程名称 | 工程编号 | 所属道路/单位 | 备注
PH00001 | 10002 | 10001 | 市政 | 200 | PE80 | 1 | 3.52 | 3.5 | 中压 | 直埋 | 2014-01-01 | XX天然气管道工程 | XXXX | XXX
公司前2位首字母+数字5位数编号 | 可根据各公司或测绘单位编号规则自定义 | 根据测绘顺序，与本点号连接管段的上一点位编号 | 市政、小区、工业、公建 | 必须为数值型 | PE80、PE100、无缝钢管、螺纹焊管、镀锌钢管、不锈钢管、奥氏体不锈钢管、球墨铸铁 | 必须为数值型 | 必须为数值型 | 必须为数值型 | 低压、中压、次高压、高压 | 直埋、顶管、定向钻、架空 | 工程竣工年份 | 实际工程项目名称 | 实际工程编号 | 市政管线填沿线道路名称，工业、公建自进口阀门（含）起填用户单位名称
| 必填 | 必填 |  | 必填 | 必填 |  |  |  | 必填
注：必填项为点线表导入时必须填入的项目，其他项可在导入后补录。
|  |  | 注意： | 必填项在导入时必须填写，否则无法导入

## 点表
通用属性 | [17 empty] | 阀门特有属性 |  |  | 调压箱特有属性
本点号 | X | Y | 地面高程(m) | 埋深/标高(m) | 设备类型 | 设备编号 | 材质 | 压力等级 | 所属地点 | 工程名称 | 工程编号 | 运行状态 | 生产厂家 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 竣工年份 | 阀门种类 | 阀门开关 | 公称直径 | 结构类型 | 控制范围 | 进口压力 | 出口压力 | 额定流量 | 备注
可根据各公司或测绘单位编号规则自定义 | 测绘坐标 | 测绘坐标 | 必须为数值型 | 必须为数值型 | 填写内容见下列设备库 | 根据设备命名规则编号 | PE80、PE100、无缝钢管、螺纹焊管、镀锌钢管、不锈钢管、奥氏体不锈钢管、球墨铸铁 | 低压、中压、次高压、高压 | 市政设备填道路名称，其他填用户单位名称 | 实际工程名称 | 实际工程编号 | 运行、停止、预留、废弃 |  |  |  |  | 工程竣工年份 |  | 开、关 | 必须为数值型 | 单路、2+0、2+1 |  | 必须为数值型 | 必须为数值型 | 必须为数值型
必填 | 必填 | 必填 |  |  | 必填 |  |  | 必填
注：必填项为点线表导入时必须填入的项目，其他项可在导入后补录。
|  |  | 注意： | 1.黄色调整列表，在正式导入数据时，必须删除
|  |  |  | 2.现在系统中的点设备有（如右侧），再填写点表时，点设备只能如右侧列表。如果需新增设备，得提前联系，需要改配置 | 三通 | 测流点
[5 empty] | 四通 | 测压点
[5 empty] | 变材点 | 入地点
[5 empty] | 变径点 | 套筒
[5 empty] | 变深点 | 接头
[5 empty] | 出地点 | 非探测区
[5 empty] | 阀门 | 公福用户
[5 empty] | 非普查 | 表
[5 empty] | 穿越点 | 放散管
[5 empty] | 管帽 | 牺牲阳极
[5 empty] | 探测点 | 入户
[5 empty] | 弯头 | 燃气井
[5 empty] | 预留口 | 商业用户
[5 empty] | 直线点 | 绝缘法兰
[5 empty] | 转折点 | 绝缘接头
[5 empty] | 凝水缸 | 门站
[5 empty] | 调压箱 | 加气站
[5 empty] | 调压柜 | 补偿器
[5 empty] | 检修井 | 储配站
[5 empty] | 流量计 | 电动阀
[5 empty] | 出地点 | 高压调压
[5 empty] | 直埋点 | 高中压场站
[5 empty] | 立管点 | 居民小区
[5 empty] | 阀门井 | 工业用户
[5 empty] | 阀室 | PE球阀
[5 empty] | 上翻点 | 阴保桩
[5 empty] | 出土点 | 钢球阀
[5 empty] | 入土点 | 多通
[5 empty] | 下翻点 | 直通
套管