## 表计统计
表计清单
序号 | 电站名称 | 类型 | 规格型号 | 数量
1 | 金田铜业光伏电站 | 电压表 | PZ7777-3ST | 7
|  | 电流表 | PD7777-3S | 5
|  | 电流表 | PA7777-3ST | 35
|  | 合计 |  | 47
2 | 金田新材料光伏电站 | 电压表 | PZ7777-3ST | 7
|  | 电流表 | PD7777-3S | 5
|  | 电流表 | PA7777-3ST | 35
|  | 合计 |  | 47
3 | 京九光伏电站 | 电压表 | 6L2-V | 48
|  | 电流表 | 6LX-A | 18
|  | 电流表 | PA21-1AA0L-1T | 27
|  | 温湿度计 | 得力 | 2
|  | 合计 |  | 95
4 | 舟山中远光伏电站 | 电压表 | 6L2型 500/5 | 27
|  | 电压表 | 6L2型 150/5 | 9
|  | 电流表 | 6L2型 10k/100 | 9
|  | 合计 |  | 45
5 | 梦想小镇光伏 | 电流表 | WK-3D3 | 2
|  | 电压表 | WK-3D3 | 2
|  | 合计 |  | 4
6 | 建德朝阳光伏 | 电压表 | CHNT 6L2型 | 16
|  | 电流表 | CHNT 6L2型 3000/5A（21个）6L2型 200/5A（4个） | 25
|  | 合计 |  | 41
7 | 杭州新太光伏 | 电压表 | FY194E-9S4 | 12
|  | 电压表 | AMC96L-E4/HKC | 10
|  | 电压表 | CHNT | 3
|  | 电压表 | GB/T7676-98 | 2
|  | 电流表 | GB/T7676-98 | 2
|  | 电流表 | GB7676-98 | 36
|  | 合计 |  | 65
8 | 磐能光伏站 | 电压表 | PD204U-1（单相）*2 PD204U-4（三相）*1 | 3
|  | 电压表 | PD204U-1（单相） | 1
|  | 电压电流表 | JLCL-3 | 1
|  | 电压表、电流表 | PD204U-1（电压单相）*2 PD204I-1（电流单相）*1 | 3
|  | 多功能表 | AMC72L-E4/KC | 1
|  | 多功能表 | KF72EY | 7
|  | 温湿度计 | WHD46-22/C | 7
|  | 温湿度计 | JS408 | 2
|  | 温湿度计 | JS408 | 2
|  | 合计 |  | 27

## 防雷检测统计
防雷检测清单
序号 | 场站名称 | 检测地点 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 金田铜业光伏电站 | 开关站 | 36 | 点
|  | 光伏矩阵 | 116 | 点
|  | 箱变 | 32 | 点
|  | 逆变器/汇流箱 | 87 | 点
2 | 金田新材料光伏电站 | 开关站 | 10 | 点
|  | 光伏矩阵 | 40 | 点
|  | 箱变 | 18 | 点
|  | 逆变器/汇流箱 | 28 | 点
3 | 京九光伏电站 | 配电室 | 22 | 点
|  | 光伏矩阵 | 591 | 点
|  | 箱变 | 18 | 点
|  | 爬梯 | 16 | 点
|  | 配电室接地网 | 6 | 点
4 | 舟山中远光伏电站 | 开关站 | 18 | 点
|  | 光伏矩阵 | 85 | 点
|  | 箱变 | 20 | 点
|  | 逆变器/汇流箱 | 70 | 点
5 | 梦想小镇光伏 | #1并网点 | 1 | 点
|  | #2并网点 | 1 | 点
|  | #3并网点 | 1 | 点
|  | 逆变器 | 40 | 点
|  | 光伏矩阵 | 70 | 点
6 | 建德朝阳光伏 | #1并网点 | 3 | 点
|  | #2并网点 | 2 | 点
|  | #3并网点 | 2 | 点
|  | 箱变及逆变器 | 7 | 点
|  | 光伏矩阵 | 220 | 点
7 | 杭州新太光伏 | #1并网点 | 3 | 点
|  | #2并网点 | 3 | 点
|  | 箱变及逆变器 | 10 | 点
|  | 光伏矩阵 | 200 | 点
8 | 磐能光伏站 | 开光站 | 42 | 点
|  | 方山区块 | 77 | 点
|  | 滚涛区块 | 33 | 点

## 金田铜业
金田铜业表计清单
序号 | 类型 | 规格型号 | 数量
1 | 电压表 | PZ7777-3ST | 7
2 | 电流表 | PD7777-3S | 5
3 | 电流表 | PA7777-3ST | 35
合计 |  |  | 47
金田铜业防雷检测清单
序号 | 场站名称 | 检测地点 | 数量 | 单位 | 检测次数/年 | 位置 | 备注
1 | 金田铜业光伏电站 | 开关站 | 36 | 点 | 1
2 |  | 光伏矩阵 | 116 | 点 | 1
3 |  | 箱变 | 32 | 点 | 1
4 |  | 逆变器/汇流箱 | 87 | 点 | 1

## 金田新材料
金田新材料表计清单
序号 | 类型 | 规格型号 | 数量
1 | 电压表 | PZ7777-3ST | 7
2 | 电流表 | PD7777-3S | 5
3 | 电流表 | PA7777-3ST | 35
合计 |  |  | 47
XXX防雷检测清单
序号 | 场站名称 | 检测地点 | 数量 | 单位 | 检测次数/年 | 位置 | 备注
1 | 金田新材料光伏电站 | 开关站 | 10 | 点 | 1
2 |  | 光伏矩阵 | 40 | 点 | 1
3 |  | 箱变 | 18 | 点 | 1
4 |  | 逆变器/汇流箱 | 28 | 点 | 1

## 永修京久
永修京九表计清单
序号 | 类型 | 规格型号 | 数量
1 | 电压表 | 6L2-V | 48
2 | 电流表 | 6LX-A | 18
3 | 电流表 | PA21-1AA0L-1T | 27
4 | 温湿度计 | 得力 | 2
合计 |  |  | 95
永修京九防雷检测清单
序号 | 场站名称 | 检测地点 | 数量 | 单位 | 检测次数/年 | 位置 | 备注
1 | 京九光伏电站 | 配电室 | 22 | 点 | 1
|  | 光伏矩阵 | 591 | 点 | 1
|  | 箱变 | 18 | 点 | 1
|  | 爬梯 | 16 | 点 | 1
|  | 配电室接地网 | 6 | 点 | 1

## 舟山中远
舟山中远表计清单
序号 | 类型 | 规格型号 | 数量
1 | 电压表 | 6L2型 500/5 | 27
2 | 电压表 | 6L2型 150/5 | 9
3 | 电流表 | 6L2型 10k/100 | 9
合计 |  |  | 45
舟山中远防雷检测清单
序号 | 场站名称 | 检测地点 | 数量 | 单位 | 检测次数/年 | 位置 | 备注
1 | 舟山中远光伏电站 | 开关站 | 18 | 点 | 1
2 |  | 光伏矩阵 | 85 | 点 | 1
3 |  | 箱变 | 20 | 点 | 1
4 |  | 逆变器/汇流箱 | 70 | 点 | 1

## 梦想小镇
梦想小镇表计清单
序号 | 类型 | 规格型号 | 数量
1 | 电流表 | WK-3D3 | 2
2 | 电压表 | WK-3D3 | 2
合计 |  |  | 4
XXX防雷检测清单
序号 | 场站名称 | 检测地点 | 数量 | 单位 | 检测次数/年 | 位置 | 备注
1 | 梦想小镇光伏 | #1并网点 | 1 | 点 | 1 | 地面
2 |  | #2并网点 | 1 | 点 | 1 | 地面
3 |  | #3并网点 | 1 | 点 | 1 | 地面
4 |  | 逆变器 | 40 | 点 | 1 | 屋面
5 |  | 光伏矩阵 | 70 | 点 | 1 | 屋面

## 建德朝阳
建德朝阳表计清单
序号 | 类型 | 规格型号 | 数量
1 | 电压表 | CHNT 6L2型 | 16
2 | 电流表 | CHNT 6L2型 3000/5A（21个）6L2型 200/5A（4个） | 25
合计 |  |  | 41
XXX防雷检测清单
序号 | 场站名称 | 检测地点 | 数量 | 单位 | 检测次数/年 | 位置 | 备注
1 | 建德朝阳光伏 | #1并网点 | 3 | 点 | 1
2 |  | #2并网点 | 2 | 点 | 1
3 |  | #3并网点 | 2 | 点 | 1
4 |  | 箱变及逆变器 | 7 | 点 | 1 | 4个位置
5 |  | 光伏矩阵 | 220 | 点 | 1 | 5个屋面

## 杭州新太
杭州新太表计清单
序号 | 类型 | 规格型号 | 数量
1 | 电压表 | FY194E-9S4 | 12
2 | 电压表 | AMC96L-E4/HKC | 10
3 | 电压表 | CHNT | 3
4 | 电压表 | GB/T7676-98 | 2
5 | 电流表 | GB/T7676-98 | 2
5 | 电流表 | GB7676-98 | 36
合计 |  |  | 65
XXX防雷检测清单
序号 | 场站名称 | 检测地点 | 数量 | 单位 | 检测次数/年 | 位置 | 备注
1 | 杭州新太光伏 | #1并网点 | 3 | 点 | 1
2 |  | #2并网点 | 3 | 点 | 1
3 |  | 箱变及逆变器 | 10 | 点 | 1 | 屋面
4 |  | 光伏矩阵 | 200 | 点 | 1 | 屋面

## 金华磐安
金华磐安表计清单
序号 | 类型 | 规格型号 | 数量
1 | 电压表 | PD204U-1（单相）*2 PD204U-4（三相）*1 | 3 | UPS电源屏
2 | 电压表 | PD204U-1（单相） | 1 | 通信电源屏
3 | 电压电流表 | JLCL-3 | 1 | 交流电源屏
4 | 电压表、电流表 | PD204U-1（电压单相）*2 PD204I-1（电流单相）*1 | 3 | 直流充电屏
5 | 多功能表 | AMC72L-E4/KC | 1 | 站内储能舱
6 | 多功能表 | KF72EY | 7 | 7台箱变
7 | 温湿度计 | WHD46-22/C | 7 | 7台箱变
8 | 温湿度计 | JS408 | 2 | 一次舱
9 | 温湿度计 | JS408 | 2 | 二次舱
合计 |  |  | 27
磐能光伏站防雷检测清单
序号 | 场站名称 | 检测地点 | 数量 | 单位 | 检测次数/年 | 位置 | 备注
1 | 磐能光伏站 | 开光站 | 42 | 点 | 1 | 陆地
2 |  | 方山区块 | 77 | 点 | 1 | 陆地
3 |  | 滚涛区块 | 33 | 点 | 1 | 陆地