## 安装汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程 |  | 金额单位;元
序号 | 项目内容 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
3 | 其他项目
合计

## 安装分部分项
【表E.2.1】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程 | [7 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价（含税） | 合价
|  | 一、零星维修 | [6 empty] | 1.09
1 | 030305001001 | 联合平台 | 1、金属结构安装 平台、扶梯、栏杆钢结构制作、安装 2、放样、号料、切割、剪切、调直、型钢煨制、坡口、修口、组对、焊接、吊装就位、找正、焊接、垫铁点固、紧固螺栓。 3、具体要求详见技术规范书 | t | 1 |  |  |  | 0
2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆10mm2及以下（双芯、单芯）敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 2000 |  |  |  | 0
3 | 030409001002 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆10mm2及以下（三芯及以上）敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 12000 |  |  |  | 0
4 | 030409001003 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆25mm2及以下（三芯及以上）敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 2000 |  |  |  | 0
5 | 030409001004 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆35mm2及以下（三芯及以上）敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 1500 |  |  |  | 0
6 | 030409001005 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆70mm2及以下（三芯及以上）敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 2000 |  |  |  | 0
7 | 030409001006 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆120mm2及以下（三芯及以上））敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 1700 |  |  |  | 0
8 | 030409001007 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆185mm2及以下（三芯及以上）敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 750 |  |  |  | 0
9 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面10mm2及以下双芯、单芯）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 30 |  |  |  | 0
10 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面10mm2及以下三芯及以上））制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 300 |  |  |  | 0
11 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面25mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 100 |  |  |  | 0
12 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面35mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
13 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面120mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 | 个 | 45 |  |  |  | 0
14 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面240mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
15 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1、电力电缆冷（热）缩终端头（10KV以下截面120mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
16 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1、电力电缆冷（热）缩终端头（10KV以下截面240mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
17 | 030409004001 | 电缆中间头 | 1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面10mm2及以下双芯、单芯）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
18 | 030409004002 | 电缆中间头 | 1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面10mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
19 | 030409004003 | 电缆中间头 | 1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面25mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 30 |  |  |  | 0
20 | 030409004004 | 电缆中间头 | 1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面35mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
21 | 030409004005 | 电缆中间头 | 1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面120mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 5 |  |  |  | 0
22 | 030409004006 | 电缆中间头 | 1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面240mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 5 |  |  |  | 0
23 | 030409004007 | 电缆中间头 | 1、电力电缆冷（热）缩中间头（10KV以下截面120mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 5 |  |  |  | 0
24 | 030409004008 | 电缆中间头 | 1、电力电缆冷（热）缩中间头（10KV以下截面240mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 5 |  |  |  | 0
25 | 030502005001 | 光缆 | 1、光缆 管内穿放≤12芯 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10000 |  |  |  | 0
26 | 030502005002 | 光缆 | 1、光缆 管内穿放≤36芯 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 4000 |  |  |  | 0
27 | 030502005003 | 光缆 | 1、光缆 桥架(线槽)内布放≤12芯 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 500 |  |  |  | 0
28 | 030502005004 | 光缆 | 1、光缆 桥架(线槽)内布放≤36芯 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 15 |  |  |  | 0
29 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1、摄像机黑白带定焦镜头 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
30 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1、摄像机黑白带电动变焦镜头 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
31 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1、摄像机彩色带定焦镜头 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 20 |  |  |  | 0
32 | 030506010004 | 监控摄像设备 | 1、摄像机彩色带电动变焦镜头 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 30 |  |  |  | 0
33 | 030506010005 | 监控摄像设备 | 1、摄像机带红外光源 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 15 |  |  |  | 0
34 | 030506010006 | 监控摄像设备 | 1、摄像机球型一体机 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 14 |  |  |  | 0
35 | 030506010007 | 监控摄像设备 | 1、摄像机带预置球型一体机 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
36 | 030506010008 | 监控摄像设备 | 1、摄像机摄录一体机 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 20 |  |  |  | 0
37 | 030506010009 | 监控摄像设备 | 1、摄像机防护罩 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
38 | 030506010010 | 监控摄像设备 | 1、摄像机支架 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 25 |  |  |  | 0
39 | 030506010011 | 监控摄像设备 | 1、摄像机立杆 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 10 |  |  |  | 0
40 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1、双绞线缆 管内穿放≤4对 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 500 |  |  |  | 0
41 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1、双绞线缆 管内穿放电话线2对 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 200 |  |  |  | 0
42 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1、双绞线缆 线槽(桥架)内布放≤4对 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 200 |  |  |  | 0
43 | 030412004001 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 3000 |  |  |  | 0
44 | 030412004002 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
45 | 030412004003 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)6 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
46 | 030412004004 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
47 | 030412004005 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
48 | 030412004006 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)4 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
49 | 030412004007 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)6 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
50 | 030412004008 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 60 |  |  |  | 0
51 | 030412004009 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 60 |  |  |  | 0
52 | 030412004010 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)25 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 60 |  |  |  | 0
53 | 030412004011 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)35 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 60 |  |  |  | 0
54 | 030412004012 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)50 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 60 |  |  |  | 0
55 | 030412004013 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)70 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 60 |  |  |  | 0
56 | 030412004014 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)95 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 60 |  |  |  | 0
57 | 030412004015 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)120 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 60 |  |  |  | 0
58 | 030412004016 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)150 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 60 |  |  |  | 0
59 | 030412004017 | 配线 | 1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)185 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 60 |  |  |  | 0
60 | 030409002001 | 控制电缆 | 1、控制电缆敷设 电缆(芯以下)6 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 14000 |  |  |  | 0
61 | 030409002002 | 控制电缆 | 1、控制电缆敷设 电缆(芯以下)14 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 4000 |  |  |  | 0
62 | 030409002003 | 控制电缆 | 1、控制电缆敷设 电缆(芯以下)24 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
63 | 030409002004 | 控制电缆 | 1、控制电缆敷设 电缆(芯以下)37 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
64 | 030409002005 | 控制电缆 | 1、控制电缆敷设 电缆(芯以下)48 敷设 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
65 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 制作安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 150 |  |  |  | 0
66 | 030409005002 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)14 制作安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 25 |  |  |  | 0
67 | 030409005003 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)24 制作安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
68 | 030409005004 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)37 制作安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
69 | 030409005005 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)48 制作安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
70 | 030409005006 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作、安装 中间接头(芯以下)14 制作安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
71 | 030409005007 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作、安装 中间接头(芯以下)37 制作安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
72 | 030409005008 | 控制电缆头 | 1、控制电缆头制作、安装 中间接头(芯以下)48 制作安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
73 | 030412003001 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 400 |  |  |  | 0
74 | 030412003002 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 50 |  |  |  | 0
75 | 030412003003 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 50 |  |  |  | 0
76 | 030412003004 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤800 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 50 |  |  |  | 0
77 | 030412003005 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤1000 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 50 |  |  |  | 0
78 | 030412003006 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤1200 安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 50 |  |  |  | 0
79 | 030412003008 | 桥架 | 1、电缆桥架揭盖、盖板（盖板长度(mm)≤500） 2、具体要求详见技术规范书 | m | 1500 |  |  |  | 0
80 | 030412003009 | 桥架 | 1、电缆桥架揭盖、盖板（盖板长度(mm)≤1000） 2、具体要求详见技术规范书 | m | 1000 |  |  |  | 0
81 | 030412003010 | 桥架 | 1、电缆桥架揭盖、盖板（盖板长度(mm)≤1500） 2、具体要求详见技术规范书 | m | 1000 |  |  |  | 0
82 | 030404014001 | 控制箱 | 1、同期小屏控制箱 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 6 |  |  |  | 0
83 | 030404014002 | 控制箱 | 1、落地式程序控制箱 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 10 |  |  |  | 0
84 | 030404014003 | 控制箱 | 1、程序控制箱安装半周长(m)≤1 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 7 |  |  |  | 0
85 | 030404014004 | 控制箱 | 1、程序控制箱安装半周长(m)≤1.5 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 7 |  |  |  | 0
86 | 030404014005 | 控制箱 | 1、程序控制箱安装半周长(m)≤2.5 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 3 |  |  |  | 0
87 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、成套配电箱安装 落地式 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 15 |  |  |  | 0
88 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1、成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 100 |  |  |  | 0
89 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1、成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 150 |  |  |  | 0
90 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1、成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 80 |  |  |  | 0
91 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1、成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 80 |  |  |  | 0
92 | 030501005001 | 机柜 | 1、机柜、机架 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 2 |  |  |  | 0
93 | 030506007001 | 出入口控制设备 | 1、门禁锁具安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 10 |  |  |  | 0
94 | 030405014001 | 端子箱 | 1、户外端子箱安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
95 | 030405014002 | 端子箱 | 1、户内端子箱安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
96 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1、PZ30配电箱 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 15 |  |  |  | 0
97 | 030610001001 | 仪表箱 | 1、接线箱/盒(端子数以下)6 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
98 | 030610001002 | 仪表箱 | 1、接线箱/盒(端子数以下)14 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
99 | 030610001003 | 仪表箱 | 1、接线箱/盒(端子数以下)48 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
100 | 030610001004 | 仪表箱 | 1、接线箱/盒(端子数以下)60 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
101 | 030610001005 | 仪表箱 | 1、防爆接线箱/盒(端子数以下)6 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 50 |  |  |  | 0
102 | 030610001006 | 仪表箱 | 1、防爆接线箱/盒(端子数以下)14 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
103 | 030610001007 | 仪表箱 | 1、防爆接线箱/盒(端子数以下)48 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
104 | 030610001008 | 仪表箱 | 1、防爆接线箱/盒(端子数以下)60 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 台 | 5 |  |  |  | 0
105 | 030412006001 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 5 |  |  |  | 0
106 | 030412006002 | 接线盒 | 1、明装普通接线盒 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 100 |  |  |  | 0
107 | 030412006003 | 接线盒 | 1、明装防爆接线盒 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 20 |  |  |  | 0
108 | 030412006004 | 接线盒 | 1、钢索上安装接线盒 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 5 |  |  |  | 0
109 | 030412006005 | 接线盒 | 1、接线盒面板 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 5 |  |  |  | 0
110 | 030412006006 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 50 |  |  |  | 0
111 | 030413014001 | 插座 | 1、单相带接地明插座电流(A)≤16 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 30 |  |  |  | 0
112 | 030413014002 | 插座 | 1、三相带接地明插座电流(A)≤16 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 140 |  |  |  | 0
113 | 030413014003 | 插座 | 1、单相带接地暗插座电流(A)≤16 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 5 |  |  |  | 0
114 | 030413014004 | 插座 | 1、三相带接地暗插座电流(A)≤16 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 5 |  |  |  | 0
115 | 030413014001 | 照明开关 | 1、跷板开关明装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 30 |  |  |  | 0
116 | 030413014002 | 照明开关 | 1、跷板暗开关单控≤3联 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 30 |  |  |  | 0
117 | 030413014003 | 照明开关 | 1、跷板暗开关单控≤6联 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 30 |  |  |  | 0
118 | 030413014004 | 照明开关 | 1、跷板暗开关双控≤3联 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 30 |  |  |  | 0
119 | 030413014005 | 照明开关 | 1、跷板暗开关双控≤6联 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 30 |  |  |  | 0
120 | 030413014005 | 照明开关 | 1、声控延时开关 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 个 | 10 |  |  |  | 0
121 | 030409011001 | 防火堵料 | 1、电缆孔洞等封堵 2、具体要求详见技术规范书 | kg | 100 |  |  |  | 0
122 | 030413001001 | 普通灯具 | 1、防水吊灯 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 套 | 50 |  |  |  | 0
123 | 030413001002 | 普通灯具 | 1、防水灯头 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 套 | 50 |  |  |  | 0
124 | 030413001003 | 普通灯具 | 1、直杆式防尘防水灯 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 套 | 50 |  |  |  | 0
125 | 030413001004 | 普通灯具 | 1、弯杆式防尘防水灯 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 套 | 50 |  |  |  | 0
126 | 030413001005 | 普通灯具 | 1、吸顶式防尘防水灯 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 套 | 5 |  |  |  | 0
127 | 030413005001 | 工厂灯 | 1、工厂防潮灯 安装 2、具体要求详见技术规范书 | 套 | 350 |  |  |  | 0
128 | 030412001001 | 配管 | 1、镀锌钢管DN20 明配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 600 |  |  |  | 0
129 | 030412001002 | 配管 | 1、镀锌钢管DN25 明配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 600 |  |  |  | 0
130 | 030412001003 | 配管 | 1、镀锌钢管DN32 明配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 5 |  |  |  | 0
131 | 030412001004 | 配管 | 1、镀锌钢管DN40 明配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 300 |  |  |  | 0
132 | 030412001005 | 配管 | 1、镀锌钢管DN50 明配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
133 | 030412001006 | 配管 | 1、镀锌钢管DN65 明配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
134 | 030412001007 | 配管 | 1、镀锌钢管DN80 明配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
135 | 030412001008 | 配管 | 1、镀锌钢管DN100 明配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 50 |  |  |  | 0
136 | 030412001009 | 配管 | 1、镀锌钢管DN15 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
137 | 030412001010 | 配管 | 1、镀锌钢管DN20 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
138 | 030412001011 | 配管 | 1、镀锌钢管DN25 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
139 | 030412001012 | 配管 | 1、镀锌钢管DN32 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
140 | 030412001013 | 配管 | 1、镀锌钢管DN40 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
141 | 030412001014 | 配管 | 1、镀锌钢管DN50 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
142 | 030412001015 | 配管 | 1、镀锌钢管DN65 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
143 | 030412001016 | 配管 | 1、镀锌钢管DN80 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
144 | 030412001017 | 配管 | 1、镀锌钢管DN100 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
145 | 030412001018 | 配管 | 1、塑料管DN15 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
146 | 030412001019 | 配管 | 1、塑料管DN20 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
147 | 030412001020 | 配管 | 1、塑料管DN25 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
148 | 030412001021 | 配管 | 1、塑料管DN32 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
149 | 030412001022 | 配管 | 1、塑料管DN40 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
150 | 030412001023 | 配管 | 1、塑料管DN50 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
151 | 030412001024 | 配管 | 1、塑料管DN15 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
152 | 030412001025 | 配管 | 1、塑料管DN20 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
153 | 030412001026 | 配管 | 1、塑料管DN25 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
154 | 030412001027 | 配管 | 1、塑料管DN32 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
155 | 030412001028 | 配管 | 1、塑料管DN40 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
156 | 030412001029 | 配管 | 1、塑料管DN50 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
157 | 030412001030 | 配管 | 1、塑料管DN65 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
158 | 030412001031 | 配管 | 1、塑料管DN80 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
159 | 030412001032 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤16，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
160 | 030412001033 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤20，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 100 |  |  |  | 0
161 | 030412001034 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤25，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 50 |  |  |  | 0
162 | 030412001035 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤32，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
163 | 030412001036 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤40，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
164 | 030412001037 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤50，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
165 | 030412001038 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤16，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
166 | 030412001039 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤20，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
167 | 030412001040 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤25，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
168 | 030412001041 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤32，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
169 | 030412001042 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤40，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
170 | 030412001043 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤50，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
171 | 030412001044 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤16，每根长＞1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
172 | 030412001045 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤20，每根长＞1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
173 | 030412001046 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤25，每根长＞1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
174 | 030412001047 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤32，每根长＞1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
175 | 030412001048 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤40，每根长＞1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0
176 | 030412001049 | 配管 | 1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤50，每根长＞1m 3、具体要求详见技术规范书 | m | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 二、机械租赁 | [6 empty] | 0
177 | 03B001 | 汽车式起重机8t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 278001 | 303021.09
178 | 03B002 | 汽车式起重机16t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 1 |  |  |  | 0
179 | 03B003 | 汽车式起重机20t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 1 |  |  |  | 0
180 | 03B004 | 汽车式起重机25t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 100 |  |  |  | 0
181 | 03B005 | 汽车式起重机32t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 1 |  |  |  | 0
182 | 03B006 | 汽车式起重机50t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 7 |  |  |  | 0
183 | 03B007 | 汽车式起重机75t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 1 |  |  |  | 0
184 | 03B008 | 汽车式起重机100t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 1 |  |  |  | 0
185 | 03B009 | 平板拖车组8t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 1 |  |  |  | 0
186 | 03B010 | 平板拖车组10t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 10 |  |  |  | 0
187 | 03B011 | 平板拖车组15t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 1 |  |  |  | 0
188 | 03B012 | 平板拖车组20t | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 2 |  |  |  | 0
189 | 03B013 | 长臂挖掘机270型13m | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 3 |  |  |  | 0
190 | 03B014 | 长臂挖掘机360型18m | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 3 |  |  |  | 0
191 | 03B015 | 长臂挖掘机360型25m | 每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。 | 台班 | 1 |  |  |  | 0
|  | 三、人工借用 | [6 empty] | 0
192 | 03B016 | 普工 | 每工日按8小时计 | 工日 | 6000 |  |  |  | 0 |  | 2068290 | 2254436.1
193 | 03B017 | 起重工 | 每工日按8小时计 | 工日 | 10 |  |  |  | 0
194 | 03B018 | 普焊 | 每工日按8小时计 | 工日 | 300 |  |  |  | 0
|  | 四、设备检修 | [6 empty] | 0
195 | 03B019 | 凝汽器内测水室清理 | 按技术规范书要求 | 次 | 6 |  |  |  | 0
196 | 03B020 | 凝汽器外测水室清理 | 按技术规范书要求 | 次 | 12 |  |  |  | 0
197 | 03B021 | 凝汽器堵头检查 | 按技术规范书要求 | 次 | 8 |  |  |  | 0
198 | 03B022 | 凝汽器查漏 | 按技术规范书要求 | 次 | 2 |  |  |  | 0
199 | 03B023 | 化学水池清理 | 按技术规范书要求 | 次 | 2 |  |  |  | 0
200 | 03B024 | 检修电源箱整改 | 接线端子改航空插头。原接线端子面板拆除，加工新面板，安装航空插头，每个电源箱改造4组，含内部线路改造 | 个 | 50 |  |  |  | 0
|  | 五、防磨防爆及锅炉设备检修作业 | [6 empty] | 0
201 | 03B025 | 锅炉内部检查及配合工作 | 1、水冷壁、省煤器、过热器、再热器系统及集箱外观检查（管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形）消缺； 2、管排及管夹检查处理； 3、吹灰孔、人孔门、观火孔等处鳍片整改； 4、受热面防磨检查或整改； 5、低温再热器加装防磨瓦； 6、锅炉规范化检验（防磨防爆）检查配合工作及其检验后消缺工作。 | 项 | 2 |  |  |  | 0
202 | 03B026 | 炉管更换 | 高压焊口（直径小于65mm，不需热处理） | 米 | 50
203 | 03B027 | 炉管更换 | 高压焊口（直径小于65mm，需热处理，包含高温段不锈钢材质） | 米 | 50
204 | 03B028 | 拼缝焊接 | 水冷壁（包覆墙）拼缝切割、焊接 | 米 | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
205 | 03B029 | 减温器检查 | 割喷嘴检查喷水减温器：抽查过热器减温器、再热器减温器各2个。 | 处 | 2 |  |  |  | 0
206 | 03B030 | 炉内升降平台搭拆 | 炉内升降平台搭拆 | 台 | 2 |  |  |  | 0
207 | 03B031 | 集箱角焊缝抽检配合 | 集箱角焊缝抽检配合 | 处 | 2 |  |  |  | 0
208 | 03B032 | 锅炉本体氧化皮抽检配合 | 后屏、末过、末再抽检配合 | 处 | 4 |  |  |  | 0
209 | 03B033 | 四角风箱、燃尽风风箱角焊缝检查配合 | 四角风箱、燃尽风风箱角焊缝检查配合 | 处 | 6 |  |  |  | 0
210 | 03B034 | 空预器灰斗 | 空预器灰斗清灰 | 处 | 2 |  |  |  | 0
211 | 03B035 | 二次风箱清灰 | 二次风箱清灰 | 处 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 六、防磨防爆及锅炉设备检修作业（春节期间施工） | [6 empty] | 0
212 | 03B036 | 锅炉内部检查及配合工作 | 1、水冷壁、省煤器、过热器、再热器系统及集箱外观检查（管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形）消缺； 2、管排及管夹检查处理； 3、吹灰孔、人孔门、观火孔等处鳍片整改； 4、受热面防磨检查或整改； 5、低温再热器加装防磨瓦； 6、锅炉规范化检验（防磨防爆）检查配合工作及其检验后消缺工作； 7、根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工 | 项 | 1 |  |  |  | 0
213 | 03B037 | 拼缝焊接 | 水冷壁（包覆墙）拼缝切割、焊接（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | 米 | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
214 | 03B038 | 炉管更换 | 高压焊口（直径小于65mm，不需热处理）（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | 米 | 100
215 | 03B039 | 炉管更换 | 高压焊口（直径小于65mm，需热处理，包含高温段不锈钢材质）（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | 米 | 100
216 | 03B040 | 减温器检查 | 割喷嘴检查喷水减温器：抽查过热器减温器、再热器减温器各2个。（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | 处 | 2 |  |  |  | 0
217 | 03B041 | 炉内升降平台搭拆 | 炉内升降平台搭拆（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | 台 | 1 |  |  |  | 0
218 | 03B042 | 集箱角焊缝抽检配合 | 集箱角焊缝抽检配合（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | 处 | 2 |  |  |  | 0
219 | 03B043 | 锅炉本体氧化皮抽检配合 | 后屏、末过、末再抽检配合（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | 处 | 2 |  |  |  | 0
220 | 03B044 | 四角风箱、燃尽风风箱角焊缝检查配合 | 四角风箱、燃尽风风箱角焊缝检查配合（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | 处 | 3 |  |  |  | 0
221 | 03B045 | 空预器灰斗 | 空预器灰斗清灰（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | 处 | 1 |  |  |  | 0
222 | 03B046 | 二次风箱清灰 | 二次风箱清灰（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | 处 | 1 |  |  |  | 0
|  | 七、炉后设备检修作业 | [6 empty] | 0
223 | 03B047 | 吸收塔浆液再循环泵解体检修 | 吸收塔浆液再循环泵解体检修 | 处 | 4 |  |  |  | 0
224 | 03B048 | 吸收塔内部浆液冲洗清理 | 吸收塔内部浆液冲洗清理 | 处 | 4 |  |  |  | 0
225 | 03B049 | 管式GGH烟气加热器水冲洗 | 660MW机组管式GGH烟气加热器水冲洗 | 处 | 2
226 | 03B050 | 管式GGH烟气加热器水冲洗 | 1000MW机组管式GGH烟气加热器水冲洗 | 处 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
227 | 03B051 | 尿素水解反应器检修 | 尿素水解反应器检修 | 处 | 2 |  |  |  | 0
228 | 03B052 | 烟道非金属膨胀节更换 | 烟道非金属膨胀节更换 | 处 | 300 |  |  |  | 0
七、零星脚手架、保温、外护板
229 | 031401001007 | 零星脚手架搭设 | 详见技术规范书 | m3 | 10000 |  |  |  | 0 | 0
230 | 03B053 | 零星保温更换 | 详见技术规范书 | m3 | 100
231 | 03B054 | 零星外护板更换 | 详见技术规范书 | m2 | 5000
232 | 合计 | [7 empty] | 0

## 措施项目
措施项目清单计价表
工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价（含税） | 合价 | 备注
1 | 031401001001 | 脚手架 | 1、1000MW机组炉内升降平台搭设脚手架配合 2、炉内升降平台下方满膛架以及支撑搭设 | m3 | 2400
2 | 031401001002 | 脚手架 | 1、660MW机组炉内升降平台搭设脚手架配合 2、炉内升降平台下方满膛架以及支撑搭设 | m3 | 1000
3 | 031401001003 | 脚手架 | 水平烟道脚手架搭设 | m3 | 800
4 | 031401001004 | 脚手架 | 1、1000MW机组炉内升降平台搭设脚手架配合 2、炉内升降平台下方满膛架以及支撑搭设（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | m3 | 7500
5 | 031401001005 | 脚手架 | 1、660MW机组炉内升降平台搭设脚手架配合 2、炉内升降平台下方满膛架以及支撑搭设（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | m3 | 1500
6 | 031401001006 | 脚手架 | 1、水平烟道脚手架搭设（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工） | m3 | 4000
合计