## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | #7炉C级检修
1 | 检修项目清单内费用 | 项 | 1 | / |  | 对应#7炉清单内项目报价表
2 | 检修项目清单外暂列工时 | 工日 | 650
3 | 二过进口管组下弯头区域最外圈管材升级 | 项 | 1 | /
二 | #10炉C级检修
1 | 检修项目清单内费用 | 项 | 1 | / |  | 对应#10炉清单内项目报价表
2 | 检修项目清单外暂列工时 | 工日 | 650
3 | #10炉末级再热器部分管屏升级改造 | 项 | 1 | /
4 | 炉水泵电机吊装更换 | 台 | 1 | /
5 | 运行超10万小时各联箱、减温器所有疏水、放空气、取样等小管径管子及弯头更换（至一次阀前，约500米） | 项 | 1 | /
6 | 催化剂第三层更换 | 项 | 1 | /
7 | 汽机侧两只主蒸汽弯头更换 | 项 | 1 | /
三 | 暂列金额 | 项 | 1 | 300000 | 300000 | 此费用作为安全绩效金的预留费用，投标报价时不得变更，否则作废标处理。
四 | 总费用合计 | 元 | / | /
备注：超出检修清单外的检修项目，单项5工日以内不予增补，单项5工日及以上，超出5工日部分按实签证

## #7炉清单内项目报价表
#7炉C修清单内项目报价表
序号 | 检 修 项 目 | 单位 | 数量 | 合价（元） | 参考工时（工日） | 备注
一 | 锅炉本体
1 | 水冷壁及其联箱 | 项 | 1 |  | 150
2 | 过热器及其联箱 | 项 | 1 |  | 120
3 | 再热器及其联箱 | 项 | 1 |  | 100
4 | 省煤器及其联箱 | 项 | 1 |  | 20
5 | 本体其它及附件 | 项 | 1 |  | 119
6 | 燃烧器 | 项 | 1 |  | 100
7 | 省煤器落灰管 | 项 | 1 |  | 20
8 | 吹灰器 | 项 | 1 |  | 10
9 | 燃油泵房 | 项 | 1 |  | 40
二 | 排渣系统 | 项 | 1 |  | 387
三 | 风烟系统
1 | #7A、#7B引风机 | 项 | 1 |  | 24
2 | #7A、#7B送风机 | 项 | 1 |  | 27
3 | #7A、#7B一次风机 | 项 | 1 |  | 93
4 | 烟风道及附件 | 项 | 1 |  | 388
5 | 冷却水系统 | 项 | 1 |  | 12
6 | 脱硝系统 | 项 | 1 |  | 95
7 | 空预器 | 项 | 1 |  | 170
四 | 制粉、MGGH
1 | MGGH系统 | 项 | 1 |  | 210
2 | #7A、#7C磨煤机小修 | 项 | 1 |  | 48
3 | 磨煤机进口风道及风门检修（4台） | 项 | 1 |  | 207
4 | 煤粉管道 | 项 | 1 |  | 252
5 | 给煤机（4台） | 项 | 1 |  | 66
6 | 原煤仓及煤闸门 （4台给煤机） | 项 | 1 |  | 56
7 | 密封风机 | 项 | 1 |  | 26
五 | 电除尘系统
1 | 电除尘 | 项 | 1 |  | 288
2 | 电除尘干出灰 | 项 | 1 |  | 151
3 | 冷灰斗干出灰 | 项 | 1 |  | 52
4 | 湿电 | 项 | 1 |  | 62
六 | 脱硫系统
1 | 吸收塔 | 项 | 1 |  | 177
2 | 吸收循环泵进、出口大小头及进口短管检修 | 项 | 1 |  | 25
3 | 吸收循环泵检修 | 项 | 1 |  | 120
4 | 石灰石浆液泵大修 | 项 | 1 |  | 16
5 | 氧化风机检修 | 项 | 1 |  | 4
6 | 除雾器冲洗水泵大修 | 项 | 1 |  | 14
7 | 石灰石粉仓系统检修 | 项 | 1 |  | 6
8 | 石膏脱水机检修 | 项 | 1 |  | 22
9 | 石膏浆液泵检修 | 项 | 1 |  | 16
10 | 石膏缓冲箱、事故浆液箱、石膏回用水箱 | 项 | 1 |  | 8
11 | 脱硫回用水泵 | 项 | 1 |  | 16
12 | #7吸收塔区域浆池 | 项 | 1 |  | 16
13 | 脱硫冷却水泵、工艺水泵 | 项 | 1 |  | 12
14 | 脱硫旋流站 | 项 | 1 |  | 15
七 | 金属监督配合打磨 | 项 | 1 |  | 116
八 | 仪控专业检修项目 | 项 | 1 |  | 580
九 | 电仪专业配合项目 | 项 | 1 |  | 45
| #7炉C修清单内项目报价合计 | 元 | / |  | 4501

## #10炉清单内项目报价表
#10炉C修清单内项目报价表
序号 | 检 修 项 目 | 单位 | 数量 | 合价（元） | 参考工时（工日） | 备注
一 | 锅炉本体
1 | 水冷壁及其联箱 | 项 | 1 |  | 150
2 | 过热器及其联箱 | 项 | 1 |  | 120
3 | 再热器及其联箱 | 项 | 1 |  | 100
4 | 省煤器及其联箱 | 项 | 1 |  | 20
5 | 燃烧器 | 项 | 1 |  | 78
6 | 本体其它及附件 | 项 | 1 |  | 110
7 | 本体吹灰器 | 项 | 1 |  | 10
8 | 省煤器落灰管道 | 项 | 1 |  | 20
二 | 捞渣机及渣仓
1 | #10A、#10B捞渣机 | 项 | 1 |  | 250
2 | 液压泵站及关断门 | 项 | 1 |  | 100
3 | 溢水泵 | 项 | 1 |  | 37
三 | 风机及烟风道
1 | #10A、10B引风机 | 项 | 1 |  | 22
2 | #10A、#10B送风机 | 项 | 1 |  | 24
3 | #10A、#10B一次风机 | 项 | 1 |  | 12
4 | 烟风道及附件 | 项 | 1 |  | 414
5 | 冷却水系统 | 项 | 1 |  | 10
6 | 脱硝系统 | 项 | 1 |  | 95
7 | #10A、#10B空预器 | 项 | 1 |  | 152
四 | 制粉、MGGH系统
1 | #10炉MGGH系统 | 项 | 1 |  | 137
2 | 磨煤机进口风道及风门检（5台） | 项 | 1 |  | 180
3 | 给煤机（5台） | 项 | 1 |  | 285
4 | 密封风机（两台） | 项 | 1 |  | 30
5 | 原煤斗煤闸门及落煤管 | 项 | 1 |  | 105
6 | 送粉管道及构件 | 项 | 1 |  | 230
五 | 环保专业
1 | 电除尘 | 项 | 1 |  | 272
2 | 电除尘干出灰系统 | 项 | 1 |  | 184
3 | 冷灰斗干出灰系统 | 项 | 1 |  | 58
4 | 湿电 | 项 | 1 |  | 87
5 | 灰库 | 项 | 1 |  | 85
6 | 吸收塔 | 项 | 1 |  | 177
7 | 吸收循环泵进、出口大小头及进、出口短管检修 | 项 | 1 |  | 25
8 | 吸收循环泵检修 | 项 | 1 |  | 120
9 | 石灰石浆液泵大修 | 项 | 1 |  | 14
10 | 石膏仓检修 | 项 | 1 |  | 10
11 | 除雾器冲洗水系统 | 项 | 1 |  | 12
12 | 石灰石粉仓系统检修 | 项 | 1 |  | 14
13 | 氧化风机检修 | 项 | 1 |  | 2
14 | 石膏脱水机检修 | 项 | 1 |  | 24
15 | 石膏浆液泵检修 | 项 | 1 |  | 8
16 | 脱硫回用水泵 | 项 | 1 |  | 8
六 | 金属监督配合打磨 | 项 | 1 |  | 150
七 | 仪控专业检修项目 | 项 | 1 |  | 550
八 | 电仪专业配合项目 | 项 | 1 |  | 45
| #10炉C修清单内项目报价合计 | 元 | / |  | 4536