## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 浙江（华东）深远海风电宁波母港一期工程陆域厂区零星工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【场内道路】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-场内道路 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【场内道路】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-场内道路 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一、场内临时道路
纬一东路
1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 4256.1
2 | 040202011001 | 碎石 | 150mm厚碎石 | m2 | 4256.1
3 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 180mm厚5%水泥稳定碎石层 | m2 | 4256.1
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 220mm厚C35细石混凝土 | m2 | 3700.96
5 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:370×150混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆，C20现浇素砼坞膀 3.具体做法参12J003（5A/C6） | m | 382
人行道（纬一东路）
6 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 路床(槽)整形 人行道整形碾压 | m2 | 300
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-场内道路 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、60厚混凝土路面砖,缝宽10,石灰粗砂灌缝,撒水封缝； 2、30厚DsM5水泥砂浆结合层； 3、100厚C25细石混凝土； 4、50厚级配碎石找平压实。 | m2 | 300
纬一中路
8 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 3435.02
9 | 040202011002 | 碎石 | 150mm厚碎石 | m2 | 3435.02
10 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 180mm厚5%水泥稳定碎石层 | m2 | 3435.02
11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 220mm厚C35细石混凝土 | m2 | 2986.97
12 | 040204004002 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:370×150混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆，C20现浇素砼坞膀 3.具体做法参12J003（5A/C6） | m | 617
纬一西路（过渡路）
13 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 5327.16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-场内道路 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040202011003 | 碎石 | 150mm厚碎石 | m2 | 5327.16
15 | 040202015003 | 水泥稳定碎（砾）石 | 200mm厚5%水泥稳定碎石层 | m2 | 5327.16
16 | 040203003001 | 透层、粘层 | 乳化沥青1.2L/m2 | m2 | 4632.31
17 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 80mm厚粗粒式沥青混凝土 | m2 | 4632.31
18 | 040204004003 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:370×150混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆，C20现浇素砼坞膀 3.具体做法参12J003（5A/C6） | m | 1089
纬二路
19 | 040202001004 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 5527.53
20 | 040202011004 | 碎石 | 150mm厚碎石 | m2 | 5527.53
21 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 220mm厚C35细石混凝土 | m2 | 4806.55
22 | 040204004004 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:370×150混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆，C20现浇素砼坞膀 3.具体做法参12J003（5A/C6） | m | 1118
纬三路
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-场内道路 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 040202001005 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 2708.77
24 | 040202011005 | 碎石 | 150mm厚碎石 | m2 | 2708.77
25 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 220mm厚C35细石混凝土 | m2 | 2355.45
26 | 040204004005 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:370×150混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆，C20现浇素砼坞膀 3.具体做法参12J003（5A/C6） | m | 554
喷涂东路
27 | 040202001006 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 916.32
28 | 040202011006 | 碎石 | 150mm厚碎石 | m2 | 916.32
29 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 220mm厚C35细石混凝土 | m2 | 796.8
30 | 040204004006 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:370×150混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆，C20现浇素砼坞膀 3.具体做法参12J003（5A/C6） | m | 186
经一路
31 | 040202001007 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 3373.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-场内道路 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 040202011007 | 碎石 | 150mm厚碎石 | m2 | 3373.8
33 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 220mm厚C35细石混凝土 | m2 | 2933.74
34 | 040204004007 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:370×150混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆，C20现浇素砼坞膀 3.具体做法参12J003（5A/C6） | m | 677
经二路
35 | 040202001008 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 5241.29
36 | 040202011008 | 碎石 | 150mm厚碎石 | m2 | 5241.29
37 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 220mm厚C35细石混凝土 | m2 | 4557.64
38 | 040204004008 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:370×150混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆，C20现浇素砼坞膀 3.具体做法参12J003（5A/C6） | m | 895
二、场内永久道路
场内永久道路
39 | 040202001009 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 6826.38
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-场内道路 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 040202011009 | 碎石 | 150mm厚碎石 | m2 | 6826.38
41 | 040202015004 | 水泥稳定碎（砾）石 | 300mm厚5%水泥稳定碎石层 | m2 | 6826.38
42 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 300mm厚C40细石混凝土 | m2 | 5935.98
43 | 040204004009 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:370×150混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm M10水泥砂浆，C20现浇素砼坞膀 3.具体做法参12J003（5A/C6） | m | 1352
其他
44 | 040205003001 | 警示桩 | 900高固定式警示桩,黄黑相间,双耳样式 | 根 | 1500
45 | 040205006001 | 标线 | 1、三级热熔反光标线 2、标识标线采用一次常温，一次热熔350反光，标线厚度为1.8±0.2mmm 3、参见国标《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)执行。 | m | 3000
46 | 04B001 | 道路维护及修缮 | 道路维护及修缮 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【场内道
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-场内道路 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆费 2、根据施工方案自行综合考虑报价 | 台·次 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【入口大门、
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-入口大门、门禁遮阳棚 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【入口大门、
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-入口大门、门禁遮阳棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
入口大门
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别由投标人综合考虑 2.挖土深度：由投标人自行考虑 3.包括土方开挖及装车 | m3 | 38.3
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：≥0.94 2.土质要求：原土 3.夯填（碾压）：夯实 | m3 | 21.36
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.11
4 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 14.4
5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.59
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋，各类带肋钢筋综合考虑 钢筋头连接要求采用绑扎、机械连接、对焊、电渣压力焊等低损耗的连接方式 | t | 1.137
7 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1400x1400x20预埋铁件 | t | 0.923
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-入口大门、门禁遮阳棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010606001001 | 钢支撑 | 1.L100*6、L50*3 2.钢构件表面除锈后用两道红丹打底 | t | 2.154
9 | 011405001001 | 金属面油漆 | 钢构件底层采用60厚环氧铁红底涂料2遍,面层采用100厚环氧面涂料3遍,干膜总厚度≥160μm,底、面漆应具有良好的相容性。 | m2 | 125.14
10 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | 1.骨架材料种类、规格、中距:钢龙骨骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚石材板 | m2 | 155
门禁遮阳棚
11 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别由投标人综合考虑 2.挖土深度：由投标人自行考虑 3.包括土方开挖及装车 | m3 | 18.14
12 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：≥0.94 2.土质要求：原土 3.夯填（碾压）：夯实 | m3 | 16.54
13 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.48
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-入口大门、门禁遮阳棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.8
15 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.32
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋，各类带肋钢筋综合考虑 钢筋头连接要求采用绑扎、机械连接、对焊、电渣压力焊等低损耗的连接方式 | t | 0.112
17 | 010516002002 | 预埋铁件 | 400x400x20预埋铁件4Φ16预埋筋 | t | 0.101
18 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.200*200*8钢柱 2、钢构件表面除锈后用两道红丹打底 | t | 0.54
19 | 010604001001 | 钢梁 | 1、HN250×125×6×9 2、HN200×100×5.5×8 3、钢构件表面除锈后用两道红丹打底 | t | 7.507
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-入口大门、门禁遮阳棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1、2Φ20交叉布置 3、钢构件表面除锈后用两道红丹打底 | t | 0.044
21 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、80厚防火夹心彩钢板(A级) | m2 | 51.61
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【入口大
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-入口大门、门禁遮阳棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
模板工程
1 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 5
2 | 011702001002 | 基础 | 独立基础模板 | m2 | 27.2
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱模板 | m2 | 11.12
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【围挡】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-围挡 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【围挡】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-围挡 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
围挡
1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别由投标人综合考虑 2.挖土深度：由投标人自行考虑 3.包括土方开挖及装车 | m3 | 1840.7
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：≥0.94 2.土质要求：原土 3.夯填（碾压）：夯实 | m3 | 1603.73
3 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 90.41
4 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 113.22
5 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 33.34
6 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋，各类带肋钢筋综合考虑 钢筋头连接要求采用绑扎、机械连接、对焊、电渣压力焊等低损耗的连接方式 | t | 7.401
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-围挡 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010516002003 | 预埋铁件 | 270x270x20预埋铁件4Φ16预埋筋 | t | 20.384
8 | 04B002 | 围栅型网 | 2.4m高围栅型网 1、200*200*3矩形管 2、横丝为Φ5,纵丝为Φ4高纯度低碳钢丝 3、焊表面热浸锌后再进行二次特殊的喷塑处理措施,产品防腐质保期要求不小于5年 | m | 2429
9 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1、40*40*3斜撑 2、钢构件表面除锈后用两道红丹打底 | t | 4.234
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【围挡】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-围挡 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011702001003 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 484.38
2 | 011702001004 | 基础 | 独立基础模板 | m2 | 758.16
3 | 011702002002 | 矩形柱 | 矩形柱模板 | m2 | 894.24
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【五图二牌】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-五图二牌 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【五图二牌】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-五图二牌 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
五图二牌
1 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别由投标人综合考虑 2.挖土深度：由投标人自行考虑 3.包括土方开挖及装车 | m3 | 266.4
2 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：≥0.94 2.土质要求：原土 3.夯填（碾压）：夯实 | m3 | 199.39
3 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 9.91
4 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 21.1
5 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 36
6 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋，各类带肋钢筋综合考虑 钢筋头连接要求采用绑扎、机械连接、对焊、电渣压力焊等低损耗的连接方式 | t | 2.257
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-五图二牌 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010516002004 | 预埋铁件 | 700x700x20预埋铁件16Φ16预埋筋 | t | 0.5
8 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1、600*600*10钢柱 2、钢构件表面除锈后用两道红丹打底 | t | 5.558
9 | 010606005001 | 钢墙架 | 1、100*100*4镀锌方管（横向） 2、50*50*5镀锌方管（竖向） 3、8#镀锌槽钢 4、钢构件表面除锈后用两道红丹打底 | t | 1.993
10 | 010606001004 | 钢支撑 | 1.镀锌钢管Φ127x4 2、镀锌钢管Φ95x3.5 3、钢构件表面除锈后用两道红丹打底 | t | 0.611
11 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.5厚锌板封面 | m2 | 244.9
12 | 04B003 | 喷绘画 | 1.五牌二图喷绘画 | m2 | 244.9
13 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.2不锈钢板包柱 | m2 | 96
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【五图二
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-五图二牌 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011702001005 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 14.72
2 | 011702001006 | 基础 | 满堂基础模板 | m2 | 36.4
3 | 011702002003 | 矩形柱 | 矩形柱模板 | m2 | 72
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【洗车池】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-洗车池 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【洗车池】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-洗车池 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
洗车池
1 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别由投标人综合考虑 2.挖土深度：由投标人自行考虑 3.包括土方开挖及装车 | m3 | 155.27
2 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：≥0.94 2.土质要求：原土 3.夯填（碾压）：夯实 | m3 | 25.98
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.墙体类型:240厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 5.76
4 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 8.93
5 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 23.4
6 | 010501004003 | 满堂基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 14.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-洗车池 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 13.63
8 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋，各类带肋钢筋综合考虑 钢筋头连接要求采用绑扎、机械连接、对焊、电渣压力焊等低损耗的连接方式 | t | 6.22
9 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 沉淀池内表面内设2厚JS防水涂料Ⅱ一道,在阴角、阳角及预留洞处设总宽度不小于500的防水附加层,厚度≥1.5。 | m2 | 104.8
10 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 20厚1：2.5防水砂浆 | m2 | 48
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【洗车池】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-洗车池 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011702001007 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 5.72
2 | 011702001008 | 基础 | 满堂基础模板 | m2 | 36.4
3 | 011702011001 | 直形墙 | 直形墙模板 | m2 | 56.8
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【其他构筑物】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-其他构筑物 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【其他构筑物】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-其他构筑物 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
岗亭
1 | 010501001006 | 垫层 | C20混凝土垫层 | m3 | 15
2 | 04B004 | 成品岗亭 | 不锈钢移动保安亭,蓝星灰,均配空调及办公桌椅，尺寸：3.0*6.0*2.8H(含值班室、休息室、卫生间) | 个 | 3
3 | 04B005 | 成品厕所 | 铝合金成品厕所，蓝星灰，尺寸3.0*15.0*3.0H | 个 | 2
排水沟
4 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别由投标人综合考虑 2.挖土深度：由投标人自行考虑 3.包括土方开挖及装车 | m3 | 2818.97
5 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求：≥0.94 2.土质要求：原土 3.夯填（碾压）：夯实 | m3 | 1408.63
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-其他构筑物 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040201022001 | 砖砌排水沟 | 300宽砖砌排水沟 1、素土夯实 2、100厚C25细石混凝土 3、240厚1:2水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖明沟 4、20厚1:2干硬性水泥砂浆 5、300成品镀锌格栅盖板 | m | 4248
7 | 040201022002 | 土质排水沟 | 土质排水沟 1、沟顶宽1200,底宽500,沟深500 | m | 526
8 | 040201022003 | 过路段排水沟 | 1.沟截面净空尺寸:700*900 2.垫层材料种类、厚度:C15 3.混凝土强度等级:C30 4.现浇构件钢筋：HRB400 | m | 45
控制点
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-其他构筑物 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010501006001 | 观测平台 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 4.4
10 | 04B006 | 标准施工护栏 | 1.标准施工护栏（高度0.8m） | m | 56
11 | 04B007 | 控制点观测平台标识牌 | 1.控制点观测平台标识牌 | 个 | 8
垃圾堆平场
12 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 150厚C25素混凝土地坪 | m2 | 400
13 | 010404001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 40
14 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别由投标人综合考虑 2.挖土深度：由投标人自行考虑 3.包括土方开挖及装车 | m3 | 56.83
15 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求：≥0.94 2.土质要求：原土 3.夯填（碾压）：夯实 | m3 | 1603.73
16 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 9
17 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 22.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-其他构筑物 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.59
19 | 010510003001 | 过梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.55
20 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋，各类带肋钢筋综合考虑 钢筋头连接要求采用绑扎、机械连接、对焊、电渣压力焊等低损耗的连接方式 | t | 1.767
21 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.墙体类型:240厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 47.14
22 | 011108004002 | 水泥砂浆零星项目 | 20厚1：2.5防水砂浆 | m2 | 444
其他零星工程
23 | 04B008 | 交通指示牌 | 临时交通指示牌 | 套 | 20
24 | 04B009 | 限高装置 | 限高装置 | 套 | 4
25 | 04B010 | 减速带 | 减速带 | m | 400
26 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1.8m高电动大门 | m | 41.5
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【其他构
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-其他构筑物 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011702001009 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 14.8
2 | 011702001010 | 基础 | 带型基础模板 | m2 | 37
3 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 43.2
4 | 011702009001 | 过梁 | 压顶模板 | m2 | 29.6
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【临时道路照
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-临时道路照明 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【临时道路照
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-临时道路照明 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：太阳能+风能式高杆路灯 2.型号：LED 400w 3.灯杆材质、高度：杆高8米 4.附件配置：防护等级IP66，光控、时控开关,厂家配套、含路灯基础、接地等 | 套 | 92
2 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称：太阳能庭院灯 2.型号：LED 50w 3.灯杆材质、高度：杆高6米 4.附件配置：防护等级IP66，光控、时控开关,厂家配套、含路灯基础、接地等 | 套 | 25
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【临时道
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-临时道路照明 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【施工用水】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-施工用水 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【施工用水】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-施工用水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
施工用水
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别由投标人综合考虑 2.挖土深度：由投标人自行考虑 3.包括土方开挖及装车 | m3 | 2189.32
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：≥0.94 2.土质要求：原土 3.夯填（碾压）：夯实 | m3 | 2189.32
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE给水管DN100 2.连接形式:电熔接口 3.管道检验及试验要求:管道消毒、冲洗、试压等 | m | 3835.7
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE给水管DN80 2.连接形式:电熔接口 3.管道检验及试验要求:管道消毒、冲洗、试压等 | m | 191
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE给水管DN65 2.连接形式:电熔接口 3.管道检验及试验要求:管道消毒、冲洗、试压等 | m | 140
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-施工用水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE给水管DN50 2.连接形式:电熔接口 3.管道检验及试验要求:管道消毒、冲洗、试压等 | m | 301.23
7 | 031003013001 | 水表 | 水表组DN100 含水表*1 闸阀*2 Y型过滤器*1 倒流防止器*1 | 组 | 3
8 | 031003013002 | 水表 | 水表组DN80 含水表*1 闸阀*1 | 组 | 6
9 | 031003013003 | 水表 | 水表组DN50 含水表*1 闸阀*1 | 组 | 1
10 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰闸阀DN100 | 个 | 47
11 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰闸阀DN65 | 个 | 1
12 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 焊接法兰闸阀DN50 | 个 | 9
13 | 040504001001 | 砌筑井 | 水表井砌筑DN100 含井盖安装 | 座 | 3
14 | 040504001002 | 砌筑井 | 水表井砌筑DN80 含井盖安装 | 座 | 6
15 | 040504001003 | 砌筑井 | 水表井砌筑DN50 含井盖安装 | 座 | 1
16 | 040504001004 | 阀门井 | 砖砌圆形阀门井（含井盖） 具体详见设计说明 | 座 | 57
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-施工用水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030901011001 | 室外消火栓 | 室外地上式消火栓，做法参国标图集13S201相关内容 | 套 | 31
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【施工用
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-施工用水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【围挡喷淋喷
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-围挡喷淋喷雾 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【围挡喷淋喷
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-围挡喷淋喷雾 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
室外围墙喷雾
1 | 030901003001 | 室外围墙喷雾 | 1、名称：双围挡喷淋喷雾系统水喷头 2、其他：详见图纸及规范要求 | 个 | 1430
2 | 040501004001 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、名称：喷雾系统给水管 3、材质、规格：PE管DN32 4、连接形式：热熔连接（含管件） 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗 | m | 2134
3 | 03B001 | 喷雾系统设备 | 1、名称：双层围挡喷淋喷雾系统 2、其他含水泵、主机、水箱、阀门、控制箱等,水泵参数Q=6m3/h,H=160m,N=7.5KW | 套 | 7
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【围挡喷
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-围挡喷淋喷雾 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【临时排水】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-临时排水 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【临时排水】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-临时排水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
土方工程
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别由投标人综合考虑 2.挖土深度：由投标人自行考虑 3.包括土方开挖及装车 | m3 | 378.62
2 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：≥0.94 2.土质要求：原土 3.夯填（碾压）：夯实 | m3 | 378.62
3 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层 2.材质及规格:DN300 HDPE双壁波纹管，环刚度8KN/m 3.连接形式:胶圈承插连接 4.铺设深度：详见施工图 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 343.3
4 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.市政污水井前缓冲检查井（深度1.5m以内） 2.具体做法参照02S515-10 3.按照要求设置防坠装置 | 座 | 19
5 | 040504008001 | 整体化粪池 | YJBH-4-Ⅰ玻璃钢化粪池有效容积9m3，具体详见图纸及规范要求 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-临时排水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040504008002 | 整体化粪池 | YJBH-9-Ⅰ玻璃钢化粪池有效容积30m3，具体详见图纸及规范要求 | 座 | 2
7 | 040504008003 | 成品不锈钢隔油池 | 成品不锈钢隔油池1200X600X450 | 座 | 2
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【临时排
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-临时排水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【临时雨水】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-临时雨水 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【临时雨水】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-临时雨水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
土方工程
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别由投标人综合考虑 2.挖土深度：由投标人自行考虑 3.包括土方开挖及装车 | m3 | 1409.4
2 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：≥0.94 2.土质要求：原土 3.夯填（碾压）：夯实 | m3 | 1409.4
3 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层 2.材质及规格:DN200 HDPE双壁波纹管，环刚度8KN/m 3.连接形式:胶圈承插连接 4.铺设深度：详见施工图 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 261.97
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-临时雨水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040501004004 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层 2.材质及规格:DN300 HDPE双壁波纹管，环刚度8KN/m 3.连接形式:胶圈承插连接 4.铺设深度：详见施工图 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 699.01
5 | 040501004005 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层 2.材质及规格:DN400 HDPE双壁波纹管，环刚度8KN/m 3.连接形式:胶圈承插连接 4.铺设深度：详见施工图 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 204.21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-临时雨水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040501004006 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层 2.材质及规格:DN500 HDPE双壁波纹管，环刚度8KN/m 3.连接形式:胶圈承插连接 4.铺设深度：详见施工图 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 14.2
7 | 040501004007 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层 2.材质及规格:DN600 HDPE双壁波纹管，环刚度8KN/m 3.连接形式:胶圈承插连接 4.铺设深度：详见施工图 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 238.1
8 | 040504009001 | 雨水口 | 1.砖砌雨水口，铸铁井圈、沉泥式井座，道路平缓地段采用平篦式雨水口，道牙采用偏沟式雨水口 2.具体做法参照16S518 | 座 | 73
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-临时雨水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.砖砌雨水检查井（深度1.5m内） 2.具体做法参照02S515-10 3.按照要求设置防坠装置 | 座 | 51
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【临时雨
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-临时雨水 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011706002001 | 排水、降水 | 1、临时雨水管网排水降水 2、根据施工方案自行综合考虑报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【门禁系统】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厂区零星工程-门禁系统 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【门禁系统】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-门禁系统 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
门禁系统
1 | 03B002 | 门禁系统 | 1.门禁系统 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【门禁系
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：厂区零星工程-门禁系统 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计