一、工程概况：

1、工程名称：浙江（华东）深远海风电宁波母港一期工程陆域厂区零星工程

2、工程地点：浙江省宁波市象山县大石门村，地处象山港出海口南侧、炮台山东北侧。

3、工程规模：新建2个5万吨级海工驳泊位（3#、4#泊位），陆域生产占地约898亩，根据功能区划划分为生产区、生活区及生活辅助区。

二、编制范围

本次编制范围具体详见招标文件、招标图纸及工程量清单。

三、编制依据

- 浙江省电力建设有限公司提供的招标技术要求及规范、施工图及工程勘测报告。

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及相关补充规定。

- 与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和解释。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求：

- 工程质量：根据招标文件要求。

- 工期：详见招标文件要求。

- 具体材料、施工要求详见图纸及招标文件技术规范中具体要求。

五、费率要求

安全文明施工费、企业管理费、规费、税金等的要求 ：

1、根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

2、税金取费基数为税前工程造价，费率按9%计取。

3、施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价。

六、编制情况说明

- 生活临设设施由投标人厂外自行解决，由投标人在报价中综合考虑。

- 本标段地下开挖遇到的障碍物清除属于本标段，相关费用由投标人在报价中综合考虑。

- 场内永久性道路做法不明，清单暂按此做法（300mm厚C40细石混凝土；300mm厚5%水泥稳定碎石层；150mm厚碎石；素土夯实）计入，最终按实调整；

- 临时交通指示牌、临时道路交通标识标线划线、限高装置、减速带图纸未明确，清单按暂估量计入，最终按实调整；

- 人行道具体位置图纸未体现，清单按暂估量计入，最终按实调整；

- 施工用水由给水总表开始计算至入户水表（含水表组、配套阀门及阀门井）；

- 图纸未明确入户水表组型号及组成，给水管DN50连接的水表按DN50水表计入，其余按DN80计入，水表组组成按水表*1+闸阀*1考虑计入，最终按实调整；

- 室外消火栓配套阀门平面图未体现，暂按一个室外消火栓配一个同规格闸阀计入；

- 临时道路照明系统中每个路灯考虑单独接地；

- 门禁系统后续为整套系统采购，本次招标按10万元暂估价计入，待方案明确后按实调整。