## 维护总费用
宁波绕城高速公路西段2026-2028年（两年）机电设备维护项目总费用
序号 | 内容 | 价格（元）
1 | 100章
1 | 维护费用
2 | 设备费用
3 | 合计

## 维保预算
宁波绕城高速公路西段2026-2028年（两年）机电设备维护费用
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 100章
1 | 项目驻地建设费用 | 项 | 1 |  |  | 按招标人7S标准对项目部办公室的布置、宣传等；
2 | 维护资料编制费 | 项 | 1
3 | 安全生产费 | 项 | 1 |  |  | 安全生产费不低于投标总报价（不含工程一切险、安全生产责任险、人身意外险的保险费及安全生产费）的2％
4 | 工程一切险 | 项 | 1 |  |  | 工程一切险为投标总报价（不含工程一切险、安全生产责任险、人身意外险的保险费）的3‰
5 | 安全生产责任险 | 项 | 1 |  |  | 安全生产责任险为投标总报价（不含工程一切险、安全生产责任险、人身意外险的保险费）的2.5‰
6 | 人身意外险 | 项 | 1 |  |  | 保额不低于150万/人
二 | 机电维护
1 | 年度维护维修（含人员、车辆、维修配件等） | 年 | 2 |  |  | 1、常规1个项目负责人、2个技术人员、1个安全员和2辆维护车辆，在遇到紧急维修时，需增加额外的人员和车辆（包括登高车、吊车等措施费）情况需投标人自行解决，费用统包在全年维护费中； 2、故障设备维修（主线监控设备、自由流设备、情报板、配电箱、照明设备、光电缆通信管道等；收费站情报板、照明设备、广场监控设备、机房设备、供配电设备、消防泵等，包括但不限于以上内容）、日常巡检保养、节假日和专项安全检查等，包含维修、检查中的封道措施费。 3、单次维修金额在2000元以下的维修零配件（零配件及模拟量详见设备清单一）由投标人承担，维修中的人工、器械等费用均由投标人承担。
2 | 柴油发电机保养 | 台次 | 7 |  |  | 对横街、朝阳、宁波西、保国寺和监控中心的柴油发电机保养，包含机油更换、空气滤芯、机油滤芯等附属设备的更换、水箱清理等；维护保养所需（保养后若存在非人为故障需免费对发电机进行维修）
3 | 变压器巡检 | 次 | 1 |  |  | 对横街、朝阳、宁波西、保国寺和管理监控中心5台变压器进行巡检（专业机构出具报告）
4 | 四所一中心大门门禁系统改造 | 处 | 5 |  |  | 对横街、朝阳、宁波西、保国寺和管理监控中心进户大门进行改造，具有车牌识别功能，对已录入车牌实现自动抬杆落杆；侧门安装人脸识别进户设备；有一套统一管理平台。
5 | 出口称台检定 | 台次 | 22 |  |  | 对出口称台宁波西3台、朝阳2台、横街3台、保国寺3台称台每年检定一次
6 | 入口称台技术服务费 | 项 | 1 |  |  | 入口8台称台每年一次检定，配合专业单位检定技术服务费
7 | 称台清淤 | 台次 | 38
8 | 发电机更换 | 台 | 1 |  |  | 对1台250KW柴油发电机进行更换(包含质保两年，两年内每年一次保养，含蓄电池及充电设备、减震消音、通风、接地及安装附件）
9 | 芸数聚平台维保 | 年 | 2 |  |  | 对芸数聚平台进行续费
10 | 高速公路收费业务技能培训系统维保 | 年 | 2 |  |  | 1、每年含50个手机端，电脑端软件授权 2、其他训练耗材采购。（每年含10万张练功卷、1000个水晶头）
三 | 零星维修
1 | 整车称台防滑面修复 | 处 | 4 |  |  | 称台表面焊接防滑焊道
2 | 自来水管维修 | 米 | 100 |  |  | 含开挖、维修、回填、DN65水管等辅材
3 | 静电地板更换 | 平方 | 30 |  |  | 60*60*3.5cm陶瓷面、含支架
4 | 镀锌扁铁接地维修 | 米 | 100 |  |  | 含扁铁40*4mm、接地体安装、设备连接等
5 | 沉水井 | 立方米 | 20 |  |  | 含开挖、浇筑、井盖、排水管道、防护围栏及警示标牌
6 | 手孔井 | 个 | 10 |  |  | 60*60*80cm，含井盖
7 | 10T吊车 | 台班 | 10
8 | 叉车 | 台班 | 10
9 | 电缆沟开挖回填 | 米 | 1000 |  |  | 电缆沟开挖尺寸30*70cm
合计

## 设备清单预算
宁波绕城高速公路西段2026-2028年（两年）机电设备维护设备清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 | 备注
1 | 卡口摄像机 | 套 | 10 |  |  | 含补光灯、支架等安装辅材
2 | 桥下摄像机 | 套 | 5 |  |  | 含支架、安装辅材
3 | 固定摄像机 | 套 | 5
4 | 球形摄像机 | 套 | 5
5 | 全景摄像机 | 套 | 2
6 | 摄像机12米杆件 | 套 | 2 |  |  | 含基础
7 | 摄像机桥梁段10米杆件 | 套 | 2 |  |  | 含马鞍
8 | 定向广播 | 套 | 2 |  |  | 含安装附件和软件接入
9 | 自由流门架牌识摄像机 | 套 | 5
10 | 情报板模块 | 个 | 30
11 | 不锈钢设备机箱 | 套 | 3 |  |  | 700mm×600mm×250，含安装辅材
12 | 配电箱 | 套 | 2 |  |  | 1300mm×780mm×500mm含基础、含安装辅材
13 | 智能配电箱 | 套 | 2 |  |  | 含基础
14 | 工业以太网交换机 | 台 | 2 |  |  | 新增、2光8电
15 | 光端机 | 台 | 4 |  |  | 新增、2光4电
16 | 远程控制断电模块 | 套 | 30 |  |  | 含安装线缆、辅材，中心控制软件并接入智慧高速系统
17 | 双电源控制模块 | 套 | 10 |  |  | 含安装线缆、辅材
18 | 车道引导屏 | 套 | 1 |  |  | 含安装线缆、辅材
19 | 数电发票票据打印机 | 台 | 2
20 | 车道相控阵RSU | 套 | 4 |  |  | 包含天线、控制器、线缆
21 | 车道车牌识别摄像机 | 台 | 5 |  |  | 含安装线缆、辅材
22 | 工控机 | 套 | 5 |  |  | 含安装线缆、辅材
23 | 综合显示屏 | 套 | 1 |  |  | 含安装线缆、辅材
24 | 高速栏杆机 | 套 | 1 |  |  | 含安装线缆、辅材
25 | 毫米波车辆检测器 | 套 | 5 |  |  | 含安装线缆、辅材
26 | 15W灯带 | 米 | 100
27 | 时控开关 | 个 | 10 |  |  | 用于现有线路改造及设备新增
28 | 称重传感器（整车） | 套 | 5
29 | 称重传感器（轴组） | 套 | 10
30 | 车辆分离器 | 套 | 2 |  |  | 含收、发端机芯和光幕外壳
31 | 称重控制器 | 套 | 2
32 | 轮胎（轴）识别器 | 套 | 5
33 | 0.75KW污水泵 | 套 | 2 |  |  | 含安装线缆、辅材
34 | 1.5KW污水泵 | 套 | 2 |  |  | 含安装线缆、辅材
35 | 3KW污水泵 | 套 | 2 |  |  | 含安装线缆、辅材
36 | 消防泵 | 套 | 1 |  |  | 45KW含安装线缆、辅材
37 | DN80止回阀 | 个 | 1
38 | DN100阀门开关 | 个 | 1
39 | DN100镀锌管法兰 | 个 | 2
40 | 读卡器 | 套 | 20
41 | 收费键盘 | 套 | 15
42 | 变压器温控仪 | 套 | 5 |  |  | 含安装线缆、辅材
43 | 电瓶车充电桩 | 套 | 5 |  |  | 含安装线缆、辅材
44 | 可燃气体报警器 | 套 | 5 |  |  | 含安装线缆、辅材
45 | UPS BMS DC192V-100AH | 套 | 1
46 | UPS PACK DC192V-100AH | 套 | 1
47 | UPS BMS DC384V-100AH | 套 | 1
48 | UPS PACK DC384V-100AH | 套 | 1
49 | 光缆 | 米 | 500 |  |  | 12芯，含熔接
50 | YJHLV22 4×50mm²电缆 | 米 | 100 |  |  | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增
51 | YJHLV22 4×35mm²电缆 | 米 | 200 |  |  | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增
52 | YJHLV22 4×25mm²电缆 | 米 | 2000 |  |  | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增
53 | YJHLV22 2×16mm²电缆 | 米 | 2000 |  |  | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增
54 | YJHLV22 2×10mm²电缆 | 米 | 200 |  |  | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增
55 | RVV 3*6mm²电缆 | 米 | 300 |  |  | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增
56 | RVV 3*2.5mm²电缆 | 米 | 300 |  |  | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增
57 | RVV 2*1.5mm²电缆 | 米 | 300 |  |  | 包含铺设；用于现有线路改造及设备新增
58 | DN50*3.5镀锌钢管 | 米 | 1000 |  |  | 用于现有线路改造及设备新增
59 | DN100*3.5镀锌钢管 | 米 | 500 |  |  | 用于现有线路改造及设备新增
60 | 支架 | 个 | 500 |  |  | 热镀锌、形状三角形400*400*600mm，材料角钢50*50*5mm
小计

## 2000元以下清单
设备名称 | 单位 | 备注
光纤收发器 | 个 | 2V4
单模收发器 | 个 | 1V1
车检器 | 个
收费键盘 | 个
岗亭门禁 | 套
引导屏小键盘 | 个
引导屏显示模块 | 块
电脑电源 | 个
摄像机电源 | 个
光端机电源 | 个
情报板电源 | 个
支付宝扫码枪 | 把
电话机 | 套
高速栏杆臂 | 根
光端机 | 套
场区摄像机 | 个
半球形摄像机 | 个
8口交换机 | 台
车道I/O板 | 个
船岛雾灯 | 套
称台检修盖板 | 块
雨水井盖板 | 块
电缆井盖板 | 块
机柜插座 | 套
硬盘 | 块
半球形摄像机 | 个 | 岗亭内带声控
场区摄像机 | 个
情报板显示模块 | 块
250W高杆灯灯头 | 套
120W路灯灯头 | 套
车道顶棚灯 | 套
车道顶棚灯 | 套
注：出现故障时，乙方及时进行修复，对包括但不限于以上单次维修金额低于2000元设备设施清单，乙方应免费进行更换，不进行计量