乙供材料推荐品牌表：

| 序号 | 材料名称 | 品牌名称（或相当于） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走廊及厅地砖800*800 | 冠军 |  |  | 东鹏 |  |  |  | 鹰牌 |  |  |
| 2 | 卫生间墙地砖600*600 | 马可波罗 |  |  | 诺贝尔 |  |  |  | 欧神诺 |  |  |
| 3 | 蹲便器（含大便冲洗阀） | 广东箭牌 |  |  | 广东恒洁 |  |  |  | 唐山惠达 |  |  |
| 4 | 小便器（含感应冲洗阀） | 广东箭牌 |  |  | 广东恒洁 |  |  |  | 唐山惠达 |  |  |
| 5 | 台下盆 | 广东箭牌 |  |  | 广东恒洁 |  |  |  | 唐山惠达 |  |  |
| 6 | 台盆龙头 | 埃美柯 |  |  | 九牧 |  |  |  | 广东恒洁 |  |  |
| 8 | 配电箱元器件 | ABB |  |  | 西门子 |  |  |  | 施耐德 |  |  |
| 9 | 电气配管SC、JDG | 天津萧通 |  |  | 杭州勤得 |  |  |  | 浙杭天一 |  |  |
| 10 | 普通照明灯具（LED照明） | 森本 | 雷士 |  |  | 欧普 |  | 欧辉 |  |  | 正辉 |
| 12 | 插座（含强弱电）、开关 | 鸿雁 |  |  | 正泰 |  |  |  | 罗格朗 |  |  |
| 13 | 电线及电缆 | 远东 |  |  | 球冠 |  |  |  | 杭州中策 |  |  |
| 14 | 三防灯 | 深圳尚为 |  |  | 深圳光大 |  |  |  | 上海森本 |  |  |
| 15 | UPVC、PVC排水管、雨水管 | 日丰 |  |  | 金德 |  |  |  | 伟星 |  |  |
| 16 | 地漏（防臭）、水龙头，全铜镀铬 | 九牧 |  |  | 恒洁 |  |  |  | 埃美柯 |  |  |
| 17 | 乳胶漆、涂料（内外墙涂料） | 立邦 |  |  | 多乐士 |  |  |  | 华润 |  |  |
| 18 | 铝合金门窗 | 兴发 |  |  | 坚美 |  |  |  | 凤铝 |  |  |
| 20 | 钢材（型钢） | 沙钢 |  |  | 永钢 |  |  |  | 中天 |  |  |
| 21 | 橡胶地板（防静电） | 北京安达泰 |  |  | 大连高科 |  |  |  | 浙江海橡 |  |  |
| 22 | 钢质防火门 | 步阳 |  |  | 王力 |  |  |  | 美心 |  |  |
| 23 | 防水卷材 | 科顺 |  | 宏源 |  |  | 雨虹 |  |  | 大禹 |  |
| 24 | 防火涂料 | 杭州西子防火涂料有限公司（西子） |  |  | 浙江虞申防火涂料有限公司（永盾） |  |  |  | 上海新华阻燃剂总厂（球盾） |  |  |
| 25 | 电梯 | 康力 |  |  | 西奥 |  |  |  | 通力 |  |  |
| 26 | 防腐油漆（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、聚氨脂面漆） | 上海开林 |  | 大桥 |  |  | 船牌 |  |  | 信合 |  |

说明：

1：PVC地板卷材材料用无方向同质透心，规格为2.5mm*2m*20m，防火等级为B1，加热翘曲≦4mm，色牢度≧6（级），残余凹陷≦0.1（mm），可溶性铅≦20（mg/㎡），可溶性镉≦20（mg/㎡），挥发物≦10（g/㎡），耐磨等级为T级，氯乙烯单体≦5(mg/kg)，胶水选用汉高或优成。

2：橡胶块材规为3.5mm*1m*1m，防火等级为B1（级），尺寸稳定性：±0.4（﹪），色牢度≧3（级），残余凹陷≦0.25（mm），可溶性铅≦20（mg/㎡），可溶性镉≦20（mg/㎡），挥发物≦50（g/㎡）。