## Sheet1
2026蝶阀框架清单（两年）
序号 | 物资代码 | 物资描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 装置 | 备注 | 需求业主
1 | 1000663851 | 气动蝶阀\D641F-10RL\DN125\衬氟\蝶板316L衬F4\不带头 | 20 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
2 | 1000663852 | 气动蝶阀\D641F-10RL\DN200\衬氟\蝶板316L衬F4\不带头 | 10 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
3 | 1000663853 | 气动蝶阀\D641F-10RL\DN50\衬氟\蝶板316L衬F4\不带头 | 30 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
4 | 1000663854 | 气动蝶阀\D641F-10RL\DN600\衬氟\蝶板316L衬F4\不带头 | 4 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
5 | 1000663850 | 气动蝶阀\D641F-10RL\DN100\衬氟\蝶板316L衬F4\不带头 | 20 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
6 | 1000663855 | 蝶阀\D341F-10RL\DN150\衬氟\蝶板CF8M衬氟\手动 | 15 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
7 | 1000663856 | 蝶阀\D371F-10RL\DN700\衬氟\蝶板CF8M衬氟\手动 | 4 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
8 | 1000663857 | 蝶阀\D371F-10RL\DN200\衬氟\蝶板CF8M衬氟\手动 | 20 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
9 | 1000663858 | 蝶阀\D371F-10RL\DN150\衬氟\蝶板CF8M衬氟\手动 | 20 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
10 | 1000663859 | 蝶阀\D371F-10RL\DN125\衬氟\蝶板CF8M衬氟\手动 | 15 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
11 | 1000663864 | 电动蝶阀\D941F-10RL\DN125\衬氟\蝶板316L衬氟\不带头 | 20 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
12 | 1000663863 | 电动蝶阀\D941F-10RL\DN450\衬氟\蝶板316L衬氟\不带头 | 10 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
13 | 1000663862 | 电动蝶阀\D941F-10RL\DN500\衬氟\蝶板316L衬氟\不带头 | 5 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
14 | 1000663861 | 电动蝶阀\D941F-10RL\DN600\衬氟\蝶板316L衬氟\不带头 | 5 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
15 | 1000663860 | 电动蝶阀\D941F-10RL\DN700\衬氟\蝶板316L衬氟\不带头 | 4 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
16 | 1000375912 | 蝶阀\D41F46-16\DN80\衬氟\蝶板304衬氟\手动 | 20 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
17 | 1000335217 | 蝶阀\D71F46-10C\DN80\F46\WCB衬F46\手动 | 20 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
18 | 1000389497 | 气动蝶阀\D673F4-10P\DN80\CF3M衬氟\蝶板2507\不带头 | 30 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
19 | 1000389498 | 气动蝶阀\D673F4-10P\DN100\CF3M衬氟\蝶板2507\不带头 | 20 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
20 | 1000389499 | 气动蝶阀\D673F4-10P\DN150\CF3M衬氟\蝶板2507\不带头 | 14 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
21 | 1000389496 | 气动蝶阀\D673F4-10P\DN125\CF3M衬氟\蝶板2507\不带头 | 10 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
22 | 1000389495 | 气动蝶阀\D643F4-10P\DN80\CF3M衬氟\蝶板2507\不带头 | 10 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
23 | 1000389494 | 气动蝶阀\D643F4-10P\DN125\CF3M衬氟\蝶板2507\不带头 | 10 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
24 | 1000389501 | 气动蝶阀\D643F4-10P\DN100\CF3M衬氟\蝶板2507\不带头 | 10 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
25 | 1000389500 | 气动蝶阀\D643F4-10P\DN150\CF3M衬氟\蝶板2507\不带头 | 6 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
26 | 1000377291 | 气动蝶阀\TLD671J-10RL\DN50\EPDM\蝶板316L\不带头 | 30 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
27 | 1000664586 | 蝶阀\D371F46-10R\DN80\衬氟\蝶板316衬氟\手动 | 20 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
28 | 1000372828 | 蝶阀\D341H-150LB\8″\2Cr13\蝶板WCB\手动 | 22 | 只 |  |  | 空分 | 机修二 | 新天煤化工
29 | 1000433036 | 蝶阀\D341H-150LB\DN800\2Cr13\蝶板304\手动 | 1 | 只 |  |  | 空分 | 机修二 | 新天煤化工
30 | 1000352459 | 蝶阀\D343H-150LB\DN300\1Cr13\蝶板304\手动 | 2 | 只 |  |  | 空分 | 机修二 | 新天煤化工
31 | 1000604198 | 蝶阀\D343H-150LBP\DN200\2Cr13\蝶板304\手动 | 8 | 只 |  |  | 空分 | 机修二 | 新天煤化工
32 | 1000604084 | 蝶阀\D343H-150LBP\DN250\2Cr13\蝶板304\手动 | 8 | 只 |  |  | 空分 | 机修二 | 新天煤化工
33 | 1000592978 | 蝶阀\D343H-150LBP\DN400\1Cr13\蝶板CF8\手动 | 2 | 只 |  |  | 空分 | 机修二 | 新天煤化工
34 | 1000664582 | 蝶阀\D343H-150LBP\DN150\2Cr13\蝶板304\手动 | 30 | 只 |  |  | 空分 | 机修二 | 新天煤化工
35 | 1000664584 | 蝶阀\D343H-150LBP\DN300\2Cr13\蝶板304\手动 | 10 | 只 |  |  | 空分 | 机修二 | 新天煤化工
36 | 1000638489 | 蝶阀\D73W-16RL\DN100\2507\蝶板2507\手动 | 15 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
37 | 1000638491 | 蝶阀\D73W-16RL\DN200\2507\蝶板2507\手动 | 20 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
38 | 1000649376 | 气动蝶阀\D671J-16\DN200\EPDM\蝶板316L\国产头 | 20 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
39 | 1000535976 | 蝶阀\D371F4-16P\DN150\衬氟\蝶板321衬氟\手动 | 32 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
40 | 1000302632 | 气动蝶阀\D673F4-10C\DN300\衬氟\蝶板WCB衬F4\进口头 | 10 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
41 | 1000299185 | 蝶阀\D341F46-10C\DN125\衬氟\蝶板WCB衬F46\手动 | 8 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
42 | 1000546613 | 电动蝶阀\D943Y-16P\DN500\304+STL\蝶板304\国产头 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
43 | 1000536971 | 电动蝶阀\D943Y-16C\DN350\硬质合金\蝶板304\国产头 | 4 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
44 | 1000015634 | 蝶阀\D341X-10P\DN350\WCB\蝶板橡胶\手动 | 4 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
45 | 1000075490 | 蝶阀\D341H-16P\DN200\2Cr13\CF8\手动 | 4 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
46 | 1000075544 | 蝶阀\D341X-10C\DN800\EPDM\WCB\手动 | 1 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
47 | 1000365024 | 气动蝶阀\D671X-16\DN250\EPDM\蝶板304\国产头 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
48 | 1000075546 | 蝶阀\D341X-10P\DN200\EPDM\蝶板CF8\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
49 | 1000075565 | 蝶阀\D341X-16\DN400\EPDM\WCB\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
50 | 1000590979 | 蝶阀\D73W-64RL\DN125\2507\蝶板2507\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
51 | 1000075609 | 蝶阀\D343H-16P\DN65\2Cr13\CF8\手动 | 4 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
52 | 1000590978 | 蝶阀\D73W-64RL\DN150\2507\蝶板2507\手动 | 5 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
53 | 1000197717 | 气动蝶阀\D671X-10P\DN200\EPDM\蝶板316L\国产头 | 20 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
54 | 1000295373 | UPVC蝶阀\D71X-10S\DN125 D125-140-5" | 10 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
55 | 1000296008 | 蝶阀\D71F46-10RL\DN50\衬氟\2205\手动 | 6 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
56 | 1000314559 | 蝶阀\D341H-16P\DN400\2Cr13\蝶板CF3M\手动 | 10 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
57 | 1000335190 | 蝶阀\D341X-10C\DN600\EPDM\WCB\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
58 | 1000335191 | 蝶阀\D341X-10C\DN900\EPDM\蝶板WCB\手动 | 1 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
59 | 1000335195 | 蝶阀\D341X-16C\DN350\EPDM\WCB\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
60 | 1000335198 | 蝶阀\D343W-16P\DN300\CF8\蝶板304\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
61 | 1000335210 | 蝶阀\D371J-16Q\DN50\衬胶\蝶板QT400衬胶\手动 | 20 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
62 | 1000345755 | 蝶阀\D341X-10P\DN300\EPDM\蝶板CF8\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
63 | 1000416333 | 进口气动蝶阀\S30-DN80-PN16\316SS/EPDM\进口头 | 10 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
64 | 1000416335 | 进口气动蝶阀\S30-DN150-PN16\316SS/EPDM\进口头 | 20 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
65 | 1000352424 | 蝶阀\D341X-16C\DN500\EPDM\WCB\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
66 | 1000352455 | 蝶阀\D341X-10P\DN250\EPDM\蝶板304\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
67 | 1000389788 | 气动蝶阀\D643Y-150LBP\DN250\316L+ST\国产头 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
68 | 1000075638 | 蝶阀\D343X-16C\DN65\EPDM\WCB\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
69 | 1000348154 | 气动蝶阀\D643F4-10\DN300\衬氟\WCB衬氟 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
70 | 1000075654 | 蝶阀\D371F-16\DN80\衬氟\WCB\手动 | 10 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
71 | 1000416332 | 进口气动蝶阀\S30-DN100-PN16\316SS/EPDM\进口头 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
72 | 1000202048 | 蝶阀\D371J-10\DN250\WCB+衬胶\2507\手动 | 10 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
73 | 1000420233 | 蝶阀\D343H-16C\DN500\2Cr13\蝶板304\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
74 | 1000428624 | 蝶阀\D371X-10\DN250\EPDM\蝶板304\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
75 | 1000444622 | 蝶阀\D341X-16C\DN250\EPDM\蝶板304\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
76 | 1000444623 | 蝶阀\D341X-16C\DN150\EPDM\蝶板304\手动 | 20 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
77 | 1000444624 | 蝶阀\D341X-16C\DN200\EPDM\蝶板304\手动 | 12 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
78 | 1000534605 | 气动蝶阀\D643W-16RL\DN250\316L\蝶板316L\进口头 | 14 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
79 | 1000534606 | 气动蝶阀\D643W-16RL\DN100\316L\蝶板316L\进口头 | 10 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
80 | 1000534604 | 气动蝶阀\D643W-16RL\DN200\316L\蝶板316L\进口头 | 10 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
81 | 1000534607 | 气动蝶阀\D643W-16RL\DN150\316L\蝶板316L\进口头 | 10 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
82 | 1000375911 | 蝶阀\D41F46-16\DN50\衬氟\304衬氟\手动 | 20 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
83 | 1000444634 | 蝶阀\D341X-16C\DN400\EPDM\蝶板304\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
84 | 1000444635 | 蝶阀\D341X-16C\DN300\EPDM\蝶板304\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
85 | 1000075705 | 蝶阀\D371J-10\DN65\衬胶\HT100\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
86 | 1000444668 | 蝶阀\D341X-16C\DN350\EPDM\蝶板304\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
87 | 1000462139 | 蝶阀\D371H-16P\DN250\2Cr13\蝶板CF8\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
88 | 1000464465 | 气动蝶阀\JLD671W-10C-T\DN350\WCB\蝶板304\国产头 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
89 | 1000468269 | 蝶阀\D343X-10C\DN700\橡胶\蝶板WCB\手动 | 1 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
90 | 1000075457 | 蝶阀\D341F-16P\DN150\衬氟\CF8M+聚四氟乙烯\手动 | 30 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
91 | 1000335185 | 蝶阀\D341PO-16C\DN125\衬氟\铸铁衬胶\手动 | 4 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
92 | 1000518779 | 蝶阀\D343H-16P\DN200\2Cr13\蝶板304\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
93 | 1000351957 | 蝶阀\D343H-300LB\DN400\1Cr13\CF8\手动 | 1 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
94 | 1000352527 | 蝶阀\D341X-150LB\DN500\EPDM\CF8\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
95 | 1000465851 | 电动蝶阀\SD941X-16C\DN1400\丁腈橡胶\蝶板WCB\国产头 | 1 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
96 | 1000076287 | 气动蝶阀\D671X-10P\DN125\EPDM\蝶板CF8M+橡胶\国产头 | 12 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
97 | 1000535977 | 蝶阀\D371F4-16P\DN200\衬氟\蝶板321衬氟\手动 | 40 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
98 | 1000535978 | 蝶阀\D371F4-16P\DN125\衬氟\蝶板321衬氟\手动 | 20 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
99 | 1000537108 | 蝶阀\D371F4-16P\DN100\衬氟\蝶板321衬氟\手动 | 40 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
100 | 1000541985 | 蝶阀\D41H-16C\DN600\Cr13\蝶板WCB\手动 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
101 | 1000552479 | 气动蝶阀\D671F46-16C\DN250\PTFE\蝶板WCB衬氟\进口头 | 20 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
102 | 1000553139 | UPVC蝶阀\D71X-10S\DN150 | 10 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
103 | 1000604070 | 蝶阀\D73W-25RL\DN80\2507\蝶板2507\手动 | 15 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
104 | 1000335215 | 蝶阀\D71F46-10C\DN65\F46\WCB衬F46\手动 | 10 | 只 |  |  | 备煤 |  | 新天煤化工
105 | 1000395607 | 蝶阀\D341X-150LB\DN400\橡胶\蝶板304\手动 | 6 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
106 | 1000665489 | 蝶阀\D341X-150LB WCB\DN200\橡胶\蝶板304\手动 | 30 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
107 | 1000665487 | 气动蝶阀\AD6MS-7Y150LCPFM\DN300\不锈钢复合石墨层\蝶板304\国产头带手轮 | 4 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
108 | 1000655791 | 气动蝶阀\D643H-0.5C\DN200\316+柔性石墨\蝶板Q345D\国产头 | 10 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
109 | 1000595029 | 电动蝶阀\D943R-16P\DN500\316\蝶板304\不带头 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
110 | 1000665664 | 电动蝶阀\D943R-16P\DN350\316\蝶板304\不带头 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
111 | 1000665898 | 液压止回阀\BFDZ701YX-16P\DN500\CF8 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
112 | 1000665899 | 液压止回阀\BFDZ701YX-16P\DN350\CF8 | 2 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
113 | 1000601438 | 电动蝶阀\D971F46-10C\DN250\衬氟\蝶板WCB衬F46\国产头 | 4 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
115 | 1000666185 | 气动蝶阀\D641W-150LBR\DN300\316\蝶板316\国产头 | 4 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
116 | 1000352527 | 蝶阀\D341X-150LB\DN500\EPDM\蝶板CF8\手动 | 4 | 只 |  |  | 水处理 | 机修二 | 新天煤化工
117 | 1000507745 | 电动蝶阀\D971F46-10RL\DN450\衬氟\蝶板2205衬胶\不带头 | 4 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
118 | 1000205743 | 电动蝶阀\D971J-10\DN400\衬胶\蝶板316\不带头 | 5 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
119 | 1000507746 | 电动蝶阀\D971F46-10RL\DN100\衬氟\蝶板2205衬胶\不带头 | 15 | 只 |  |  | 热电脱硫 | 机修二 | 新天煤化工
121 | 1000604084 | 蝶阀\D343H-150LBP\DN250\2Cr13\蝶板304\手动 | 4 | 只 |  |  | 甲烷化 | 机修一 | 新天煤化工
122 | 1000359036 | 蝶阀\API609B-FL-RF-300LB\DN450\蝶板2Cr13\手动 | 2 | 只 |  |  | 甲烷化 | 机修一 | 新天煤化工
123 | 1000389944 | 蝶阀\D341H-150LB\DN400\2Cr13\蝶板WCB\手动 | 2 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
124 | 1000636750 | 蝶阀\D343W-25\DN300\Q345D\蝶板Q345D\手动 | 1 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
125 | 1000391332 | 蝶阀\D341X-150LB\DN450\橡胶\蝶板WCB\手动 | 2 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
126 | 1000075572 | 蝶阀\D341X-16C\DN200\EPDM\蝶板WCB\手动 | 10 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
127 | 1000468958 | 蝶阀\D343H-150LBC\DN150\1Cr13\蝶板CF8\手动 | 10 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
128 | 1000518779 | 蝶阀\D343H-16P\DN200\2Cr13\蝶板304\手动 | 10 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
129 | 1000391332 | 蝶阀\D341X-150LB\DN450\橡胶\蝶板WCB\手动 | 4 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
130 | 1000389944 | 蝶阀\D341H-150LB\DN400\2Cr13\蝶板WCB\手动 | 10 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
131 | 1000390272 | 蝶阀\D341H-150LB\DN150\2Cr13\蝶板WCB\手动 | 4 | 只 |  |  | 净化 | 机修一 | 新天煤化工
132 | 1000604199 | 电动蝶阀\KD973H-10C\DN150\Cr13\蝶板304\不带头 | 10 | 只 |  |  | 热电锅炉 | 机修二 | 新天煤化工
133 | 1000629970 | 电动蝶阀\KD973H-10C\DN150\Cr13\蝶板304\国产头 | 1 | 只 |  |  | 热电锅炉 | 机修二 | 新天煤化工
134 | 1000518963 | 气动蝶阀\D671X-16C\DN125\丁腈橡胶\蝶板304\国产头 | 6 | 只 |  |  | 干燥机 | 气动头上须带接头 | 阿克苏
135 | 1000518964 | 气动蝶阀\D671X-16C\DN80\丁腈橡胶\蝶板304\国产头 | 6 | 只 |  |  | 干燥机 | 气动头上须带接头 | 阿克苏
136 | 1000277846 | 电动蝶阀\D971J/H-10Q\DN40\EPDM\蝶板1.4469\不带头 | 20 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 | 电动头瑞基品牌，接口尺寸电厂测绘 | 阿克苏
137 | 1000281883 | 电动蝶阀\D971J/H-10Q\DN50\衬胶\蝶板1.4469\国产头 | 20 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 | 阿克苏电厂 | 阿克苏
138 | 1000666137 | 电动蝶阀\D971J/H-10Q\DN65\衬胶\蝶板1.4469\不带头 | 10 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 | 电动头瑞基品牌，接口尺寸电厂测绘 | 阿克苏
139 | 1000394652 | 电动蝶阀\D971J/H-10Q\DN80\衬胶\蝶板1.4469\不带头 | 10 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 | 电动头瑞基品牌，接口尺寸电厂测绘 | 阿克苏
140 | 1000276573 | 电动蝶阀\D971J/H-10Q\DN100\衬胶\蝶板1.4469\不带头 | 20 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 | 电动头瑞基品牌，接口尺寸电厂测绘 | 阿克苏
141 | 1000323349 | 电动蝶阀\D971J/H-10Q\DN125\衬胶\1.4469\不带头 | 10 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 | 电动头瑞基品牌，接口尺寸电厂测绘 | 阿克苏
142 | 1000316940 | 电动蝶阀\D971J/H-10Q\DN150\蝶板1.4469\不带头 | 25 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 | 电动头瑞基品牌，接口尺寸电厂测绘 | 阿克苏
143 | 1000036396 | 蝶阀\D71J/H-10Q\DN40\衬胶\蝶板1.4469\手动 | 20 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 |  | 阿克苏
144 | 1000036353 | 蝶阀\D71J/H-10Q\DN50\衬胶\蝶板1.4469\手动 | 20 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 |  | 阿克苏
145 | 1000029070 | 蝶阀\D71J/H-10Q\DN65\衬胶\蝶板1.4469\手动 | 10 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 |  | 阿克苏
146 | 1000029071 | 蝶阀\D71J/H-10Q\DN80\蝶板1.4469\手动 | 10 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 |  | 阿克苏
147 | 1000036403 | 蝶阀\D71J/H-10Q\DN100\衬胶\蝶板1.4469\手动 | 20 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 |  | 阿克苏
148 | 1000036401 | 蝶阀\D71J/H-10Q\DN125\衬胶\蝶板1.4469\手动 | 10 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 |  | 阿克苏
149 | 1000036400 | 蝶阀\D371J/H-10Q\DN150\EPDM\蝶板1.4469\手动 | 20 | 只 |  |  | 用于脱硫浆液阀门 |  | 阿克苏
|  | 合计 | 1478