附件4：仪控主要设备清单

仪控主要设备清单

| 全厂监控数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 气化 | 71 | 台 |  |
| 2 | 回收 | 64 | 台 |  |
| 3 | 净化 | 38 | 台 |  |
| 4 | 甲烷化 | 16 | 台 |  |
| 5 | 水处理 | 49 | 台 |  |
| 6 | 热电 | 168 | 台 |  |
| 7 | 总降 | 19 | 台 |  |
| 8 | 供水 | 81 | 台 | 成套视频站、交换机、线缆等4套 |
| 9 | 事故末端水池 | 7 | 台 |  |
| 10 | 危废填埋场 | 14 | 台 |  |
| 11 | 脱硫 | 35 | 台 |  |
| 12 | 安防监控 | 385 | 台 |  |
| 13 | 全厂机柜间 | 67 | 台 |  |
| 14 | 仪修电修楼 | 4 | 台 |  |
| 15 | 综合仓库 | 32 | 台 |  |
| 16 | 重芳烃 | 18 | 台 |  |
| 17 | 机修仓库 | 5 | 台 |  |
| 18 | 餐厅 | 25 | 台 |  |
| 19 | 油气回收 | 2 | 台 |  |
| 20 | 机柜间 | 20 | 台 |  |
| 21 | 分析小屋 | 2 | 台 |  |
| 22 | 评标室 | 4 | 台 |  |
| 23 | 封闭式煤场 | 71 | 台 |  |
| 23 | 备煤 | 50 | 台 |  |
| 24 | 观景台云台 | 1 | 台 |  |
| 25 | 空分 | 15 | 台 |  |
| 合计 |  | 1251 | 台 |  |

| 全厂可燃有毒气体报警仪数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 回收装置 | 487 | 台 |  |
| 2 | 气化装置 | 664 | 台 |  |
| 3 | 空分装置 | 26 | 台 |  |
| 4 | 热电装置 | 126 | 台 |  |
| 5 | 备煤装置 | 178 | 台 |  |
| 6 | 净化装置 | 429 | 台 |  |
| 7 | 甲烷化装置 | 141 | 台 |  |
| 8 | 水处理装置 | 38 | 台 |  |
| 9 | 中心化验室 | 29 | 台 |  |
| 10 | 总降GIS室 | 15 | 台 |  |
| 11 | 计量室 | 4 | 台 |  |
| 12 | 铁厂沟 | 2 | 台 |  |
| 13 | 综合仓库 | 7 | 台 |  |
| 14 | 区域报警器 | 367 | 台 |  |
| 总计 |  | 2513 | 台 |  |

| 气化A仪控主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 流量 | 差压变送器 | 50 | 台 |  |
| 2 |  | 涡街 | 17 | 台 |  |
| 3 |  | 转子 | 7 | 台 |  |
| 4 |  | 超声波 | 15 | 台 |  |
| 5 | 液位 | 差压液位计 | 26 | 台 |  |
| 6 |  | 雷达 | 15 | 台 |  |
| 7 |  | 双法兰差压液位计 | 21 | 台 |  |
| 8 |  | 光电液位计 | 14 | 台 |  |
| 9 |  | 射频导纳 | 7 | 台 |  |
| 10 | 压力 | 压力变送器（单法兰毛细管） | 26 | 台 |  |
| 11 |  | 压力变送器（引压管） | 106 | 台 |  |
| 12 |  | 差压变送器 | 56 | 台 |  |
| 13 |  | 弹簧管压力表 | 54 | 台 |  |
| 14 |  | 隔膜压力表（耐震） | 22 | 台 |  |
| 5 | 温度 | 热电阻（分体式） | 43 | 台 |  |
| 16 |  | 热电偶分体式 | 42 | 台 |  |
| 17 |  | 温度变送器 | 85 | 台 |  |
| 18 |  | 一体化温度变送器 | 75 | 台 |  |
| 19 |  | 双金属温度计 | 2 | 台 |  |
| 20 | 调节阀 | 气动调节阀 | 91 | 台 |  |
| 21 | 切断阀 | 气动切断阀 | 23 | 台 |  |
| 21 | 电动阀 | 电动执行机构 | 51 | 台 |  |
| 22 | 接近开关 | 炉篦接近开关 | 14 | 台 |  |
| 24 |  | 液压阀接近开关 | 203 | 台 |  |
| 25 | 火炬 | 热电偶 | 3 | 台 |  |
| 26 |  | 压力开关 | 4 | 台 |  |
| 27 |  | 压力表 | 4 | 台 |  |
| 28 |  | 压力变送器 | 1 | 台 |  |
| 29 |  | 防爆激发器 | 3 | 台 |  |
| 30 |  | 调节阀 | 1 | 台 |  |
| 31 |  | 切断阀 | 4 | 台 |  |
| 32 | 成套设备（液压油站） | 耐震压力表 | 307 | 台 |  |
| 33 |  | 温度传感器 | 2 | 台 |  |
| 34 |  | 电磁溢流阀 | 4 | 台 |  |
| 35 |  | 电磁水阀 | 2 | 台 |  |
| 36 |  | 压力变送器 | 17 | 台 |  |
| 37 |  | 差压变送器 | 2 | 台 |  |
| 38 |  | 温度变送器 | 2 | 台 |  |
| 39 |  | 行程开关 | 4 | 台 |  |
| 40 |  | 液位开关 | 6 | 台 |  |
| 41 |  | 液位计 | 2 | 台 |  |
| 42 |  | 灰锁电磁换向阀 | 42 | 台 |  |
| 43 |  | 煤锁电磁换向阀 | 63 | 台 |  |
| 44 | 气化A渣池 | 压力表（耐震） | 8 | 台 |  |
| 45 |  | 热电阻 | 15 | 支 |  |
| 46 | 变电室 | 变压器温度控制器 | 2 | 台 |  |
| 47 | 刮刀 | 电磁阀 | 7 | 台 |  |
| 48 |  | 反馈开关 | 14 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 1584 | 台 |  |

| 气化B仪控主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 流量 | 差压变送器 | 56 | 台 |  |
| 2 |  | 涡街 | 19 | 台 |  |
| 3 |  | 转子 | 8 | 台 |  |
| 4 |  | 超声波 | 16 | 台 |  |
| 5 | 液位 | 差压液位计 | 29 | 台 |  |
| 6 |  | 雷达 | 17 | 台 |  |
| 7 |  | 双法兰差压液位计 | 24 | 台 |  |
| 8 |  | 光电液位计 | 16 | 个 |  |
| 9 |  | 射频导纳 | 8 | 台 |  |
| 10 | 压力 | 压力变送器（单法兰毛细管） | 29 | 台 |  |
| 11 |  | 压力变送器（引压管） | 119 | 台 |  |
| 12 |  | 差压变送器 | 64 | 台 |  |
| 13 |  | 弹簧管压力表 | 61 | 台 |  |
| 14 |  | 隔膜压力表（耐震） | 24 | 台 |  |
| 5 | 温度 | 热电阻（分体式） | 49 | 台 |  |
| 16 |  | 热电偶分体式 | 48 | 台 |  |
| 17 |  | 温度变送器 | 97 | 台 |  |
| 18 |  | 一体化温度变送器 | 85 | 台 |  |
| 19 |  | 双金属温度计 | 2 | 台 |  |
| 20 | 调节阀 | 气动调节阀 | 103 | 台 |  |
| 21 | 切断阀 | 气动切断阀 | 26 | 台 |  |
| 21 | 电动阀 | 电动执行机构 | 58 | 台 |  |
| 22 | 接近开关 | 炉篦接近开关 | 16 | 台 |  |
| 24 |  | 液压阀接近开关 | 232 | 台 |  |
| 25 | 火炬 | 热电偶 | 3 | 台 |  |
| 26 |  | 压力开关 | 4 | 台 |  |
| 27 |  | 压力表 | 4 | 台 |  |
| 28 |  | 压力变送器 | 1 | 台 |  |
| 29 |  | 防爆激发器 | 3 | 台 |  |
| 30 |  | 调节阀 | 1 | 台 |  |
| 31 |  | 切断阀 | 4 | 台 |  |
| 32 | 成套设备（液压油站） | 耐震压力表 | 350 | 台 |  |
| 33 |  | 温度传感器 | 2 | 台 |  |
| 34 |  | 电磁溢流阀 | 4 | 台 |  |
| 35 |  | 电磁水阀 | 2 | 台 |  |
| 36 |  | 压力变送器 | 18 | 台 |  |
| 37 |  | 差压变送器 | 2 | 台 |  |
| 38 |  | 温度变送器 | 2 | 台 |  |
| 39 |  | 行程开关 | 4 | 台 |  |
| 40 |  | 液位开关 | 6 | 台 |  |
| 41 |  | 液位计 | 2 | 台 |  |
| 42 |  | 灰锁电磁换向阀 | 48 | 台 |  |
| 43 |  | 煤锁电磁换向阀 | 72 | 台 |  |
| 44 |  | 变压器温度控制器 | 2 | 台 |  |
| 45 | 污水池 | 射频导纳料位计 | 1 | 台 |  |
| 46 |  | 压力表（耐震） | 2 | 台 |  |
| 47 | 气化B渣池 | 压力表（耐震） | 8 | 台 |  |
| 48 |  | 热电阻 | 15 | 支 |  |
| 49 | 变电室 | 气化35kV变压器温度控制器 | 2 | 台 |  |
| 50 | 刮刀 | 电磁阀 | 8 | 台 | 50 |
| 51 |  | 反馈开关 | 16 | 台 | 51 |
| 总计 |  |  | 1829 | 台 |  |

| 气化C、变换A/B、煤锁气压缩机、气柜仪控主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电动阀 | 电动执行机构 | 75 | 台 |  |

| 煤气水分离A系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 一体化温度变送器 | 85 | 台 |  |
| 2 |  | 双金属温度计 | 6 | 台 |  |
| 3 | 压力 | 不锈钢压力表 | 3 | 台 |  |
| 4 |  | 隔膜压力表 | 44 | 台 |  |
| 5 |  | 压力变送器 | 8 | 台 |  |
| 6 |  | 单法兰压力变送器 | 30 | 台 |  |
| 7 |  | 双法兰远传差压变送器 | 8 | 台 |  |
| 8 | 流量 | 涡街流量计 | 6 | 台 |  |
| 9 |  | 节流装置 | 12 | 台 |  |
| 10 |  | 双法兰远传差压变送器 | 8 | 台 |  |
| 11 |  | 电磁流量计 | 6 | 台 |  |
| 12 | 液位 | 雷达液（料）位计 | 1 | 台 |  |
| 13 |  | 双法兰远传差压变送器 | 35 | 台 |  |
| 14 |  | 单法兰远传压力变送器 | 14 | 台 |  |
| 15 | 阀门 | 切断阀 | 33 | 台 |  |
| 16 |  | 调节阀 | 36 | 台 |  |
| 17 |  | 电动执行机构 | 73 | 台 |  |
| 18 | 泵 | 电机温度传感器 | 10 | 台 |  |
| 19 | 膨胀气鼓风机 | 膨胀气鼓风机振动速度传感器 | 4 | 台 |  |
| 20 |  | 双金属温度计 | 4 | 台 |  |
| 21 |  | 铠装铂热电阻 | 2 | 台 |  |
| 22 |  | 铠装铂热电阻 | 2 | 台 |  |
| 23 |  | 普通压力表 | 2 | 台 |  |
| 24 |  | 振动变送器 | 4 | 台 |  |
| 25 |  | 多路巡检显示控制仪 | 2 | 台 |  |
| 26 |  | 多路巡检显示控制仪 | 2 | 台 |  |
| 27 |  | 多路巡检显示控制仪 | 2 | 台 |  |
| 28 |  | 防爆电磁线圈 | 2 | 台 |  |
| 29 |  | 测速传感器 | 2 | 台 |  |
| 30 |  | 多路数显 | 6 | 台 |  |
| 31 |  | 防爆电磁阀 | 2 | 台 |  |
| 32 |  | 单向节流阀 | 2 | 台 |  |
| 33 |  | 过滤减压阀 | 2 | 台 |  |
| 34 |  | 继电器 | 3 | 台 |  |
| 35 |  | 直流电源 | 2 | 台 |  |
| 36 | 成套设备三项分离离心机 | 测速传感器 | 2 | 台 |  |
| 37 |  | 震动开关 | 1 | 台 |  |
| 38 |  | 油位开关 | 1 | 台 |  |
| 39 |  | 温度变送器 | 1 | 台 |  |
| 40 |  | 铂热电阻 | 2 | 台 |  |
| 41 |  | 隔膜压力表 | 4 | 台 |  |
| 42 |  | 机械式流量计 | 1 | 台 |  |
| 43 | 成套高速风机（2套） | 温度仪表 | 30 | 个 |  |
| 44 |  | 压力变送器 | 10 | 台 |  |
| 45 |  | 振动传感器 | 4 | 个 |  |
| 总计 |  |  | 519 | 台 |  |

| 煤气水分离B系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 一体化温度变送器 | 91 | 台 |  |
| 2 |  | 双金属温度计 | 5 | 台 |  |
| 3 | 压力 | 不锈钢压力表 | 3 | 台 |  |
| 4 |  | 隔膜压力表 | 51 | 台 |  |
| 5 |  | 压力变送器 | 8 | 台 |  |
| 6 |  | 单法兰压力变送器 | 40 | 台 |  |
| 7 |  | 双法兰远传差压变送器 | 8 | 台 |  |
| 8 | 流量 | 涡街流量计 | 6 | 台 |  |
| 9 |  | 节流装置 | 7 | 台 |  |
| 10 |  | 双法兰远传差压变送器 | 5 | 台 |  |
| 11 |  | 电磁流量计 | 6 | 台 |  |
| 12 |  | 质量流量计 | 2 | 台 |  |
| 13 | 液位 | 雷达液（料）位计 | 3 | 台 |  |
| 14 |  | 双法兰远传差压变送器 | 35 | 台 |  |
| 15 |  | 单法兰远传压力变送器 | 18 | 台 |  |
| 16 | 阀门 | 切断阀 | 34 | 台 |  |
| 17 |  | 调节阀 | 40 | 台 |  |
| 18 |  | 电动执行机构 | 73 | 台 |  |
| 19 | 泵 | 电机温度传感器 | 10 | 台 |  |
| 20 | 膨胀气鼓风机 | 膨胀气鼓风机振动速度传感器 | 4 | 台 |  |
| 21 |  | 双金属温度计 | 4 | 台 |  |
| 22 |  | 铠装铂热电阻 | 2 | 台 |  |
| 23 |  | 铠装铂热电阻 | 2 | 台 |  |
| 24 |  | 普通压力表 | 2 | 台 |  |
| 25 |  | 振动变送器 | 4 | 台 |  |
| 26 |  | 多路巡检显示控制仪 | 2 | 台 |  |
| 27 |  | 多路巡检显示控制仪 | 2 | 台 |  |
| 28 |  | 多路巡检显示控制仪 | 2 | 台 |  |
| 29 |  | 防爆电磁线圈 | 2 | 台 |  |
| 30 |  | 测速传感器 | 1 | 台 |  |
| 31 |  | 多路数显 | 2 | 台 |  |
| 32 |  | 防爆电磁阀 | 2 | 台 |  |
| 33 |  | 单向节流阀 | 2 | 台 |  |
| 34 |  | 过滤减压阀 | 2 | 台 |  |
| 35 |  | 继电器 | 3 | 台 |  |
| 36 |  | 直流电源 | 2 | 台 |  |
| 37 | 成套设备三项分离离心机 | 测速传感器 | 2 | 台 |  |
| 38 |  | 震动开关 | 1 | 台 |  |
| 39 |  | 油位开关 | 1 | 台 |  |
| 40 |  | 温度变送器 | 1 | 台 |  |
| 41 |  | 铂热电阻 | 2 | 台 |  |
| 42 |  | 隔膜压力表 | 4 | 台 |  |
| 43 |  | 机械式流量计 | 1 | 台 |  |
| 44 | 碎煤加压气化深度脱水项目 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
|  | 碎煤加压气化工艺副产品多流程自动化项目 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
|  | 闪蒸汽项目 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
|  | 含尘重芳烃异味治理 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
|  | 超级离心机项目 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
| 总计 |  |  | 497 | 台 |  |

| 煤气水分离C系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 一体化温度变送器 | 76 | 台 |  |
| 2 |  | 双金属温度计 | 5 | 台 |  |
| 3 | 压力 | 不锈钢压力表 | 3 | 台 |  |
| 4 |  | 隔膜压力表 | 35 | 台 |  |
| 5 |  | 压力变送器 | 8 | 台 |  |
| 6 |  | 单法兰压力变送器 | 25 | 台 |  |
| 7 |  | 双法兰远传差压变送器 | 8 | 台 |  |
| 8 | 流量 | 涡街流量计 | 6 | 台 |  |
| 9 |  | 节流装置 | 6 | 台 |  |
| 10 |  | 双法兰远传差压变送器 | 5 | 台 |  |
| 11 |  | 电磁流量计 | 6 | 台 |  |
| 12 | 液位 | 雷达液（料）位计 | 1 | 台 |  |
| 13 |  | 双法兰远传差压变送器 | 33 | 台 |  |
| 14 |  | 单法兰远传压力变送器 | 14 | 台 |  |
| 15 | 阀门 | 切断阀 | 33 | 台 |  |
| 16 |  | 调节阀 | 31 | 台 |  |
| 17 |  | 电动执行机构 | 71 | 台 |  |
| 18 | 泵 | 电机温度传感器 | 10 | 台 |  |
| 19 | 膨胀气鼓风机 | 膨胀气鼓风机振动速度传感器 | 2 | 台 |  |
| 20 |  | 双金属温度计 | 2 | 台 |  |
| 21 |  | 铠装铂热电阻 | 1 | 台 |  |
| 22 |  | 铠装铂热电阻 | 1 | 台 |  |
| 23 |  | 普通压力表 | 1 | 台 |  |
| 24 |  | 振动变送器 | 2 | 台 |  |
| 25 |  | 多路巡检显示控制仪 | 1 | 台 |  |
| 26 |  | 多路巡检显示控制仪 | 1 | 台 |  |
| 27 |  | 多路巡检显示控制仪 | 1 | 台 |  |
| 28 |  | 防爆电磁线圈 | 1 | 台 |  |
| 29 |  | 测速传感器 | 1 | 台 |  |
| 30 |  | 多路数显 | 1 | 台 |  |
| 31 |  | 防爆电磁阀 | 1 | 台 |  |
| 32 |  | 单向节流阀 | 1 | 台 |  |
| 33 |  | 过滤减压阀 | 1 | 台 |  |
| 34 |  | 继电器 | 1 | 台 |  |
| 35 |  | 直流电源 | 1 | 台 |  |
| 36 | 成套设备三项分离离心机 | 测速传感器 | 2 | 台 |  |
| 37 |  | 震动开关 | 1 | 台 |  |
| 38 |  | 油位开关 | 1 | 台 |  |
| 39 |  | 温度变送器 | 1 | 台 |  |
| 40 |  | 铂热电阻 | 2 | 台 |  |
| 41 |  | 隔膜压力表 | 4 | 台 |  |
| 42 |  | 机械式流量计 | 1 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 409 | 台 |  |

| 煤气水分离D系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 一体化温度变送器 | 77 | 台 |  |
| 2 |  | 双金属温度计 | 3 | 台 |  |
| 3 | 压力 | 不锈钢压力表 | 3 | 台 |  |
| 4 |  | 隔膜压力表 | 35 | 台 |  |
| 5 |  | 压力变送器 | 8 | 台 |  |
| 6 |  | 单法兰压力变送器 | 25 | 台 |  |
| 7 |  | 双法兰远传差压变送器 | 8 | 台 |  |
| 8 | 流量 | 涡街流量计 | 6 | 台 |  |
| 9 |  | 节流装置 | 6 | 台 |  |
| 10 |  | 双法兰远传差压变送器 | 6 | 台 |  |
| 11 |  | 电磁流量计 | 6 | 台 |  |
| 12 | 液位 | 雷达液（料）位计 | 1 | 台 |  |
| 13 |  | 双法兰远传差压变送器 | 35 | 台 |  |
| 14 |  | 单法兰远传压力变送器 | 14 | 台 |  |
| 15 | 阀门 | 切断阀 | 35 | 台 |  |
| 16 |  | 调节阀 | 31 | 台 |  |
| 17 |  | 电动执行机构 | 71 | 台 |  |
| 18 | 泵 | 电机温度传感器 | 10 | 台 |  |
| 19 | 膨胀气鼓风机 | 膨胀气鼓风机振动速度传感器 | 4 | 台 |  |
| 20 |  | 双金属温度计 | 4 | 台 |  |
| 21 |  | 铠装铂热电阻 | 2 | 台 |  |
| 22 |  | 铠装铂热电阻 | 2 | 台 |  |
| 23 |  | 普通压力表 | 2 | 台 |  |
| 24 |  | 振动变送器 | 4 | 台 |  |
| 25 |  | 多路巡检显示控制仪 | 2 | 台 |  |
| 26 |  | 多路巡检显示控制仪 | 2 | 台 |  |
| 27 |  | 多路巡检显示控制仪 | 2 | 台 |  |
| 28 |  | 防爆电磁线圈 | 2 | 台 |  |
| 29 |  | 测速传感器 | 1 | 台 |  |
| 30 |  | 多路数显 | 2 | 台 |  |
| 31 |  | 防爆电磁阀 | 2 | 台 |  |
| 32 |  | 单向节流阀 | 2 | 台 |  |
| 33 |  | 过滤减压阀 | 2 | 台 |  |
| 34 |  | 继电器 | 3 | 台 |  |
| 35 |  | 直流电源 | 2 | 台 |  |
| 36 | 成套设备三项分离离心机 | 测速传感器 | 2 | 台 |  |
| 37 |  | 震动开关 | 1 | 台 |  |
| 38 |  | 油位开关 | 1 | 台 |  |
| 49 |  | 温度变送器 | 1 | 台 |  |
| 40 |  | 铂热电阻 | 2 | 台 |  |
| 41 |  | 隔膜压力表 | 4 | 台 |  |
| 42 |  | 机械式流量计 | 1 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 432 | 台 |  |

| 煤气水分离E/F系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 阀门 | 电动执行机构 | 142 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 142 | 台 |  |

| 酚回收A系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 流量仪表 | 楔式流量计（双法兰差压变送器） | 15 | 台 |  |
| 2 |  | 涡街流量计 | 16 | 台 |  |
| 3 |  | 转子流量计 | 14 | 台 |  |
| 4 |  | 孔板流量计（差压变送器） | 6 | 台 |  |
| 5 |  | 靶式流量计 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 电磁流量计 | 2 | 台 |  |
| 7 |  | 长颈喷嘴流量计（差压变送器） | 1 | 台 |  |
| 8 | 温度仪表 | 热电阻 | 94 | 台 |  |
| 9 |  | 双金属温度计 | 34 | 台 |  |
| 10 | 压力仪表 | 压力表 | 60 | 台 |  |
| 11 |  | 压力变送器 | 51 | 台 |  |
| 12 | 液位仪表 | 双法兰差压变送器（液位） | 25 | 台 |  |
| 13 |  | 单法兰差压变送器（液位） | 1 | 台 |  |
| 14 |  | 雷达液位计 | 2 | 台 |  |
| 15 |  | 磁致伸缩液位计 | 4 | 台 |  |
| 16 | 阀门 | 气动切断阀 | 6 | 台 |  |
| 17 |  | 调节阀 | 55 | 台 |  |
| 18 |  | 电动调节机构 | 20 | 台 |  |
| 19 | 氨精制项目 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
| 合计 |  |  | 407 | 台 |  |

| 酚回收B系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 流量仪表 | 楔式流量计（双法兰差压变送器） | 16 | 台 |  |
| 2 |  | 涡街流量计 | 16 | 台 |  |
| 3 |  | 转子流量计 | 14 | 台 |  |
| 4 |  | 孔板流量计（差压变送器） | 6 | 台 |  |
| 5 |  | 电磁流量计 | 2 | 台 |  |
| 6 |  | 长颈喷嘴流量计（差压变送器） | 1 | 台 |  |
| 7 | 温度仪表 | 热电阻 | 94 | 台 |  |
| 8 |  | 双金属温度计 | 34 | 台 |  |
| 9 | 压力仪表 | 压力表 | 60 | 台 |  |
| 10 |  | 压力变送器 | 51 | 台 |  |
| 11 | 液位仪表 | 双法兰差压变送器（液位） | 25 | 台 |  |
| 12 |  | 单法兰差压变送器（液位） | 1 | 台 |  |
| 13 |  | 雷达液位计 | 2 | 台 |  |
| 14 |  | 磁致伸缩液位计 | 4 | 台 |  |
| 15 | 阀门 | 气动切断阀 | 6 | 台 |  |
| 16 |  | 调节阀 | 55 | 台 |  |
| 17 |  | 电动调节机构 | 20 | 台 |  |
| 18 | 氨精制项目 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
| 合计 |  |  | 407 | 台 |  |

| 酚回收C系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 酚回收C系列 | 电动调节机构 | 20 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 20 | 台 |  |

| 净水厂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 变送器 | 9 | 台 |  |
| 2 |  | 压力表 | 38 | 台 |  |
| 3 |  | 压力开关 | 3 | 台 |  |
| 4 |  | 电接点压力表 | 1 | 台 |  |
| 5 | 流量 | 电磁流量计 | 14 | 台 |  |
| 6 |  | 节流装置 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 超声波流量计 | 2 | 台 |  |
| 8 |  | 浮子流量计 | 2 | 台 |  |
| 9 | 温度 | 热电阻 | 1 | 台 |  |
| 10 | 物位 | 静压式液位计 | 17 | 台 |  |
| 11 |  | 超声波物位计 | 6 | 台 |  |
| 12 | 调节阀 | 调节阀 | 6 | 台 |  |
| 13 | 切断阀 | 切断阀 | 89 | 台 |  |
| 14 | 电动调节阀 | 电动调节阀 | 17 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 206 | 台 |  |

| 空分循环水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 变送器 | 6 | 台 |  |
| 2 |  | 压力表 | 16 | 台 |  |
| 3 |  | 电接点压力表 | 5 | 台 |  |
| 4 | 流量 | 电磁流量计 | 6 | 台 |  |
| 5 |  | 流量计 | 10 | 台 |  |
| 6 |  | 流量开关 | 2 | 台 |  |
| 7 | 温度 | 热电阻 | 44 | 台 |  |
| 8 |  | 一体化温度变送器 | 1 | 台 |  |
| 9 |  | 双金属温度计 | 3 | 台 |  |
| 10 | 物位 | 静压式液位计 | 3 | 台 |  |
| 11 |  | 磁翻板液位计(带远传) | 6 | 台 |  |
| 12 | 调节阀 | 调节阀 | 1 | 台 |  |
| 13 | 切断阀 | 切断阀 | 2 | 台 |  |
| 14 | 电磁阀 | 电磁阀 | 5 | 台 |  |
| 15 | 电动调节阀 | 电动调节阀 | 12 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 122 | 台 |  |

| 气化循环水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 变送器 | 7 | 台 |  |
| 2 |  | 压力表 | 17 | 台 |  |
| 3 |  | 电接点压力表 | 5 | 台 |  |
| 4 | 流量 | 电磁流量计 | 5 | 台 |  |
| 5 |  | 超声波流量计 | 3 | 台 |  |
| 6 |  | 流量计 | 5 | 台 |  |
| 7 |  | 流量开关 | 2 | 台 |  |
| 8 | 温度 | 热电阻 | 37 | 台 |  |
| 9 |  | 一体化温度变送器 | 1 | 台 |  |
| 10 |  | 双金属温度计 | 3 | 台 |  |
| 11 | 物位 | 静压式液位计 | 2 | 台 |  |
| 12 |  | 磁翻板液位计(带远传) | 6 | 台 |  |
| 13 | 调节阀 | 调节阀 | 1 | 台 |  |
| 14 | 切断阀 | 切断阀 | 2 | 台 |  |
| 15 | 电动调节阀 | 电动调节阀 | 11 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 107 | 台 |  |

| 净化循环水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 变送器 | 6 | 台 |  |
| 2 |  | 压力表 | 14 | 台 |  |
| 3 |  | 电接点压力表 | 5 | 台 |  |
| 4 | 流量 | 电磁流量计 | 4 | 台 |  |
| 5 |  | 超声波流量计 | 2 | 台 |  |
| 6 |  | 流量计 | 5 | 台 |  |
| 7 | 温度 | 热电阻 | 37 | 台 |  |
| 8 |  | 一体化温度变送器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 物位 | 静压式液位计 | 3 | 台 |  |
| 10 |  | 磁翻板液位计(带远传) | 6 | 台 |  |
| 11 | 调节阀 | 调节阀 | 1 | 台 |  |
| 12 | 切断阀 | 切断阀 | 2 | 台 |  |
| 13 | 电动调节阀 | 电动调节阀 | 12 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 98 | 台 |  |

| 热电循环水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 变送器 | 5 | 台 |  |
| 2 |  | 压力表 | 15 | 台 |  |
| 3 |  | 电接点压力表 | 5 | 台 |  |
| 4 | 流量 | 电磁流量计 | 7 | 台 |  |
| 5 |  | 流量计 | 5 | 台 |  |
| 6 |  | 流量开关 | 2 | 台 |  |
| 7 | 温度 | 热电阻 | 43 | 台 |  |
| 8 |  | 一体化温度变送器 | 1 | 台 |  |
| 9 |  | 双金属温度计 | 3 | 台 |  |
| 10 | 物位 | 静压式液位计 | 2 | 台 |  |
| 11 |  | 磁翻板液位计(带远传) | 6 | 台 |  |
| 12 | 调节阀 | 调节阀 | 1 | 台 |  |
| 13 | 切断阀 | 切断阀 | 2 | 台 |  |
| 14 | 电动调节阀 | 电动调节阀 | 10 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 107 | 台 |  |

| 新增生活水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 压力表 | 8 | 台 |  |
| 2 | 流量 | 电磁流量计 | 1 | 台 |  |
| 3 | 温度 | 玻璃管温度计 | 2 | 台 |  |
| 4 | 液位 | 磁翻板液位计(带远传) | 3 | 台 |  |
| 5 |  | 超声波物位计 | 1 | 台 |  |
| 6 | 分析仪 | 浊度分析仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 调节阀 | 调节阀 |  | 台 |  |
| 8 | 切断阀 | 切断阀 | 12 | 台 |  |
| 9 | 电磁阀 | 电磁阀 | 4 | 台 |  |
| 10 | 控制柜 | 气动开关阀门就地控制箱 | 2 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 34 | 台 |  |

| 一级泵站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 压力变送器 | 21 | 台 |  |
| 2 |  | 压力表 | 38 | 台 |  |
| 3 | 温度 | 热电阻 | 28 | 台 |  |
| 4 |  | 双金属温度计 | 16 | 台 |  |
| 5 | 流量 | 电磁流量计 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 流量计 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 流量开关 | 4 | 台 |  |
| 8 | 水泵控制系统 | 液控阀 | 4 | 台 |  |
| 9 |  | 液位变送器 | 6 | 台 |  |
| 10 |  | 振动探头 | 8 | 台 |  |
| 11 |  | 转速仪 | 4 | 台 |  |
| 12 |  | 油混水控制器 | 4 | 台 |  |
| 13 |  | 单通道温度采集器 | 16 | 台 |  |
| 14 |  | 电动执行机构 | 4 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 155 | 台 |  |

| 二级泵站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 压力变送器 | 21 | 台 |  |
| 2 |  | 压力表 | 38 | 台 |  |
| 3 | 温度 | 热电阻 | 28 | 台 |  |
| 4 |  | 双金属温度计 | 16 | 台 |  |
| 5 | 流量 | 电磁流量计 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 流量计 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 流量开关 | 4 | 台 |  |
| 8 | 水泵控制系统 | 液控阀 | 4 | 台 |  |
| 9 |  | 液位变送器 | 6 | 台 |  |
| 10 |  | 振动探头 | 8 | 台 |  |
| 11 |  | 转速仪 | 4 | 台 |  |
| 12 |  | 油混水控制器 | 4 | 台 |  |
| 13 |  | 单通道温度巡检仪 | 16 | 台 |  |
| 14 |  | 电动执行机构 | 4 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 155 | 台 |  |

| 三级泵站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 压力变送器 | 21 | 台 |  |
| 2 |  | 压力表 | 38 | 台 |  |
| 3 | 温度 | 热电阻 | 28 | 台 |  |
| 4 |  | 双金属温度计 | 16 | 台 |  |
| 5 | 流量 | 电磁流量计 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 流量计 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 流量开关 | 4 | 台 |  |
| 8 | 水泵控制系统 | 液控阀 | 4 | 台 |  |
| 9 |  | 液位变送器 | 6 | 台 |  |
| 10 |  | 振动探头 | 8 | 台 |  |
| 11 |  | 转速仪 | 4 | 台 |  |
| 12 |  | 油混水控制器 | 4 | 台 |  |
| 13 |  | 单通道温度巡检仪 | 16 | 台 |  |
| 14 |  | 电动执行机构 | 4 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 155 | 台 |  |

| 北山坡泵房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 流量 | 电磁流量计 | 2 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 2 | 台 |  |

| 高位水池 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 液位 | 投入式液位计 | 4 | 台 |  |
| 2 | 电源 | 风光互补系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | 仪表箱 | 就地仪表箱 | 1 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 台 |  |

| 原水管线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 压力变送器 | 12 | 台 |  |
| 2 | 电源 | 电池 | 12 | 台 |  |
| 合计 |  |  | 24 | 台 |  |

| 310外管 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程量分类 | 类型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 双金属温度计 | 8 | 台 |  |
| 2 |  | 热电阻 | 3 | 台 |  |
| 3 |  | 热电偶 | 2 | 台 |  |
| 4 | 压力 | 压力表 | 10 | 台 |  |
| 5 |  | 压力变送器 | 15 | 台 |  |
| 6 | 阀门 | 气动调节阀 | 6 | 台 |  |
| 7 |  | 气动切断阀 | 7 | 台 |  |
| 8 |  | 电动开关阀 | 4 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 55 | 台 |  |

| 酸碱站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 类型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 双金属温度计 | 8 | 台 |  |
| 2 |  | 一体化温度变送器 | 12 | 台 |  |
| 3 |  | 热电阻 | 4 | 台 |  |
| 4 | 压力 | 压力表 | 15 | 台 |  |
| 5 | 流量 | 电磁流量计 | 6 | 台 |  |
| 6 | 液位 | 差压液位 | 8 | 台 |  |
| 7 |  | 静压式液位计 | 1 | 台 |  |
| 8 | 阀门 | 气动调节阀 | 7 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 61 | 台 |  |

| 一、二、三级换热站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 类型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 双金属温度计 | 46 | 台 |  |
| 2 |  | 一体化温度变送器 | 6 | 台 |  |
| 3 |  | 热电阻 | 20 | 台 |  |
| 4 | 压力 | 压力表 | 104 | 台 |  |
| 5 |  | 电接点压力表 | 7 | 台 |  |
| 6 |  | 压力变送器 | 19 | 台 |  |
| 7 | 液位 | 差压液位 | 2 | 台 |  |
| 8 |  | 磁翻板液位计(带远传) | 5 | 台 |  |
| 9 | 阀门 | 气动调节阀 | 6 | 台 |  |
| 10 |  | 电磁阀 | 1 | 台 |  |
| 11 |  | 电动调节阀 | 12 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 228 | 台 |  |

| RTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 类型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 双金属温度计 | 27 | 台 |  |
| 2 |  | 一体化温度变送器 | 196 | 台 |  |
| 3 |  | 热电阻 | 45 | 台 |  |
| 4 | 压力 | 压力表 | 108 | 台 |  |
| 5 |  | 压力变送器 | 90 | 台 |  |
| 6 |  | 差压变送器（压力） | 9 | 台 |  |
| 7 |  | 压力开关 | 28 | 台 |  |
| 8 | 流量 | 差压变送器（流量） | 24 | 台 |  |
| 9 |  | 涡街流量计 | 2 | 台 |  |
| 10 | 液位 | 差压液位 | 20 | 台 |  |
| 11 |  | 液位开关 | 6 | 台 |  |
| 12 |  | 雷达液位计 | 1 | 台 |  |
| 13 | 阀门 | 气动调节阀 | 30 | 台 |  |
| 14 |  | 气动切断阀 | 135 | 台 |  |
| 15 |  | 电磁阀 | 48 | 台 |  |
| 16 |  | 电动调节阀 | 38 | 台 |  |
| 17 |  | 电动开关阀 | 70 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 877 | 台 |  |

| 综合罐区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 类型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 双金属温度计 | 32 | 台 |  |
| 2 |  | 一体化温度变送器 | 13 | 台 |  |
| 3 |  | 热电阻 | 8 | 台 |  |
| 4 | 压力 | 压力表 | 102 | 台 |  |
| 5 |  | 压力变送器 | 39 | 台 |  |
| 7 |  | 压力开关 | 3 | 台 |  |
|  |  | 质量流量计 | 11 | 台 |  |
| 9 |  | 涡街流量计 | 1 | 台 |  |
| 10 | 液位 | 差压液位 | 14 | 台 |  |
|  |  | 雷达液位计 | 17 | 台 |  |
|  |  | 外挂式液位计 | 2 | 台 |  |
| 13 | 阀门 | 气动调节阀 | 16 | 台 |  |
| 14 |  | 气动切断阀 | 82 | 台 |  |
| 16 |  | 电动调节阀 | 1 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 341 | 台 |  |

| 重芳烃深加工 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 类型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 双金属温度计 | 53 | 台 |  |
| 2 |  | 一体化温度变送器 | 82 | 台 |  |
| 3 | 压力 | 压力表 | 152 | 台 |  |
| 4 |  | 压力变送器 | 93 | 台 |  |
| 5 |  | 差压变送器（压力） | 2 | 台 |  |
| 6 | 流量 | 差压变送器（流量） | 20 | 台 |  |
| 7 |  | 电磁流量计 | 2 | 台 |  |
| 8 |  | 涡街流量计 | 10 | 台 |  |
| 9 |  | 质量流量计 | 7 | 台 |  |
| 10 | 液位 | 差压液位 | 50 | 台 |  |
| 11 |  | 雷达液位计 | 25 | 台 |  |
| 12 |  | 磁翻板液位计(带远传) | 2 | 台 |  |
| 13 |  | 磁性浮球液位计 | 3 | 台 |  |
| 14 | 阀门 | 气动调节阀 | 47 | 台 |  |
| 15 |  | 气动切断阀 | 80 | 台 |  |
| 16 |  | 电磁阀 | 4 | 台 |  |
| 17 |  | 电动开关阀 | 13 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 645 | 台 |  |

| 事故水池 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 类型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 压力表 | 16 | 台 |  |
| 2 | 流量 | 电磁流量计 | 8 | 台 |  |
| 3 | 液位 | 静压式液位计 | 8 | 台 |  |
| 4 | 阀门 | 电磁阀 | 16 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 48 | 台 |  |

| 240污水处理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 105 | 台 |  |
| 2 |  | 热电偶（一体化） | 17 | 台 |  |
| 3 |  | 无线热电偶 | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 双金属温度计 | 39 | 台 |  |
| 5 | 压力 | 变送器 | 64 | 台 |  |
| 6 |  | 压力表 | 110 | 台 |  |
| 7 |  | 电接点压力表 | 3 | 台 |  |
| 8 | 调节阀 | 调节阀 | 103 | 台 |  |
| 9 | 切断阀 | 切断阀 | 165 | 台 |  |
| 10 | 液位 | 电容料位计 | 14 | 台 |  |
| 11 |  | 磁翻板（远传） | 2 | 台 |  |
| 12 |  | 超声波液位计 | 20 | 台 |  |
| 13 |  | 雷达液位计 | 1 | 台 |  |
| 14 |  | 电极式液位开关 | 12 | 台 |  |
| 15 | 阻旋开关 | 阻旋开关 | 4 | 台 |  |
| 16 | 流量 | 热式质量流量计 | 2 | 台 |  |
| 17 |  | 漩涡流量计 | 1 | 台 |  |
| 18 |  | 涡街流量计 | 20 | 台 |  |
| 19 |  | 电磁流量计 | 109 | 台 | 234新增22台流量计 |
| 20 |  | 流量开关 | 4 | 台 |  |
| 21 |  | 孔板流量计 | 4 | 台 |  |
| 22 | 开关 | 接近开关、拉绳开关 | 15 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 815 | 台 |  |

| 261匀质罐 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 1 | 台 |  |
| 2 | 压力 | 变送器 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 压力表 | 7 | 台 |  |
| 4 | 调节阀 | 调节阀 | 1 | 台 |  |
| 5 | 切断阀 | 切断阀 | 12 | 台 |  |
| 6 | 液位 | 超声波液位计 | 1 | 台 |  |
| 7 | 流量 | 电磁流量计 | 2 | 台 |  |
|  | 总计 |  | 25 | 台 |  |

| 262石灰投加间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 压力表 | 9 | 台 |  |
| 2 |  | 电接点压力表 | 3 | 台 |  |
| 3 | 切断阀 | 切断阀 | 3 | 台 |  |
| 4 | 液位 | 超声波液位计 | 1 | 台 |  |
| 5 | 开关 | 接近开关、拉绳开关 | 15 | 台 |  |
| 6 | 温度 | 温度变送器 | 2 | 台 |  |
| 7 | 轴系仪表 | 转速探头 | 2 | 台 |  |
| 8 |  | 振动探头 | 2 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 37 | 台 |  |

| 263含盐污水回用 （263生化回用浓水反渗透装置预处理新增除硬除浊成套设备，设备清单不祥） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 9 | 台 |  |
| 2 |  | 温度开关 | 2 | 台 |  |
| 3 |  | 双金属温度计 | 1 | 台 |  |
| 4 | 压力 | 变送器 | 53 | 台 |  |
| 5 |  | 压力表 | 192 | 台 |  |
| 6 |  | 压力开关 | 32 | 台 |  |
| 7 |  | 电接点压力表 | 1 | 台 |  |
| 8 | 调节阀 | 调节阀 | 17 | 台 |  |
| 9 | 切断阀 | 切断阀 | 84 | 台 |  |
| 10 | 直通电磁阀 | 直通电磁阀 | 5 | 台 |  |
| 11 | 液位 | 磁翻板（远传） | 18 | 台 |  |
| 12 |  | 超声波液位计 | 10 | 台 |  |
| 13 |  | 雷达液位计 | 5 | 台 |  |
| 14 |  | 电极式液位开关 | 3 | 台 |  |
| 15 | 流量 | 热式质量流量计 | 1 | 台 |  |
| 16 |  | 超声波流量计 | 2 | 台 |  |
| 17 |  | 电磁流量计 | 28 | 台 |  |
| 18 |  | 转子流量计 | 2 | 台 |  |
| 19 |  | 涡轮流量计 | 12 | 台 |  |
| 20 | 开关 | 接近开关、拉绳开关 | 2 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 479 | 台 |  |

| 264生化污水回用 （264生化回用浓水反渗透装置预处理新增除硬除浊成套设备，设备清单不祥） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 3 | 台 |  |
| 2 |  | 温度开关 | 2 | 台 |  |
| 3 | 压力 | 变送器 | 47 | 台 |  |
| 4 |  | 压力表 | 226 | 台 |  |
| 5 |  | 压力开关 | 30 | 台 |  |
| 6 |  | 电接点压力表 | 1 | 台 |  |
| 7 | 调节阀 | 调节阀 | 13 | 台 |  |
| 8 | 切断阀 | 切断阀 | 143 | 台 |  |
| 9 | 直通电磁阀 | 直通电磁阀 | 5 | 台 |  |
| 10 | 液位 | 磁翻板（远传） | 18 | 台 |  |
| 11 |  | 超声波液位计 | 10 | 台 |  |
| 12 |  | 雷达液位计 | 5 | 台 |  |
| 13 | 流量 | 热式质量流量计 | 1 | 台 |  |
| 14 |  | 超声波流量计 | 1 | 台 |  |
| 15 |  | 电磁流量计 | 39 | 台 |  |
| 16 |  | 转子流量计 | 36 | 台 |  |
| 17 |  | 涡轮流量计 | 8 | 台 |  |
| 18 | 开关 | 接近开关、拉绳开关 | 2 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 590 | 台 |  |

| 265多效蒸发 （多效蒸发增加卧螺离心机出盐装置成套设备，设备清单不祥） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 6 | 台 |  |
| 2 |  | 双金属温度计 | 1 | 台 |  |
| 3 | 压力 | 变送器 | 48 | 台 |  |
| 4 |  | 压力表 | 93 | 台 |  |
| 5 |  | 压力开关 | 26 | 台 |  |
| 6 | 调节阀 | 调节阀 | 25 | 台 |  |
| 7 | 切断阀 | 切断阀 | 94 | 台 |  |
| 8 | 液位 | 磁翻板（远传） | 7 | 台 |  |
| 9 |  | 超声波液位计 | 16 | 台 |  |
| 10 |  | 电极式液位开关 | 1 | 台 |  |
| 11 | 流量 | 阿牛巴 | 1 | 台 |  |
| 12 |  | 电磁流量计 | 32 | 台 |  |
| 13 |  | 转子流量计 | 9 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 359 | 台 |  |

| 265多效蒸发卧螺离心机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 4 | 台 |  |
| 3 | 压力 | 变送器 | 2 | 台 |  |
| 6 | 电动阀 | 电动阀 | 13 | 台 |  |
| 7 | 轴系仪表 | 转速探头 | 4 | 台 |  |
| 8 |  | 振动探头 | 4 | 台 |  |
| 9 | 流量 | 电磁流量计 | 2 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 29 | 台 |  |

| 265C预处理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 9 | 台 |  |
| 2 | 压力 | 变送器 | 32 | 台 |  |
| 3 |  | 压力表 | 71 | 台 |  |
| 4 | 切断阀 | 切断阀 | 41 | 台 |  |
| 5 | 液位 | 超声波液位计 | 8 | 台 | 预处理新增软化除硬设备 |
| 6 |  | 电磁式液位计 | 10 | 台 | 预处理新增软化除硬设备 |
| 7 |  | 阻旋式料位计 | 5 | 台 | 预处理新增软化除硬设备 |
| 8 |  | 静压式液位计 | 3 | 台 | 预处理新增软化除硬设备 |
| 9 |  | 浮球液位开关 | 1 | 台 | 预处理新增软化除硬设备 |
| 10 | 电磁阀 | 电磁阀 | 3 | 台 | 预处理新增软化除硬设备 |
| 11 | 电动阀 | 电动阀 | 7 | 台 | 预处理新增软化除硬设备 |
| 12 | 流量 | 电磁流量计 | 41 | 台 | 预处理新增软化除硬设备 |
| 总计 |  |  | 231 | 台 |  |

| 266分盐结晶 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 16 | 台 |  |
| 2 |  | 双金属温度计 | 1 | 台 |  |
| 3 | 压力 | 变送器 | 15 | 台 |  |
| 4 |  | 压力表 | 17 | 台 |  |
| 5 | 调节阀 | 调节阀 | 15 | 台 |  |
| 6 | 阻旋开关 | 阻旋开关 | 4 | 台 |  |
| 7 | 流量 | 漩涡流量计 | 1 | 台 |  |
| 8 |  | 电磁流量计 | 2 | 台 |  |
| 9 | 开关 | 接近开关、拉绳开关 | 2 | 台 |  |
| 10 | 定量包装秤 | 定量包装秤 | 2 | 台 |  |
| 11 |  | 称重传感器 | 8 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 83 | 台 |  |

| 267母液干化 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 双金属温度计 | 5 | 台 |  |
| 2 | 压力 | 变送器 | 2 | 台 |  |
| 3 |  | 压力表 | 2 | 台 |  |
| 4 | 调节阀 | 调节阀 | 1 | 台 |  |
| 5 | 液位 | 电极式液位开关 | 4 | 台 |  |
| 6 | 阻旋开关 | 阻旋开关 | 2 | 台 |  |
| 7 | 开关 | 接近开关、拉绳开关 | 1 | 台 |  |
| 8 | 定量包装秤 | 定量包装秤 | 1 | 台 |  |
| 9 |  | 称重传感器 | 4 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 22 | 台 |  |

| 268 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 压力表 | 7 | 台 |  |
| 2 | 液位 | 超声波液位计 | 5 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 12 | 台 |  |

| 245酸化水解池 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 变送器 | 2 | 台 |  |
| 2 | 液位 | 磁翻板（远传） | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 电极式液位开关 | 3 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 6 | 台 |  |

| DTRO装置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 8 | 台 |  |
| 2 | 压力 | 变送器 | 16 | 台 |  |
| 3 |  | 压力表 | 64 | 台 |  |
| 4 |  | 压力开关 | 4 | 台 |  |
| 5 | 切断阀 | 切断阀 | 6 | 台 |  |
| 6 | 液位 | 电容料位计 | 8 | 台 |  |
| 7 |  | 电极式液位开关 | 5 | 台 |  |
| 8 | 流量 | 电磁流量计 | 6 | 台 |  |
| 9 | 电动执行机构 | 电动执行机构 | 2 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 119 | 台 |  |

| 纳滤装置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 变送器 | 6 | 台 |  |
| 2 |  | 压力表 | 20 | 台 |  |
| 3 | 切断阀 | 切断阀 | 8 | 台 |  |
| 4 | 流量 | 电磁流量计 | 12 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 46 | 台 |  |

| 海淡装置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力 | 变送器 | 15 | 台 |  |
| 2 |  | 压力表 | 15 | 台 |  |
| 3 | 调节阀 | 调节阀 | 12 | 台 |  |
| 4 | 液位 | 电极式液位开关 | 3 | 台 |  |
| 5 | 流量 | 电磁流量计 | 6 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 51 | 台 |  |

| 臭氧 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 14 | 台 |  |
| 2 |  | 双金属温度计 | 12 | 台 |  |
| 3 | 压力 | 变送器 | 6 | 台 |  |
| 4 |  | 压力表 | 18 | 台 |  |
| 5 | 流量 | 涡街流量计 | 16 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 66 | 台 |  |

| 浸没式超滤 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 2 | 台 |  |
| 2 | 压力 | 变送器 | 5 | 台 |  |
| 3 |  | 压力表 | 20 | 台 |  |
| 4 | 液位 | 电容料位计 | 7 | 台 |  |
| 5 | 流量 | 电磁流量计 | 7 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 41 | 台 |  |

| 216脱盐水站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻 | 70 | 台 |  |
| 2 |  | 双金属温度计 | 12 | 台 |  |
| 3 |  | 一体化温度变送器 | 6 |  |  |
| 4 | 压力 | 压力开关 | 20 | 台 |  |
| 5 |  | 压力表 | 134 | 台 |  |
| 6 |  | 压力变送器 | 16 | 台 |  |
| 7 |  | 隔膜压力表 | 20 | 台 |  |
| 8 |  | 差压变送器 | 14 | 台 |  |
| 9 | 液位 | 单法兰变送器液位计 | 6 | 台 |  |
| 10 |  | 静压式液位计 | 4 | 台 |  |
| 11 |  | 单法兰变送器液位 | 6 | 台 |  |
| 12 |  | 超声波液位计 | 8 | 台 |  |
| 13 | 流量 | 涡街流量计 | 6 | 台 |  |
| 14 |  | 电磁流量计 | 10 | 台 |  |
| 15 |  | 转轮流量计 | 39 | 台 |  |
| 16 |  | 节流装置 | 4 | 台 |  |
| 17 | 阀门 | 气动调节阀 | 18 | 台 |  |
| 18 |  | 气动切断阀 | 243 | 台 |  |
| 19 |  | 电动阀门 | 5 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 669 |  |  |

| 纳滤浓水结晶 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 15 | 台 |  |
| 2 |  | 双金属温度计 | 2 | 台 |  |
| 3 | 压力 | 变送器 | 6 | 台 |  |
| 4 |  | 压力表 | 31 | 台 |  |
| 5 | 液位 | 液位计 | 14 | 台 |  |
| 6 | 流量 | 电磁流量计 | 7 | 台 |  |
| 7 | 阀门 | 调节阀 | 14 | 台 |  |
| 8 |  | 切断阀 | 2 | 台 |  |
| 9 |  | 电动阀门 | 2 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 93 |  |  |

| 硫酸投加 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 2 | 台 |  |
| 2 | 压力 | 变送器 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 压力表 | 2 | 台 |  |
| 4 | 液位 | 液位计 | 2 | 台 |  |
| 5 | 阀门 | 电动阀门 | 1 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 8 | 台 |  |

| 次氯酸钠投加 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 温度 | 热电阻（含温变） | 1 | 台 |  |
|  |  | 就地温度 | 1 | 台 |  |
| 2 | 压力 | 变送器 | 2 | 台 |  |
| 3 |  | 压力表 | 2 | 台 |  |
|  | 流量 | 涡街流量计 | 1 | 台 |  |
| 4 | 液位 | 液位计 | 2 | 台 |  |
| 5 | 阀门 | 电动阀门 | 2 | 台 |  |
| 总计 |  |  | 11 | 台 |  |

| 新建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型/系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 新增浸没式超滤 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
| 2 | 新增加药装置 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
| 3 | 散排水项目 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
| 4 | 二级反渗透项目 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
| 7 | VOC中试平台 |  |  |  | 新建项目，具体 仪表竣工确认 |
| 总计 |  |  |  |  |  |

| 人员定位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 定位信标 | 个 | 235 |  |
| 2 | 差分基准站 | 个 | 1 |  |

| 仪控系统组机柜间清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机柜间 | 数量 | 备注 |
| 1 | 中控工程师站 | 1 |  |
| 2 | 空分工程师站 | 1 |  |
| 3 | 污水工程师站 | 1 |  |
| 4 | 热电工程师站 | 1 |  |
| 6 | 净化机柜间 | 1 |  |
| 7 | 氨压缩机防爆机柜间 | 1 |  |
| 8 | RTO机柜间 | 1 |  |
| 9 | 新增RTO机柜间 | 1 |  |
| 10 | 重芳烃机柜间 | 1 |  |
| 11 | 甲烷化机柜间 | 1 |  |
| 12 | 甲烷化3500防爆机柜间 | 1 |  |
| 13 | 空分机柜间 | 1 |  |
| 14 | 区域控制室机柜间 | 1 |  |
| 15 | 回收146机柜间 | 1 |  |
| 16 | 回收147机柜间 | 1 |  |
| 17 | 回收148机柜间 | 1 |  |
| 18 | 气化A机柜间 | 1 |  |
| 19 | 气化B机柜间 | 1 |  |
| 20 | 气化C机柜间 | 1 |  |
| 21 | 热电机柜间 | 1 |  |
| 22 | 脱硫机柜间 | 1 |  |
| 23 | 新脱硫机柜间 | 1 |  |
| 24 | 除尘输灰机柜间 | 1 |  |
| 25 | 脱盐水机柜间 | 1 |  |
| 26 | 空分循环水机柜间 | 1 |  |
| 27 | 气化/热电循环水机柜间 | 1 |  |
| 28 | 净水厂机柜间 | 1 |  |
| 29 | 酸碱站机柜间 | 1 |  |
| 30 | 净化循环水机柜间 | 1 |  |
| 31 | 备煤机柜间 | 1 |  |
| 32 | 污水机柜间 | 1 |  |
| 33 | 浓盐水结晶机柜间 | 1 |  |
| 34 | 新增臭氧机柜间 | 1 |  |
| 35 | 浸没式超滤机柜间 | 1 |  |
| 36 | 新增纳滤机柜间 | 1 |  |
| 37 | 热电#5炉机柜间 | 1 |  |
| 38 | 热电#5炉除尘输灰机柜间 | 1 |  |
| 39 | 热电#5炉脱硫机柜间 | 1 |  |