| 报价编制说明及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：若机组等级（扩C）检修项目取消，对应单项费用不支付；扩C改成C修，对应单项费用为C修。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价(元) | 合价(元) | 单次最高限价（万元） | 备注 |
| 一 | 招标范围内项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常工程量 | 项 | 1 |  |  | 486 | 详见表1-1 |
| 2 | 机组C修工程量 | 项 | 3 |  |  | 50 | 详见表1-2 |
| 3 | 机组扩大性C修工程量 | 项 | 1 |  |  | 107 | 详见表1-3 |
| 4 | 硅酸铝材料更换模拟量 | 项 | 1 |  |  | 170 | 详见表1-4 |
| 5 | 汽机本体与小机抹面保温预估清单 | 项 | 1 |  |  | 7 | 详见表1-5 |
| 6 | 零星油漆模拟量 | 项 | 1 |  |  | 30 | 详见表1-6 |
| 二 | 报价人认为应单列并计入总价的费用 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |  | 不低于建安费用的2.5%，已计入总价 |
|  | 其中：安全绩效考核金 |  |  |  |  |  | 合同总价的5%，已计入总价 |
|  | 保温棉材料价格（密度120Kg/m3） |  |  |  |  |  | 已计入总价 |
|  | 保温棉材料价格（密度180Kg/m3） |  |  |  |  |  | 已计入总价 |
|  | 油漆品牌（环氧富锌底漆） |  |  |  |  |  | 填油漆品牌 |
|  | 油漆品牌（聚氨酯面漆） |  |  |  |  |  | 填油漆品牌 |

| 表1-1 日常维护承包范围模拟量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 高度7m以内脚手架搭拆 | m2 | 50000 |  |  | 按长*宽*高/2计算（2为立杆间距） |
| 2 | 高度7~13m脚手架搭拆 | m2 | 20000 |  |  | 按长*宽*高/2计算（2为立杆间距） |
| 3 | 高度13~20m脚手架搭拆 | m2 | 3000 |  |  | 按长*宽*高/2计算（2为立杆间距） |
| 4 | 高度20~30m脚手架搭拆 | m2 | 2000 |  |  | 按长*宽*高/2计算（2为立杆间距）；含悬挑架、吊篮架 |
| 5 | 锅炉12.6米满膛脚手架 | 次 | 3 |  |  | 横截面约170 m2 |
| 6 | 锅炉屏过满堂架 | 次 | 1 |  |  | 横截面约170 m2 |
| 7 | 硅酸铝再利用（拆除、安装，不换保温材料） | m3 | 1000 |  |  |  |
| 8 | 0.5mm铝皮再利用（拆除、安装，不换铝皮材料） | m2 | 6000 |  |  |  |
| 9 | 0.7mm铝皮再利用（拆除、安装，不换铝皮材料） | m2 | 600 |  |  |  |
| 10 | 0.5mm铝皮更换（拆除、换新铝板） | m2 | 2600 |  |  |  |
| 11 | 0.7mm铝皮更换（拆除、换新铝板） | m2 | 600 |  |  |  |
| 12 | 0.75mm压型彩钢板再利用（拆除、安装，不换彩钢板材料） | m2 | 300 |  |  |  |
| 13 | 0.75mm压型彩钢板更换（拆除、换新彩钢板材料） | m2 | 300 |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-2 C修工程模拟量清单（单次）（工期约30天） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 高度7m以内脚手架搭拆 | m2 | 5500 |  |  | 按长*宽*高/2计算（2为立杆间距） |
| 2 | 高度7~13m脚手架搭拆 | m2 | 2000 |  |  | 按长*宽*高/2计算（2为立杆间距） |
| 3 | 高度13~20m脚手架搭拆 | m2 | 800 |  |  | 按长*宽*高/2计算（2为立杆间距） |
| 4 | 高度20~30m脚手架搭拆 | m2 | 200 |  |  | 按长*宽*高/2计算（2为立杆间距）；含悬挑架、吊篮架 |
| 5 | 锅炉12.6米满膛脚手架 | 次 | 1 |  |  | 横截面约170 m2 |
| 6 | 锅炉屏过满堂架 | 次 | 1 |  |  | 横截面约170 m2 |
| 7 | 吸收塔满堂架 | 次 | 1 |  |  | 横截面约115 m2 |
| 8 | 硅酸铝再利用（拆除、安装，不换保温材料） | m3 | 220 |  |  |  |
| 9 | 0.5mm铝皮再利用（拆除、安装，不换铝皮材料） | m2 | 800 |  |  |  |
| 10 | 0.7mm铝皮再利用（拆除、安装，不换铝皮材料） | m2 | 300 |  |  |  |
| 11 | 0.5mm铝皮更换（拆除、安装新铝板） | m2 | 400 |  |  |  |
| 12 | 0.7mm铝皮更换（拆除、安装新铝板） | m2 | 100 |  |  |  |
| 13 | 0.75mm压型彩钢板再利用（拆除、安装，不换彩钢板材料） | m2 | 200 |  |  |  |
| 14 | 0.75mm压型彩钢板再利用（拆除、安装，换彩钢板材料） | m2 | 50 |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-3：机组扩大性C修工程量（单次）（工期约45天） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 高度7m以内脚手架搭拆 | m2 | 16000 |  |  |  |
| 2 | 高度7~13m脚手架搭拆 | m2 | 10000 |  |  |  |
| 3 | 高度13~20m脚手架搭拆 | m2 | 7000 |  |  |  |
| 4 | 高度20~30m脚手架搭拆 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 5 | 锅炉12.6米满膛脚手架 | 次 | 1 |  |  | 横截面约170 m2 |
| 6 | 锅炉屏过满堂架 | 次 | 1 |  |  | 横截面约170 m2 |
| 7 | 吸收塔满堂架 | 次 | 1 |  |  | 横截面约115 m2 |
| 8 | 硅酸铝再利用（拆除、安装，不换保温材料） | m3 | 300 |  |  |  |
| 9 | 0.5mm铝皮再利用（拆除、安装，不换铝皮材料） | m2 | 1600 |  |  |  |
| 10 | 0.7mm铝皮再利用（拆除、安装，不换铝皮材料） | m2 | 600 |  |  |  |
| 11 | 0.5mm铝皮更换（拆除、安装新铝板） | m2 | 1000 |  |  |  |
| 12 | 0.7mm铝皮更换（拆除、安装新铝板） | m2 | 300 |  |  |  |
| 13 | 0.75mm压型彩钢板再利用（拆除、安装，不换彩钢板材料） | m2 | 400 |  |  |  |
| 14 | 0.75mm压型彩钢板更换（拆除、安装，换彩钢板材料） | m2 | 150 |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-4 硅酸铝材料更换模拟量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 日常维护 | M³ | 700 |  |  | 密度不小于120Kg/m3 |
| 2 | C修 | M³ | 510 |  |  | 密度不小于120Kg/m3 |
| 3 | 扩大性C修 | M³ | 320 |  |  | 密度不小于120Kg/m3 |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-5 汽机本体与小机抹面保温预估清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 汽轮机高压主、调门，中压主、调门及附属管道保温、抹面（拆除、安装、更换材料） | M3 | 20 |  |  | 密度不小于180Kg/m3 |
| 2 | 两台小汽轮机本体及附属管道保温、抹面（拆除、安装、更换材料） | M3 | 16 |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-6零星油漆模拟量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 除轻锈一底二面 | M2 | 3000 |  |  | 含打磨除锈 |
| 2 | 除中锈一底二面 | M2 | 2000 |  |  | 含打磨除锈 |
| 3 | 两道面漆 | M2 | 2000 |  |  | 含打磨 |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |