## Sheet1
对应技术规范研究内容 | 费用名称 | 数量 | 金额 (元) | 技术参数/说明
一、LNG冷能发电系统的仿真特性研究与设计 | 工艺路线及全流程系统设计费 | / |  | 包含低温CO2跨临界LNG冷能发电循环概念设计、仿真模拟与参数优化等研究工作。
二、相变试验平台搭建与CO2换热特性研究 | 相变试验平台搭建费、运维费 | / |  | 包含CO2冷凝相变换热特性试验平台搭建所需的换热器、管阀、仪表、高纯CO2工质等设备。
三、小试试验平台搭建与透平机组特性研究 | 10kW等级（最大15kW）CO2透平膨胀机样机购置费 | 1台 |  | 10kW等级（最大15kW）；测试压力4~15MPa；测试温度100℃~180℃ ；单级轴流透平；转速40000rpm；等熵效率70%以上。
| 小试平台搭建费、运维费 | / |  | 包含额定冷却功率大于80kW的冷机、约2.5m3液态CO2储罐、往复增压泵及阀门等设备 。
| 透平样机流动特性测试与数值模拟研究费 | / |  | 包含10kW级膨胀机叶轮三维模型建立、流动数值模拟及透平性能曲线实验测试等研究工作。
四、负荷波动下系统特性及发电系统动态探究 | 动态调控策略研究费、储能策略研究费 | / |  | 包含探究储能特性、平抑热源波动对系统的影响，制定系统全流程变工况动态调控策略；储能策略可行性试验台搭建运行等研究工作。
五、协助建成500kW机组项目及技术服务 | 现场技术服务人员薪酬及综合保障费用 | /
| 现场服务差旅、交通及通讯费 | /
六、项目总结报告编制及验收 | 知识产权及成果发表事务费 | 5项 |  | 包含申报2项发明专利、发表3篇核心论文的代理、版面及查新费用等。
| 会议组织与专家评审验收费 | / |  | 包含至少两次设计联络会的会务费、验收专家评审费及材料印刷费等。
合计 |  |  | 0