## 三个项目价格对比 (hidden)
项目名称 | 容量 | 年运维费 | 单千瓦 | 备注
大柴旦 | 50兆瓦 | #REF! | #REF! |  | 820
瓜州风电 | 100兆瓦 | 1741000 | 1.741 | 不含升压站
华益、华俊参照瓜州价格调整 | 199.5兆瓦 | 7312432.4324 | 3.6654
华俊149.5兆瓦风电项目、华益50兆瓦风电项目签合同价 | 199.5兆瓦 | 4680000 | 2.3459
协和测算 | 199.5兆瓦 | 6281891.8919 | 3.1488
金风测算 | 199.5兆瓦 | 8797131.8919 | 4.4096
协和预计报价 | 199.5兆瓦 | 5150000 | 2.5815

## 瓜州 (hidden)
瓜州100兆瓦
序号 | 费用项目 | 运维期2022年 | 运维期2023年 | 运维期2024年 | 运维期2025年 | 备注 | 说明
一 | 人工费 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 工资、奖金、加班费、各类补贴、五险一金等社保、福利费、差旅费、培训费、通讯费等，详见人工费明细表。
1 | 项目负责人 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000
2 | 值长（2人） | 280000 | 280000 | 280000 | 280000
3 | 主值（2人） | 220000 | 220000 | 220000 | 220000
4 | 副值（3人） | 270000 | 270000 | 270000 | 270000
二 | 运维费 | 459000 | 489000 | 489000 | 489000 | 以下项目均不含人工费
1 | 工器具 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 各类工器具（含计量表计、安全工器具、防护用具）、常用检测检验仪器、仪表的购置、检测、校验、补充、更换。
2 | 消耗材料 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 含合同项下服务所需各类消耗材料
3 | 备品备件（单件3000元以下） | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 含合同项下服务所需各类备品备件
4 | 防雷检测、沉降观测 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 计入总价，据实结算。
5 | 安全文明生产费 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 含安全文明生产各项费用，含专项检查及整改材料费用。此项费用不少于合同价款的2%。
6 | 生产标识费 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 含各项设备、系统标识标牌的维护、补缺、更换
7 | 防汛、防寒等应急物资 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 含防汛、防寒防冻各类应急物资的维护、补缺、更换
8 | 设备补油、补水费 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 含风电场、110kV送出线路所有设备的补油、补水
9 | 外涉事务处理费 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 外涉事务协调处理，包括：售电（营销、协调、争取上网电量）、工商、安评、环评、消防、水保、周边关系等的协调、政策处理、宣传推广及其他事务费用。
10 | 通讯费 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 含inter网络、电力专网、电话等，发生后另行核算，不计入合同价款。投标人承担合同有效期内的固定电话通信费用及宿舍光宽带和iTV租赁费用。
11 | 预防性试验费用 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000
12 | 其他费用（投标人填写）
| …… |  |  |  |  | 需注明此项所包含的具体费用类型
三 | 管理费 | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | 费率%，含会议费、公司管理费、利润等。
1 | 生活水费 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 服务人员现场生活饮用桶装水
2 | 物业管理费 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 含房屋建筑及附属设施修缮（如：地面墙面修补、门窗修理、拆换五金，窗户配玻璃，换窗纱等），生活物品、保洁物品、床上用品购置，站内卫生保洁，污水处理、垃圾处理，保卫物业管理。含食堂食材购置费。
3 | 办公费 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 含办公文具、电脑耗材、复印机传真机耗材（包括色带、硒鼓、墨盒、复印纸等）、宣传广告费、邮寄费等
4 | 车辆使用费 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 含车辆、司机费、过路费、保险、油费。
5 | 会议费 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 含各类会议、技术培训、技术交流所需费用
6 | 劳动保护费 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 含劳动保护设施、劳动保护用品
7 | 其他管理费 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 需注明此项所包含的具体费用项目，如公司利润等。
四 | 以上费用合计 | 1711000 | 1741000 | 1741000 | 1741000 | 一+二+三
| 合同价款 | 6934000 | [5 empty] | 117
注： | 1.以上费用共906.32万元，含税、含利润。
2.建议最高投标限价费用为900万元。

## 华益、华俊 (hidden)
华益149.5兆瓦风电项目、华俊50兆瓦风电项目
序号 | 费用项目 | 运维期2026年 | 运维期2027年 | 运维期2028年 | 运维期2029年 | 运维期2030年 | 备注 | 说明
一 | 人工费 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 工资、奖金、加班费、各类补贴、五险一金等社保、福利费、差旅费、培训费、通讯费等，详见人工费明细表。 |  | 人
1 | 项目负责人（站长） | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000
副站长
2 | 值长（2人） | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000
3 | 主值（5人） | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  |  | 加3人
4 | 副值（10人） | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 加7人
5 | 后勤人员（3人） | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
二 | 运维费 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 以下项目均不含人工费
1 | 工器具 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 各类工器具（含计量表计、安全工器具、防护用具）、常用检测检验仪器、仪表的购置、检测、校验、补充、更换。 |  |  | 468
2 | 消耗材料 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 含合同项下服务所需各类消耗材料
3 | 备品备件（单件5000元以下） | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 含合同项下服务所需各类备品备件
4 | 防雷检测、沉降观测 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 计入总价，据实结算。
5 | 安全文明生产费 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 含安全文明生产各项费用，含专项检查及整改材料费用。此项费用不少于合同价款的2%。
6 | 生产标识费 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 含各项设备、系统标识标牌的维护、补缺、更换
7 | 防汛、防寒等应急物资 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 含防汛、防寒防冻各类应急物资的维护、补缺、更换
8 | 设备补油、补水费 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 含风电场、110kV送出线路所有设备的补油、补水 | 包含风机油脂费用
9 | 外涉事务处理费 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 外涉事务协调处理，包括：售电（营销、协调、争取上网电量）、工商、安评、环评、消防、水保、周边关系等的协调、政策处理、宣传推广及其他事务费用。
10 | 通讯费 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 含inter网络、电力专网、电话等，发生后另行核算，不计入合同价款。投标人承担合同有效期内的固定电话通信费用及宿舍光宽带和iTV租赁费用。
11 | 预防性试验费用 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
12 | 消防器材 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
13 | 关口表校验 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
14 | 定检费用 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000
15 | 其他费用（投标人填写）
| …… | [5 empty] | 需注明此项所包含的具体费用类型
三 | 管理费 | 744000 | 744000 | 744000 | 744000 | 744000 | 费率%，含会议费、公司管理费、利润等。
1 | 生活水费 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 服务人员现场生活饮用桶装水
2 | 物业管理费 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 含房屋建筑及附属设施修缮（如：地面墙面修补、门窗修理、拆换五金，窗户配玻璃，换窗纱等），生活物品、保洁物品、床上用品购置，站内卫生保洁，污水处理、垃圾处理，保卫物业管理。含食堂食材购置费。
3 | 办公费 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 含办公文具、电脑耗材、复印机传真机耗材（包括色带、硒鼓、墨盒、复印纸等）、宣传广告费、邮寄费等
4 | 车辆使用费 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 含车辆、司机费、过路费、保险、油费。
5 | 会议费 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 含各类会议、技术培训、技术交流所需费用
6 | 劳动保护费 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 含劳动保护设施、劳动保护用品
7 | 其他管理费 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 需注明此项所包含的具体费用项目，如公司利润等。
四 | 以上费用合计 | 6764000 | 6764000 | 6764000 | 6764000 | 6764000 | 一+二+三
| 合计价款 | 27056000
7312432.4324
注： | 1.以上费用共2705.6万元，含税、含利润。
2.建议最高投标限价费用为2700万元。
Note on B6: thinkpad: 值长不低于4名
Note on B7: thinkpad: 修改成变电运维人员（5人）
Note on B8: thinkpad: 风机运维人员（7人）
Note on B9: thinkpad: 建议修改为后勤人员（不少于3人）

## 华俊、华益（协和测算） (hidden)
华益149.5兆瓦风电项目、华俊50兆瓦风电项目
序号 | 费用项目 | 运维期2022年（5月-12月） | 运维期2023年 | 运维期2024年 | 运维期2025年 | 备注 | 说明
一 | 人工费 | 214.15 | 319.6 | 349 | 378.5 | 工资、奖金、加班费、各类补贴、五险一金等社保、福利费、差旅费、培训费、通讯费等，详见人工费明细表。 | 华益出质保前配置21人，一个厨师，一个保洁；华益出质保后配置24人，一个厨师，一个保洁；
1 | 项目负责人
2 | 值长（人）
3 | 主值（人）
4 | 副值（人）
二 | 运维费 | 163.59 | 206.8 | 230.7 | 241.8 | 以下项目均不含人工费
1 | 工器具 | 9.5 | 14.2 | 16.8 | 19.8 | 各类工器具（含计量表计、安全工器具、防护用具）、常用检测检验仪器、仪表的购置、检测、校验、补充、更换。 | 按年折旧
2 | 消耗材料 | 6.7 | 10 | 10.5 | 11 | 含合同项下服务所需各类消耗材料
3 | 备品备件（单件3000元以下） | 13.4 | 20 | 22.5 | 25 | 含合同项下服务所需各类备品备件
4 | 防雷检测、沉降观测 | 20.1 | 30 | 30 | 30 | 计入总价，据实结算。 | 收资时未包含此项费用
5 | 安全文明生产费 | 0.67 | 1 | 1.1 | 1.2 | 含安全文明生产各项费用，含专项检查及整改材料费用。此项费用不少于合同价款的2%。
6 | 生产标识费 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 含各项设备、系统标识标牌的维护、补缺、更换
7 | 防汛、防寒等应急物资 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 含防汛、防寒防冻各类应急物资的维护、补缺、更换
8 | 设备补油、补水费 | 23.5 | 35 | 40 | 45 | 含风电场、升压站、110kV送出线路所有设备的补油、补水 | 包含风机油脂费用
9 | 外涉事务处理费 | 11 | 16 | 16 | 16 | 外涉事务协调处理，包括：售电（营销、协调、争取上网电量）、工商、安评、环评、消防、水保、周边关系等的协调、政策处理、宣传推广及其他事务费用。
10 | 通讯费 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 投标人承担合同有效期内的固定电话通信费用和iTV租赁费用。
11 | 预防性试验费用 | 25 | 25 | 25 | 25
12 | 消防器材 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 此三项费用在收资表包含
13 | 关口表校验 | 1.4 | 2 | 2 | 2
14 | 定检费用 | 49.8 | 49.8 | 63 | 63
| …… | 0 |  |  |  | 需注明此项所包含的具体费用类型
三 | 管理费 | 38.01 | 56.9 | 61.25 | 64 | 费率%，含会议费、公司管理费、利润等。
1 | 生活水费 | 6 | 9 | 9.25 | 9.5 | 服务人员现场生活饮用桶装水及生活用水
2 | 物业管理费 | 6.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 含房屋建筑及附属设施修缮（如：地面墙面修补、门窗修理、拆换五金，窗户配玻璃，换窗纱等），生活物品、保洁物品、床上用品购置，站内卫生保洁，污水处理、垃圾处理，保卫物业管理。含食堂食材购置费。
3 | 办公费 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 含办公文具、电脑耗材、复印机传真机耗材（包括色带、硒鼓、墨盒、复印纸等）、宣传广告费、邮寄费等
4 | 车辆使用费 | 17.3 | 25.8 | 29.8 | 32.2 | 含车辆、司机费、过路费、保险、油费。 | 华益出质保前配置4辆车，华益出质保后配置5辆车
5 | 会议费 | 2.01 | 3 | 3 | 3 | 含各类会议、技术培训、技术交流所需费用
6 | 劳动保护费 | 1.85 | 2.8 | 2.9 | 3 | 含劳动保护设施、劳动保护用品
7 | 其他管理费 | 3.35 | 5 | 5 | 5 | 需注明此项所包含的具体费用项目，如公司利润等。 | 管理分摊
四 | 以上费用合计 | 415.75 | 583.3 | 640.95 | 684.3 | 一+二+三
| 合同价款 | 2324.3
|  | 628.1892 | 3.1409
注： | 1.以上费用共万元，含税、含利润。
2.建议最高投标限价费用为万元。

## 华俊、华益（金风测算） (hidden)
华益149.5兆瓦风电项目、华俊50兆瓦风电项目
序号 | 费用项目 | 运维期2022年（5月-12月） | 运维期2023年 | 运维期2024年 | 运维期2025年 | 备注 | 说明
一 | 人工费 | 306.2987 | 306.2987 | 306.2987 | 342.9987 | 工资、奖金、加班费、各类补贴、五险一金等社保、福利费、差旅费、培训费、通讯费等，详见人工费明细表。 | 人员不低于19人；
1 | 项目负责人 | 34.5205 | 34.5205 | 34.5205 | 34.5205
2 | 值长（人） | 35.9182 | 35.9182 | 35.9182 | 35.9182
3 | 主值（人） | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 90.85
4 | 副值（人） | 163.29 | 163.29 | 163.29 | 181.71
二 | 运维费 | 396.878 | 414.778 | 395.218 | 506.17 | 以下项目均不含人工费
1 | 工器具 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2.32 | 各类工器具（含计量表计、安全工器具、防护用具）、常用检测检验仪器、仪表的购置、检测、校验、补充、更换。 | 按年折旧
2 | 消耗材料 | 90.8 | 83.3 | 44.2 | 83.3 | 含合同项下服务所需各类消耗材料
3 | 备品备件（单件3000元以下） | 105.22 | 130.62 | 150.16 | 185.03 | 含合同项下服务所需各类备品备件
4 | 防雷检测、沉降观测 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 39.2 | 计入总价，据实结算。 | 收资时未包含此项费用
5 | 安全文明生产费 | 16.578 | 16.578 | 16.578 | 12.66 | 含安全文明生产各项费用，含专项检查及整改材料费用。此项费用不少于合同价款的2%。
6 | 生产标识费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 含各项设备、系统标识标牌的维护、补缺、更换
7 | 防汛、防寒等应急物资 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 含防汛、防寒防冻各类应急物资的维护、补缺、更换
8 | 设备补油、补水费 | 17 | 17 | 17 | 21.5 | 含风电场、升压站、110kV送出线路所有设备的补油、补水 | 包含风机油脂费用
9 | 外涉事务处理费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 外涉事务协调处理，包括：售电（营销、协调、争取上网电量）、工商、安评、环评、消防、水保、周边关系等的协调、政策处理、宣传推广及其他事务费用。
10 | 通讯费 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  | 投标人承担合同有效期内的固定电话通信费用和iTV租赁费用。
11 | 预防性试验费用 | 92 | 92 | 92 | 114.3
12 | 消防器材 | [5 empty] | 此三项费用在收资表包含
13 | 关口表校验
14 | 定检费用
| 其他费用 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 40.2 | 需注明此项所包含的具体费用类型
三 | 管理费 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 70.9 | 费率%，含会议费、公司管理费、利润等。
1 | 生活水费 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 服务人员现场生活饮用桶装水及生活用水
2 | 物业管理费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 含房屋建筑及附属设施修缮（如：地面墙面修补、门窗修理、拆换五金，窗户配玻璃，换窗纱等），生活物品、保洁物品、床上用品购置，站内卫生保洁，污水处理、垃圾处理，保卫物业管理。含食堂食材购置费。
3 | 办公费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 含办公文具、电脑耗材、复印机传真机耗材（包括色带、硒鼓、墨盒、复印纸等）、宣传广告费、邮寄费等
4 | 车辆使用费 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 含车辆、司机费、过路费、保险、油费。 | 配置4辆车,4个专职司机
5 | 会议费 | 1 | 1 | 1 | 1 | 含各类会议、技术培训、技术交流所需费用
6 | 劳动保护费 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 含劳动保护设施、劳动保护用品
7 | 其他管理费 |  |  |  |  | 需注明此项所包含的具体费用项目，如公司利润等。 | 管理分摊
四 | 以上费用合计 | 772.8767 | 790.7767 | 771.2167 | 920.0687 | 一+二+三
| 合同价款 | 3254.9388
|  | 879.7132 | 4.3986
注： | 1.以上费用共万元，含税、含利润。
2.建议最高投标限价费用为万元。

## 说明
计划服务时间
项目 | 备案容量 | 服务时间
绥滨风电 | 150 | 2027.1.1-2030.12.31
海天达风电 | 97 | 2026.10.1-2030.12.31
青海华恒 | 50 | 2027.1.1-2030.12.31
格尔木浙新能 | 50 | 2027.5.15-2030.12.31
格尔木港青 | 50 | 2027.5.15-2030.12.31

## 海天达风电报价表
新疆海天达风电项目2026-2030年运行维护外包服务费用报价表
序号 | 项目 | 说明 | 单位 | 海天达 |  |  |  |  | 合计
备案容量 |  |  | MW | 97
年度 |  |  | 日历年 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
一 | 生产费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 检测试验费(以年度检测试验计划实施) |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 检测试验费（常规预试、校验等） | 包括但不限于变压器、母线、断路器、电池等设备，部分项目需每年开展一次，详见技术规范书 | 万元 | [5 empty] | 0
1.2 | 防雷检测 |  | 万元 | [5 empty] | 0
1.3 | 沉降及垂直度观测 |  | 万元 | [5 empty] | 0
2 | 运行维护费 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 开关站生产、生活区房屋维护 | 包括围墙、围栏、地面 | 万元 | [5 empty] | 0
2.2 | 巡检道路维护 |  | 万元 | [5 empty] | 0
2.3 | 单价2000元以下备品备件及其它消耗性材料费 |  | 万元 | [5 empty] | 0
2.4 | 消防维保 |  | 万元 | [5 empty] | 0
2.5 | 工器具日常损耗补充、检验 |  | 万元 | [5 empty] | 0
2.6 | 生产生活用水费 |  | 万元 | [5 empty] | 0
2.7 | 防汛、防寒等应急物资 |  | 万元 | [5 empty] | 0
2.8 | 职业健康检测 |  | 万元 | [5 empty] | 0
2.9 | 应急预案备案 | 一次 | 万元 | [5 empty] | 0
2.1 | 安全生产标准化备案 | 每年 | 万元 | [5 empty] | 0
二 | 人工费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 运维人员 | 9人 | 万元 | [5 empty] | 0
2 | 厨师 | 1人 | 万元 | [5 empty] | 0
3 | 司机 | 1人 | 万元 | [5 empty] | 0
4 | 保安 | 2人 | 万元 | [5 empty] | 0
三 | 管理费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 物业管理费 | 生活物品、保洁物品、床上用品购置，站内卫生保洁，污水处理、垃圾处理，保卫物业管理，食堂物资购置等。 | 万元 | [5 empty] | 0
2 | 办公费 |  | 万元 | [5 empty] | 0
3 | 培训/会议费 |  | 万元 | [5 empty] | 0
4 | 市场营销费 |  | 万元 | [5 empty] | 0
5 | 车辆使用费 | 1辆车 | 万元 | [5 empty] | 0
6 | 劳动保护费 |  | 万元 | [5 empty] | 0
7 | 安全文明生产费 |  | 万元 | [5 empty] | 0
四 | 总费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 绥滨风电报价表
黑龙江绥滨风电项目2027-2030年运行维护外包服务费用报价表
序号 | 项目 | 说明 | 单位 | 绥滨 |  |  |  | 合计
备案容量 |  |  | MW | 150
年度 |  |  | 日历年 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
一 | 生产费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 检测试验费(以年度检测试验计划实施) |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 检测试验费（常规预试、校验等） | 包括但不限于变压器、母线、断路器、电池等设备，部分项目需每年开展一次，详见技术规范书 | 万元 |  |  |  |  | 0
1.2 | 防雷检测 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
1.3 | 沉降及垂直度观测 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 运行维护费 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 开关站生产、生活区房屋维护 | 包括围墙、围栏、地面 | 万元 |  |  |  |  | 0
2.2 | 巡检道路维护 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.3 | 送出线路及备用电源线路运维 | 包括对侧间隔 | 万元 |  |  |  |  | 0
2.4 | 单价2000元以下备品备件及其它消耗性材料费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.5 | 消防维保 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.6 | 工器具日常损耗补充、检验 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.7 | 生产生活用水费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.8 | 防汛、防寒等应急物资 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.9 | 职业健康检测 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.1 | 应急预案备案 | 一次 | 万元 |  |  |  |  | 0
2.11 | 安全生产标准化备案 | 每年 | 万元 |  |  |  |  | 0
二 | 人工费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 运维人员 | 11人 | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 厨师 | 1人 | 万元 |  |  |  |  | 0
3 | 司机 | 2人 | 万元 |  |  |  |  | 0
三 | 管理费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 物业管理费 | 生活物品、保洁物品、床上用品购置，站内卫生保洁，污水处理、垃圾处理，保卫物业管理，食堂物资购置等。 | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 办公费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
3 | 培训/会议费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
4 | 市场营销费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
5 | 车辆使用费 | 2辆车 | 万元 |  |  |  |  | 0
6 | 房屋租赁费 | 绥滨涉及 | 万元 |  |  |  |  | 0
7 | 劳动保护费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
8 | 安全文明生产费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
四 | 总费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 青海华恒报价表
青海华恒光伏项目2027-2030年运维费用报价表
序号 | 项目 | 说明 | 单位 | 华恒 |  |  |  | 合计
| 备案容量 |  | MW | 50
| 年度 |  | 日历年 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
一 | 生产费用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 检测试验费(以年度检测试验计划实施) |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 检测试验费（常规预试、校验等） | 包括但不限于变压器、母线、断路器、电池等设备，部分项目需每年开展一次，详见技术规范书 | 万元 |  |  |  |  | 0
1.2 | 防雷检测 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
1.3 | 组件清洗 | 每年2次 | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 运行维护费 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 无人机巡检、低效组件筛查分析 | 每年一次 | 万元 |  |  |  |  | 0
2.2 | 开关站生产、生活区房屋维护 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.3 | 光伏区道路维护/外委维护费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.4 | 送出线路及备用电源线路维护 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.5 | 单价2000元以下备品备件及其它材料费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.6 | 消防维保 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.7 | 安全工器具日常损耗补充、检验 | 集中式，每站2万 | 万元 |  |  |  |  | 0
2.8 | 生产生活用水费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.9 | 安全生产标识 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.1 | 防汛、防寒等应急物资 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.11 | 职业健康检测 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.12 | 应急预案备案 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
二 | 人工费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 运维人员 | 6人 | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 厨师 | 1人 | 万元 |  |  |  |  | 0
3 | 司机 | 1人 | 万元 |  |  |  |  | 0
三 | 管理费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 物业管理费 | 生活物品、保洁物品、床上用品购置，站内卫生保洁，污水处理、垃圾处理，保卫物业管理，食堂食材购置费等。 | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 办公费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
3 | 培训/会议费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
4 | 市场营销费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
5 | 车辆使用费 | 1辆车 | 万元 |  |  |  |  | 0
6 | 房屋租赁费 | 华恒站内仅可提供2人住宿，其他4人需考虑站外住宿 | 万元 |  |  |  |  | 0
7 | 劳动保护费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
8 | 安全文明生产费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
四 | 总费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 青海格尔木浙新能报价表
青海格尔木浙新能光伏项目2027-2030年运维费用报价表
序号 | 项目 | 说明 | 单位 | 格尔木浙新能 |  |  |  | 合计
| 备案容量 |  | MW | 50
| 年度 |  | 日历年 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
一 | 生产费用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 检测试验费(以年度检测试验计划实施) |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 检测试验费（常规预试、校验等） | 包括但不限于变压器、母线、断路器、电池等设备，部分项目需每年开展一次，详见技术规范书 | 万元 |  |  |  |  | 0
1.2 | 防雷检测 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
1.3 | 组件清洗 | 每年2次 | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 运行维护费 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 无人机巡检、低效组件筛查分析 | 每年一次 | 万元 |  |  |  |  | 0
2.2 | 开关站生产、生活区房屋维护 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.3 | 光伏区道路维护/外委维护费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.4 | 单价2000元以下备品备件及其它材料费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.5 | 消防维保 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.6 | 安全工器具日常损耗补充、检验 | 集中式，每站2万 | 万元 |  |  |  |  | 0
2.7 | 生产生活用水费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.8 | 安全生产标识 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.9 | 固定可调支架角度调整 | 格尔木浙新能涉及 | 万元 |  |  |  |  | 0
2.1 | 防汛、防寒等应急物资 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.11 | 职业健康检测 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.12 | 应急预案备案 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
二 | 人工费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 运维人员 | 5人 | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 厨师 | 1人 | 万元 |  |  |  |  | 0
三 | 管理费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 物业管理费 | 生活物品、保洁物品、床上用品购置，站内卫生保洁，污水处理、垃圾处理，保卫物业管理，食堂食材购置费等。 | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 办公费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
3 | 培训/会议费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
4 | 市场营销费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
5 | 车辆使用费 | 1辆车 | 万元 |  |  |  |  | 0
6 | 劳动保护费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
7 | 安全文明生产费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
四 | 总费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 青海港青报价表
青海港青光伏项目2027-2030年运维费用报价表
序号 | 项目 | 说明 | 单位 | 青海港青 |  |  |  | 合计
| 备案容量 |  | MW | 50
| 年度 |  | 日历年 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
一 | 生产费用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 检测试验费(以年度检测试验计划实施) |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 检测试验费（常规预试、校验等） | 包括但不限于变压器、母线、断路器、电池等设备，部分项目需每年开展一次，详见技术规范书 | 万元 |  |  |  |  | 0
1.2 | 防雷检测 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
1.3 | 组件清洗 | 每年2次 | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 运行维护费 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 无人机巡检、低效组件筛查分析 | 每年一次 | 万元 |  |  |  |  | 0
2.2 | 开关站生产、生活区房屋维护 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.3 | 光伏区道路维护/外委维护费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.4 | 单价2000元以下备品备件及其它材料费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.5 | 消防维保 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.6 | 安全工器具日常损耗补充、检验 | 集中式，每站2万 | 万元 |  |  |  |  | 0
2.7 | 生产生活用水费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.8 | 安全生产标识 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.9 | 防汛、防寒等应急物资 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.1 | 职业健康检测 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
2.11 | 应急预案备案 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
二 | 人工费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 运维人员 | 6人 | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 司机 | 1人 | 万元 |  |  |  |  | 0
三 | 管理费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 物业管理费 | 生活物品、保洁物品、床上用品购置，站内卫生保洁，污水处理、垃圾处理，保卫物业管理，食堂食材购置费等。 | 万元 |  |  |  |  | 0
2 | 办公费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
3 | 培训/会议费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
4 | 市场营销费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
5 | 车辆使用费 | 1辆车 | 万元 |  |  |  |  | 0
6 | 劳动保护费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
7 | 安全文明生产费 |  | 万元 |  |  |  |  | 0
四 | 总费用 |  | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 报价汇总表
报价汇总表
单位：元
区域 | 项目公司 | 类型 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 合计
青海 | 青海华恒新能源有限公司 | 光伏 | -
| 格尔木浙新能光伏发电有限公司 | 光伏 | -
| 青海格尔木港青新能源科技有限公司 | 光伏 | -
黑龙江 | 远景绥滨新能源有限公司 | 风电 | -
新疆区域 | 五家渠海天达风力发电有限公司 | 风电
总计

## 拟派人员名单
拟派人员名单
项次 | 岗位 | 姓名 | 学历 | 年龄 | 职称 | 证书名称 | 拟运维电站
1 | 站长 | [5 empty] | 青海华恒光伏
2 | 值长
4 | 运维员
5 | …
8 | 站长 | [5 empty] | 青海格尔木浙新能光伏
12 | 值长
13 | 运维员
14 | …
17 | 站长 | [5 empty] | 青海格尔木港青光伏
18 | 值长
20 | 运维员
21 | …
24 | 站长 | [5 empty] | 新疆海天达风电
27 | 值长
28 | 运维员
29 | …
24 | 站长 | [5 empty] | 黑龙江绥滨风电
27 | 值长
28 | 运维员
29 | …
自行调整补充

## 拟派站长简历表
拟派站长简历表
姓名 |  | 年龄 | 专业
职称 |  | 公司单位职务 | 拟在本服务标段担任职务
毕业学校 | 年 月 毕业于 学校 专业，学制 年
序号 | 具有的证书名称 |  | 证书编号
经历
年~年 | 参加过的服务项目名称 |  | 担任何职 | 发包人及联系电话
获奖情况
目前任职项目状况 | 项目名称
担任职位
可以调离日期
备注
注：拟派站长应填报满足招标文件的要求的相关信息。并附身份证、学历证、职称证等招标文件要求的证明文件，一人一表。

## 其他主要人员简历表
其他主要人员简历表
姓名 |  | 年龄 | 专业
职称 |  | 公司单位职务 | 拟在本服务标段担任职务
毕业学校 | 年 月 毕业于 学校 专业，学制 年
序号 | 具有的证书名称 |  | 证书编号
经历
年~年 | 参加过的服务项目名称 |  | 担任何职 | 发包人及联系电话
获奖情况
目前任职项目状况 | 项目名称
担任职位
可以调离日期
备注
注：其他主要人员一人一表，并附身份证、学历证、职称证、有关证书等招标文件要求的证书及证明文件。

## Sheet1 (hidden)
华俊149.5兆瓦风电项目、华益50兆瓦风电项目
序号 | 费用项目 | 运维期2022年 | 运维期2023年 | 运维期2024年 | 运维期2025年 | 备注 | 说明
一 | 人工费 | 214.15 | 319.6 | 349 | 378.5 | 工资、奖金、加班费、各类补贴、五险一金等社保、福利费、差旅费、培训费、通讯费等，详见人工费明细表。 | 华益出质保前配置21人，一个厨师，一个保洁；华益出质保后配置24人，一个厨师，一个保洁；
1 | 项目负责人
2 | 值长（人）
3 | 主值（人）
4 | 副值（人）
二 | 运维费 |  |  |  |  | 以下项目均不含人工费
1 | 工器具 | 9.5 | 14.2 | 16.8 | 19.8 | 各类工器具（含计量表计、安全工器具、防护用具）、常用检测检验仪器、仪表的购置、检测、校验、补充、更换。 | 按年折旧
2 | 消耗材料 | 6.7 | 10 | 10.5 | 11 | 含合同项下服务所需各类消耗材料
3 | 备品备件（单件3000元以下） | 13.4 | 20 | 22.5 | 25 | 含合同项下服务所需各类备品备件
4 | 防雷检测、沉降观测 | 30 | 30 | 30 | 30 | 计入总价，据实结算。 | 收资时未包含此项费用
5 | 安全文明生产费 | 0.67 | 1 | 1.1 | 1.2 | 含安全文明生产各项费用，含专项检查及整改材料费用。此项费用不少于合同价款的2%。
6 | 生产标识费 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 含各项设备、系统标识标牌的维护、补缺、更换
7 | 防汛、防寒等应急物资 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 含防汛、防寒防冻各类应急物资的维护、补缺、更换
8 | 设备补油、补水费 | 23.5 | 35 | 40 | 45 | 含风电场、升压站、110kV送出线路所有设备的补油、补水 | 包含风机油脂费用
9 | 外涉事务处理费 | 11 | 16 | 16 | 16 | 外涉事务协调处理，包括：售电（营销、协调、争取上网电量）、工商、安评、环评、消防、水保、周边关系等的协调、政策处理、宣传推广及其他事务费用。
10 | 通讯费 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 投标人承担合同有效期内的固定电话通信费用和iTV租赁费用。
11 | 预防性试验费用 | 25 | 25 | 25 | 25
12 | 消防器材 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 此三项费用在收资表包含
13 | 关口表校验 | 1.4 | 2 | 2 | 2
14 | 定检费用 | 49.8 | 49.8 | 63 | 63
| …… | 0 |  |  |  | 需注明此项所包含的具体费用类型
三 | 管理费 | 0 |  |  |  | 费率%，含会议费、公司管理费、利润等。
1 | 生活水费 | 6 | 9 | 9.25 | 9.5 | 服务人员现场生活饮用桶装水及生活用水
2 | 物业管理费 | 6.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 含房屋建筑及附属设施修缮（如：地面墙面修补、门窗修理、拆换五金，窗户配玻璃，换窗纱等），生活物品、保洁物品、床上用品购置，站内卫生保洁，污水处理、垃圾处理，保卫物业管理。含食堂食材购置费。
3 | 办公费 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 含办公文具、电脑耗材、复印机传真机耗材（包括色带、硒鼓、墨盒、复印纸等）、宣传广告费、邮寄费等
4 | 车辆使用费 | 17.3 | 25.8 | 29.8 | 32.2 | 含车辆、司机费、过路费、保险、油费。 | 华益出质保前配置4辆车，华益出质保后配置5辆车
5 | 会议费 | 2.01 | 3 | 3 | 3 | 含各类会议、技术培训、技术交流所需费用
6 | 劳动保护费 | 1.85 | 2.8 | 2.9 | 3 | 含劳动保护设施、劳动保护用品
7 | 其他管理费 | 3.35 | 5 | 5 | 5 | 需注明此项所包含的具体费用项目，如公司利润等。 | 管理分摊
四 | 以上费用合计 | 425.65 | 583.3 | 640.95 | 684.3 | 一+二+三
合同价款
注： | 1.以上费用共万元，含税、含利润。
2.建议最高投标限价费用为万元。