2026年9号机组A级检修项目（锅炉本体辅机烟风道、环化及电仪设备检修）施工服务项目报价表

本合同受热面换管、安全绩效考核金、安全专项奖励金按实结算，其余为固定总价，请根据《技术规范书》和《检修项目清单》报价，报价工程量仅供参考，汇总如下：

| 序号 | 系统名称 | 检修项目 | 单位 | 数量 | 全费用单价（万元） | 合计金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 | 炉内升降检修平台装、拆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 锅炉本体 | 锅炉水压试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 锅炉本体 | 锅炉受热面 | 项 | 1 |  |  | 其中锅炉受热面换管根据附表单价和实际数量，按实结算，其余固定总价 |
| 4 | 锅炉本体 | 锅炉受热面清灰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 锅炉本体 | 燃烧器 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 锅炉本体 | 底渣系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 风烟系统 | 空预器 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 风烟系统 | 烟风道 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 风烟系统 | 冷、热一次风道 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 风烟系统 | 冷、热二次风道 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 脱硝系统 | 脱硝系统检修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 脱硫废水零排系统 | 脱硫废水箱及输送泵 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 脱硫系统 | FGD烟道 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 脱硫系统 | 吸收塔系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 脱硫系统 | 吸收塔浆液循环泵 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 化学系统 | 尿素水解系统 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 起重设施 | 起重设施整改 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 电气低压 | 安全出口指示灯更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 控制装置 | 火焰检测系统检查、调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 二次风道 | 二次风道整改 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 锅炉本体 | 一次再热集箱管接座问题整治 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 无损及理化检验 | 锅炉及六大管道检验（金属项目）检查配合及消缺处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 锅炉本体 | 炉外管整治 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 脱硝系统 | 备用层脱硝催化剂安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 脱硫废水 | 9号炉脱硫废水零排系统优化 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 石膏系统 | 9号炉石膏系统优化 | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 吸收塔 | 吸收塔本体及辅件优化 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 吸收塔 | 石膏雨整治 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 锅炉 | 防寒防冻整治 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 锅炉 | LCS系统整改 | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 锅炉 | 一次风取样装置整改 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 锅炉 | 炉侧整治 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | DCS | 9号机组协调控制综合优化 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 其他 | 报价人认为应单列并计入总价的其他费用 |  |  |  |  |  |
| 35 | 暂列金 | 安全专项奖励金 | 项 | 1 | 1 | 1 | 报价人不得变动，根据甲方考评结果按实结算 |
| 36 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 总报价（大写）人民币：元整 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 注：1.其中安全生产费 元（已包含在总报价中，并不低于1至34项合计报价3%计取）（必填） 2. 其中安全绩效考核金50万元（已包含在总报价中）根据甲方考核情况，按实结算，随进度款同步支付。具体规定详见《外包单位安全管理绩效考评实施细则》。（必填） 3.上述安全专项奖励金1万元（暂列金）仅作报价时组价评审用，合同执行过程中该部分奖励金额以实际评比结果为依据，在不超过暂列金范围内给予奖励。具体规定详见《外包单位安全管理绩效考评实施细则》。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此报价表包含采购人提供的询价文件范围的全部报价，报价人未在报价表内列明的子目视为免费。

2、承包商交通、食宿费用自理。

3、报价人应按上表工程量清单格式及采购人提供的技术规范书等资料自行计算工程量及自行编组全费用单价。

4、全费用单价应包括人工费、材料费、机械使用费、措施费用（工具用具使用费、临时设施费）、企业管理费、财务费用、施工队伍转移费、利润、规费、税金（13%增值税发票，须在报价文件中注明）、风险费、农民工工伤保险费等一切费用。

5、全费用单价不区分不同工种，报价人应综合考虑。

附表：第3项锅炉受热面报价表如下：

| 序号 | 检修项目 | 模拟量（换管根数） | 单位 | 模拟量 | 全费用单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉受热面 | 根据规范化检查结果，更换超标不合格的管子约700根（按实结算） | 焊口数 | 1400 |  |  | 按实结算 |
| 2 | 锅炉受热面 | 除锅炉受热面换管外其余项目 | 项 | 1 |  |  | 固定总价 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |