## 原统计清单
序号 | 原型号或者采购型号 | 本次投标规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 力矩 | 行程型式 | 运行模式 | 电压 | 转速 | 数量 | 需求单位 | 备注
1 | RQⅢ30AF16B |  |  |  | 542Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 镇海发电 | 含法兰盘及接口
2 | RAⅢ40AF25B |  |  |  | 1020Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 镇海发电
3 | 澳托克IK35-24-650Nm |  |  |  | 650Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 镇海发电
4 | RL40F10B4-1-W-4101\350NM\国产 |  |  |  | 350Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 12 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口 | 电气
5 | RA70AF25B-24-1-W-100-02-1\1400Nm\国产 |  |  |  | 1490Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口，阀位反馈 | 电气
6 | RA30AF16B-24-1-W-100-02-1\610Nm\国产 |  |  |  | 610Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口 | 电气
7 | IK25/24R\450Nm\国产 |  |  |  | 450Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口 | 电气
8 | RA14AF14B-24-1-W-100-02-1\203NM\国产 |  |  |  | 203Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口 | 电气
9 | RA16AF14B-36-1-W-100-00-1\298Nm\国产 |  |  |  | 298Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 36R | 2 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口 | 电气
10 | RAⅢ40AF25B-24-1-W-100-02-1\1020Nm\国产 |  |  |  | 1020Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口，阀位反馈 | 电气
11 | RAⅢ15AF14B-24-1-W-100-02-1\350Nm\国产 |  |  |  | 350Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口 | 电气
12 | 电动执行机构\RL20F07B4-1-W-4101\150Nm\国产 |  |  |  | 150Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 60 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口 | 电气
13 | 电动执行机构\RAⅢ16AF14B-24-1-W-100-02-1\400Nm |  |  |  | 400Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口 | 电气
14 | 电动执行机构\RAⅢ40AF25A-24-1-W-100-02-1\1020Nm |  |  |  | 1020Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口 | 电气
15 | 电动执行机构\RL80F14B4-1-W-4121\720NM\国产 |  |  |  | 720NM | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 3 | 嘉华电厂 | 含法兰盘及接口 | 电气
16 | 电动执行机构\RAⅢ11AF10B-24-1-W-100-00-1\81Nm |  |  |  | 81Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 嘉华电厂 | 含法兰盘，用于5号机#6低加出水阀，原电动执行机构故障，第一代RA系列产品备品停产，阀位出错无法调试使用，需要整体更换。 | 仪控
17 | RL20F07B4-2-W-4101\150NM |  |  |  | 150NM | 角行程 | 两位式 | 220V | / | 8 | 乐清电厂
18 | RQⅢ014F10B4-24-1-W-100-03-1\136Nm |  |  |  | 135Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 16 | 乐清电厂
19 | RAⅢ11AF10B-24-1-W-100-00-1\81Nm |  |  |  | 81Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 10 | 乐清电厂
20 | RAⅢ16AF14B-24-1-W-100-02-1\400NM |  |  |  | 400Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 10 | 乐清电厂 | 分体式
21 | 电动执行机构\RQⅢ020F14B4-24-2-W-100-03-1\81NM |  |  |  | 142NM | 多回转 | 调节型 | 220V | 24R | 1 | 乐清电厂 | 分体式
22 | 电动执行机构\RQⅢ008F10A-18-1-W-100-03-1\81NM |  |  |  | 81NM | 多回转 | 调节型 | 380V | 18R | 3 | 乐清电厂 | 分体式
23 | 电动执行机构\RL20F07B4-1-W-4101\150NM\国产 |  |  |  | 150NM | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 3 | 乐清电厂 | 一体式
24 | RAⅢ13AF10A-24-1-W-100-02-1\136NM |  |  |  | 136Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 5 | 乐清电厂
28 | 2DL7210-5CEB4-Z\20-60NM |  |  |  | 60Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 5-40R | 2 | 乐清电厂
29 | DIM30.B3-40\10-30NM |  |  |  | 30Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 40R | 1 | 乐清电厂 | 分体式，3米分体线
30 | RQMⅢ06F10B4-24-1-W-200-03-1 |  |  |  | 81Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 2 | 乐清电厂 | 分体式
31 | 电动执行机构\RQⅢ020F14B-24-1-W-101-03-1\203Nm |  |  |  | 203Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 4 | 乐清电厂 | 需分体电缆10米，需提供蛇皮管接头、蛇皮管、分体安装底板、分体安装支架。需配置15000Nm减速箱
32 | RAⅢ30AF16B-24-1-W-100-02-1\610Nm |  |  |  | 610Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 乐清电厂
33 | RQⅢ014F10B4-24-1-W-100-03-1\136Nm |  |  |  | 136Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 6 | 乐清电厂 | 频繁调节型
34 | RAⅢ40AF25B-24-1-W-302\1020Nm |  |  |  | 1020Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 乐清电厂
35 | RL50F10B4-1-W-4101\450Nm |  |  |  | 450Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 2 | 乐清电厂
36 | RAⅢ14AF14B-24-1-W-100-02-1\203Nm |  |  |  | 203Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 乐清电厂 | 带中停功能
37 | RAⅢ70AF25B-24-1-W-100-02-1\1490Nm |  |  |  | 1490Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 乐清电厂 | 带中停功能
38 | RAⅢ30AF16B-24-1-W-100-02-1\900Nm |  |  |  | 900Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 5 | 乐清电厂 | 铜螺母接口，带中停功能
39 | 电动执行机构\RQMⅢ06F10B4-24-1-W-200-03-1\34NM |  |  |  | 34Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 23 | 乐清电厂 | 需要分体电缆10米，需提供蛇皮管接头、蛇皮管、分体安装底板、分体安装支架。
40 | 电动执行机构\RL20F07B4-2-W-4101\150Nm\国产 |  |  |  | 150Nm | 角行程 | 两位式 | 220V | / | 4 | 乐清电厂
41 | 电动执行机构\RAⅢ70AF25A-72-1-W-100-00-1\1020Nm |  |  |  | 1020Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 72R | 1 | 乐清电厂 | 分体式
42 | RAⅢ7AF10B-24-1-W-100-00-1\34Nm |  |  |  | 34Nm | 多回转 | 全开全关型 | 380V | 24R | 2 | 萧山发电厂
43 | RAⅢ11AF10B-24-1-W-100-00-1\81Nm |  |  |  | 81Nm | 多回转 | 全开全关型 | 380V | 24R | 3 | 萧山发电厂
44 | RAⅢ13AF10B-24-1-W-100-00-1\136Nm |  |  |  | 136Nm | 多回转 | 全开全关型 | 380V | 24R | 3 | 萧山发电厂
45 | RAⅢ14AF14B-24-1-W-100-00-1\203Nm |  |  |  | 203Nm | 多回转 | 全开全关型 | 380V | 24R | 9 | 萧山发电厂
46 | RAⅢ15AF14B-24-1-W-100-00-1\300Nm |  |  |  | 300Nm | 多回转 | 全开全关型 | 380V | 24R | 6 | 萧山发电厂
47 | ML10-SR100834 |  |  |  | 7.94KNm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 兰溪发电
48 | ML10-SR91374 |  |  |  | 6000Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 兰溪发电
49 | 11MI-SR109454 |  |  |  | 10.9KNm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 兰溪发电
50 | 瑞基-RL20 |  |  |  | 150Nm | 角行程 | 智能型 | 220V | / | 5 | 兰溪发电 | （气膜）电源：220VAC/50Hz，防爆等级：EX dⅡC T4 Gb/Ex tD A21 IP68 T130℃
51 | RL10F07B4-1-W-4101 |  |  |  | 90Nm | 角行程 | 智能型 | 380V | / | 2 | 兰溪发电 | 电机额定值70W 0.2A/电源380VAC 50HZ/输出状态：5A 250VAC 30VDC/IP68/
52 | RQⅢ020F14B-24-1-W-101-03-1\203Nm |  |  |  | 203Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 兰溪发电
53 | RQⅢ040F14A-24-1-W-100-02-1\400Nm |  |  |  | 400Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 兰溪发电
54 | RQⅢ014F10B4-24-1-W-100-02-1\136Nm |  |  |  | 136Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 5 | 兰溪发电
55 | RQⅢ060F16B-24-1-W-100-00-1\610Nm |  |  |  | 610Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 兰溪发电
56 | RL20F07B4-1-W-4101\150Nm |  |  |  | 150Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 10 | 兰溪发电
57 | RL30F10B4-1-W-4101\250Nm |  |  |  | 250Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 4 | 兰溪发电
58 | RL50F10B4-1-W-4101\450Nm |  |  |  | 450Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 1 | 兰溪发电
59 | 电动执行机构\RL20F07B4-1-W-4101\150NM\国产（1000433210） |  |  |  | 150Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 4 | 温州发电 | 手动改电动，需提供过渡法兰
60 | 电动执行机构\IK25F14B1\400NM\国产（1000084792） |  |  |  | 400Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 温州发电
61 | 电动执行机构\RQMⅢ06F10B4-24-1-W-200-03-1\34Nm\国产 |  |  |  | 34Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 温州发电
62 | 电动执行机构\IKT300\300Nm\国产 |  |  |  | 300Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 1 | 温州发电
63 | 电动执行机构\IK20/24R\250Nm\国产 |  |  |  | 250Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 温州发电
64 | 电动执行机构\RAⅢ16AF14B-24-1-W-100-02-1\400Nm |  |  |  | 400Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 温州发电
65 | 电动执行机构\RAⅢ30AF14B-24-1-W-100-02-1\610Nm |  |  |  | 610Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 温州发电
66 | 电动执行机构\RL20F07B4-1-W-4101\150Nm\国产 |  |  |  | 150Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 2 | 温州发电
67 | 电动执行机构\RAⅢ11AF10B-24-1-W-100-02-1\81Nm |  |  |  | 81Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 温州发电
68 | 电动执行机构\RL10F07B4-1-W-4101\90Nm\国产 |  |  |  | 90Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 1 | 温州发电
69 | 电动执行机构\RL30F10B4-1-W-4101\250Nm\国产 |  |  |  | 250Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 3 | 温州发电
70 | 电动执行机构\RQMⅢ54F16B-24-1-W-200-03-1\15393 |  |  |  | 544Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 温州发电
71 | 电动执行机构\2SA7364-9CE20-4BB4-Z\进口 |  |  |  | 700Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 40R | 1 | 温州发电
72 | RQⅢ020-24-1-W-03-1\300Nm |  |  |  | 300Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 10 | 温州发电
73 | 电动执行机构\RQMⅢ06F10B4-24-1-W-200-03-1\34Nm |  |  |  | 34Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 温州发电
74 | 电动执行机构\RL20F07B4-2-W-4101\150Nm\国产 |  |  |  | 150Nm | 多回转 | 开关型 | 220V | 24R | 2 | 温州发电
75 | 电动执行机构\RLM40F10B-2-W-4121\350NM\国产 |  |  |  | 350NM | 多回转 | 调节型 | 220V | 24R | 3 | 温州发电
76 | 电动执行机构\RLM40F10B-1-W-4121\350NM\国产 |  |  |  | 350NM | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 2 | 温州发电
77 | 电动执行机构\RQMⅢ06F10A-36-1-W-100-03-1\30NM |  |  |  | 30NM | 多回转 | 调节型 | 380V | 36R | 1 | 温州发电
79 | 电动执行机构\IQM20F14B4-36rpm 频繁调节型\68Nm\进口 |  |  |  | 68Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 温州发电
82 | RQⅢ014F10B4-24-1-W-100-03-1\136Nm |  |  |  | 136Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 48 | 枣泉发电
83 | 电动执行机构\RQⅢ040F14B4-24-1-E-100-03-1\400Nm |  |  |  | 400Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 2 | 枣泉发电
84 | 电动执行机构\RQLⅢ008F10A-24-1-W-100-03-1\国产 |  |  |  | 81Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 枣泉发电
85 | 电动执行机构\RAⅢ15AF14B-24-1-W-100-02-1\国产 |  |  |  | 300Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 1 | 枣泉发电
86 | 电动执行机构\RL80F14B4-1-W-4121\720Nm\国产 |  |  |  | 720Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 1 | 枣泉发电
87 | 电动执行机构\RQⅢ014F10B4-24-1-W-100-02-1\136Nm\国产 |  |  |  | 136Nm | 多回转 | 调节型 | 380V | 24R | 1 | 浙能台二电
88 | 电动执行机构\RAⅢ15AF14B-24-1-W-100-00-1\300Nm\国产 |  |  |  | 300Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 浙能台二电
89 | 电动执行机构\RAⅢ14AF14B-96-1-W-100-00-1\142Nm\国产 |  |  |  | 142Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 浙能台二电
90 | 电动执行机构\RAⅢ15AF14A-24-1-W-100-00-1\300Nm\国产 |  |  |  | 300Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 浙能台二电
91 | 电动执行机构\RAⅢ14AF14B-144-1-W-100-02-1\102Nm\国产 |  |  |  | 102Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 浙能台二电
92 | 电动执行机构\RAⅢ13AF10B4-24-380V-W-100-02-1\136Nm\国产 |  |  |  | 136Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 浙能台二电
93 | 电动执行机构\RL20F07B4-1-W-4101\150Nm\国产 |  |  |  | 150Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 3 | 浙能台二电
94 | 电动执行机构\RL10-1-W-4101-AC380V\90Nm\国产 |  |  |  | 90Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 3 | 浙能台二电
95 | 电动执行机构\RL30-1-W-4101-AC380V\270Nm\国产 |  |  |  | 270Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 2 | 浙能台二电
96 | 电动执行机构\RL40-380V-W-4101\360Nm\国产 |  |  |  | 360Nm | 角行程 | 开关型 | 380V | / | 2 | 浙能台二电
97 | 电动执行机构\RAⅢ16AF14B4-24-W-1-100-00-1\国产 |  |  |  | 250Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 浙能台二电
98 | 电动执行机构\RAⅢ14AF14B-24-1-W-100-00-1\203Nm\国产 |  |  |  | 203Nm | 多回转 | 开关型 | 380V | 24R | 2 | 浙能台二电
| 合计 | [8 empty] | 382

## 按此调整供货清单
名称 | 位号 | 数量/套 | 介质 | 管道直径 | 介质压力/MPa | 介质温度/℃ | 工作电压 | 阀体形式 | 安装空间 | 使用单位 | 备注
1
2
3